UŽDAROJI  AKCINĖ  BENDROVĖ

ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI

Verslo g. 12, LT-99116 Šilutė, tel. (0 441) 62 144, el. p. info@silutesst.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 177217875.

PVM mokėtojo kodas LT772178716

Tiekėjams                                                                                                2026-04-08 Nr. 2R-(1.16)-151

ATSAKYMAS Į PATEIKTĄ KLAUSIMĄ

PIRKIMO NUMERIS 7244766

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjo klausimą cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateiktas CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

Teikiame perkančiojo subjekto atsakymą į gautą klausimą.

Klausimas. Prasome patikslinti pzsiulymo eilutes Gofrinė jungtis 88,9/60,3x160/125 - 2vnt. 
Tai turetu buti arba perėjimo jungtis, arba izoliuotas parejimas? Gofros jungtys nera redukuotos.

Atsakymas. Patikslinimas. Patiksliname, kad pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjo pasiūlymo forma“, skiltyje „Informacija apie pasiūlymo kainą“, nurodyta gofrinė jungtis 88,9/60,3x160/125 (2 vnt.) laikytina perėjimo jungtimi (ne izoliuotu perėjimu). Prašome pasiūlyme pateikti įkainį vadovaujantis šiuo patikslinimu.

Rengėjas Sigita Žilienė

Tel. +370 441 62145,

El. p. pirkimai@silutesst.lt