ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS

|  |  | Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas |  | Mato vnt. | Kiekiai | Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai eurais be PVM [Pildo rangovas, nurodydamas darbų atlikimą sutarties įgyvendinimo mėnesiais, ne kalendoriniais mėnesiais] |  |  |  |  | Darbo (etapo) kaina, eurais be PVM [Pildo rangovas] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV | V |  |
| 1. |  | Šaligatvio plytelių dangos įrengimas |  | m2 | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Šaligatvio plytelių dangos demontavimas |  | m2 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Ažūrinių trinkelių dangos įrengimas |  | m2 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Trinkelių dangos remontas |  | m2 | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Vejos įrengimas |  | m2 | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Gatvės bortų įrengimas |  | m | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Šaligatvio bortų įrengimas |  | m | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Signalinių stulpelių įrengimas |  | vnt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Atitvarų įrengimas |  | vnt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Esamų kelmų šalinimas |  | vnt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Elektros kabelių įrengimas |  | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma be PVM: (1+2+...+11) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PVM [tarifas] suma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BENDRA SUMA su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |