## Forma PVZ
Pasiūlymo formos priedas Nr. 1
SUDERINTA: ___________ Eurai |  |  |  |  | TVIRTINU:_______________ Eurai
ATSAKINGAS ASMUO ______________ |  |  |  |  | ATSAKINGAS ATSTOVAS________________
20___ M. ________________ MĖN. D. |  |  |  |  | 20___ M. ________________ MĖN. ______ D.
L O K A L I N Ė S Ą M A T A
|  |  | Sudaryta pagal | 20______ - _______ kainas
Statinių grupė:
Statinys:
Žiniaraštis:
DATA: |  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | Eurų | 0
Sąm. | Darbo kodas | Įrangos gamintojo pavadinimas ir/arba modelis | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato | Kiekis* | Kaina (EUR)
eil. |  | PASTABOS | PAVADINIMAS | vnt |  | Vieneto Kaina | Iš viso
(atskirų sistemų, objektų pavadinimai)
| 1 |  | 1 |  |  | PILDO RANGOVAS
1 | N/D** | N/D | Šviestuvo demontavimas ir utilizavimas | vnt. | 733 |  | 0
2 | N/D | PILDO RANGOVAS | Pailgo virštinkinio LED šviestuvo, kurio ilgis ne mažesnis kaip 1,2 metro, ir galingumas ne silpnesnis kaip 36 W įsigijimas ir įrengimas. Šviesos spalvos temperatūra 4000k. | vnt. | 164 |  | 0
3 | N/D | PILDO RANGOVAS | Potinkinės LED panelės, 600 × 600 mm, kurios galia ne mažesnė kaip 36 W ir ne didesnė kaip 45 W įsigijimas ir įrengimas. | vnt. | 465 |  | 0
4 | N/D | PILDO RANGOVAS | Virštinkinės LED panelės, 600 × 600 mm, su aliuminio rėmeliu, kurios galia ne mažesnė kaip 36 W ir ne didesnė kaip 45 W įsigijimas ir įrengimas. | vnt. | 80 |  | 0
5 | N/D | PILDO RANGOVAS | LED šviestuvo su integruotu judesio jutikliu, kurio galia ≥18 W, šviesos spalvos temperatūra 4000 K. įsigijimas ir įrengimas. | vnt. | 113 |  | 0
6 | N/D | PILDO RANGOVAS | LED šviestuvo, Ø 30 mm, kurio galia ne mažesnė kaip 36 W ir ne didesnė kaip 45 W įsigijimas ir įrengimas. | vnt. | 3 |  | 0
7 | N/D | PILDO RANGOVAS | Pailgo virštinkinio LED šviestuvo, kurio ilgis ne mažesnis kaip 1,5 m, o galia ne mažesnė kaip 36 W. įsigijimas ir įrengimas. Šviesos spalvos temperatūra – 4000 K. | vnt. | 135 |  | 0
8 | N/D | PILDO RANGOVAS | Virštinkinės LED panelės, 400 × 400 mm, kurios galia nuo 16 W iki 40 W. įsigijimas ir įrengimas. | vnt. | 16 |  | 0
9 | N/D | PILDO RANGOVAS | Judesio jutiklio įsigijimas ir įrengimas | vnt. | 13 |  | 0
10 | N/D | PILDO RANGOVAS | Virštinkinės LED panelės, 300 × 600 mm, su aliuminio rėmeliu, kurios galia ne mažesnė kaip 36 W ir ne didesnė kaip 45 W įsigijimas ir įrengimas. | vnt. | 17 |  | 0
Skyriuje 1 | [6 empty] | 0
Viso žiniaraštyje 1 | [6 empty] | 0
|  |  |  | Bendra vertė be PVM |  |  | 0
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  |  | Iš VISO žiniaraštyje, bendra vertė su PVM |  |  |  | 0
* Rangovas privalo tikslius medžiagų ir Darbų kiekius tikslintis vietoje, objekte ir esant reikalingumui juos atlikti, kad sistemos veiktų tinkamai. Lentelėje pateikti medžiagų kiekiai yra orientacinio pobūdžio. Gaisrinės signalizacijos medžiagų techninės specifikacijos ir parametrai gali būti keičiami analogiškais priklausomai nuo siūlomos įrangos, tačiau negali būti prastesni nei nurodyto gamintojo.
**Pateiktos lentelės turinys „darbų ir išlaidų aprašymas“ yra individualus pagal pirkimą ir objektą. Jeigu nereikia, kad Rangovas pateiktų darbų kodą arba nereikalingas įrangos pavadinimas / modelis, į tą laukelį rašome N/D (nėra duomenų), kitu atveju Rangovas privalo užpildyti tuščius laukelius, kur įrašyta "pildo Rangovas".
Sudarė :
/Pavardė/

## Lapas1
vnt.
kompl.
m.
pasl.
val.
t.
m3
m2