TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Klientas – AB „Energijos skirstymo operatorius".

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.

  - DEĮ Partneris – mokymų organizacija, kuri Paslaugų teikėjo ekspertams/mokytojams suteiks Techninėje specifikacijoje 8.1 p. aprašytus mokymus ir išduos tą patvirtinančius dokumentus.

  - Paslaugos – Kliento darbuotojų (operatyvinių brigadų darbuotojų – OB), vykdančių darbus skirstomuosiuose elektros tinkluose esant 0,4–10 kV įtampai (toliau – DEĮ), apmokymas pagal technologines kortas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Kliento OB, vykdančių darbus skirstomuosiuose elektros tinkluose esant 0,4–10 kV įtampai (DEĮ), apmokymas pagal technologines kortas.

| Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- |
| OB, vykdančių darbus skirstomuosiuose elektros tinkluose esant 0,4 –10 kV įtampai, mokymai (6-9 darbuotojų grupė) | Akademinė valanda | 2 624 |
| Trifazio elektros tinklo kokybės analizatoriaus 10/0,4 kV transformatorinėse arba 0,4 kV kabelių tinkle KS/KAS prijungimo/atjungimo mokymai (6-9 darbuotojų grupė) | Akademinė valanda | 20 |

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Preliminarus mokymų valandų kiekis nurodytas šios techninės specifikacijos 2.1 punkte.

  - Vienos mokymų dienos valandų kiekis – 8 akademinės valandos.

  - OB pirminių ir periodinių mokymų trukmė:

    - Pirminiai mokymai: vienai darbų, vykdomų skirstomuosiuose elektros tinkluose esant 0,4–10 kV įtampai, technologinei kortai turi būti skiriama ne mažiau kaip 16 akademinių valandų, o vienai 0,4 kV įtampos oro linijos (toliau – OL) analizatoriaus prijungimo/atjungimo technologinei kortai – 4 akademinės valandos.

    - Periodiniai mokymai: vienai darbų, vykdomų skirstomuosiuose elektros tinkluose esant 0,4–10 kV įtampai, technologinei kortai turi būti skiriama ne mažiau kaip 8 akademinės valandos, o vienai 0,4 kV įtampos OL analizatoriaus prijungimo/atjungimo technologinei kortai – 4 akademinės valandos.

PASTABA: 1 OB grupės dydis: nuo 6 iki 9 dalyvių.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Mokymų vieta – Lietuvos Respublikos teritorija.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Paslaugų teikėjas, naudodamas Kliento pateiktas technologines DEĮ kortas, įskaitant ir technines specifikacijas įrankiams ir įrangai reikalingai atlikti darbus pagal pateiktą DEĮ sąrašą, parengia mokymų programą, suderina ją su Valstybine energetikos reguliavimo tarnyba (toliau – VERT) ir atlieka Kliento darbuotojų apmokymus. Mokymų programą (suderintą su VERT) Paslaugų teikėjas privalo pateikti Klientui ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius po Sutarties pasirašymo.

  - Mokymų tikslas: OB apmokymas  vykdyti DEĮ 0,4-10 kV tinkle.

  - Laukiamas rezultatas: Kliento darbuotojų teorinių ir praktinių žinių įsisavinimo patikrinimas - egzaminai ir atestatų išdavimas.

  - Tikslinė auditorija: Kliento OB.

    - Parengtų technologinių kortų sąrašas, pagal kurias Paslaugos teikėjas įsipareigoja apmokyti Kliento darbuotojus (Klientas nurodo pagal kurias kortas pasirinktinai):

      - 0,4 kV OL traversos tiesinimas esant įtampai;

      - 0,4 kV OL izoliatoriaus keitimas atramoje esant įtampai;

      - 0,4 kV OL traversos keitimas esant įtampai;

      - 0,4 kV OL laidų perjungimas (naudojant gnybtus) esant įtampai;

      - 0,4 kV KL prijungimas prie OL esant įtampai;

      - 10 kV KL prijungimas prie 10 kV OL esant įtampai (darbus vykdant saugiu atstumu naudojant specialias izoliacines lazdas);

      - Trifazio elektros tinklo kokybės analizatoriaus 10/0,4 kV transformatorinėse arba 0,4 kV kabelių tinkle KS/KAS prijungimas/atjungimas;

      - Trifazio elektros tinklo kokybės analizatoriaus/registratoriaus prijungimas/atjungimas 0,4 kV įtampos OL.

    - Mokymų metu praktinė mokymų dalis turi sudaryti ne mažiau 60% viso mokymų laiko.

    - Mokymų medžiaga, dalomoji medžiaga ir kiti dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba. Mokymai turi būti vedami lietuvių kalba.

    - Patalpomis, reikalinga organizacine technika ir mokymo priemonėmis rūpinasi Paslaugų teikėjas:

      - Paslaugų teikėjas po Sutarties pasirašymo ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, savo jėgomis ir lėšomis turi įsirengti poligoną (0,4 kV ir 10 kV oro linijos atkarpą)  tinkantį darbams esant įtampai praktinėms treniruotėms, įvertinant DEĮ mokymus pagal sąraše išvardintus darbus. Mokymams turi būti naudojamas autobokštelis;

      - Paslaugų teikėjas Sutarties galiojimo laikotarpiu turi užtikrinti, kad turės DEĮ darbams atlikti reikiamą įrangą bei visus įrankius, įskaitant ir asmenines apsaugos priemones. Pagal Techninės specifikacijos 5.4.1.1-5.4.1.8  punktuose nurodytas technologines kortas įrangą ir įrankius Paslaugų teikėjas turi būti įsigijęs ne vėliau kaip iki Paslaugų teikėjo poligono (0,4 kV ir 10 kV oro linijos atkarpos), tinkančio darbams esant įtampai praktinėms treniruotėms, įrengimo termino pabaigos. Įrankių, įrangos bei apsaugos priemonių turi būti užtikrinta ne mažiau kaip dviejų brigadų (po tris žmones) praktiniam mokymui atlikti. DEĮ mokymų įrankiai turi atitikti technines specifikacijas, aprašytas DEĮ technologinėse kortose. Įrankiai bei įranga turi būti tinkama naudoti Kliento skirstomųjų elektros tinklų objektuose pagal pateiktą DEĮ sąrašą.

      - Vidutinės įtampos DEĮ įrankių bei ir/ar įrangos izoliacijos lygis turi užtikrinti saugų darbą esant vidutinei įtampai vadovaujantis IEC, EN ar kitų DEĮ įrankiams taikomų standartų reikalavimais.

      - Žemos įtampos DEĮ įrankiai turi tenkinti IEC 60900 arba lygiaverčio standarto reikalavimus;

    - Mokymų (kurie vyks patalpose) patalpos turi būti erdvios, ventiliuojamos, palaikančios 18-25°C temperatūrą, kad būtų užtikrintas produktyvus mokymosi procesas.

    - Paslaugų teikėjas turi užtikrinti bent 9 nemokamas automobilių parkavimo vietas arba, jei parkavimo vietos mokamos, 9 automobilių parkavimo kaštai turi būti įtraukti į Paslaugų kainą.

    - Mokymų metu dalyviams turi būti pateikta atspausdinta mokymų medžiaga ir literatūros sąrašas papildomam ugdymuisi.

    - Visos su mokymų organizavimu susijusios išlaidos turi būti įtrauktos į Paslaugų kainą.

    - Po Sutarties pasirašymo Paslaugų teikėjas per metus turi gebėti apmokyti ne mažiau kaip po 200 žmonių pagal ne mažiau kaip 6 Kliento pasirinktas DEĮ technologines kortas.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos teikiamos pagal Kliento teikiamus užsakymus.

  - Paslaugų suteikimo etapai:

    - Pirmas Paslaugų užsakymas bus pateiktas ne anksčiau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Paslaugų teikėjo praktinėms treniruotėms skirto poligono (0,4 kV ir 10 kV oro linijos atkarpos), tinkančio DEĮ, įrengimo ir mokymų programos (suderintos su VERT) pateikimo Klientui termino pabaigos.

    - Paslaugų teikėjas įsipareigoja 0,4-10 kV DEĮ mokymus pradėti vykdyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos.

  - Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, mokymų terminas gali būti atidėtas abipusiu sutarimu, tačiau Paslaugos turi būti pradėtos teikti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Kliento Užsakymo pateikimo dienos.

  - Kliento padaliniams, kurių darbuotojams užsakyti mokymai, paskelbus ekstremalią situaciją, mokymai gali būti atšaukiami likus ne mažiau kaip 3 (trims) val. iki mokymų pradžios.

  - Paslaugų teikėjas kiekvienų mokymų pabaigoje surenka mokymo dalyvių grįžtamąjį ryšį apie suteiktas Paslaugas, išdalindamas mokymų dalyviams su Klientu iš anksto el. paštu suderintas mokymų vertinimo anketas. Atitinkami anketos laukeliai (mokymų pavadinimas, mokymų data, mokymų vieta) turi būti iš anksto užpildyti Paslaugų teikėjo, prieš išdalinant mokymų vertinimo anketas dalyviams. Šios mokymų vertinimo anketos persiunčiamos Klientui el. paštu per 7 (septynias) kalendorines dienas po kiekvienų mokymų pabaigos.

  - Jeigu vertinimo anketų vidurkis po kiekvienų mokymų yra ≤3,5 balų iš 5 galimų, Klientas turi teisę pateikti pretenziją. Tokiu atveju formuojama komisija mokymų kokybei nagrinėti, kurią sudaro vienas mokymų dalyvis, Kliento atstovas ir Paslaugų teikėjo atstovas. Komisijai priėmus sprendimą, kad suteiktų Paslaugų kokybė neatitinka Techninėje specifikacijoje bei teisės aktuose, reglamentuojančiuose atitinkamų Paslaugų kokybę, nustatytų reikalavimų dėl Paslaugų teikėjo kaltės, už mokymų Paslaugas nebus mokama arba Paslaugų teikėjas privalės neatlygintinai pakartoti mokymus.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Terminas, per kurį turi būti ištaisomi nustatyti trūkumai – 10 (dešimt) kalendorinių dienų.

- SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

  - Paslaugų teikėjas, ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius po Sutarties pasirašymo, Klientui privalo pateikti:

    - Galiojantį DEĮ įrankių gamintojo ar jo oficialaus atstovo oficialų raštą, patvirtinantį, jog Paslaugų teikėjas ir jo konkretūs ekspertai/mokytojai yra susipažinę su vidutinės įtampos DEĮ įrankių naudojimo paskirtimi, eksploatavimu, saugojimu bei priežiūra.

    - Galiojantį DEĮ įrankių gamintojo ar jo oficialaus atstovo oficialų raštą, patvirtinantį jog Paslaugų teikėjo konkretūs specialistai, paskirti Paslaugų teikimui, yra susipažinę su iki 1000 V įtampos DEĮ įrankių eksploatavimu, naudojimo paskirtimi, saugojimu bei priežiūra.

  - Paslaugų teikėjas po Paslaugų suteikimo išdalina mokymų dalyviams atestatus, patvirtinančius įgytas žinias, iš karto po mokymų (tą pačią dieną). Jeigu darbuotojas žinių patikrinimo metu egzamino neišlaiko, egzaminas yra neatlygintinai pakartojamas.

  - Ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo mokymų pabaigos dienos, Paslaugų teikėjas Klientui pristato:

    - Mokymų dalyvių registracijos mokymų metu sąrašą su parašais;

    - Atestatų kopijas. Kiekvieno darbuotojo atestato kopija turi būti padaryta ant atskiro A4 formato lapo ir siunčiame sutartu el. pašto adresu;

    - Mokymų vertinimo anketų originalus.

- KLIENTO SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Klientas ne vėliau kaip likus 7 (septynioms) kalendorinėms  dienoms iki mokymų pradžios, pateikia mokymų dalyvių vardinį sąrašą Paslaugų teikėjui.

- MINIMALŪS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

  - Paslaugų teikimui taikomi aplinkos apsaugos principai (toliau – ŽVP reikalavimai):

    - Mokymuose naudojamas popierius, raštinės reikmenys turi atitikti aktualios redakcijos 2011 m. birželio 28 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508 patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, taikomus šiems produktams: „Rašymui, spausdinimui, kopijavimui naudojamas perdirbtas popierius“; „Rašymui, spausdinimui, kopijavimui naudojamas popierius (pagamintas pirminės medienos plaušų pagrindu)“; „Raštinės reikmenys iš popieriaus ir kartono“ ir „Kitos raštinės prekės“;

    - Paslaugų teikimo metus susidarančios atliekos turi būti rūšiuojamos jų susidarymo vietoje;

    - Jeigu Paslaugų teikimo metu naudojama dalomoji medžiaga, ji turi būti išsiųsta mokymo dalyviams elektroniniu paštu prieš mokymus arba atspausdinta ant abiejų lapo pusių ir išdalinta dalyviams mokymų metu. Egzaminavimas iš teorinės dalies turi būti vykdomas elektroniniu būdu.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1 Darbų technologinės kortos.