1.2 priedas

Sutarties Priedas Nr. 8

Eksploatavimo ir techninio aptarnavimo paslaugų teikimo taisyklės

Pagrindinės vartojamos sąvokos

| Vykdytojas | Elektrinių autobusų įkrovimo stotelių Justiniškių g. 14, Verkių g. 52, Žolyno g. 15 ir Žolyno g. 22, Vilniuje įrangos, jos įrengimo, paleidimo ir derinimo darbų bei techninio aptarnavimo paslaugų pirkimo sutartyje (toliau – Sutartis)nurodytas Tiekėjas. |
| --- | --- |
| Objektas | Visa Įkrovimo stotelių įranga ir įrenginiai apimant bet neapsiribojant - elektros įvadus, kabelines trasas, galios spintas, įkrovimo stoteles, įkrovimo kabelių laikymo sistemas, galios spintų ir įkrovimo stotelių konstruktyvą, tvirtinimo elementus, įkrovimo kabelių pritraukėjus, įkrovimo kabelius, kabelių įkrovimo jungtis bei dinaminio galios valdymo aparatinę ir papildomai diegiamą programinę įrangą; Įrangos priežiūros riba prasideda nuo Energijos skirstymo operatoriaus esančių įvadinių gnybtų (visa elektros įkrovimo infrastruktūros abonentinė dalis) ir apima įvadinių elektros skydus, įvadinių kabelių trasas, galios spintas ir baigiasi ties įkrovimo stotelės kištuko jungties gnybtų pabaiga, apimant ir dinaminio valdymo programinę įrangą ir dinaminio valdymo įrangą Užsakovo jėgos skyduose. Vykdytojas turės prižiūrėti 4 objektus: - Įkrovimo infrastruktūrą ir įrangą adresu Žolyno g. 22; - Įkrovimo infrastruktūrą ir įrangą adresu Žolyno g. 15; - Įkrovimo infrastruktūrą ir įrangą adresu Verkių g. 52; - Įkrovimo infrastruktūrą ir įrangą adresu Justiniškių g. 14; |
| Taisyklių objektas | Vykdytojas įsipareigoja savo jėgomis bei savo Priemonėmis laiku, kokybiškai ir profesionaliai Užsakovui teikti Paslaugas ir atlikti Remonto darbus, o Užsakovas įsipareigoja už suteiktas Sutarties sąlygas atitinkančias Paslaugas ir Remonto darbus mokėti Vykdytojui numatytą atlyginimą Sutartyje bei šiose Taisyklėse numatytomis sąlygomis ir tvarka. Vykdytojas, kaip šios srities profesionalas, pareiškia ir patvirtina, kad tinkamas ir kokybiškas Paslaugų teikimas užtikrins Objekto nepertraukiamą funkcionavimą ir tinkamą galiojančiuose teisės aktuose įrenginių/įrangos savininkui (valdytojui) numatytų su įrangos priežiūra susijusių pareigų vykdymą. Vykdytojas įsipareigoja užtikrinti, kad Vykdytojo teikiamos Paslaugos užtikrintų Objekto nepertraukiamą funkcionavimą ir tinkamą galiojančiuose teisės aktuose įrenginių/įrangos savininkui (valdytojui) numatytų su įrangos priežiūra susijusių pareigų vykdymą, tame tarpe laikytis įrangos gamintojo nuolatinės priežiūros vykdymo. Vykdytojas įsipareigoja užtikrinti, kad Vykdytojo teikiamos Paslaugos ir atliekami Remonto darbai atitiktų Užsakovo interesus ir teisės aktų tokioms paslaugoms keliamus reikalavimus. Teikiant paslaugas visapusiškai paslaugų teikimo veiklą reglamentuojančių dokumentų tvarkomis. |
| Įrenginiai /įranga | Įrangos priežiūros riba atitinka Objekto sąvoką. Šiame punkte vartojamos sąvokos suprantamos ir aiškinamos sutinkamai su galiojančiais ir taikomais teisės aktais, įskaitant, bet neapsiribojant LR Statybos įstatymo, LR Energetikos įstatymo, statybos techninių reglamentų nuostatomis; |
| Paslaugos | visos Objekto priežiūros paslaugos, užtikrinančios Objekto nepertraukiamą funkcionavimą ir tinkamą galiojančiuose teisės aktuose įrenginių/įrangos savininkui (valdytojui) numatytų su įrangos priežiūra susijusių pareigų vykdymą; Pati eksploatacinio techninio aptarnavimo priežiūros darbų sąvoka apibrėžiama kaip kompleksas prevencinių ir kitokių priemonių, kuriomis siekiama, kad įranga ir mechanizmai būtų tinkamai techniškai prižiūrimi bei eksploatuojami, ekonomišku ar kitaip pagrįstu naudojimo laikotarpiu patikimai funkcionuotų ir būtų užtikrintas saugus įrangos sistemos darbas (gedimų šalinimas, avarinių, pažeistų inžinerinių sistemų elementų keitimas, įvairių įrenginių techninė priežiūra, profilaktika ir kita) apimant, bet neapsiribojant LR teisės aktais, reglamentais, normomis bei gamintojo instrukcijomis. |
| Remonto darbai | Remonto darbai apima remonto darbus ir avarinės tarnybos teikiamas paslaugas, kurie yra sulygti pagal Sutarties nuostatas ir yra apmokestinami Sutartyje numatytais atsarginių detalių bei valandiniais darbų atlikimo įkainiais. |
| Priemonės | Prietaisai, įranga, įrankiai, įrenginiai, technika, taip pat visos kitos priemonės, reikalingos Paslaugoms ir/ar Remonto darbams teikti. Visi Vykdytojo naudojami prietaisai, įranga, įrankiai, įrenginiai, technika, taip pat visos priemonės privalo atitikti galiojančių teisės aktų reikalavimus; |
| Medžiagos | konkrečių Paslaugų suteikimui ir/ar Remonto darbų atlikimui panaudotos Objekto ir/ar Įrenginių detalės, kitos jų sudėtinės dalys ir medžiagos, išskyrus Priemones; Naudojamos medžiagos Remonto darbų atlikimui ir jų įkainiai yra sulygti pagrindinės Sutarties nuostatomis. |
| Atsakingas asmuo | Užsakovo paskirtas atstovas, turintis teisę duoti Vykdytojui privalomus nurodymus, susijusius su Paslaugų teikimu ir/ar Remonto darbų atlikimu, dalyvauti teikiant Paslaugas ir atliekant Remonto darbus, susipažinti su visais Vykdytojo teikiant Paslaugas ir/ar atliktais Remonto darbais bei informacija, o taip pat atlikti visus kitus teisėtus veiksmus bei priimti sprendimus, būtinus / susijusius / reikalingus šių Taisyklių tinkamam vykdymui bei vykdyti kitus Taisyklėse numatytus įsipareigojimus. Užsakovo pranešime; |
| Vykdytojo atsakingas asmuo | Vykdytojo paskirtas atstovas, atsakingas už Taisyklų vykdymą ir visos Užsakovo prašomos, su Taisyklėmis susijusios, informacijos pateikimą, Taisyklėmis sulygtų paslaugų organizavimu ir Vykdytojo paskirtų darbuotojų paskyrimu/darbo organizavimo/kontrole. |
| Avarija | Objekto ir/ar Įrenginių ir/ar jų sudedamųjų dalių, bet koks sutrikimas taip pat bet kokios su Objektu susijusios aplinkybės, kurios kelia pavojų ir/arba daro žalą žmonėms, aplinkai ar bet kokiam Užsakovo ir/ar trečiųjų asmenų turtui; |
| Avarijos lokalizavimas | visi darbai, atliekami esant Objekto ir/ar Įrenginių ir/ar jų sudedamųjų dalių Avarijai, siekiant sustabdyti Avarijos sukeliamus padarinius ir maksimaliai apsaugoti žmones ir aplinką, Objektą, Įrenginius ir visą kitą Užsakovo bei trečiųjų asmenų turtą; |
| Avarijų likvidavimas | visi darbai, atliekami po Avarijos lokalizavimo, siekiant iš dalies arba visiškai pašalinti Avarijos sukeltus padarinius, įskaitant, bet neapsiribojant Objekto, Įrenginių arba jų sudedamųjų dalių būklės, techninių parametrų, funkcionavimo/darbo režimų atkūrimu į iki Avarijos buvusią padėtį, o jeigu tuo padaryti dėl objektyvių priežasčių neįmanoma – į tokią būklę, kad juos būtų galima saugiai ir patikimai eksploatuoti ir jais naudotis. |
| Paslaugų mėnesinis mokestis | visų pagal Taisykles teikiamų Paslaugų fiksuotas mėnesinis mokestis, kuris yra nustatytas Sutartyje ir jo mėnesinis dydis nurodytas Taisyklių prieduose. Paslaugų fiksuoto mėnesinio mokesčio dydis gali būti mažinamas Taisyklėse nustatytais atvejais. |
| Remonto darbų mokestis | Visų pagal Taisykles per ataskaitinį mėnesį suteiktų Remonto darbų mokestis, kuris yra apskaičiuojamas pagal Sutarties ir Taisyklių prieduose nustatytus atitinkamų Remonto darbų nustatytus valandinius įkainius. Remonto darbų mokesčio dydis gali būti mažinamas Taisyklių nustatytais atvejais; |
| Mokestis už Medžiagas | mokestis už Medžiagas faktiškai panaudotas per ataskaitinį mėnesį Remonto darbams suteikti, kuris yra apskaičiuojamas pagal Sutartyje nurodytų įsigyjamų atsarginių remontinių dalių įkainius; |

Techninės-eksploatacinės priežiūros paslaugų vykdytojo darbo organizavimas ir atsakomybės

- Taisyklų objektas

  - Vykdytojas įsipareigoja savo jėgomis bei savo Priemonėmis laiku, kokybiškai ir profesionaliai Užsakovui teikti Paslaugas ir atlikti Remonto darbus, o Užsakovas įsipareigoja už suteiktas Taisyklių sąlygas atitinkančias Paslaugas ir atliktus Remonto darbus mokėti Vykdytojui Sutartyje numatytą atlyginimą Sutartyje ir Taisyklėse numatytomis sąlygomis ir tvarka.

  - Pasirašant Sutartį Vykdytojas, kaip šios srities profesionalas, pareiškia ir patvirtina, kad tinkamas ir kokybiškas Paslaugų teikimas bei Remonto darbų atlikimas Sutartyje ir Taisyklėse nustatyta tvarka užtikrins Objekto nepertraukiamą, funkcionavimą ir tinkamą galiojančiuose teisės aktuose įrenginių/įrangos savininkui (valdytojui) numatytų su įrenginių/įrangos priežiūra susijusių pareigų vykdymą. Vykdytojas įsipareigoja užtikrinti, kad Vykdytojo teikiamos Paslaugos užtikrintų Objekto nepertraukiamą funkcionavimą ir tinkamą galiojančiuose teisės aktuose įrenginių/įrangos savininkui (valdytojui) numatytų su įrenginių/įrangos priežiūra susijusių pareigų vykdymą.

  - Vykdytojas įsipareigoja užtikrinti, kad Vykdytojo teikiamos Paslaugos ir Remonto darbai atitiktų Užsakovo, Taisyklių nuostatų tokioms paslaugoms/darbams keliamus reikalavimus. Teikiant Paslaugas ir atliekant Remonto darbus, visapusiškai laikomasi paslaugų/darbų teikimo veiklą reglamentuojančių dokumentų tvarkomis.

- Paslaugų teikimas

  - Vykdytojas įsipareigoja Užsakovui teikti Paslaugas, atitinkančias Objekto nepertraukiamą funkcionavimą ir tinkamą galiojančiuose teisės aktuose įrenginių/įrangos savininkui (valdytojui) numatytų su įrangos priežiūra susijusių pareigų vykdymą, įskaitant, bet neapsiribojant, paslaugas, išvardintas Taisyklėse, išskyrus Taisyklėse aiškiai nurodytus atvejus, kad už tam tikros Objekto priežiūros paslaugos teikimą Vykdytojas nėra atsakingas ir/arba kai pagal atsakomybės ribų aktus už Paslaugų teikimą konkrečioje Objekto dalyje Vykdytojas nėra atsakingas. Aiškumo tikslais Šalys susitaria, kad visos paslaugos, kurios nėra nurodytos Taisyklėse, tačiau yra reikalingos siekiant užtikrinti Objekto nepertraukiamą funkcionavimą ir/ar tinkamą galiojančiuose teisės aktuose įrenginių/įrangos savininkui (valdytojui) numatytų su įrenginių/įrangos priežiūra susijusių pareigų vykdymą (išskyrus šioje Taisyklių aiškiai numatytas išimtis) yra besąlygiškai įtrauktos į Taisyklių numatytą Vykdytojo teikiamų Paslaugų apimtį ir jokiais atvejais negali būti laikomos papildomomis paslaugomis/darbais ir apmokamos papildomai.

  - Vykdytojas įsipareigoja Užsakovui teikti Paslaugas nemažesniu periodiškumu kaip nurodoma gamintojo įrangos priežiūros rekomendacijose, paslaugų teikimo bei jų minimalių apimčių lentelėse, taip pat tokiu periodiškumu, kuris visiškai užtikrintų Objekto priežiūrą, atitinkančią Užsakovo, Taisyklių nuostatų ir teisės aktų reikalavimus bei užtikrinančią Objekto nepertraukiamą funkcionavimą ir tinkamą galiojančiuose teisės aktuose įrenginių/įrangos (valdytojui) numatytų su įrenginių/įrangos priežiūra susijusių pareigų vykdymą, išskyrus Taisyklėse aiškiai numatytas išimtis. Vykdytojas patvirtina ir garantuoja, kad Taisyklių prieduose numatytas Paslaugų teikimo grafikas atitinka minimalius Paslaugų teikimo periodiškumui keliamus reikalavimus, numatytus galiojančiuose teisės aktuose bei įrangos gamintojo rekomendacijose. Aiškumo tikslais Šalys susitaria, kad visos Paslaugos, tame tarpe ir tos, kurios nėra nurodytos Taisyklių prieduose, tačiau yra reikalingos siekiant užtikrinti Objekto nepertraukiamą funkcionavimą ir/ar tinkamą galiojančiuose teisės aktuose įrenginių/įrangos savininkui (valdytojui) numatytų su įrenginių/įrangos priežiūra susijusių pareigų vykdymą, turi būti vykdomos tokiu periodiškumu, kuris užtikrintų Užsakovo, Taisyklių nuostatų ir teisės aktų reikalavimų tinkamą vykdymą bei užtikrintų Objekto nepertraukiamą funkcionavimą, išskyrus Taisyklėse aiškiai numatytas išimtis. Aiškumo tikslais Šalys taip pat susitaria, kad Paslaugų teikimas dažnesniu nei numatyta Taisyklių prieduose ir/ar aukštesnius nei Taisyklių nustatyti reikalavimus atitinkančiu grafiku nebus laikomas papildomomis paslaugomis ir apmokamas papildomai, bei visu Taisyklių galiojimo terminu nesuteiks Vykdytojui teisės reikalauti padidinti Šalių sutartos Paslaugų kainos, nustatytos Sutartyje ir Taisyklėse, ir Vykdytojas su tuo neatšaukiamai ir besąlygiškai sutinka.

  - Prieš pradėdamas teikti konkrečias Paslaugas, Vykdytojas privalo suderinti su Užsakovo Atsakingu asmeniu konkrečios Paslaugos suteikimui naudotinas Medžiagas bei gauti Atsakingo asmens pritarimą pirkti konkrečios Paslaugos suteikimui naudotinas Medžiagas.

  - Vykdytojas įsipareigoja ne vėliau nei prieš 3 (tris) darbo dienas iki kiekvienos konkrečios Paslaugos suteikimo pradžios, tame tarpe ir eksploatacinio techninio aptarnavimo darbų atlikimo, apie tai informuoti  Atsakingą asmenį ir konkretaus Objekto atsakingą asmenį jeigu toks priskirtas, tokiame pranešime nurodydamas konkrečią Paslaugą, kurią ketinama suteikti, tikslų jos teikimo pradžios ir pabaigos laiką, taip pat Vykdytojo darbuotojus, kurie teiks konkrečią Paslaugą arba iš anksto suderinti einamojo mėnesio tikslų vizitų grafiką. Avarijų ir skubių užduočių atveju ši sąlyga nėra taikoma.

  - Vykdytojas sudaręs Sutartį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas Atsakingiems Užsakovo asmenims turi pateikti:

    - visų teikiamų paslaugų atsakingų asmenų įsakymus šioms pareigybėms:

      - Atsakingas asmuo už Taisyklių vykdymą iš Vykdytojo pusės;

      - Įsakymus dėl atsakingo asmens už elektros ūkio priežiūrą skyrimo. Turi būti pateikiami kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai;

    - Įsakymai privalo būti pasirašyti Vykdytojo vadovo arba kito, veikiančio pagal įgaliojimą asmens, vardu. Įsakymuose turi būti paskiriamojo asmens įrašas: „Susipažinau, sutinku, vykdysiu. Vardas, Pavardė, Data“. Tokiu atveju turi būti pateiktas įgaliojimas, suteikiantis teisę pasirašinėti šio tipo įsakymus. Vykdytojas privalo pateikti šiuos įgaliojimus ir papildomus lydinčiuosius dokumentus, kurie pagrindžia paskiriamų inžinierių profesinę kvalifikaciją ir suteikiančius teisę užsiimti konkrečia veikla.

  - Vykdytojas privalo turėti 24 valandas per parą budintį Avarijų likvidavimo skambučių centrą ir/ar personalą ir/ar Užsakovo atsakingiems asmenims skirtą avarijų registravimo sistemą.

  - Avarijų registravimo skambučių telefonu priimant informaciją apie avarijas Vykdytojas privalo atsiliepti ir priimti Užsakovo skambutį ne vėliau kaip per 60 sekundžių. Jeigu Vykdytojo Avarijų priėmimo telefonas būtų išjungtas ir arba už ryšio zonos ribų, Užsakovas privalo atlikti pakartotinį skambutį. Pakartotinio skambučio metu pasikartojus, kad  telefonas yra išjungtas ir arba už ryšio zonos ribų – tuomet Užsakovo atstovas įgyja teisę skambinti tiesiogiai Vykdytojo atstovams, kurių telefono kontaktai nurodyti Taisyklių prieduose.

  - Prieš pradėdamas teikti paslaugas ir ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas Vykdytojas privalo parengti ir suderinti su Užsakovu įrangos/įrenginių nuolatinės eksploatacinės techninės priežiūros paslaugų teikimo grafiką ir apimtis.

  - Vykdytojo darbuotojai privalo laikytis objekto fizinės saugos principų – po Paslaugų suteikimo įsitikinti, ar darbų atlikimo zona yra užrakinta, ar grąžintas raktas į laikymo vietą, ar raktų laikymo vieta yra užrakinta ar raktai (jeigu to reikalaujama) nuo išorinių durų yra padėti ir užrakinti su Užsakovu sutartoje vietoje sutartu būdu.

- Remonto darbų teikimas

  - Vykdytojas įsipareigoja Užsakovui atlikti Atsakingo asmens užsakytus (išskyrus Avarijų lokalizavimo atveju) Remonto darbus, atitinkančius Užsakovo, Taisyklių nuostatų ir teisės aktų Remonto darbams keliamus reikalavimus, išvardintus Taisyklių prieduose. Prieš pradėdamas atlikti Remonto darbus Vykdytojas privalo neatlygintinai suteikti Užsakovui visą informaciją, kuri yra ar gali būti reikšminga, užtikrinant Užsakovo teises bei interesus. Vykdytojas įsipareigoja atlikti Remonto darbus , kurių įkainiai yra aptarti ir sulygti Sutarties Įkainotų veiklų sąrašo eksploatacinio techninio aptarnavimo darbų ir remonto darbų bei atsarginių dalių įkainių dalyje. Vykdytojas, teikdamas pasiūlymą Remonto darbams ir atsarginėms dalims, kurių įkainiai yra sulygti Sutartyje, vykdydamas Sutartį, negali atsisakyti vykdyti Užsakovo atstovų suformuotų Remonto darbų ar atsarginių dalių tiekimo užduočių.

  - Remonto darbų  užsakymai Atsakingo asmens teikiami tik elektroniniu paštu arba lygiaverte užsakymų programa.

  - Prieš pradėdamas atlikti Remonto darbus, Vykdytojas privalo suderinti su Atsakingu asmeniu užsakytus Remonto darbus, t. y. sutarti dėl atliekamų darbų rūšies, turinio, apimties, naudotinų atsarginių dalių , , bendros užsakytų Remonto darbų  kainos (jei tokia nėra nustatyta Taisyklių prieduose), o taip pat darbų atlikimo terminą ir grafiką (jei toks nustatomas), bei gauti Atsakingo asmens pritarimą užsakytų Remonto darbų  teikimui pagal suderintas sąlygas.

  - Vykdytojas įsipareigoja Atsakingo asmens užsakytus Remonto darbus  (išskyrus Avarijų lokalizavimo atveju) pradėti vykdyti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Remonto darbų užsakymo pateikimo momento, o tuo atveju, jei Atsakingas asmuo nurodo, kad Remonto darbai turi būti suteikti skubiai – ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo Remonto darbų užsakymo pateikimo dienos. Aiškumo tikslais Šalys susitaria, kad Remonto darbų užsakymo pateikimo diena yra laikoma ta diena ir laikas, kurią Atsakingas asmuo pateikė  užsakymą nustatyta tvarka. Vykdytojas įsipareigoja atlikti Atsakingo asmens užsakytus Remonto darbus iki termino, suderinto pagal šias nuostatas, pabaigos.

  - Užsakovas visais atvejais turi teisę neužsakyti Remonto darbų, atlikti Remonto darbus ar bet kurią jų dalį savo jėgomis ir/arba Užsakovo nuožiūra ir pasirinkimu Remonto darbus pavesti atlikti tretiesiems asmenims jeigu tokių darbų atlikimas neįtakoja Vykdytojo prisiimtų garantinių įrangos/įrengimų įsipareigojimų jos veikimui.

  - Užsakovas jokiais atvejais neprivalo mokėti už jokius Remonto darbus, jei dėl jų kainų bei kitų teikimo sąlygų Taisyklių nustatyta tvarka nebuvo su Atsakingu asmeniu sutarta, išskyrus Taisyklių aiškiai numatytas išimtis.

  - Visais atvejais Šalys gali raštu sutarti papildomas sąlygas, kurios yra reikalingos Remonto darbų atlikimui (darbų sustabdymą ir/ar atidėjimą ir/ar atlikimo terminą ir/ar kitas su darbų atlikimu būtinas sąlygas).

  - Šalys sutaria, kad Sutartyje, Techninėje specifikacijoje ir šiose Taisyklėse nurodytų Remonto darbų (remonto darbų bei avarinės tarnybos darbo įkainiai) ir jiems atlikti reikalingų atsarginių Įrangos dalių kiekiai yra preliminarūs. Atliekant Remonto darbus ir tiekiant atsargines dalis Sutartyje nurodytų darbų/medžiagų kiekiai gali kisti (didėti/mažėti) jeigu: a) nurodytų Remonto darbų ir/ar atsarginių dalių vienetiniai įkainiai atitinka Sutartyje numatytus vienetinius įkainius; b) bendra galutinė įsigyjamų Remonto darbų ir atsarginių dalių Sutartyje nustatyta vertė per Sutarties vykdymo terminą neturi būti viršyta.

- Avarijų lokalizavimas ir likvidavimas

  - Atsakingam asmeniui ir/ar bet kuriam kitam asmeniui pranešus Taisyklių Prieduose nurodytais Vykdytojo kontaktais (arba per Vykdytojo avarinę tarnyba) apie Avariją/numatomą Avariją, arba Vykdytojui (jo darbuotojams, kitiems atstovai ir pan.) pastebėjus / nustačius Avariją/numatomą Avariją, Vykdytojas įsipareigoja įmanomai trumpiausią terminą, bet ne vėliau kaip per 4 (keturias) valandas nuo atvykimo į avarijos ar kritinio gedimo vietą momento, informuoti Užsakovą apie užfiksuotą avariją ar kritinius gedimus bei atliktus ir reikalingus atlikti jų likvidavimo darbus;

  - Vykdytojas įsipareigoja nedelsiant, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip:

- Reakcija į avarinius iškvietimus (lokalizavimas) – iki 2 valandų darbo metu (8-17 val.) darbo dienomis;

- Reakcija į avarinius iškvietimus (lokalizavimas) iki 4 valandų – nedarbo metu (nuo 17.00 val. iki 8.00 val.), savaitgaliais ir švenčių dienomis.

- Iškvietimas į Avariją/numatomą Avariją nuo ankščiausio iš šių momentų: (i) Atsakingo asmens ir/ar bet kurio kito asmens pranešimo apie Avariją/numatomą Avariją pateikimo momento; (ii) Vykdytojo (jo darbuotojų, kitų atstovų ir pan.) Avarijos /numatomos Avarijos pastebėjimo / nustatymo momento; atvykti į Avarijos/numatomos Avarijos vietą ir pradėti Avarijos/numatomos Avarijos lokalizavimą. Aiškumo tikslais Šalys susitaria, kad Avarijos lokalizavimas yra laikomas Papildoma paslauga, tačiau šiai paslaugai nėra taikomos Papildomų paslaugų užsakymo sąlygos, ir Vykdytojas privalo Avarijos lokalizavimą atlikti šiame straipsnyje numatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais.

  - Vykdytojas įsipareigoja dėti maksimalias pastangas, kad būtų tinkamai, efektyviai ir per kiek įmanomai trumpiausius terminus atliktas Avarijos lokalizavimas, t. y. sustabdyti Avarijos sukeliami padariniai ir maksimaliai apsaugoti žmonės ir aplinka, Objektas, Įrenginiai ir visas kitas Užsakovo turtas. Vykdytojas įsipareigoja užtikrinti, kad Avarijos / numatomos Avarijos lokalizavimą vykdantys asmenys turėtų visas tam reikalingas Priemones, o Avarijos lokalizavimas atitiktų Užsakovo, Taisyklių nuostatų ir teisės aktų Avarijos lokalizavimui keliamus reikalavimus.

  - Jeigu Avarijos / numatomos Avarijos lokalizavimo darbai Vykdytojo negali būti pradėti per Taisyklėse nurodytą terminą, Vykdytojas įsipareigoja nedelsdamas apie tai informuoti Atsakingą asmenį telefonu ir el. paštu, nurodytais Taisyklių Prieduose, ir atitinkamas tarnybas, teikiančias Avarijos lokalizavimo paslaugas, tačiau tai jokiais atvejais neatleidžia Vykdytojo ir nesumažina jo atsakomybės dėl laiku neįvykdytos Avarijos lokalizavimo paslaugos.

  - Šalys susitaria, kad Avarijos likvidavimas Užsakovo pasirinkimu atliekamas Vykdytojo ir/arba trečiųjų asmenų. Tuo atveju, jeigu Avarijos likvidavimas Užsakovo pasirinkimu turi būti visiškai arba iš dalies atliekamas Vykdytojo, Vykdytojas įsipareigoja tinkamai ir laiku suteikti atitinkamas Avarijos likvidavimo paslaugas. Avarijos likvidavimas yra laikomas Papildoma paslauga ir Vykdytojas įsipareigoja prieš pradėdamas Avarijos likvidavimą suderinti su Atsakingu asmeniu Avarijos likvidavimo paslaugas, t. y. sutarti dėl atliekamų darbų rūšies, turinio, apimties, naudotinų Medžiagų ir jų kainų, užmokesčio už subrangovų darbą, bendros Avarijos likvidavimo kainos (jei tokia nėra nustatyta Taisyklių Prieduose), o taip pat darbų atlikimo terminą ir grafiką (jei toks nustatomas), bei gauti Atsakingo asmens pritarimą Avarijos likvidavimo paslaugos teikimui pagal suderintas sąlygas. Šalys susitaria, kad derinant Avarijos likvidavimo paslaugų sąlygas Šalys laikysis panašaus pobūdžio paslaugų rinkoje nusistovėjusios praktikos.

  - Visais atvejais Vykdytojas privalo įsitikinti ir raštu informuoti Užsakovą, ar nustatytas gedimas priskiriamas garantinio ar remontinio pobūdžio darbams. Esant garantinio pobūdžio darbams Vykdytojas turi prievolę informuoti tiek garantinės priežiūros tarnybą, tiek užsakovą raštu, apie nustatytą garantinio gedimo atvejį.

- Paslaugų Remonto darbų perdavimas-priėmimas

  - Vykdytojui suteikus kiekvieną Paslaugą ir/ar atlikus Remonto darbus, Vykdytojas įsipareigoja pateikti Atsakingam asmeniui Vykdytojo atstovo, suteikusio Paslaugą ir/ar atlikusio Remonto darbus darbų priėmimo-perdavimo aktą apie kiekvieną suteiktą Paslaugą ir/ar atliktą Remonto darbą, kuriame be kitų duomenų, privalomai turi būti nurodyti (i) Objekto duomenys (adresas) ir sutarties numeris, ir (ii) atliktų Paslaugų ir/ar Remonto darbų išsamus aprašymas bei pobūdis/rūšis, ir (iii) darbų atlikimo data ir trukmė, nurodant jų pradžią bei pabaigą, taip pat (iv) panaudotos Medžiagos (nurodyti konkrečius perduodamų prekių pavadinimus, jų kiekį, sutartyje numatytus įkainius, medžiagas, jų identifikacinius pavadinimus, kiekius ir kainas, įsigijimo dokumentus), ir (v) fotofiksacija prieš darbų atlikimą ir po darbų atlikimą, kurioje aiškiai matytųsi darbų atlikimo frontas iki darbų atlikimo ir atliktų darbų rezultatas (toliau tekste – priėmimo-perdavimo aktas). Užsakovo atstovas privalo patikrinti ir priimti darbus. Šalys susitaria, kad Užsakovas neturi pareigos tikrinti priėmimo-perdavimo akte nurodytų Paslaugų ir/ar Remonto darbų kokybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti užfiksuotos vizualiai patikrinus darbų rezultatą ir/ar yra garantinio pobūdžio gedimai ir Užsakovas visais atvejais turi teisę pareikšti pretenzijas dėl Paslaugų ir Remonto darbų kokybės per šioje sutartyje nustatytus terminus, tame tarpe ir garantinį terminą.

    - Už Paslaugų suteikimą Vykdytojas pateikia priežiūros paslaugų įvykdymo aktą.

    - Už atliktus Remonto darbus Vykdytojas pateikia Remonto darbų /medžiagų įvykdymo aktą.

    - Šalys turi teisę raštu susitarusios tarpusavyje (paslaugų teikimo regione apimtyje) keisti paslaugų priėmimo-perdavimo akto formą įformindamos šį pakeitimą raštu. Šio pakeitimo tikslas – taikyti Vykdytojo automatizuotą paslaugų suteikimo akto formą, kuri privalo atitikti šio priežiūros taisyklių reikalavimus.

    - Jeigu Remonto darbų / medžiagų įsigijimo procesą įtakojo objekte atsiradęs objekto ir/ar inžinerinių sistemų defektas, būtina kartu parengti ir pateikti defektinį aktą, kurio pagrindu atliekami Remonto darbai ar įsigyjamos Medžiagos.

  - Vykdytojas įsipareigoja ne vėliau kaip iki kiekvieno einamojo mėnesio 26 (dvidešimt šeštos) dienos teikti Atsakingam asmeniui priėmimo-perdavimo aktų rinkinį už apie per ataskaitinį mėnesį suteiktas Paslaugas ir atliktus Remonto darbus . Vykdytojas taip pat įsipareigoja ne vėliau kaip iki kiekvienų einamųjų metų (arba kas 12 mėnesių) mėnesio 26 (dvidešimt šeštos) dienos teikti Atsakingam asmeniui arba sistemoje, metinio apžiūros akto projektą apie per ataskaitinius metus nustatytus Objekto defektus (toliau tekste kiekviena tokia ataskaita – Metinis defektinis aktas).

- Užsakovas įsipareigoja užtikrinti, kad Atsakingas asmuo kiekvieną priėmimo-perdavimo aktą patikrintų ir patvirtintų arba jos nepatvirtintų bei pateiktų Vykdytojui motyvuotą atsisakymą patvirtinti priėmimo-perdavimo aktą ne vėliau nei iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos.

  - Šalys susitaria, kad visais atvejais visi Atsakingo asmens nurodyti Paslaugų ir/ar Remonto darbų kokybės trūkumai turi būti pašalinti ir tai patvirtinantys įrodymai turi būti Vykdytojo pateikti Atsakingam asmeniui ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo atsisakymo patvirtinti priėmimo-perdavimo aktą gavimo dienos. Šalys susitaria, kad tuo atveju, jeigu Vykdytojas per šiame papunktyje nustatytą terminą tinkamai įvykdo visus aukščiau šiame punkte nurodytus įsipareigojimus, tokios Paslaugos ir/ar Remonto darbai gali būti Vykdytojo įtraukiamos į kito mėnesio priėmimo-perdavimo aktą ir turi būti Užsakovo priimamos ir apmokamos šioje Taisyklių nustatyta tvarka ir terminais.

  - Šalys susitaria, kad Paslaugos ir Remonto darbai bei jų teikimui panaudotos Medžiagos, aprašyti priėmimo-perdavimo aktuose, išskyrus Paslaugas ir Remonto darbus  bei jų teikimui panaudotos Medžiagos, kurios neturi būti Užsakovo priimamos ir apmokamos, yra laikomos priimtomis Užsakovo ir nuosavybės teisė į Paslaugų / Remonto darbus rezultatus ir jų teikimui panaudotas Medžiagas bei jų sugedimo ir/ar sunaikinimo rizika pereina Užsakovui nuo to momento, kai Atsakingas asmuo el. paštu ir/arba vidinėje sistemoje patvirtinta atitinkamą priėmimo-perdavimo aktą.

- Mokėtinos sumos

  - Paslaugos teikiamos Sutartyje sulygtą laikotarpį arba kol bus išnaudota Sutartyje nurodyta suma (priklausomai nuo to, kuri iš šių aplinkybių atsiras anksčiau). Bendra Vykdytojui mokėtina suma susideda iš:

    - suminis fiksuotas Mėnesinis mokestis, kuriuo yra įkainojamos bei apmokamos tinkamai, laiku ir sulygtos sudėties bei apimties atliktos konkrečiuose Objektuose eksploatacinio techninio aptarnavimo priežiūros Paslaugos, kurios yra tinkamai, laiku ir nustatytos formos bei sudėties būdu perduotos Užsakovui;

    - Remonto darbų, bei įsigyjamų Medžiagų, eksploatacinio techninio aptarnavimo priežiūros ar  Remonto darbų atlikimui, vertė Sutarties galiojimo laikotarpiui.

  - Užsakovas įsipareigoja mokėti Vykdytojui Paslaugų fiksuotą mėnesinį mokestį, Remonto darbų mokestį (tuo atveju jei tokios Paslaugos yra užsakytos, išskyrus Avarijos lokalizavimo atvejus) ir mokestį už Medžiagas. Šalys susitaria ir Vykdytojas garantuoja, kad į aukščiau šiame punkte ir į visus kitus Sutartyje minimus mokesčius ir mokėjimus yra įskaičiuotos visos Vykdytojo išlaidos, susijusios su Sutartimi ir/ar jos vykdymu, įskaitant, bet neapsiribojant teikiamomis Paslaugomis ir atliekamais Remonto darbais , Vykdytojo ir subtiekėjų (subrangovų) darbo jėga, Priemonėmis ir pan., taip pat visi mokesčiai, rinkliavos, muitai bei bet kokie kiti bet kokių teisės aktų ir/ar kompetentingų institucijų nustatyti privalomi mokėjimai, susiję su Sutartimi ir/ar jos vykdymu, Vykdytojo gaunamu pelnu/pajamomis ir bet kokiomis aplinkybėmis, ir jokiais atvejais Užsakovas neturės pareigos mokėti Vykdytojui ir/ar bet kokiems tretiesiems asmenims jokių papildomų mokėjimų. Taip pat Vykdytojas šiuo užtikrina, garantuoja ir pilnai atsako, kad jo darbuotojai ar subtiekėjai (subrangovai) naudotų tvarkingus darbo rūbus bei avalynę, esant galimybei naudotų identifikacinius darbo rūbus (su tiekėjo, subtiekėjo pavadinimu) bei turėtų darbo pažymėjimus. Taip pat Vykdytojas šiuo užtikrina, garantuoja ir pilnai atsako (tiek prieš Užsakovą, tiek ir prieš trečiuosius asmenis) už tinkamą ir teisingą PVM ir atvirkštinio PVM apskaičiavimą, nurodymą ir pritaikymą šioje Sutartyje ir Užsakovui pateikiamose PVM sąskaitose-faktūrose, bei pilnai savo sąskaita atsako prieš trečiuosius asmenis už bet kokias klaidas ir/ar kitus neatitikimus Užsakovui pateikiamose PVM sąskaitose-faktūrose, ir jokiais atvejais, nebent Šalys raštu susitartų kitaip, Užsakovas nepriims jokių koreguojančių sąskaitų ir nemokės jokių papildomai paskaičiuotų mokesčių ir pan.

  - Visų pagal Sutartį teikiamų Paslaugų fiksuotas mėnesinis mokestis yra nustatytas Sutartyje . Aiškumo tikslais Šalys susitaria, kad Paslaugų fiksuotas mėnesinis mokestis yra mažinamas Paslaugų, kurios pagal Sutarties sąlygas neturi būti Užsakovo priimamos ir apmokamos, kainų suma. Šalys susitaria, kad minėta kainų suma, kuria yra mažinamas Paslaugų fiksuotas mėnesinis mokestis, yra apskaičiuojama pagal Sutarties Prieduose nustatytus atitinkamų Paslaugų įkainius.

  - Visų pagal šią Sutartį per ataskaitinį mėnesį atliktų Remonto darbų mokestis yra apskaičiuojamas pagal Sutarties Prieduose nustatytus atitinkamų Remonto darbų valandinius įkainius.

  - Šalys sutaria, kad Sutartyje atsarginių detalių/medžiagų sąraše esantiems komponentams nėra taikomi papildomi medžiagų antkainiai ir/ar pristatymo išlaidos iki Objekto. Vykdytojas šiuo atveju privalo užsakomą papildomą detalę pristatyti per 2 savaičių laikotarpį nuo užsakymo išsiuntimo momento.

  - Vykdytojas turi teisę ataskaitinio mėnesio PVM sąskaitą(-as) – faktūrą(as) išrašyti tik Atsakingo asmens patvirtintų priėmimo-perdavimo aktų pagrindu. Šalys susitaria, kad tuo atveju, kai per atskaitinį mėnesį yra atlikti ir Užsakovo priimti Remonto darbai ir jų suteikimui panaudotos Medžiagos, kurioms taikomas LR Pridėtinės vertės įstatymo 96 str. 1 d. 3 p. (atvirkštinis PVM apmokestinimo mechanizmas), tokiems Remonto darbams ir jų atlikimui panaudotoms Medžiagoms apmokėti Vykdytojas privalo išrašyti ir Atsakingam asmeniui pateikti atskirą PVM sąskaitą – faktūrą, joje nurodant, kad taikomas atvirkštinis PVM apmokestinimo mechanizmas pagal LR Pridėtinės vertės įstatymo 96 str. 1 d. 3 p. Vykdytojas įsipareigoja pateikti ataskaitinio mėnesio PVM sąskaitą(-as) – faktūrą(-as) Atsakingam asmeniu el. paštu, nurodytu Sutarties Priede, ne vėliau nei per 2 (dvi) darbo dienas nuo atitinkamos Ataskaitos patvirtinimo dienos.

    - Už Paslaugų suteikimą Vykdytojas pateikia eksploatacinio techninio aptarnavimo priežiūros paslaugų įvykdymo patvirtintą aktą ir jų pagrindu išrašo sąskaitą faktūrą už Paslaugas;

    - Už atliktus Remonto darbus Vykdytojas pateikia  Remonto darbų /medžiagų įvykdymo patvirtintą aktą ir jų pagrindu išrašo sąskaitą faktūrą už atliktus darbus/ panaudotas medžiagas;

    - Jeigu per mėnesį yra suteiktos Paslaugos už eksploatacinę techninę priežiūrą ir atlikti Remonto darbai - turi būti išrašomos dvi atskiros sąskaitos, t. y. viena sąskaita už Paslaugas pagal sulygtus fiksuotus mėnesinius įkainius ir antra sąskaita – už atliktus Remonto darbus/ medžiagas;

- Kitos Vykdytojo teisės ir pareigos

  - Vykdytojas teikdamas Paslaugas ir/ar atlikdamas Remonto darbus įsipareigoja tinkamai ir laiku pildyti visus teisės aktų numatytus su teikiamomis Paslaugomis ir/ar Remonto darbais susijusius dokumentus, juos saugoti, archyvuoti ir pasibaigus Sutarčiai visus juos perduoti Užsakovui pasirašant dokumentų perdavimo-priėmimo aktą. Vykdytojas sutinka ir garantuoja, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Užsakovas, Atsakingas asmuo ar valstybės/savivaldybės institucijų atstovai galėtų tikrinti šiame punkte aukščiau nurodytus dokumentus bei jais naudotis. Vykdytojas garantuoja, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį šiame punkte aukščiau nurodyti dokumentai būtų tvarkomi ir naudojami griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų taisyklių bei konfidencialumo įsipareigojimo. Vykdytojas gavęs Užsakovo, Atsakingo asmens, valstybės/savivaldybės institucijų pastabą ir/ar nurodymus dėl netinkamai pildomų ir/ar tvarkomų aukščiau šiame punkte nurodytų dokumentų, privalo nedelsiant atsižvelgti į pateiktą pastabą ir įvykdyti pateiktus nurodymus. Užsakovo, Atsakingo asmens, valstybės/savivaldybės institucijų šiame punkte aukščiau nurodytų dokumentų tikrinimas, jokias atvejais nemažina Vykdytojo pagal Sutartį prisiimtos atsakomybės.

  - Vykdytojas įsipareigoja nedelsiant, bet visais atvejais ne vėliau nei per 8 (aštuonias) darbo valandas po to, kai sužinojo ar privalėjo sužinoti, informuoti Atsakingą asmenį apie bet kokius Objekto ir/ar Įrenginių netinkamo ir/ar neatitinkančio Sutarties ir/ar teisės aktų reikalavimus eksploatavimo / naudojimo / funkcionavimo atvejus ir/ar aplinkybes / problemas, turinčias ar galinčias turėti įtakos Objekto ir/ar Įrenginių netinkamam ir/ar neatitinkančiam Sutarties ir/ar teisės aktų reikalavimų eksploatavimui /naudojimui / funkcionavimui, įskaitant, bet neapsiribojant atvejus, dėl kurių gali kilti LR Civilinio kodekso 6.266 straipsnyje numatyta Objekto savininko (valdytojo) atsakomybė (toliu tekste – Faktai), pasiūlydamas Atsakingam asmeniui optimalius Faktų sprendimo variantus, būdus bei priemones. Vykdytojas taip pat įsipareigoja visais atvejais ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną po to, kai sužinojo apie Faktą arba privalėjo sužinoti, pateikti Užsakovui rašytinį pranešimą apie Faktus, nurodydamas išsamias Faktų aplinkybes ir pasiūlydamas Atsakingam asmeniui optimalius Faktų sprendimo variantus, būdus bei priemones.

  - Vykdytojas, Atsakingo asmens prašymu per tokiame prašyme nurodytą protingą terminą, privalo raštu teikti rekomendacijas ir pasiūlymus dėl Objekto ir Įrenginių energetinių resursų naudojimo kaštų mažinimo, Objekto ir Įrenginių eksploatacijos tvarkos tobulinimo, netinkamų technologinių-konstrukcinių sprendimų pakeitimo ir bet kokio kitokio Objekto ir Įrenginių priežiūros tobulinimo.

  - Vykdytojas, Atsakingo asmens prašymu per tokiame prašyme nurodytą protingą terminą, taip pat privalo raštu teikti Užsakovui bet kokią Užsakovo nurodytą informaciją, susijusią su Paslaugų teikimu ir/ar Remonto darbų atlikimu ir Sutarties vykdymu.

  - Teikdamas Paslaugas ir/ar atlikdamas Remonto darbus Vykdytojas įsipareigoja veikti sąžiningai, rūpestingai, atidžiai ir protingai, kad tai labiausiai atitiktų Užsakovo teises ir interesus. Vykdytojas turi teisę nukrypti nuo atitinkamų Sutarties sąlygų ir/ar Atsakingo asmens nurodymų, tik tuo atveju, jeigu pagal konkrečias aplinkybes tai yra būtina siekiant užtikrinti/apsaugoti Užsakovo teises, interesus ir Vykdytojas negalėjo iš anksto gauti Užsakovo leidimo nukrypti nuo Sutarties sąlygų ir/ar Atsakingo asmens nurodymų. Tokiu atveju Vykdytojas privalo nedelsiant pranešti apie nukrypimus Atsakingam asmeniui telefonu, kuris per protingą terminą išaiškina Užsakovo poziciją/duoda nurodymus, kuriuos Vykdytojas privalo vykdyti. Įgyvendindamas šią teisę Vykdytojas privalo vadovautis teikiamas Paslaugas ir atlikdamas Remonto darbus reglamentuojančiais teisės aktais, bendraisiais bei sutarčių vykdymo principais, veikti sąžiningai Užsakovo atžvilgiu bei visais laikydamasis bonus pater familias elgesio standartų.

  - Jei Vykdytojui, teikiant Paslaugas ir/ar Remonto darbus, kyla abejonių ar neaiškumų dėl konkrečių Užsakovo teisių, interesų ar jų prioritetų, Paslaugų ir/ar Remonto darbų (jų kokybės, tvarkos) teikimo, jis privalo nedelsiant pranešti apie tai Atsakingam  asmeniui telefonu ir kuris per protingą terminą išaiškina Užsakovo poziciją/duoda nurodymus, kuriuos Vykdytojas privalo vykdyti.

  - Vykdytojas garantuoja saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir Objekte ir greta jo esančių žmonių ir turto apsaugą nuo Paslaugų ir Remonto darbų sukeliamų pavojų, o taip pat įsipareigoja nepažeisti trečiųjų asmenų, įskaitant, bet neapsiribojant kitais tiekėjais ir Objekto naudotojais veiklos sąlygų. Vykdytojas pilnai atsako už visų teisės aktų, reglamentuojančių darbo saugą, sveikatos saugą, priešgaisrinę saugą, aplinkosaugą, viešą tvarką, sanitarines ir higienos normas, kelių eismo saugą ir kt. Vykdymą. Vykdytojas užtikrina, kad teikiant Paslaugas ir atliekant Remonto darbus visos Priemonės, tame tarpe įrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopėčios, pakėlimo įrenginiai, elektriniai ir mechaniniai prietaisai ir visa kita įranga bei įrengimai būtų laikomi saugioje vietoje ir naudojami laikantis visų saugios eksploatacijos taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų. Vykdytojas neturi teisės palikti neužbaigto arba iš dalies neužbaigto darbo, neatitinkančio saugumo reikalavimų arba tokios būklės, kad galėtų būti pakenkta darbui, sugadinti įrengimai ir/ar kitos priemonės. Vykdytojas privalo tęsti darbus iki tol, kol bus pasiektas saugus jų vykdymo etapas. Neužtikrinęs šiame Sutarties punkte numatytų įsipareigojimų ar be kurio iš jų, Vykdytojas privalo sumokėti Sutartyje nustatytas netesybas ir atlyginti visą Užsakovui, jo turtui, Objektui, Įrenginiams ir/ar tretiesiems asmenims padarytą žalą. Šalys susitaria, kad Užsakovas jokiais atvejais neatsako už prievoles, reikalavimus ir išlaidas, kurios gali kilti dėl šiame punkte numatytų Vykdytojo įsipareigojimų ar bet kurio iš jų nevykdymo / netinkamo vykdymo, taip pat dėl Vykdytojo ar jo subrangovų įdarbintų ar pasamdytų asmenų traumos ar mirties, įvykusios darbo ar kitu su vykdomais darbais susijusiu metu.

  - Jei Vykdytojas negali tinkamai teikti Paslaugų ir/ar atlikti Remonto darbų dėl trečiųjų asmenų veiksmų ir/ar neveikimo, ir šių aplinkybių per protingą laiką Vykdytojas negali pašalinti susitarimo/tarpusavio derybų būdu, Vykdytojas privalo nedelsdamas telefonu, kreiptis į Atsakingą asmenį, nurodydamas ir motyvuotai paaiškindamas aplinkybes, trukdančias jam tinkamai teikti Paslaugas ir/ar atlikti Remonto darbus.

  - Vykdytojas privalo vykdyti visus Atsakingo asmens teisėtus nurodymus, susijusius su Paslaugų teikimu ir/ar Remonto darbų atlikimu. Jeigu atsakingo asmens nurodymai prieštarauja įstatymams ar Sutarties sąlygoms ar garantiniams įsipareigojimams – Vykdytojas privalo atsisakyti vykdyti tokius nurodymus, apie tokį atsisakymą nedelsiant informuoti Užsakovą žodžiu ir raštu bei motyvuotai pateikdamas tokio atsisakymo priežastis bei teisinius argumentus. Vykdytojas prisiima atsakomybę už Užsakovo ir/ar Atsakingo asmens nurodytų, Sutarties ir teisės aktams prieštaraujančių, nurodymų vykdymą ir atlygina dėl tokių nurodymų vykdymo, atsiradusius Užsakovo ir/ar trečiųjų asmenų tiesioginius nuostolius.

- Kitos Užsakovo teisės ir pareigos

  - Užsakovas įsipareigoja užtikrinti galimybę (kiek tai priklauso nuo Užsakovo) Vykdytojo darbuotojams, pateikusiems atitinkamus tai patvirtinančius pažymėjimus, bei Vykdytojo subrangovams, pateikusiems Vykdytojo atitinkamus išduotus dokumentus, suteikiančius teisę teikti Taisyklėmis numatytas Paslaugas ir/ar atlikti Remonto darbus, patekti į Objektą ir teikti Paslaugas ir/ar atlikti Remonto darbus, su sąlygą, kad Vykdytojas tinkamai ir laiku informuoja Atsakingą asmenį apie kiekvienos konkrečios Paslaugos suteikimo pradžią, o Remonto darbų atlikimo atveju – su sąlyga, kad Remonto darbai atliekami nustatytais terminais. Šiame punkte numatytų Užsakovo įsipareigojimų nevykdymas atleidžia Vykdytoją nuo šiomis Taisyklėmis prisiimtų įsipareigojimų tinkamo įvykdymo tik tuo atveju, jeigu Vykdytojas tinkamai ir laiku įvykdo savo įsipareigojimus, numatytus atitinkamai Taisyklių punktuose.

  - Užsakovas visu Sutarties galiojimo laikotarpiu turi teisę keisti, pertvarkyti, perkelti Įrenginius ir atlikti visus kitus veiksmus su Įrenginiais, taip pat įrengti Objekte naujus Įrenginius be Vykdytojo sutikimo, leidimo ir pan. jeigu tokių darbų atlikimas neįtakoja Vykdytojo prisiimtų garantinių įrangos/įrengimų įsipareigojimų jos veikimui. Užsakovas įsipareigoja informuoti Vykdytoją apie atliktus esminius darbus su Įrenginiais ir naujų Įrenginių įrengimą, su sąlyga, kad apie tokius darbus Užsakovas yra pats informuotas. Šalys šiuo patikslina, kad Užsakovas jokiu atveju neprisiima atsakomybės už Vykdytojo neinformavimą apie minėtus darbus.

  - Užsakovas, be kitų Sutartyje/ Taisyklėse ir/ar teisės aktuose numatytų teisių, taip pat turi teisę:

    - reikalauti, kad Vykdytojas tinkamai ir laiku vadovaujantis Taisyklių nuostatomis teiktų Paslaugas ir atliktų Remonto darbus, neatlygintinai iš naujo suteiktų netinkamai suteiktas Paslaugas ir/ar atliktus Remonto darbus ir/ar ištaisytų jų trūkumus per Atsakingo asmens nurodytą protingą terminą, nemokėti už netinkamai, nekokybiškai, ne laiku ir/ar ne pagal šių Taisyklių reikalavimus Vykdytojo suteiktas Paslaugas ir/ar atliktus Remonto darbus;

    - reikalauti sustabdyti Paslaugų teikimą ir/ar Remonto darbų atlikimą, tame tarpe ir tais atvejais jei Vykdytojas Paslaugas teikia ir/ar Remonto darbus atlieka nesilaikydamas Atsakingo asmens nurodymų, Taisyklių ir/ar galiojančių ir taikomų teisės aktų/dokumentų reikalavimų, keliant pavojų žmonėms, turtui ir/ar aplinkai ar esant prielaidai ir/ar pagrįstoms abejonėms tokiai situacijai kilti arba nustačius Avarijos grėsmę. Paslaugų teikimo ir/ar Remonto darbų atlikimo sustabdymas dėl to, kad Vykdytojas Paslaugas ir/ar Remonto darbus teikia nesilaikydamas Atsakingo asmens nurodymų, Sutarties/ Taisyklių ir/ar galiojančių ir taikomų teisės aktų/dokumentų reikalavimų, keliant pavojų žmonėms, turtui ir/ar aplinkai ar esant prielaidai ir/ar pagrįstoms abejonėms tokiai situacijai kilti arba nustačius Avarijos grėsmę, neatleidžia Vykdytojo nuo įsipareigojimo suteikti Paslaugas ir atlikti Remonto darbus tinkamai, vadovaujantis Sutarties/ Taisyklių nuostatomis, galiojančių ir taikomų teisės aktų/dokumentų reikalavimais. Tokiu atveju, kuomet Užsakovo atstovas priima sprendimą stabdyti Paslaugų teikimą, Vykdytojas ar jo darbuotojai yra informuojami tiesiogiai žodžiu ar telefonu. Tokiu atveju Vykdytojas privalo nedelsiant sustabdyti Paslaugas/Remonto darbus, užpildyti darbų aktą nurodant, kad Paslaugos/Remonto darbai buvo sustabdyti. Užsakovo atstovas tokio Paslaugų teikimo sustabdymo atveju privalo ne vėliau kaip per 1 kalendorinę dieną informuoti Vykdytoją apie konkrečius Paslaugos sustabdymo motyvus. Tokiu atveju Šalis, įvykdžiusį nepagrįstą Paslagų/remonto darbų stabdymą arba dėl pagrįstų faktų dėl nekokybiškai atliekamų Paslaugų, kitai šaliai turi kompensuoti pagrįstą žalą, kurios įkainojimas negali būti didesnis negu valandinis Tiekėjo atlygis už atliekamas Paslaugas/Remonto darbus.

    - savo jėgomis arba savo nuožiūra pasitelkus trečiuosius asmenis kontroliuoti ir prižiūrėti teikiamų Paslaugų ir/ar atliekamų Remonto darbų eigą jų kokybę ir apimtis, naudojamų Medžiagų kokybę ir jų kiekius, Priemonių kokybę ir tinkamumą Paslaugų teikimui ir/ar Remonto darbų atlikimui, vykdyti Objekto techninės būklės ir Objekto išlaidų energijos ryšių paslaugų pirkimui bei Objekto techninei priežiūrai ir remontui, efektyvumo patikrinimus (toliau tekste – Patikrinimai), tačiau Patikrinimai nemažina Vykdytojo pagal Sutartį/ Taisyklių prisiimtos atsakomybės ir visais atvejais tinkamas Paslaugų ir Remonto darbų kokybės užtikrinimas yra viena iš esminių Vykdytojo pagal Sutartį/ Taisykles prisiimtų pareigų.

    - Užsakovas turi teisę samdyti trečiuosius asmenis įvairių darbų Objekte atlikimui.

- Paslaugų / Remonto darbų kokybės garantija

  - Šalys susitaria, kad Paslaugoms ir Remonto darbams bei jų teikimui panaudotoms Medžiagoms Vykdytojas suteikia galiojančiuose ir taikomuose teisės aktuose nustatytus maksimalius garantijos terminus. Medžiagoms – ne trumpesnis kaip Medžiagų gamintojo suteiktas garantijos terminas. Šalys susitaria, kad garantijos terminas konkrečioms Paslaugoms / Remonto darbams bei jų Paslaugų teikimui / Remonto darbų atlikimui panaudotoms Medžiagoms pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai Atsakingas asmuo Taisyklių nustatyta tvarka patvirtina atitinkamą Ataskaitą, kurios pagrindu Užsakovas priima tokias Paslaugas / Remonto darbus ir panaudotas Medžiagas.

  - Garantiniu laikotarpiu išaiškėjus suteiktų Paslaugų, Remonto darbų ir/ar jiems panaudotų Medžiagų bet kokiems trūkumams ir/ar defektams, Vykdytojas įsipareigoja visus tokius trūkumus ir defektus pašalinti savo sąskaita ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas, Šalių sutartais atvejais – ne vėliau nei per su Atsakingu asmeniu suderintą terminą, o tuo atveju, jei dėl tokių trūkumų ir/ar defektų kyla Avarijos grėsmė – ne vėliau nei per 1 (vieną) darbo dieną nuo Užsakovo ar Atsakingo asmens pranešimo pateikimo dienos. Garantinis laikotarpis sustabdomas laikotarpiui nuo aukščiau šiame punkte minėto pranešimo pateikimo dienos iki visiško visų trūkumų ir defektų pašalinimo dienos.

  - Jeigu Vykdytojas per nustatytą terminą nepašalina visų trūkumų ir/ar defektų ir/ar Šalys raštu per Užsakovo nurodytą terminą nesusitaria kitaip, neapribojant kitų Užsakovo teisių, Užsakovas turi teisę pats arba savo nuožiūra pasitelkus trečiuosius asmenis, Vykdytojo rizika ir sąskaita, pašalinti visus laiku nepašalintus trūkumus ir defektus. Užsakovas apie trūkumų ir defektų pašalinimą ir jų apimtis informuoja Vykdytoją el. paštu. Vykdytojas įsipareigoja atlyginti Užsakovui visas jo pagrįstas išlaidas, susijusias su trūkumų ir/ar defektų pašalinimu, ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamo reikalavimo pateikimo Vykdytojui dienos. Užsakovo iniciatyva atliekami darbai nebus laikomi garantinių įsipareigojimų pažeidimų, jeigu įrangos/įrenginių remonto darbus atliekanti trečioji šalis bus oficialus įrangos gamintojo atstovas ir/ar šios įrangos serviso paslaugas teikiantis paslaugų teikėjas.

- Šalių atsakomybė ir Vykdytojo atsakomybės draudimas

  - Jeigu Vykdytojas nevykdo ir/ar netinkamai vykdo Sutartimi/Taisyklėmis prisiimtų įsipareigojimų ar bet kurį iš jų ir/arba Vykdytojo pareiškimai, patvirtinimai ir/ar garantijos yra netikslūs ir/ar neteisingi, Vykdytojas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo ar Atsakingo asmens reikalavimo pateikimo Vykdytojui dienos sumokėti Sutartyje/Taisyklėse nustatytas netesybas ir atlyginti tokiame reikalavime nurodytus Užsakovo ir trečiųjų asmenų (įskaitant, bet neapsiribojant Objekto savininku, naudotojai) patirtus tiesioginius nuostolius, kurių nedengia sumokėtos netesybos. Visais atvejais Vykdytojas prisiima tiesioginių nuostolių ir netesybų sumokėjimo atsakomybę prieš Užsakovą ir trečiuosius asmenis (įskaitant, bet neapsiribojant Objekto savininku, naudotojais) už Sutartimi/Taisyklių prisiimtų įsipareigojimų ar bet kurį iš jų nevykdymo ir/ar netinkamo vykdymo, taip pat ir visišką atsakomybę (tiesioginių nuostolių ribose), kuri dėl Objekto sugriuvimo ir/ar kitokių jo trūkumų gali kilti Objekto savininkui (valdytojui) pagal LR Civilinio kodekso 6.266 straipsnį ar bet kurias kitas teisės normas. Vykdytojo atsakomybė pagal šią Sutartį/Taisykles nėra ribojama ir apima pareigą atlyginti tiesioginius nuostolius, kuriuos patyrė Užsakovas ir/ar tretieji asmenys (įskaitant, bet neapsiribojant Objekto savininku) dėl Vykdytojo šia Sutartimi/Taisyklėmis prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ir/ar netinkamo vykdymo.

  - Vykdytojas įsipareigoja per Sutarties/Taisyklių nustatyta terminą mokėti Užsakovui šias netesybas:

    - už vėlavimą suteikti bet kurią Paslaugą ar bet kurią jos dalį – po 25 (dvidešimt penkių) EUR baudą  už kiekvieną pavėluotą Paslaugos ar bet kurios jos dalies suteikimo darbo dieną;

    - už Paslaugos suteikimą mažesne apimtimi ir/ar periodiškumu nei numatyta Taisyklėse ir/ar reikalinga siekiant užtikrinti Objekto nepertraukiamą funkcionavimą ir/ar tinkamą galiojančiuose teisės aktuose įrenginių/įrangos savininkui (valdytojui) numatytų su įrenginių/įrangos priežiūra susijusių pareigų vykdymą – po 50 (penkiasdešimties) EUR baudąbaudą už kiekvieną pažeidimo atvejį;

    - už pareigos atlikti Remonto darbus pagal su Atsakingu asmeniu suderintas sąlygas (išskyrus vėlavimus) – 50 Eur (penkiasdešimties eurų) baudą už kiekvieną pažeidimo atvejį;

    - už vėlavimą pradėti vykdyti ir/ar atlikti bet kuriuos Remonto darbus  ar bet kurią jų dalį (išskyrus Avarijos/numatomos Avarijos lokalizavimą) – po 50 Eur (penkiasdešimties eurų) baudą už kiekvieną pavėluotą Remonto darbų ar bet kurių jų dalies suteikimo darbo dieną;

    - už Avarijos registravimo tarnybos neveikimą Avarijos atveju, t. y. Užsakovo avarinio skambučio nepriėmimą pagal numatytas sąlygas – po 1000 Eur (vieno tūkstančio eurų) baudą už kiekvieną atvejį (taikoma tik tai pačiai avarijai);

    - už vėlavimą pradėti Avarijos/numatomos Avarijos lokalizavimą – po 50 Eur (penkiasdešimt eurų) baudą už kiekvieną pavėluotą pradėti Avarijos/ nematomos Avarijos lokalizavimo valandą;

    - už vėlavimą atlikti Avarijos/numatomos Avarijos lokalizavimą – po 50 Eur (penkiasdešimt eurų) baudą už kiekvieną pavėluotą atlikti Avarijos/numatomos Avarijos lokalizavimo valandą; ir

    - už kiekvieną Avariją, kuri įvyko dėl Vykdytojo pagal Sutartį ir šias Taisykles prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ir/ar netinkamo vykdymo – 3000 Eur (trijų tūkstančių eurų) baudą už kiekvieną pažeidimo atvejį;

    - už nesuteiktų Paslaugų ir/ar neatliktų Remonto darbų ir/ar nepanaudotų Medžiagų ir/ar kitų tikrovės neatitinkančių faktų nurodymą priėmimo-perdavimo akte – 100 Eur (vieno šimto eurų) baudą už kiekvieną pažeidimo atvejį;

    - už vėlavimą pateikti suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą ir/ar pakoreguotą aktą ir/ar įvykdytų Remonto darbų priėmimo-perdavimo aktą – po 50 Eur (penkiasdešimt eurų) baudą už kiekvieną pavėluotą darbo dieną;

    - už eksploatacinio  techninio aptarnavimo priežiūros žurnale techninės priežiūros metu (tą pačią dieną) neatliktą įrašą „Sistema tinkama tolimesnei eksploatacijai“ arba „Sistema netinkama tolimesnei eksploatacijai, nes (nurodyti priežastis)” po 100 Eur (vieno šimto eurų) baudą už kiekvieną tokį atvejį;

    - už inžinerinių sistemų žurnaluose nefiksuojamus inžinerinių sistemų remonto darbus, apimant bet neapsiribojant konkretaus darbo aprašymu, remonto vietos aprašymu, gautu rezultatu ir panaudotomis medžiagomis įrašo neatlikimu (kai remonto darbus atliko Vykdytojas ar jo subrangovai) po 50 Eur (penkiasdešimt eurų) baudą už kiekvieną tokį atvejį;

    - kitas Taisyklėse nustatytas netesybas (jei tokios nustatytos).

  - Šalys susitaria, kad Vykdytojui per vieną ataskaitinį mėnesį pritaikytų baudų bendra suma neturi viršyti Paslaugų fiksuoto mėnesinio mokesčio mėnesinio dydžio sumos už visą to mėnesio bendrai objektams eksploatacinių techninės priežiūros paslaugų sutarčiai priskirtą sumą, nurodytą Sutarties Prieduose.

- Šalių pareiškimai ir garantijos

  - Vykdytojas ir jo atstovas kartu ir kiekvienas papildomai prie kitų Sutartyje/Taisyklėse pareikštų užtikrinimų pareiškia ir garantuoja Užsakovui, kad:

    - Vykdytojas ir visi jo darbuotojai, atstovai, kurie teiks Paslaugas / atliks Vykdytojo nurodytus Remonto darbus pagal Sutartį/Taisykles, Sutarties sudarymo dienai turi ir visą Sutarties galiojimo laikotarpį (įskaitant visus Sutarties galiojimo laikotarpio pratęsimus) turės visus leidimus, licencijas, atestatus ir visus kitus dokumentus, reikalingus Paslaugų teikimui ir/ar Remonto darbų atlikimui ir/ar kitų pagal Sutartį Vykdytojo prisiimtų įsipareigojimų vykdymui. Vykdytojas įsipareigoja laiku gauti visus būtinus leidimus, sutikimus, licencijas, atestatus ir visus kitus dokumentus, kurių gali ateityje reikėti teikiant Paslaugas ir/ar atliekant Remonto darbus ir/ar vykdyti kitus Vykdytojo pagal Sutartį/ Taisykles prisiimtus įsipareigojimus. Vykdytojas prisiima visišką atsakomybę tuo atveju, jei Paslaugos ir/ar Remonto darbai būtų teikiamos ir/ar kiti Vykdytojo Sutartimi/Taisyklėmis prisiimti įsipareigojimai būtų vykdomi be reikalingo tam leidimo, sutikimo, licencijos ar bet kokio kito reikalingo dokumento. Esant Užsakovo ar Atsakingo asmens prašymui, Vykdytojas privalo pateikti aukščiau minėtus dokumentus atitinkamai Užsakovui ar Atsakingam asmeniui;

    - visos Paslaugų teikimui ir/ar Remonto darbų atlikimui panaudotos Medžiagos ir panaudotos Priemonės turės visus reikiamus kokybės sertifikatus ir deklaracijas, atitiks visas specifikacijas, standartus, nurodymus, darbų ir įrangos kokybei keliamus reikalavimus, o tinkamai suteikus Paslaugas ir/ar atlikus Remonto darbus Įrenginiai tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuos, juos bus galima naudoti pagal jų paskirtį;

    - Vykdytojas, pateikdamas kiekvieną suteiktų Paslaugų / atliktų Remonto darbų priėmimo-perdavimo aktą, o Taisyklių nustatytais atvejais – atitinkamai pakoreguotą aktą, garantuoja, kad atitinkamos Paslaugos ir Remonto darbai yra suteiktos ir atlikti tinkamai ir kokybiškai, visa apimtimi atitinka Taisyklių sąlygas ir teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

- Kitos sąlygos

  - Visi Vykdytojo darbuotojai, kiekvieną kartą atvykę į Objektą Paslaugų teikimui / Remonto darbų atlikimui, privalo prisistatyti Objekto apsaugos poste ir/arba pranešti apie savo atvykimą Atsakingam asmeniui. Jeigu yra prašoma – pateikti informaciją, kokiu tikslu atvyko, prisistatyti, pateikti darbuotojo pažymėjimą.  Suteikę Paslaugas / atlikę Remonto darbus, prieš išvykdami iš Objekto, Vykdytojo darbuotojai turi prisistatyti Objekto apsaugos poste ir/arba pranešti apie savo atvykimą Atsakingam asmeniui.

Priedas Nr. 1. Įkrovimo stotelių pagrindinės techninio aptarnavimo apimtys

| CS0 | 1. Šioje lentelėje nurodyti darbai atliekami darbai privalo būti įtraukti į mėnesinį paslaugos įkainį ir papildomai negali būti apmokestinami. 2. Įrangos gamintojui priežiūros rekomendacijose nurodant retesnes/siauresnes įrangos aptarnavimo apimtis paslaugos teikėjas turi laikytis šiame skyriuje nurodytų aptarnavimo apimčių ir dažnumų, kurios laikomos minimaliomis ir privalomomis. 3. Techninės priežiūros riba prasideda iš karto už ESO atsakomybės ribos ir atitinka visą abonentinės dalies elektros ūkį, kuris skirtas aptarnauti elektros įkrovimo infrastruktūrą. Į priežiūros apimtį patenka įvadiniai jėgos skydai, kabelinės linijos ir įkrovimo infrastruktūra. |
| --- | --- |
| CS1 | 1. Prieš paslaugų teikimą atnaujinti priežiūros darbų apimčių ir dažnumo grafiką atsižvelgiant į konkrečios įrangos gamintojo rekomendacijas; 2. Šios dalies apimtis atnaujinti ne rečiau kaip 1 kartą per metus. |
| CS2 | Ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę: 1. Įkrovimo įrangos gamintojo standartinės techninio palaikymo sistemos parametrų peržiūra dėl gedimų prevencijos nuotoliniu būdu. 2. Įkrovimo įrangos dinaminio galios balansavimo programinės įrangos veikimo parametrų peržiūra dėl gedimų prevencijos nuotoliniu. 3. Nustačius aukščiau minėtus veiksmus ir nustačius gedimus atliekami veiksmai: Informuojamas užsakovas ir gedimą Tiėkėjas pašalina nuotoliniu būdu (jeigu tai yra įmanoma). Nepavykus pašalinti gedimo nuotoliniu būdu - informuojamas užsakovas, kuris priima sprendimą dėl tarnybos vykimo į vietą arba gedimo šalinimo atidėjimo iki artimiausio planinio apsilankymo. 4. Jeigu įrangos gamintojas priežiūros rekomendacijose numato papildomus aptarnavimo darbus – šių darbų atlikimas. |
| CS3 | 1 kartą ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį. |
|  | - Vizualiai tikrinamas stotelių korpusas, kad neturėtų vizualinių pažaidų, įkrovimo kabeliai būtų tvarkingi, kabelių kištukai ir lizdai atitiktų elektros saugos reikalavimus, kabelių laikymo mechanizmai funkcionuotų; |
|  | - Tikrinimas stotelės ar neindikuoja aliarmų. |
|  | - Apžiūrimi kištukai, tikrinama kontaktų fizinė būklė ir atitikimas elektros saugos reikalavimams. Esant matomiems nešvarumams - atliekamas kištuko valymas. |
|  | - Stotelės korpuso ir įkroviklio dangčio valymas (esant poreikiui); - Suslėgtu oru atliekamas vidaus valymas, išvalomos ventiliacinės angos. Išvalomi mechaniniai filtrai. - Patikrinamas ryšys su tinklu, ar yra funkcionuojantis; - Ventiliatorių darbo tikrinimas, ventiliatorių valymas. - Sandarumo tikrinimas. Tikrinama, ar įrangos tarpinės užtikrina sandarumą ir į vidų nepatenka dulkės ir drėgmė. - Vidaus elementų skleidžiamų garsų tikrinimas; - Atliekami kiti, gamintojo įrangos eksploatavimo instrukcijoje nurodyti darbai; -Elektros įvadinių ir paskirstymo skydų vizualinė apžiūra; - Įrenginių valdymo automatikos ir apsaugos įrangos būsenos, veikimo tikrinimas; -Jeigu įrangos gamintojas priežiūros rekomendacijose numato papildomus aptarnavimo darbus – šių darbų atlikimas. |
| CS4 | Ne rečiau 1 kartą kas 6 mėn. - CS3 atliekami darbai; - Srovių ir įtampų tikrinimas; - Paskirstymo skydų užraktų, įžeminimo, kabelių tvirtinimo vizualus/fizinis tikrinimas; - Įvadinių ir išeinančių linijų apkrovimų matavimas; - Skirstyklų ir skydų valymas, tvarkymas; - Kontaktinių sujungimų ir laidininkų įšilimo tikrinimas (Užsakovui pateikti temperatūrų matavimo termovizines nuotraukas kur buvo tikrinama ir kokie rezultatai gauti); - Jeigu įrangos gamintojas priežiūros rekomendacijose numato papildomus aptarnavimo darbus – šių darbų atlikimas. |
| CS5 | Ne rečiau kaip kartą per metus: - Atliekami CS4 apimties darbai; - Esant būtinybei oro tiekimo bei šalinimo filtrų keitimas (filtrai apmokami atskirai); - Vidaus komponentų įšilimo patikrinimas termovizoriumi; - Vidaus elementų sausas valymas, vakuminis siurbimas; - Kontaktų paveržimas. - Galios modulių vidaus valymas aukštu oro slėgiu (dalinai išardant galios modulio korpusą). - Izoliacijos varžos, įžeminimo matavimai ir nuotėkio rėlės testavimas. Pateikiamas protokolas. - Stotelių ženklinimo ir markiravimo patikrinimas, esant poreikiui – atnaujinimas; - Stotelės apsauginių atitvarų būklės patikrinimas. - Kirtiklių ir automatų, automatinių išjungėjų, saugiklių įvadinėse spintose ir skydinėse patikra; - Elektros skydų principinių schemų atitikimo faktinei būklei tikrinimas; - Jeigu įrangos gamintojas priežiūros rekomendacijose numato papildomus aptarnavimo darbus – šių darbų atlikimas. |
| Nuolat | - Techninės priežiūros žurnalo pildymas. Žurnale privalo būti atlikti detalūs įrašai, kas buvo patikrinta bei atlikta. Žurnale privalo būti įrašyta: „Sistema tinkama tolimesnei eksploatacijai“ arba „Sistema netinkama tolimesnei eksploatacijai, nes (nurodyti priežastis). Žurnale taip pat fiksuojami visi aptarnavimo bei remonto darbai, apimant bet neapsiribojant konkretaus darbo aprašymu, remonto vietos aprašymu, gautu rezultatu ir panaudotomis medžiagomis. |
| Nuolat | Įsakymu paskiriamas asmuo atsakingas už šios sistemos eksploatacinę priežiūrą. Pasikeitus atsakingam asmeniui – ne vėliau kaip per 3 darbo įsakymu įforminami pasikeitimai. Įsakymo dokumentai turi būti pridėti prie sistemos priežiūros žurnalo. |

Priedas Nr. 2 Įkrovimo stotelių pagrindiniai avarinių atvejų sąrašas

Šalys susitaria patvirtinti tokį Avarinių atvejų sąrašą bei avarijų lokalizavimo/remontinių darbų įvykdymo laiką ir tvarką:

1. Paslaugų ir įvykių, prilyginamų avarijoms, sąrašas

| Eil. Nr. | Avariniai atvejai |
| --- | --- |
| 1 | Dingo elektra konkretaus Objekto įkrovimo infrastuktūroje (visoje) |
| 2 | Neveikia bent viena galios spinta |
| 3 | Dingo elektra bent 2 (dviejose) konkretaus Objekto įkrovimo infrastruktūros įkrovimo jungtyse |
| 4 | Mechaninis bent vienos galios spintos pažeidimas (transporto priemonės atsitrenkimas). |
| 5 | Mechaniškai nutrauktas bent vienas įkrovimo stotelės kabelis |
| 6 | Neveikia viso konkretaus Objekto dinaminio galios balansavimo programinė įranga |
| 7 | Elektros šuolis bent viename konkrečiame Objekte |
| 8 | Kiti atvejai keliantys pavojų Objekto ir/ar žmonių sveikatai/gyvybei |
| 9 | Įrangos monitoring Sistema indikuoja daugybiniu (daugiau nei 3) konkretaus objekto įrangos gedimus apie kuriuos iki šiol nebuvo žinoma. |

- Reagavimo į iškvietimus tvarkos detalizavimas

- Įvykus avarijai*, Užsakovas pateikia pranešimą telefonu (visą parą) nurodyta eiliškumo tvarka.

  - budintis personalas – tel. +370 arba ???@??.??

  - atsakingas objekto/vadybininkas – (tuo atveju, jei nepavyko prisiskambinti pirmuoju nurodytu telefono numeriu), tel. nr. Vardenis Pavardenis +370.

- Į pranešimą Vykdytojo darbuotojas privalo sureaguoti** ir atvykti į avarijos vietą bei pradėti lokalizuoti įvykusią avariją ne vėliau kaip per 2 (dvi) valandas darbo dienomis ir ne vėliau kaip per 4 (keturias) valandas savaitgaliais ir švenčių dienomis, nuo pranešimo pateikimo. Avarijos priežasčių ir padarinių šalinimas vykdomas pagal Taisyklių numatytas sąlygas ir įkainius.

- Klaidingas avarinis iškvietimas – tai iškvietimas, likviduoti avariją, kuri neatitinka aptartų ar įstatymuose įtvirtintų avarijų apibrėžimų.

Priedas Nr. 3. Mėnesinis Paslaugų suteikimo aktas (nuolatinės tech. priežiūros paslaugos) (Pavyzdys)

Priedas Nr. 4. Mėnesinis Remonto darbų atlikimo aktas  (Pavyzdys)

Priedas Nr. 5. Mėnesinis Paslaugų suteikimo suvestinis aktas (techninės priežiūros paslaugos) (Pavyzdys).

Priedas Nr. 6. Mėnesinis Remonto darbų atlikimo suvestinis aktas (Pavyzdys)

Priedas Nr. 7. Metinės apžiūros akto forma (Pavyzdys)