UAB „Vilniaus viešasis transportas“                                                        							                        2.1. priedas

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) | Nurodyti |
| --- | --- |

DĖL ELEKTRINIŲ AUTOBUSŲ ĮKROVIMO STOTELIŲ ĮRANGOS, JOS ĮRENGIMO, PALEIDIMO IR DERINIMO DARBŲ BEI  TECHNINIO APTARNAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU PASIŪLYMO

ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS

| Benda pasiūlymo kaina |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Pavadinimas | Pateikta suma Eur Be PVM |  |  |  |  |
| 1 | A dalis. Elektros įkrovimo stotelių įranga (Prekių pasiūlymo dalis ) |  |  |  |  |  |
| 2 | B dalis. Atsarginių dalių tiekimo pasiūlymo dalis |  |  |  |  |  |
| 3 | C dalis. Dinaminio galios balansavimo programinės įrangos pasiūlymo dalis |  |  |  |  |  |
| 4 | D dalis. Įrangos techninio aptarnavimo ir remonto pasiūlymo dalis |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo suma Eur Be PVM: |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma EUR: |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo vertė EUR su PVM: |  |  |  |  |  |  |
| A dalis. Elektros įkrovimo stotelių įranga (Prekių pasiūlymo dalis ) |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo įkainiai yra pateikiami pilnai sukomplektuotos prekės, atitinakančios pirkimo sąlygose nurodytas technines specifikacijas ir projektinę dokumentaciją |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Pavadinimas | Produkto kodas | Produkto pavadinimas, paramerai | Vieneto įkainis EUR be PVM | Kiekis, vnt | Suma Eur Be PVM |
| Žolyno g. 22 objektas |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Galios modulių spintos ≥400 KW komplektas su montavimo (montavimo, paleidimo, derinimo) darbais |  |  |  | 1 |  |
| 1.2 | Galios modulių spintos pamato montažinis elementas (pamatas) |  |  |  | 1 |  |
| 1.3 | Dinaminis galios valdiklis (su montavimo, programavimo ir derinimo darbais) |  |  |  | 2 |  |
| 1.4 | Įkrovimo stotelės komplektas su montavimo (montavimo, paleidimo, derinimo) darbais |  |  |  | 4 |  |
| 1.5 | 7 metrų įkrovimo kabelis su CCS2 jungtimi (su montavimo darbais) |  |  |  | 4 |  |
| Tarpinė suma EUR be PVM: |  |  |  |  |  |  |
| Žolyno g. 15 objektas |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Galios modulių spintos ≥560-640 KW komplektas su montavimo (montavimo, paleidimo, derinimo) darbais |  |  |  | 1 |  |
| 2.2 | Galios modulių spintos pamato montažinis elementas (pamatas) |  |  |  | 1 |  |
| 2.3 | Dinaminis galios valdiklis (su montavimo, programavimo ir derinimo darbais) |  |  |  | 2 |  |
| 2.4 | Įkrovimo stotelės komplektas su montavimo (montavimo, paleidimo, derinimo) darbais |  |  |  | 5 |  |
| 2.5 | 7 metrų įkrovimo kabelis su CCS2 jungtimi (su montavimo darbais) |  |  |  | 5 |  |
| 2.6 | Įkrovimo stotelės laikančioji konstrukcija (stovas) pagal konstruktyvinį brėžinį (pilnai sukomplektuota) |  |  |  | 5 |  |
| Tarpinė suma EUR be PVM: |  |  |  |  |  |  |
| Verkių g. 52 objektas |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Galios modulių spintos ≥600 KW komplektas su montavimo (montavimo, paleidimo, derinimo) darbais |  |  |  | 2 |  |
| 3.2 | Galios modulių spintos ≥400 KW komplektas su montavimo (montavimo, paleidimo, derinimo) darbais |  |  |  | 8 |  |
| 3.3 | Galios modulių spintos pamato montažinis elementas (pamatas) |  |  |  | 10 |  |
| 3.4 | Įkrovimo stotelės komplektas su montavimo (montavimo, paleidimo, derinimo) darbais |  |  |  | 44 |  |
| 3.5 | 7 metrų įkrovimo kabelis su CCS2 jungtimi (su montavimo darbais) |  |  |  | 44 |  |
| 3.6 | Įkrovimo stotelės laikančioji konstrukcija (stovas) pagal konstruktyvinį brėžinį (pilnai sukomplektuota) |  |  |  | 44 |  |
| 3.7 | Dinaminis galios valdiklis (su montavimo, programavimo ir derinimo darbais) |  |  |  | 4 |  |
| Tarpinė suma EUR be PVM: |  |  |  |  |  |  |
| Viršuliškių g. 14 objektas |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Galios modulių spintos ≥600 KW komplektas su montavimo (montavimo, paleidimo, derinimo) darbais |  |  |  | 1 |  |
| 4.2 | Galios modulių spintos ≥400 KW komplektas su montavimo (montavimo, paleidimo, derinimo) darbais |  |  |  | 14 |  |
| 4.3 | Galios modulių spintos pamato montažinis elementas (pamatas) |  |  |  | 15 |  |
| 4.4 | Įkrovimo stotelės komplektas su montavimo (montavimo, paleidimo, derinimo) darbais |  |  |  | 59 |  |
| 4.5 | 7 metrų įkrovimo kabelis su CCS2 jungtimi (su montavimo darbais) |  |  |  | 59 |  |
| 4.6 | Įkrovimo stotelės laikančioji konstrukcija (stovas) pagal konstruktyvinį brėžinį (pilnai sukomplektuota) |  |  |  | 12 |  |
| 4.7 | Kabelio valdymo (automatinio pritraukimo ritė) |  |  |  | 47 |  |
| 4.8 | Dinaminis galios valdiklis (su montavimo, programavimo ir derinimo darbais) |  |  |  | 5 |  |
| Tarpinė suma EUR be PVM: |  |  |  |  |  |  |
| A dalis. Prekių pasiūlymo dalis viso EUR be PVM: |  |  |  |  |  |  |
| B dalis. Atsarginių dalių tiekimo pasiūlymo dalis |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo įkainiai yra pateikiami pilnai sukomplektuotoms prekės, atitinakančios pirkimo sąlygose nurodytas technines specifikacijas |  |  |  |  |  |  |
| * Pristatymo išlaidos turi būti įtraukto į siūlomą detalių kainą. Užsakovas gali užsakinėti bet kokį kiekį dalių vienu užsakymu. |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Pavadinimas | Produkto kodas | Produkto pavadinimas, paramerai | Vieneto įkainis EUR be PVM | Preliminarus kiekis | Suma Eur Be PVM |
| 1 | Galios spintos GSM antena |  |  |  | 5 |  |
| 2 | Galios modulis |  |  |  | 5 |  |
| 3 | Galios paskirstymo modulis |  |  |  | 3 |  |
| 4 | Valdymo - galios modulis |  |  |  | 3 |  |
| 5 | Pagrindinis jungiklis galios spintoje |  |  |  | 5 |  |
| 6 | Apsaugos nuo viršįtampių įtaisas |  |  |  | 10 |  |
| 7 | Įkrovimo kabelis su transporto priemonės jungtimi. 5 metrai. Atitinkantis įkrovimo stotelės parametrus. |  |  |  | 20 |  |
| 8 | Įkrovimo kabelis su transporto priemonės jungtimi. 7 metrai. Atitinkantis įkrovimo stotelės parametrus. |  |  |  | 50 |  |
| 9 | Kabelio pritraukimė ritė (valdymo bloko stovui) |  |  |  | 20 |  |
| 10 | Kabelio pritraukimė ritė (esanti ant konstrukcijos) |  |  |  | 20 |  |
| 11 | Jėgos modulio vėsinimo ventiliatorius |  |  |  | 200 |  |
| 12 | Pilnas filtrų komplektas jėgos spintai (≥400 KW) |  |  |  | 90 |  |
| 13 | Pilnas filtrų komplektas jėgos spintai (≥600 KW) |  |  |  | 20 |  |
| 14 | Transporto priemonės suderinamumo testas ir integravimas į sistemą |  |  |  | 10 |  |
| 15 | Įkrovimo stotelė (valdymo blokas) be kabelio |  |  |  | 2 |  |
| B dalis. Prekių pasiūlymo dalis viso EUR be PVM: |  |  |  |  |  |  |
| C dalis. Dinaminio galios balansavimo programinės įrangos pasiūlymo dalis |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Pavadinimas | 1 mėnesio įkainis EUR be PVM 1(ai) jungčiai | Jungčių preliminarus kiekis, vnt | Sutarties trukmė, mėn | Suma Eur Be PVM |  |
| Vertinama bendrai visoms jungtims pagal faktą |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dinaminio galios valdymo programinė įranga |  | 112 | 32 |  |  |
| C dalis. Paslaugų pasiūlymo dalis viso EUR be PVM: |  |  |  |  |  |  |
| D dalis. Įrangos techninio aptarnavimo ir remonto pasiūlymo dalis |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Pavadinimas | 1 mėnesio įkainis 1 jungčiai EUR be PVM | Jungčių kiekis, vnt | Preliminari Sutarties trukmė, mėn | Suma Eur Be PVM |  |
| 1 | Žolyno g. 15 kasmėnesinio techninio aptarnavimo paslaugos |  | 5 | 32 |  |  |
| 2 | Žolyno g. 22 kasmėnesinio techninio aptarnavimo paslaugos |  | 4 | 32 |  |  |
| 3 | Verkių g. 52 kasmėnesinio techninio aptarnavimo paslaugos (prižiūrint iki 22 įkrovos jungčių) |  | 22 | 18 |  |  |
| 4 | Verkių g. 52 kasmėnesinio techninio aptarnavimo paslaugos (prižiūrint nuo 23 iki 44 įkrovos jungčių) |  | 44 | 18 |  |  |
| 5 | Justiniškių g. 14 kasmėnesinio techninio aptarnavimo paslaugos (prižiūrint iki 20 įkrovos jungčių) |  | 20 | 18 |  |  |
| 6 | Justiniškių g. 14 kasmėnesinio techninio aptarnavimo paslaugos (prižiūrint nuo 21 iki 59 įkrovos jungtis) |  | 59 | 18 |  |  |
| Tarpinė suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 darbo valandos įkainis EUR be PVM | Preliminarus įsigyjamų valandų kiekis per 1 mėn | Preliminari sutarties trukmė, mėn |  |  |
| 1 | Valandinis remonto įkainis, darbus atliekant darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. |  | 25 | 32 |  |  |
| 2 | Valandinis remonto įkainis, darbus atliekant darbo dienomis nuo 17.00 iki 8.00 val. ir savaitgaliais, nedarbo bei švenčių dienomis |  | 5 | 32 |  |  |
| 3 | Avarinės tarnybos valandinis įkainis, darbus atliekant darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. |  | 5 | 32 |  |  |
| 4 | Avarinės tarnybos valandinis įkainis, darbus atliekant darbo dienomis nuo 17.00 iki 8.00 val. ir savaitgaliais, nedarbo bei švenčių dienomis |  | 5 | 32 |  |  |
| Tarpinė suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |
| D dalis. Paslaugų pasiūlymo dalis viso EUR be PVM: |  |  |  |  |  |  |

______________________________________________________

(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)