Elektrinių viešojo transporto priemonių aptarnavimui ir įkrovimui skirtos įkrovimo įrangos Justiniškių g. 14, Verkių g. 52, Žolyno g. 15 ir Žolyno g. 22 įsigijimas su sumontavimo darbais bei programine dinaminio valdymo įranga apimant eksploatavimo priežiūros paslaugų pirkimo

PASIŪLYMŲ VERTINIMO TVARKA

Tiekėjų pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio suminio koeficiento suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia. Galutinio kokybinio rezultato (koeficiento) visų dalių suminė reikšmė nustatoma atsižvelgiant į galimus rezultato rėžius nuo 0 iki 1.

Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo nustatymas atliekamas naudojant SAW (Simple Additive Weighting – paprastasis adityvus svorių) metodiką. Taikant šią vertinimo sistemą Ai (Tiekėjo X) pasiūlymo vertinimo rezultatai pasiskirsto diapozone nuo 0 (nulio) iki 1 (vieneto). Geriausiu pripažįstamas pasiūlymas, kuris yra kuo artimesnis arba lygus 1 (vienetui).

Teikiant pasiūlymą yra vertinami šie kriterijai ir jų reikšmingumai:

| Nr. | Vertinamas kriterijus | Matavimo vienetas | Kriterijaus kodas | Siekis | Reikšmingumo svoris, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektros įkrovimo stotelių įrangos pasiūlymo vertė | EUR be PVM** | X1 | MIN | W1 | 55% |
| 2 | Atsarginių dalių pasiūlymo vertė | EUR be PVM** | X2 | MIN | W2 | 10% |
| 3 | Dinaminio galios balansavimo programinės įrangos pasiūlymo vertė | EUR be PVM** | X3 | MIN | W3 | 10% |
| 4 | Įrangos techninio aptarnavimo ir remonto pasiūlymo vertė | EUR be PVM** | X4 | MIN | W4 | 10% |
| 5 | Papildomai suteikiama garantija elektros įkrovimo stotelių įrangai | Balai** | X5 | MAX | W5 | 10% |
| 6 | Galios spintos galios modulio arba submodulio galios žingsnis * | kW** | X6 | MIN | W6 | 5% |
|  |  |  |  |  | Σ | 100% |
| * Veikiant vienam galios moduliui (vienam galios moduliui sudarytam iš submodulių) savarankiškai veikiančio modulio/submodulio dedikuojama nominali galia (kW) galima vienai įkrovimo jungčiai, t.y. galios modulio/submodulio minimalus galios žingsnis. Veikimo rėžimas - nuolatinis nepertraukiamas veikimas (ne "boost" veikimu). **Jei tiekėjo nurodyta vertė lygi 0 (nuliui), skaičiavimuose naudojama artimiausia mažiausia teigiama vertė arba naudojama mažiausia įmanoma teigiama reikšmė (pvz.:0,001), siekiant išvengti dalybos iš nulio klaidos. |  |  |  |  |  |  |

Skaičiavimo ir vertinimo metodika:

| Žingsnis | Esmė | Skaičiavimo formulė |
| --- | --- | --- |
| 1 | Skaičiuojamojo modelio sudarymas. Suvedami gauti Tiekėjų pasiūlymai į skaičiavimo matricą | Skaičiuojamojo modelio sudarymas |
| 2 | Sprendimo priėmimo matricos elementai normalizuojami (panaikinamos rodiklių mato vientų dimencijos). | - Maksimizuojamų verčių atveju: - Minimuozuojamų verčių atveju: |
| 3 | Racionalios alternatyvos A∗ nustatymas | Geriausia alternatyva (tiekėjo pasiūlymas) nustatomas pagal formulę: čia Wj – rodiklių reikšmingumai, Wj = (W1 ,... , Wn), o būtina sąlyga: |
| 4 | Kokybinės pasiūlymų eilės sudarymas | Tiekėjų pasiūlymų eilės sudarymas atsižvelgiant į ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo eilę. Taikant šią vertinimo sistemą A* rezultatai pasiskirsto diapozone nuo 0 (nulio) iki 1 (vieneto). Geriausiu pripažįstamas pasiūlymas, kuris yra kuo artimesnis arba lygus 1 (vienetui). |

Papildomai suteikiama garantija elektros įkrovimo stotelių įrangai:

| Esmė | Vertinimo metodika |
| --- | --- |
| Reikalaujamas minimalus garantinis laikotarpis įrangai yra 2 metai be jokių papildomų sąlygų. | - Jei tiekėjas siūlo tik minimalų garantinį 2 metų laikotarpį, X5 kriterijus įvertinamas 0 (nuliu) balų. - Jei siūlomas minimalus garantinis 2 metų ir papildomas 1 metų laikotarpis (iš viso 3 metai), X5 kriterijus įvertinamas 1 (vienu) balu. - Jei siūlomas minimalus garantinis 2 metų ir papildomas 2 metų laikotarpis (iš viso 4 metai), X5 kriterijus įvertinamas 2 (dviem) balais. - Jei siūlomas minimalus garantinis 2 metų ir papildomas 3 metų laikotarpis (iš viso 5 metai), X5 kriterijus įvertinamas 3 (trimis) balais. - Už pasiūlytą ilgesnį nei 5 metų (minimalų ir papildomą) garantinį laikotarpį įrangai, papildomi balai nebus skiriami. |

Vertinimo paaiškinimas:

Pagal pateiktą vertinimo metodiką, naudojamos dvi normalizacijos kryptys: MIN (kai mažesnė reikšmė/kaina yra geresnė) ir MAX (kai didesnė reikšmė yra geresnė).

- Kainos kriterijai (X1, X2, X3, X4) ir Techninis (X6): šiems kriterijams taikomas MIN siekis (mažiausia kaina/reikšmė yra geriausia). Naudojama minimizuojamų verčių formulė:

  X1 – Įrangos kaina:  X1 koeficientas = Mažiausia pasiūlyta kaina / Vertinamo tiekėjo kaina.

- X2 – Atsarginių dalių kaina: X2 koeficientas = Mažiausia pasiūlyta dalių kaina / Vertinamo tiekėjo dalių kaina.

- X3 – Programinės įrangos kaina: X3 koeficientas = Mažiausia pasiūlyta PĮ kaina / Vertinamo tiekėjo PĮ kaina.

- X4 – Aptarnavimo ir remonto kaina: X4 koeficientas = Mažiausia pasiūlyta aptarnavimo kaina / Vertinamo tiekėjo aptarnavimo kaina.

- X6 – Galios žingsnis (kW): X6 koeficientas  = Mažiausias pasiūlytas žingsnis (kW) /Vertinamo tiekėjo žingsnis (kW).

*Paaiškinimas: Mažesnis galios žingsnis (kW) leidžia lanksčiau valdyti galią, todėl jis vertinamas geriau ir naudojama MIN formulė.

Pastaba.Jei X1, X2, X3 ar X4 kaina yra 0 Eur, tiekėjas privalo įrodyti, kaip jis užtikrins prekių tiekimą, įrangos įrengimą, aptarnavimo ir remonto paslaugas nemokamai visą sutarties laikotarpį.

(2) Kokybės kriterijus (X5) –Garantija. Šiam kriterijui taikomas MAX siekis (daugiau balų/metų yra geriau). Naudojama maksimizuojamų verčių formulė:

- X5 – Papildoma garantija: X5 koeficientas = Vertinamo tiekėjo garantijos balai / Didžiausias pasiūlytas garantijos balas.

(3)  Galutinis ekonomiškai naudingaiusio pasiūlymo nustatymas:

Kai visų šešių kriterijų reikšmės normalizuotos (Xij), skaičiuojama bendra suma pagal svorius:

Ai = (X1 koeficientas × 55%) + (X2 koeficientas × 10%) + (X3 koeficientas × 10%) + (X4 koeficientas × 10%) + (X5 koeficientas × 10%)+   (X6 koeficientas × 5%) .

Viską sudėjus, didžiusią skaičių turintis (kurio balų suma yra arčiausisi/lygus 1) tiekėjas laimi.

Visi tarpiniai ir galutiniai balai skaičiuojami bei suapvalinami iki trijų skaitmenų po kablelio tikslumu.

Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

__________________________________