PATVIRTINTA

UAB „Dzūkijos vandenys“ viešųjų

pirkimų komisijos 2026-04-09

posėdžio protokolu Nr. PP-63-26

MAŽOS VERTĖS PIRKIMO SĄLYGOS, ATLIEKANT PIRKIMĄ CVP IS PRIEMONĖMIS SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU

OBJEKTŲ TELEMETRINĖS SISTEMOS (SCADA) APTARNAVIMO, PRIEŽIŪROS IR ATNAUJINIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS

TURINYS

| I. | BENDROSIOS NUOSTATOS |
| --- | --- |
| II. | PIRKIMO OBJEKTAS |
| III. | TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR REIKALAVIMAI TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJAI |
| IV. | TIEKĖJŲ GRUPĖS, SUBTIEKĖJŲ IR KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ DALYVAVIMAS PIRKIME |
| V. | REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ PATEIKIMUI |
| VI. | PASIŪLYMŲ GALIOJIMAS IR PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS |
| VII. | PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS |
| VIII. | PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS |
| IX. | SUSIPAŽINIMAS SU PASIŪLYMAIS |
| X. | PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS |
| XI. XII. XIII. | PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS PASIŪLYMŲ EILĖ IR LAIMĖTOJO NUSTATYMAS GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA |
| XIV. | SUTARTIES SĄLYGOS |
|  | PRIEDAI: 1. Techninė specifikacija 2. Pasiūlymo forma 3. Sutarties projektas 4. Konfidencialumo sutartis 5. Kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija |

# I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „Dzūkijos vandenys“ (įmonės kodas 149566841), Pulko g. 75, 62128 Alytus (toliau vadinama – perkantysis subjektas) numato pirkti objektų telemetrinės sistemos (SCADA) aptarnavimo, priežiūros ir atnaujinimo paslaugas.

2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis perkančiojo subjekto pasitvirtintu ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbtu ,,UAB „Dzūkijos vandenys“ mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu“, kuris patvirtintas bendrovės direktoriaus 2017-12-29 įsakymu Nr. 168 V (suvestinė redakcija nuo 2024-05-22) (toliau – Aprašas), Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – Pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis pirkimo sąlygomis.

3. Pirkimo sąlygose vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Pirkimų įstatyme ir Apraše.

4. Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, pirkimo būdas – skelbiama apklausa. Skelbimas apie pirkimą buvo paskelbtas CVP IS adresu: https://viesiejipirkimai.lt.

5. Šio pirkimo metu derybos nebus vykdomos.

6. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

7. Perkantysis subjektas yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas.

8. Perkantysis subjektas neatlygina tiekėjams jokių išlaidų, susijusių su pirkimo sąlygų gavimu, pasiūlymų dalyvauti pirkime parengimu ir pateikimu, taip pat išlaidų, susijusių su:

8.1. dokumentų kopijavimu, spausdinimu, pašto ar kurjerių pašto paslaugomis, brėžinių, fotografijų rengimu ar siuntimu;

8.2. komandiruotėmis ir susirinkimais, transportu, apgyvendinimu, atlyginimais, mokesčiais advokatams, konsultantams, inžinieriams ir kitiems samdomiems asmenims, dokumentų tvarkymu ir valstybiniais mokesčiais, taip pat kitomis išlaidomis, susijusiomis su dalyvavimu pirkime.

9. Perkantysis subjektas savo iniciatyva, dėl iš anksto nenumatytų aplinkybių gali nutraukti pirkimo procedūras arba nustačius, kad buvo pažeisti viešųjų pirkimų principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti – privalo nutraukti pirkimo procedūras pagal aprašo nuostatas, neprisiimdamas jokios atsakomybės tiekėjų atžvilgiu.

10. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4 punktu. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti techninėje specifikacijoje, pirkimo sąlygų 2 priede.

11. Tiesioginį ryšį su tiekėjais palaikyti ir gauti pranešimus įgalioti perkančiojo subjekto atstovai:

11.1. viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas Tomas Valatka, tel. +370 315 55 581, el. pašto adresas tvalatka@vandenys.lt.;

11.2. pirkimų skyriaus vadovė Dalia Žilinskienė, tel. +370 315 55 980, el. pašto adresas dzilinskiene@vandenys.lt;

11.3. dėl techninės specifikacijos – infrastruktūros priežiūros departamento vadovas Giedrius Čereškevičius, tel. +370 631 52 985, el. pašto adresas gcereskevicius@vandenys.lt.

II. PIRKIMO OBJEKTAS

12. Pirkimo objektas – objektų telemetrinės sistemos (SCADA) aptarnavimo, priežiūros ir atnaujinimo paslaugų pirkimas (toliau – paslaugos). Šis pirkimas į dalis neskaidomas.

13. Reikalavimai paslaugoms teikti nurodyti techninėje specifikacijoje, pirkimo sąlygų 1 priede.

14. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

15. Maksimali lėšų suma, kuri planuojama skirti 36 (trisdešimt šešių) mėnesių laikotarpiui – ne daugiau kaip 60 000,00 Eur be PVM.

16. Paslaugų teikimo terminas – 12 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

17. Neišnaudojus maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos, nurodytos kvietimo 15 p., paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip 2 (du) kartus ir ne ilgiau kaip po 12 mėn.

18. Paslaugų teikimo terminas pratęsiamas automatiškai, jeigu šalys nepareiškė noro jo nepratęsti.

19. Paslaugų teikimo vieta – UAB „Dzūkijos vandenys“ objektai.

III. TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR REIKALAVIMAI TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJAI

20. Tiekėjai turi atitikti minimalius kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus šiose pirkimo sąlygose, ir pateikti nurodytus dokumentus.

| Eil.Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas |  | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Tiekėjas per paskutinius 3 (trejus) metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos yra tinkamai įvykdęs ar vykdantis bent vieną ar kelias sutartis, kurios /-ų dalykas buvo SCADA sistemos aptarnavimas ir/arba diegimas, kurios /-ų vertė yra ne mažesnė kaip 20 tūkst. Eur be PVM. Jeigu tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą pirkimo sutartį, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos pirkimo sutarties įvykdyta dalis yra ne mažesnė kaip 20 tūkst. Eur be PVM. | Pateikiama: 1. Pagrindinių per paskutinius 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos įvykdytų ar vykdomų sutarčių sąrašas, kuriame nurodomas sutarties objektas, sutarties vertė, datos ir užsakovai (tiek viešieji, tiek privatieji). 2. Įrodymui apie įvykdytą ar vykdomą sutartį užsakovų pažymos, kuriose būtų nurodyta sutarties vertė, data, suteiktų paslaugų aprašymas, ar paslaugos buvo suteiktos tinkamai. Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje. | a) Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus; b) tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; c) subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas. d) Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju vertinami būtent konkretaus tiekėjo, dalyvaujančio viešajame pirkime, suteiktos paslaugos, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas. |
| 2. |  | Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui privalo turėti: 1) ne mažiau kaip 1 (vieną) specialistą, kuris turi kvalifikaciją SCADA valdiklių programavimo srityje; 2) ne mažiau kaip 1 (vieną) programuotoją, turintį kvalifikaciją WinCC programavimo srityje ir ne trumpesnę kaip 2 (dviejų) metų patirtį, einant WinCC programuotojo pareigas; 3) ne mažiau kaip 1 (vieną) specialistą, kuriam suteiktos teisės vykdyti darbų vykdytojo VK funkcijas elektros įrenginiuose iki 1000 V. | Tiekėjas turi pateikti: 1. vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą specialistų sąrašą; 2. kvalifikacijos atestatą arba užsienio šalies specialistams išduotą dokumentą, patvirtinantį turimą kvalifikaciją, arba nuorodos į duomenų bazes, prie kurių perkantysis subjektas turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungęs susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija; 3. programuotojo gyvenimo aprašymą, nurodant vykdytus projektus, jų trukmę mėnesių tikslumu; 4. sertifikavimo įstaigos arba energetikos įmonės išduotą energetikos darbuotojų kvalifikacijos atestatą, kuriame nurodyta energetikos darbuotojų kategorija; atestavimo sritis ir suteikiamos teisės – eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius iki 1000 V. | a) jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; b) tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; c) subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos. |

21. Jeigu tiekėjo, tiekėjų grupės, subtiekėjų ir kitų ūkio subjektų kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Perkantysis subjektas pasilieka teisę prašyti tiekėjo pateikti šį atitikimą įrodančius dokumentus.

22. Perkantysis subjektas pirmiausia įvertins pasiūlymus ir tik po to tikrins, ar ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus. Kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų bus prašoma tik galimo laimėtojo. Šie dokumentai turės būti pateikti per 3 darbo dienas nuo perkančiojo subjekto pranešimo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis išsiuntimo dienos.

23. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti užpildytą ir pasirašytą Kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją (pagal pridedamą formą, 5 priedas) dėl atitikties nustatytiems reikalavimams.

24. Perkantysis subjektas pasilieka teisę paprašyti pateiktų skaitmeninių dokumentų kopijų originalų.

25. Užsienio valstybių tiekėjų jų valstybėse išduoti kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699), išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleista nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).

26. Perkantysis subjektas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti tiekėjų pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

27. Tiekėjui taikomas pašalinimo pagrindas pagal VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalį:

27.1. tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka nurodyti pasiūlyme.

IV. REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU NACIONALINIU SAUGUMU

28. Perkantysis subjektas, įvertinęs visus galinčius kelti grėsmę nacionalinio saugumo interesams rizikos veiksnius numato, kad šiame pirkime negali dalyvauti tiekėjai, jų subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, kurie nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jų subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje VPĮ 17 straipsnio 4 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus.

29. Perkantysis subjektas atmes tiekėjo pasiūlymą, jei bus tenkinama bent viena PĮ 58 straipsnio 41 dalies 1, 2, 3 ir 6 punktuose nurodytų sąlygų:

1) tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, registruoti Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

2) tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;

3) prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų;

6) tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, vykdo veiklą Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba yra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti laisvos formos atitikties deklaraciją.

30. Jeigu perkančiajam subjektui kyla abejonių dėl tiekėjo nurodytos informacijos, įrodančios 58 straipsnio 41 dalies 1, 2, 3 ir 6 punktuose nurodytų reikalavimų atitiktį, teisingumo, jis privalo paprašyti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti informaciją patvirtinančius Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus (vieną ar kelis) ar kitus perkančiajam subjektui priimtinus dokumentus ir (ar) paaiškinimus. Perkantysis subjektas šių dokumentų ir (ar) paaiškinimų gali paprašyti ir iš kandidatų ar dalyvių bet kuriuo pirkimo procedūros metu, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

V. TIEKĖJŲ GRUPĖS, SUBTIEKĖJŲ IR KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ DALYVAVIMAS PIRKIME

31. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja tiekėjų grupė, ji privalo pateikti jungtinės veiklos sutartį (pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma). Jungtinės veiklos sutartyje privalo būti:

31.1. aiškiai apibrėžtas tiekėjų grupės narių įgaliojimas vienam iš narių (jungtinės veiklos sutarties bendram atstovui arba vadovaujančiam nariui) tvarkyti bendrus reikalus, susijusius su šiuo pirkimu – parengti ir pateikti perkančiajam subjektui pasiūlymą su priedais, gauti ir pateikti pasiūlymo bei sutarties įvykdymo užtikrinimą (jei jų reikalaujama pagal pirkimo sąlygas), o laimėjus pirkimą tiekėjų grupės vardu sudaryti sutartį su perkančiuoju subjektu bei teikti sąskaitas ir visas reikalingas ataskaitas atsiskaitymams vykdyti, priimti visus ir bet kokius perkančiojo subjekto atsiskaitymus pagal sutartį;

31.2. aiškiai apibrėžta tiekėjų grupės narių atsakomybė, nurodant, kad visi tiekėjų grupės nariai – kiekvienas atskirai ir visi kartu solidariai – yra atsakingi perkančiajam subjektui už bet kokius iš šio pirkimo rezultatų pagrindu sudarytos sutarties kylančius įsipareigojimus ir prievoles, įskaitant, bet neapsiribojant, pinigines prievoles ar prievoles natūra;

31.3. turi būti nustatytas draudimas keisti tiekėjų grupės narių sudėtį iki sutarties sudarymo bei įrašyta nuostata, kad be išankstinio raštiško perkančiojo subjekto sutikimo jungtinės veiklos sutartimi nustatytų tiekėjų grupės narių keitimas yra laikomas esminiu sutarties pažeidimu.

32. Perkantysis subjektas nereikalauja, kad tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus laimėjusiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ši tiekėjų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.

33. Tiekėjas savo pasiūlyme privalo nurodyti, kokiai sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu tai yra žinoma, jis ketina pasitelkti.

34. Kai tiekėjas pageidauja remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jis privalo perkančiajam subjektui pasiūlyme įrodyti, kad vykdant sutartį ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, ištekliai jam bus prieinami.

35. Prireikus tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų (specialistų) pajėgumais, neatsižvelgiant į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. Šiuo atveju, laimėtoju galintis būti pripažintas tiekėjas privalo įrodyti perkančiajam subjektui, kad visą sutarties galiojimo laikotarpį jis galės naudotis kitų ūkio subjektų ištekliais, kurie reikalingi sutarčiai įvykdyti. Tokiomis įrodinėjimo priemonėmis gali būti ketinimų susitarimo protokolas, sutartis ar preliminari sutartis su ūkio subjektu ir pan.

36. Tiekėjas gali remtis ūkio subjektų (juridinių ar fizinių asmenų) techniniais pajėgumais, kai neketinama šių ūkio subjektų pasitelkti sutarties vykdymui. Šiuo atveju, tiekėjas privalo įrodyti perkančiajam subjektui (prašoma pateikti dokumentus iš laimėtoju galinčio būti pripažinto tiekėjo), kad visą sutarties galiojimo laikotarpį jis galės naudotis ūkio subjektų techniniais ištekliais, kurie reikalingi sutarčiai įvykdyti. Tokiomis įrodinėjimo priemonėmis gali būti ketinimų susitarimo protokolas, sutartis ar preliminari sutartis su juridiniu ar fiziniu asmeniu ir pan.

VI. REIKALAVIMAI  PASIŪLYMŲ PATEIKIMUI

37. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis pirkimo sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

38. Bet kuris tiekėjas pirkimui gali teikti tik vieną pasiūlymą, nepriklausomai nuo to, ar pasiūlymą jis teikia kaip atskiras tiekėjas, ar kaip jungtinės veiklos sutarties pagrindu susivienijusios tiekėjų grupės šalis.

39. Alternatyvių pasiūlymų pateikti neleidžiama. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

40. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu https://viesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai popierinėje laikmenoje, jei tokie būtų pateikti, bus grąžinami neatplėšti tiekėjui (kurjeriui) ar grąžinami registruotu laišku ir nebus priimami ir vertinami.

41. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://viesiejipirkimai.lt.

Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams (kai prašoma), kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas (pvz., pažymos, sertifikatai, jungtinės veiklos sutartis ir pan.). Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, doc ir kt.). Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant saugiu elektroniniu parašu yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros.

42. Perkantysis subjektas nereikalauja pasiūlymą pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

43. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki skelbime nurodytos pasiūlymų pateikimo termino pabaigos Lietuvos laiku.

44. Perkantysis subjektas, gavęs pasiūlymą ne perkančiojo subjekto nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, apie tai informuoja tiekėją, o tokio pasiūlymo nenagrinėja ir nevertina.

45. Pirkimo dokumentai rengiami lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajam subjektui turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkantysis subjektas reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą. Jei perkančiojo subjekto prašomi dokumentai bus pateikti anglų kalba (pvz., įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą, sertifikatai ir pan.), bet perkančiajam subjektui jų turinys bus aiškus ir be vertimo į lietuvių kalbą, perkantysis subjektas pasilieka teisę neprašyti pateikti vertimų į lietuvių kalbą.

46. Tiekėjas pasiūlyme turi aiškiai nurodyti, kuri pasiūlymo informacija yra konfidenciali, vadovaujantis PĮ 32 straipsniu. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, tuomet bus laikoma, kad bet kuri pateiktame pasiūlyme nurodyta informacija nėra konfidenciali. Jeigu perkančiajam subjektui kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, jis privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per perkančiojo subjekto nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija nėra konfidenciali.

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi uždengti / paslėpti fizinių asmenų asmens duomenis, jeigu tie duomenys nėra būtini.

47. Perkantysis subjektas turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkantysis subjektas paskelbia CVP IS.

48. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis (kai leidžiama, – kitaip raštu) pateiktų dokumentų ir duomenų visuma:

48.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ pateikti duomenys ir dokumentai:

48.1.1. užpildytas, pasirašytas ir nuskenuotas (išskyrus tuos atvejus, kai pasirašoma elektroniniu parašu) pasiūlymas, parengtas pagal pirkimo sąlygų 2 priedą;

48.1.2. jei pasiūlymo dokumentus ir (ar) pasiūlymą pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas galiojantis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti pasiūlymą (pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma);

48.1.3. jungtinės veiklos sutartis, jei vieną pasiūlymą pateikia jungtinei veiklai susivienijusių tiekėjų grupė;

48.1.4. kita pirkimo sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai;

48.2. pasiūlymo paaiškinimai bei atsakymai dėl pasiūlymo (jei tokių yra).

49. Pasiūlymo kaina ir paslaugų teikimo įkainiai (nurodyta pirkimo sąlygų 2 priede) turi būti nurodyti eurais dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą techninėje specifikacijoje nurodytą pirkimo objekto apimtį, kainos sudėtines dalis, į keliamus reikalavimus ir pan. Į paslaugų teikimo įkainius turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos tiekėjo išlaidos patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su paslaugų tiekimu.

50. Kol nesuėjo pasiūlymų pateikimo terminas, tiekėjas gali pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, jeigu jo buvo reikalaujama. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkantysis subjektas jį gavo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

51. Tiekėjui CVP IS priemonėmis paprašius, perkantysis subjektas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis patvirtina, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

52. Kai pasiūlymai buvo teikiami raštu, suinteresuoti dalyviai per 5 darbo dienas nuo perkančiojo subjekto pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą pateikimo dalyviams dienos gali prašyti perkančiojo subjekto pateikti laimėjusį pasiūlymą.

53. Jeigu pirkimo dokumentuose prašoma pateikti ir prekių pavyzdžių, įvertinus pasiūlymus, nustačius pasiūlymų eilę ir priėmus sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, iki sutarties sudarymo leidžiama visiems tiekėjams (raštu pateikus prašymą perkančiajam subjektui) susipažinti su pateiktais pavyzdžiais.

VII. PASIŪLYMŲ GALIOJIMAS IR PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

54. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 60 (šešiasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja 60 dienų.

55. Pirkimo procedūros metu perkantysis subjektas gali prašyti, kad tiekėjai pratęstų pasiūlymų galiojimą iki konkrečiai nurodyto termino. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, jeigu jo buvo reikalaujama. Tiekėjas, kuris sutinka pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą ir apie tai raštu praneša perkančiajam subjektui, pratęsia pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminą arba pateikia naują pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, jeigu jo buvo reikalaujama. Jeigu tiekėjas neatsako į perkančiojo subjekto prašymą pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminą, jo nepratęsia arba nepateikia naujo pasiūlymo galiojimo užtikrinimo, laikoma, kad jis atmetė prašymą pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą.

56. Perkantysis subjektas nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.

VIII. PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

57. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

57.1. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos;

57.2. per 30 min. nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkantysis subjektas galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiojo subjekto oficialiu elektroniniu paštu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiuoju subjektu oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).

58. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki pradinio susipažinimo su pasiūlymu procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkantysis subjektas negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkantysis subjektas tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos ir (ar) sąnaudų).

IX. PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

59. Pirkimo sąlygos gali būti paaiškinamos/patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į perkantįjį subjektą. Kai tiekėjai kreipiasi dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo ar patikslinimo:

59.1. prašymai paaiškinti ar patikslinti pirkimo sąlygas turi būti pateikti ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti pirkimo sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima;

59.2. paaiškinimai ar patikslinimai pateikiami likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

60. Jei perkantysis subjektas paaiškinimų ar patikslinimų nepateikia per nurodytą terminą, pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas ne trumpesniam laikui nei tas, kiek vėluojama pateikti paaiškinimus ar patikslinimus.

61. Jei pateikti paaiškinimai ar patikslinimai iš esmės keičia pirkimo sąlygose nustatytus pirkimo objektui keliamus reikalavimus, reikalavimus tiekėjui ar pasiūlymų rengimo reikalavimus, pasiūlymų pateikimo terminas skaičiuojamas iš naujo, nuo paaiškinimų ar patikslinimų paskelbimo CVP IS priemonėmis dienos.

62. Pirkimo sąlygų paaiškinimai ar patikslinimai CVP IS priemonėmis siunčiami visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams, neatskleidžiant, iš ko buvo gautas prašymas tokį paaiškinimą ar patikslinimą pateikti.

63. Paaiškinimai ar patikslinimai, kol nėra pasibaigęs pasiūlymų pateikimo terminas, gali būti teikiami ir perkančiojo subjekto iniciatyva. Perkantysis subjektas paaiškindamas ar patikslindamas pirkimo sąlygas savo iniciatyva laikosi šio skyriaus nurodytų procedūrų.

64. Tuo atveju, kai pataisoma skelbime apie pirkimą paskelbta informacija (jei taikoma), perkantysis subjektas privalo paskelbti skelbimo apie pirkimą pataisą ir prireikus pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus.

65. Perkantysis subjektas neketina rengti susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

66. Bet kuris paaiškinimas ar patikslinimas yra laikomas neatskiriama pirkimo sąlygų dalimi, ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnėse pirkimo sąlygose išdėstytas nuostatas.

X. SUSIPAŽINIMAS SU PASIŪLYMAIS

67. Susipažinimas su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais vyks 2026 m. balandžio 28 d.

68. Jei pasiūlymai teikiami el. priemonėmis, tuomet susipažinimo su pasiūlymais procedūroje tiekėjai nedalyvauja ir perkantysis subjektas neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.

XI. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

## 69. Tiekėjų pateiktus pasiūlymus nagrinės ir vertins perkančiojo subjekto paskirta viešųjų pirkimų komisija. Pasiūlymai bus nagrinėjami bei vertinami konfidencialiai, tiekėjams ar jų įgaliotiesiems atstovams nedalyvaujant. Jeigu nustatoma, kad tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai kokiu nors būdu bandė daryti įtaką, kad jam būtų palankiau taikomos pirkimo procedūros, perkantysis subjektas atmeta jo pasiūlymą.

## 70. Jei pirkimo sąlygose nurodyta, kad pirkimo objektas skaidomas į dalis – kiekvienos pirkimo objekto dalies pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami atskirai.

## 71. Pasiūlymų vertinimo metu perkantysis subjektas įvertina:

## 71.1. ar pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;

## 71.2. ar tiekėjo pasiūlyme nėra nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų;

## 71.3. ar tiekėjo pasiūlyta kaina nėra per didelė, perkančiajam subjektui nepriimtina;

## 71.4. ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina (jos sudedamosios dalys) neatrodo neįprastai mažos, jei reikia, kreipiasi į tiekėją dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo.

## 72. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie savo atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams ar šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkantysis subjektas gali nepažeisdamas lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti tiekėją šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jo nustatytą protingą terminą. Pasiūlymai tikslinami, papildomi arba paaiškinami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintomis Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklėmis.

73. Perkantysis subjektas gali prašyti dalyvių patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, tačiau jis negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

74. Perkantysis subjektas gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinęs jo dalį nustato, kad pasiūlymas, vadovaujantis jam nustatytais reikalavimais, turi būti atmetamas.

75. Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantys pasiūlymai bus vertinami pagal jų ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų – kainą.

76. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

77. Perkantysis subjektas, vertindamas pasiūlymus radęs pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti tiekėjų per jo nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais procedūros metu užfiksuotos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas gali taisyti kainos sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

78. Perkantysis subjektas gali reikalauti, kad tiekėjas pagrįstų pasiūlyme nurodytą prekių ar jų sudedamųjų dalių kainą arba sąnaudas, jeigu jos atrodo neįprastai mažos, Pirkimų įstatymo 66 straipsnyje nustatyta tvarka.

79. Tiekėjo pasiūlymas turi pilnai atitikti pateiktų pirkimo dokumentų reikalavimus.

XII. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

80. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

80.1. tiekėjas pasiūlymą ar jo dalį pateikė ne CVP IS priemonėmis;

80.2. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

80.3. tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė ir perkančiajam subjektui nepriimtina;

80.4. tiekėjas per perkančiojo subjekto nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo. Šiuo atveju jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

80.5. pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža ir tiekėjas, perkančiojo subjekto prašymu, nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų;

80.6. tiekėjas, apie nustatytų reikalavimų atitikimą yra pateikęs melagingą informaciją, kurią perkantysis subjektas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

80.7. jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba tiekėjų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis;

80.8. tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nuodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą (jei reikalaujamas) ar jų nepateikė ir perkančiojo subjekto prašymu per nurodytą terminą jų nepateikė.

81. Apie pasiūlymo atmetimą ir atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP IS priemonėmis.

XIII. PASIŪLYMŲ EILĖ IR LAIMĖTOJO NUSTATYMAS

82. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, komisija nustato pasiūlymų

eilę.

83. Pasiūlymai eilėje surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.

84. Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas pasiūlymas esantis pasiūlymų eilės pirmoje vietoje Pirkimų įstatymo bei šių pirkimo sąlygų nustatyta tvarka. Jei pirkimas vykdomas dalimis, laimėtojas nustatomas kiekvienai pirkimo daliai atskirai.

85. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, ar pirkimo procedūrų metu atmetus kitus pasiūlymus, liko vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nesudaroma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šias pirkimo sąlygas.

86. Apie pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymą ir apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, raštu CPV IS priemonėmis pranešama pasiūlymus pateikusiems tiekėjams. Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su pranešimu apie nustatytą eilę ir laimėjusį pasiūlymą, raštu CVP IS priemonėmis pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties, minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.

87. Perkantysis subjektas sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam tiekėjui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Tiekėjas sudaryti sutartį kviečiamas raštu ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi sudaryti pirkimo sutartį. Pirkimą laimėjęs tiekėjas privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiojo subjekto nurodytą terminą. Laikas pirkimo sutarčiai pasirašyti gali būti nustatomas atskiru pranešimu CVP IS priemonėmis arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą.

88. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei reikalaujama), arba iki perkančiojo subjekto nurodyto laiko neatvyksta sudaryti sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkantysis subjektas siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį, jeigu tenkinamos Pirkimų įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje išdėstytos sąlygos.

89. Jei priimamas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties arba pradėti pirkimą iš naujo – suinteresuotieji dalyviai apie tai informuojami, nurodant tokio sprendimo priežastis.

90. Pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas netaikomas.

XIV. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

91. Ginčų nagrinėjimas, žalos atlyginimas, pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia, alternatyvios sankcijos reglamentuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo VII skyriaus nuostatomis.

XV. SUTARTIES SĄLYGOS

92. Perkantysis subjektas su laimėtoju sudarys paslaugų teikimo ir konfidencialumo sutartis.

93. Sutartys bus sudaromos raštu. Sutarčių sąlygos nurodytos sutarties projektuose (kvietimo 3, 4 priedai).

94. Tiekėjui atsisakius pasirašyti konfidencialumo sutartį, laikoma, kad tiekėjas atsisakė sudaryti pirkimo sutartį.

95. Sutartis įsigalioja kai sutartį pasirašo abi sutarties šalys (antrosios šalies pasirašymo dieną) ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba sutarties nutraukimo.

96. Sutarčiai taikomos fiksuoto įkainio kainodaros taisyklės.

97. Perkantysis subjektas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybę, sutarties projekte aprašytomis sąlygomis.

98. Vykdant pirkimo sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (SABIS) priemonėmis. Perkantysis subjektas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos (SABIS) priemonėmis, išskyrus jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos SABIS pažeidimų, dėl kurių negalimas perkančiojo subjekto ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis SABIS. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.

Pirkimo sąlygų

1 priedas

OBJEKTŲ TELEMETRINĖS SISTEMOS (SCADA) APTARNAVIMO, PRIEŽIŪROS IR ATNAUJINIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. UAB „Dzūkijos vandenys“ valdomose nuotekų siurblinėse, nuotekų valykloje, vandens išgavimo ir apdorojimo įrenginiuose bei dispečerinėse yra įdiegtos automatikos ir ryšio įranga, automatizuotos kontrolės ir vizualizacijos programos. Siurblinių bei nuotekų valyklos valdiklių bei automatizuoto valdymo programų nepertraukiamas veikimas yra labai svarbus bendrovės kokybiškų paslaugų teikimui vartotojams bei saugiam procesų darbui.

2. Tiekėjas privalo atvykti į UAB „Dzūkijos vandenys“ ir susipažinti su esamų objektų techninėmis sąlygomis ir veikimo principu, kad tinkamai įsivertinti reikiamas išlaidas ir darbų kiekius, norint pateikti pasiūlymą dėl įrangos atnaujinimo (pakeitimo), suprogramavimo ir sistemos paleidimo, kad visi objektai veiktų tokiais pačiais režimais ir nepertraukiamai. Taip pat privalo  susipažinti su objektų valdymo principu, kad esant reikalui, būtų galima papildomai kreiptis dėl gedimų šalinimo darbo dienomis, po darbo valandų bei šventinėmis dienomis.

3. Reikalingi atlikti darbai:

3.1. išmontuoti esamą įrangą (techninės specifikacijos priedas Nr. 2)

3.2. sumontuoti ir pajungti naują įrangą, kurią pateikia perkantysis subjektas (techninės specifikacijos priedas Nr.1), ir pagal techninės specifikacijos priede Nr. 2 nurodytą lentelę, kurioje nurodyta, kokia įranga į kokius objektus bus montuojama;

3.3. suprogramuoti naujus valdiklius ir modemus bei kitą įrangą, kuri reikalinga, kad veiktų objektas;

3.4. suprogramuoti SCADA;

3.5. visa nauja įranga ir valdymo sistema visuose objektuose privalo veikti tokiuose pat režimuose, kaip ir prieš įdiegiant naują įrangą;

3.6. tiekėjas, pasirašęs sutartį, privalo su perkančiuoju subjektu suderinti darbų atlikimo grafiką dėl įrangos pakeitimo, suprogramavimo;

3.7. tiekėjas taip pat privalo pateikti papildomo programavimo, montavimo ir atvykimo įkainius, susijusius su šiame pirkime esamais objektais, tam atvejui, jei vykdant įrangos pakeitimo darbus atsirastų panašių, nenumatytų darbų, kurie nebuvo numatyti vykdant pirkimą, bei kitiems nenumatytiems darbams, susijusiems su objektų, nurodytų techninės specifikacijos priede Nr. 2, gedimais, reikalingais atnaujinimais bei kitais darbais, kurie reikalingi užtikrinti nepertraukiamą objektų veikimą.

Papildomi darbai atliekami darbo dienomis 8.00 - 17.00 val. Darbai, kurie gali būti atliekami nuotoliniu būdu, atliekami tos pačios dienos laikotarpyje po pranešimo apie gedimą, o darbai, kurie negali būti atliekami nuotoliniu būdu, atliekami (reaguojama į pranešimą) ne ilgiau kaip 24 h laikotarpyje po pranešimo apie gedimą. Užsakymas vykdomas į elektroninį paštą, kurį nurodo tiekėjas, bei skambinama tiekėjo nurodytu telefono numeriu.

4. Suteiktoms paslaugos suteikiama ne mažiau 12 (dvylikos) mėnesių garantija.

5. Objektų telemetrinės sistemos (SCADA) aptarnavimo, priežiūros ir atnaujinimo paslaugoms teikti keliami aplinkosauginiai reikalavimai:

5.1. paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų;

5.2. paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar visai nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti atitiktį aplinkosauginiams reikalavimams įrodančius dokumentus: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių aprašymas, techniniai reikalavimai | Kiekis, vnt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Valdiklis SIMATIC S7-1200, SIEMENS | CPU 1214C, compact CPU, DC/DC/DC, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO 24 V DC; 2 AI 0-10 V DC, power supply: DC 20.4-28.8 V DC, program/data memory 150 KB | 36 |
| 2. | RS485 Modulis, SIEMENS | Turi būti suderinamas su valdikliu SIMATIC S7-1200 arba kitu, kuris bus pasiūlytas 1 pozicijoje | 36 |
| 3. | RS485 Profibus, SIEMENS | Turi būti suderinamas su valdikliu SIMATIC S7-1200 arba kitu, kuris bus pasiūlytas 1 pozicijoje | 5 |
| 4. | Valdymo panelė, SIMATIC HMI KTP400 | Turi būti suderinama su valdikliu SIMATIC S7-1200 arba kitu, kuris bus pasiūlytas 1 pozicijoje | 24 |
| 5. | Valdymo panelė, SIMATIC HMI TP700 | Turi būti suderinama su valdikliu SIMATIC S7-1200 arba kitu, kuris bus pasiūlytas 1 pozicijoje | 3 |
| 6. | Analoginių signalų modulis, AI 8 | Turi būti suderinamas su valdikliu SIMATIC S7-1200 arba kitu, kuris bus pasiūlytas 1 pozicijoje | 7 |
| 7. | Modemas | Teltonika TRB 246 LTE | 60 |

PASTABA:

Naujai perkama įranga bus įdiegiama vietoj šiuo metu esamos SIEMENS įrangos į šiuo metu veikiančią bendrą nutolusių objektų SCADA WIN CC SIEMENS 7.5 sistemą.

techninės specifikacijos priedas Nr. 2

Pastabos:

Objektuose, kurie nurodyti 1-36 bus keičiama visa įranga, jei nurodyta 0 – vadinasi pažymėta įranga naujai montuojama nebus.

Objektuose 37-60 valdymo įranga paliekama esama, kadangi ji jau yra atnaujinta. Reikia pakeisti tik ryšio modemą.

Pirkimo sąlygų

2 priedas

- PASIŪLYMAS

DĖL OBJEKTŲ TELEMETRINĖS SISTEMOS (SCADA) APTARNAVIMO, PRIEŽIŪROS IR ATNAUJINIMO PASLAUGŲ PIRKIMO

(data)

UAB „Dzūkijos vandenys“

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai) (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), |  |
| Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių adresas (-ai) |  |
| Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiuoju subjektu, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, darbo tel., darbo el. p. adresas) |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

2.  INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

3. PASIŪLYMO KAINA

1. Pasiūlymo kaina nurodoma eurais.

2. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

| Eil. Nr. | Teikiamos paslaugos | Mato vienetas | Prelimina rus kiekis | Vieneto kaina EUR be PVM | Kaina EUR be PVM (4 st. x 5 st.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Esamos/keičiamos įrangos išmontavimas (objektai pagal techninės specifikacijos priedą Nr. 2) | kompl. | 1 |  |  |
| 2. | Valdiklio sumontavimas | vnt. | 36 |  |  |
| 3. | RS485 Modulis sumontavimas | val. | 36 |  |  |
| 4. | RS485 Profibus sumontavimas | val. | 5 |  |  |
| 5. | Valdymo panelės sumontavimas | vnt. | 27 |  |  |
| 6. | Analoginių signalų modulio AI8 sumontavimas | vnt. | 7 |  |  |
| 7. | Modemo sumontavimas (objektuose pagal techninės specifikacijos priedą Nr. 2) | vnt. | 60 |  |  |
| 8. | Visos naujai sumontuotos įrangos, SCADA programavimas, derinimas, paleidimas (objektuose pagal techninės specifikacijos priedą Nr. 2 įranga pagal priedą Nr. 1) | kompl. | 1 |  |  |
| 9. | Papildomi programavimo darbai darbo dienomis, darbo valandomis, pagal atskirą užsakymą | val. | 20 |  |  |
| 10. | Papildomi programavimo darbai ne darbo valandomis ir šventinėmis dienomis, pagal atskirą užsakymą | val. | 5 |  |  |
| 11. | Papildomi įrangos montavimo darbai darbo dienomis, darbo valandomis, pagal atskirą užsakymą | val. | 20 |  |  |
| 12. | Papildomi įrangos montavimo darbai ne darbo valandomis ir šventinėmis dienomis, pagal atskirą užsakymą | val. | 8 |  |  |
| 13. | Atvykimas į objektą pagal atskirą iškvietimą darbo dienomis, darbo valandomis, pagal atskirą užsakymą | vnt. | 6 |  |  |
| 14. | Atvykimas į objektą pagal atskirą iškvietimą ne darbo valandomis ir šventinėmis dienomis, pagal atskirą užsakymą | vnt. | 4 |  |  |
| Pasiūlymo kaina EUR be PVM (6 stulpelio reikšmių suma) |  |  |  |  |  |
| PVM (pildoma, jei taikoma) |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina EUR su PVM |  |  |  |  |  |

PASTABA. Preliminarus kiekis, nurodytas lentelės 4 stulpelyje, bus naudojamas tiks pasiūlymų vertinimui ir nebus laikomas maksimaliu. Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti viso paslaugų kiekio. Paslaugų apimtys, taip pat sutarties kaina, kurią perkantysis subjektas turės sumokėti tiekėjui, priklausys nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis apie tai turi nurodyti pasiūlyme, nurodydamas teisinį pagrindą: _________________________________

4.  PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) |  |  |  |
| 2. | Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, tiekėjų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas) |  |  |  |
| 3. | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį |  |  |  |
| 4. | Laisvos formos tiekėjo deklaracija pagal pirkimo sąlygų 22 p. reikalavimus. |  |  |  |
| 5. | Kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija |  |  |  |
| 6. | Aplinkosauginius reikalavimus patvirtinantys dokumentai |  |  |  |
| 7. | Kiti tiekėjo teikiami kartu su pasiūlymu dokumentai (nurodo tiekėjas) |  |  |  |

- Tiekėjo pašalinimo pagrindas pagal VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalį

Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

Jūsų atsakymas (nurodyti)

(Taip / Ne)

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiojo subjekto ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų 54 punkte nurodytą terminą.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų

3 priedas

SUTARTIS Nr. PIRK –

2026-__-__

Alytus

UAB ,,Dzūkijos vandenys“, kurios registruota buveinė yra Pulko g. 75, Alytus, įmonės kodas 149566841, toliau vadinama užsakovu, atstovaujama direktoriaus .............. ir ..........................., kurios registruota buveinė ............................., įmonės kodas ..............................., toliau vadinama paslaugos teikėju, atstovaujama direktoriaus ............................., toliau užsakovas ir paslaugos teikėjas abu kartu gali būti įvardijami kaip šalys, o atskirai – kaip šalis, susitarė ir sudarė šią sutartį (toliau – sutartis):

- SUTARTIES OBJEKTAS

1. Paslaugos teikėjas įsipareigoja sutartyje nustatytomis sąlygomis, laikydamasis teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų ir geriausios praktikos, suteikti objektų telemetrinės sistemos (SCADA) aptarnavimo, priežiūros ir atnaujinimo paslaugas (toliau – paslaugos) pagal techninėje specifikacijoje (sutarties 1 priedas) nurodytus reikalavimus, o užsakovas įsipareigoja sutartyje numatytomis sąlygomis priimti paslaugas ir apmokėti už jas nustatytą pinigų sumą šios sutarties nustatytomis sąlygomis ir terminais.

2. Reikalavimai paslaugoms teikti nurodyti techninėje specifikacijoje, sutarties 1 priede.

3. Ši sutartis sudaryta kaip atlikto atitinkamo viešojo pirkimo išdava. Pirkimo dokumentai ir paslaugos teikėjo pateiktas pasiūlymas ,,Dėl objektų telemetrinės sistemos (SCADA) aptarnavimo, priežiūros ir atnaujinimo paslaugų pirkimo“ yra neatskiriamos sutarties dalys.

II. SUTARTIES KAINA

4. Sutarčiai taikomos fiksuoto įkainio kainodaros taisyklės.

5. Pradinės sutarties vertė yra 60000,00 (šešiasdešimt tūkstančių) Eur be PVM.

6. Objektų telemetrinės sistemos (SCADA) aptarnavimo, priežiūros ir atnaujinimo paslaugų teikimo įkainiai nurodyti sutarties 2 priede.

7. Sutarties galutinė kaina priklausys tik nuo per sutarties galiojimo laikotarpį suteiktų paslaugų apimties.

8. Į paslaugų teikimo įkainius įskaityti visi mokesčiai bei visos kitos paslaugos teikėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su paslaugų teikimu.

9. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, susijusius su sutarties vykdymu.

10. Sutarties  2 priede numatyti paslaugų teikimo įkainiai peržiūrimi:

10.1. pasikeitus PVM tarifui. Už paslaugas, suteiktas po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant sąskaitos išrašymo metu galiojantį PVM tarifą. Ši nuostata taikoma tuomet, jei PVM tarifas keičiasi (didėja arba mažėja) dėl teisės aktų pasikeitimo ir netaikoma, kai PVM tarifas didėja ar atsiranda pareiga jį mokėti dėl nuo paslaugos teikėjo priklausančių aplinkybių, pavyzdžiui, pasikeičia jo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan. – tokius galimus pokyčius paslaugos teikėjas turi įvertinti teikdamas pasiūlymą ir tokiu atveju kaina su PVM nebus keičiama;

10.2. tais atvejais, jei įstatymu bus pakeisti tiesiogiai su paslaugų teikimo įkainiais susiję mokesčiai ar įvesti nauji, jie bus keičiami atitinkama dalimi, atsižvelgiant į paslaugos teikimo įkainio sudėtyje esančio mokesčio dalį ar pridedant naują mokestį;

10.3. sutarties galiojimo laikotarpiu paslaugų teikimo įkainiai gali būti perskaičiuojami ir keičiami, jeigu Lietuvos Respublikos metinė infliacija / metinė defliacija pagal Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenis yra didesnė nei 5 proc. Numatoma galimybė paslaugų teikimo įkainius perskaičiuoti, bet ne ankščiau kaip praėjus 6 mėnesiams po sutarties įsigaliojimo dienos. Paslaugų teikimo įkainių perskaičiavimą inicijuojanti šalis turi informuoti kitą šalį raštu apie pageidavimą perskaičiuoti įkainius.

Įkainiai perskaičiuojami, apvalinant juos dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Duomenų šaltinis – https://osp.stat.gov.lt, pagrindiniai Lietuvos Respublikos rodikliai. Perskaičiuoti paslaugų teikimo įkainiai įsigalioja nuo abiejų šalių susitarimo dėl sutarties pakeitimo pasirašymo dienos ir galioja tik tai paslaugų daliai, kuri paslaugų teikėjui dar nebuvo apmokėta. Indeksuoti paslaugų teikimo įkainiai yra taikomi PVM sąskaitos faktūros pateikimo užsakovui dieną, t. y. jei paslaugos buvo užsakytos prieš informavimo apie įkainių indeksavimą dieną ir PVM sąskaita faktūra už šias paslaugas buvo pateikta po informavimo apie įkainių indeksavimą, PVM sąskaita faktūra yra išrašoma taikant indeksuotus įkainius.

III. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

11. Užsakovas už suteiktas paslaugas atsiskaito mokėjimo pavedimu per 30 dienų po suteiktų paslaugų akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

12. Išankstiniai mokėjimai nenumatomi.

13. Paslaugos teikėjui avansas nemokamas.

14. Užsakovas mokėjimus atlieka pavedimu į sutarties XIII skyriuje nurodytą paslaugos teikėjo banko sąskaitą.

15. Užsakovas turi teisę neatlikti atitinkamo mokėjimo kol paslaugos teikėjas ištaisys trūkumus jeigu:

15.1. sąskaitoje nenurodytas sutarties numeris ir jos sudarymo data ar nurodyta neteisinga suma;

15.2. sąskaita pateikiama ne elektroninėmis priemonėmis;

15.3. suteiktos paslaugos neatitinka sutartyje nustatytų reikalavimų;

15.4. kitais sutartyje nustatytais atvejais.

16. Vykdant sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos paslaugos teikėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema (SABIS). Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (SABIS) priemonėmis, išskyrus jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (SABIS) pažeidimų, dėl kurių negalimas užsakovo ir paslaugos teikėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis SABIS. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.

17. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su sutartyje nurodytais subtiekėjais tokiomis sąlygomis:

17.1. sudarius sutartį, paslaugos teikėjas, ne vėliau negu sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir nurodyti jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad paslaugos teikėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;

17.2. užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos apie subtiekėjus  gavimo dienos raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

17.3. subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą užsakovui. Kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp užsakovo, paslaugos teikėjo ir šio subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į sutartyje ir subtiekimo sutartyje (sudarytoje tarp paslaugos teikėjo ir subtiekėjo nustatytus reikalavimus;

17.4. trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subtiekėju tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje sutartyje numatyta atsiskaitymo su paslaugos teikėju tvarka;

17.5. paslaugos teikėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui, pateikdamas užsakovui ir subtiekėjui raštišką tokio prieštaravimo pagrindimą;

17.6. subtiekėjui negali būti mokamas avansas, tiesioginis atsiskaitymas subtiekėjui gali būti atliekamas tik po to, kai užsakovas priims paslaugas. Kilus ginčui tarp paslaugos teikėjo ir subtiekėjo, jie ginčus sprendžia savarankiškai, užsakovui nedalyvaujant. Subtiekėjui išmokėtų sumų dydžiu yra mažinamos paslaugos teikėjui mokėtinos sumos.

IV. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAS IR VIETA

18. Paslaugų teikimo terminas – 12 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

19. Neišnaudojus pradinės sutarties vertės, nurodytos sutarties 5 p., paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip 2 (du) kartus ir ne ilgiau kaip po 12 mėn.

20. Paslaugų teikimo terminas pratęsiamas automatiškai, jeigu šalys nepareiškė noro jo nepratęsti.

21. Paslaugų teikimo vieta – UAB „Dzūkijos vandenys“ objektai.

V. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

22. Šalys įsipareigoja:

22.1. vykdant sutartį visą gautą informaciją naudoti tik su sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymui, užtikrinti iš kitos šalies gautos ar su sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir jos neplatinti. Konfidencialia informacija pagal sutartį laikoma visa vykdant sutartį gauta ir (ar) sužinota informacija apie kitą šalį, jos darbuotojus, klientus ir pan. Konfidencialumo reikalavimai galioja sutarties vykdymo metu ir neribotą laiką po jo. Šalis, pažeidusi šiame sutarties papunktyje nustatytus įpareigojimus, privalo atlyginti kitos šalies patirtus nuostolius. Šio punkto pažeidimu nebus laikoma atvejai, kai šią informaciją, vadovaujantis teisės aktais, šalis privalo pateikti teisėsaugos ar kitoms institucijoms, ar paskelbti viešai;

22.2. be kitos šalies sutikimo nenaudoti kitos šalies pavadinimo, informacijos apie šią sutartį jokioje reklamoje, leidiniuose ir pan. Ši nuostata galioja sutarties vykdymo metu ir neribotą laiką po jo.

23. Paslaugos teikėjas taip pat įsipareigoja:

23.1. nuosekliai vykdyti sutartį, nustatytu terminu teikti paslaugas, atlikti kitus įsipareigojimus, numatytus sutartyje ir techninėje specifikacijoje, įskaitant ir trūkumų šalinimą;

23.2. nedelsiant pranešti užsakovui raštu, jei jis negali teikti paslaugų sutartyje numatytais terminais, nurodant objektyvias priežastis, dėl ko paslaugų atlikimas vėluoja;

23.3. jeigu paslaugos teikėjo, tiekėjų grupės, subtiekėjų ir kitų ūkio subjektų kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, paslaugos teikėjas įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

23.4. laikytis visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Paslaugos teikėjas garantuoja užsakovui patirtų išlaidų  ir (ar) nuostolių atlyginimą, jei paslaugos teikėjas ar jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų ir dėl to užsakovui būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai prieš užsakovą;

23.5. užtikrinti, kad vykdydamas sutartį nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, taip pat atlyginti nuostolius užsakovui, atsiradusius dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl konfidencialumo pažeidimo, autorinių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl užsakovo kaltės, o taip pat sumokėti visus su tuo sietinus mokesčius ir (arba) galimas baudas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakovo pareikalavimo dienos;

23.6. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus sutartyje.

24. Užsakovas taip pat įsipareigoja:

24.1. sumokėti už suteiktas paslaugas nustatytą kainą sutarties numatytomis sąlygomis ir tvarka;

24.2. bendradarbiauti, suteikti paslaugos teikėjui visą turimą informaciją ir (ar) dokumentus, būtinus tinkamam sutarties vykdymui;

24.3. teikti atsakymus į paslaugos teikėjo klausimus, susijusius su paslaugų teikimu;

24.4. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose;

24.5. už sutarties vykdymą paskirti atsakingą asmenį – (nurodomi atsakingi darbuotojai, jų kontaktiniai duomenys).

VI. Sankcijos už sutarties nuostatų nesilaikymą

25. Jei paslaugos teikėjas vėluoja suteikti paslaugas arba įvykdyti įsipareigojimus sutartyje numatytais terminais, moka užsakovui 0,03 (trijų šimtųjų) procentų delspinigius nuo nesuteiktų paslaugų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Užsakovas turi teisę išskaičiuoti netesybų sumą iš paslaugos teikėjui mokėtinų sumų.

26. Jeigu užsakovas vėluoja sumokėti paslaugos teikėjui priklausančias sumas sutartyje nustatytais terminais, paslaugos teikėjui pareikalavus, moka paslaugos teikėjui 0,03 (trijų šimtųjų) procentų delspinigius nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio, už kiekvieną uždelstą dieną.

27. Jei viena iš šalių neįvykdo arba netinkamai įvykdo šioje sutartyje numatytus įsipareigojimus, kaltoji šalis turi atlyginti dėl sutarties sąlygų nevykdymo arba netinkamo vykdymo kitos šalies jos patirtus nuostolius.

28.  Netesybų sumokėjimas nepanaikina šalies teisės reikalauti, kad kita šalis kompensuotų jos patirtus tiesioginius nuostolius.

29. Jeigu paslaugos teikėjas supranta, kad vėluos suteikti paslaugas, arba bet kuri šalis supranta, kad negalės laiku įvykdyti savo įsipareigojimų, ji privalo nedelsiant informuoti kitą šalį apie vėlavimą ir kokią įtaką tai turės sutarties vykdymui. Jei vėlavimas yra susijęs su paslaugos teikėjo paslaugų teikimu, paslaugos teikėjas turi informuoti, koks yra realus paslaugų suteikimo terminas.

VII. ATSAKOMYBĖS PAGAL SUTARTĮ NETAIKYMAS ARBA ATLEIDIMAS

NUO ATSAKOMYBĖS

30. Atsakomybė pagal sutartį netaikoma, taip pat šalys gali būti visiškai ar iš dalies atleistos nuo civilinės atsakomybės šiais pagrindais:

30.1. dėl nenugalimos jėgos (force majeure) – taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių nuostatos. Jeigu paslaugos teikėjo subteikėjas (subtiekėjas) susiduria su nenugalimos jėgos aplinkybėmis, remtis šia sąlyga paslaugos teikėjas gali tik tokiu atveju, jei negali pasitelkti kito subteikėjo (subtiekėjo) nepatirdamas nepagrįstų išlaidų;

30.2. dėl Europos Sąjungos valstybių veiksmų –  kai prievolę pagal sutartį įvykdyti neįmanoma  dėl privalomų ir nenumatytų Europos Sąjungos valstybės institucijų veiksmų (aktų), kurių šalys neturėjo teisės ginčyti ir šie veiksmai negalėjo būti iš anksto numatyti;

30.3. šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai šaliai raštu apie šiame sutarties skyriuje nurodytų aplinkybių atsiradimą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų;

31. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo kliūties atsiradimo momento arba jeigu apie ją nėra laiku pranešta – nuo pranešimo momento.

VIII. SUBTIEKĖJAI. JŲ KEITIMO TVARKA

Jeigu paslaugos teikėjas, sudarydamas sutartį gali nurodyti kokius subtiekėjus jis pasitelkia, tuomet rašoma:

32. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekėjai: (surašyti pasiūlyme nurodytus subtiekėjus, kodus, jų kontaktinius duomenis, atstovo duomenis).

Jeigu paslaugos teikėjas, sudarydamas sutartį negali nurodyti, kokius subtiekėjus jis pasirenka, tuomet rašoma:

32. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu sutartis pradedama vykdyti, paslaugos teikėjas įsipareigoja užsakovui raštu pranešti tuo metu žinomų pasitelkiamų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Paslaugos teikėjas taip pat privalo nurodyti, kuriai sutarties vykdymo daliai pasitelkiamas subtiekėjas.

Jeigu paslaugos teikėjas nenumato pasitelkti subtiekėjų, tai nurodoma:

32. Paslaugos teikėjas šios sutarties vykdymui nenumato pasitelkti subtiekėjų.

33. Paslaugos teikėjas turi teisę sutarties vykdymui pasitelkti naujus 32 punkte nenurodytus subtiekėjus. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu sutartis pradedama vykdyti, paslaugos teikėjas įsipareigoja užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad paslaugos teikėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

34. Sutarties vykdymo metu, kai subtiekėjai netinkamai vykdo įsipareigojimus, taip pat tuo atveju, kai subtiekėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų paslaugos teikėjui, paslaugos teikėjas gali pakeisti subtiekėjus. Apie tai jis turi informuoti užsakovą, nurodydamas subtiekėjo pakeitimo priežastis. Gavę tokį pranešimą, šalys įformina protokolu susitarimą dėl subtiekėjų pakeitimo, protokolą pasirašo visos sutarties šalys. Šie dokumentai yra neatskiriama sutarties dalis. Naujas subtiekėjas gali pradėti vykdyti jiems paslaugos teikėjo pavestus įsipareigojimus pagal sutartį ne anksčiau, nei bus pasirašytas šis susitarimas.

35. Naujo subtiekėjo pasitelkimą ar sutartyje nurodyto subtiekėjo keitimą iniciuojanti šalis turi raštu kreiptis į kitą šalį ir gauti jos rašytinį sutikimą. Šalis, į kurią kreipėsi, turi atsakyti ne vėliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas ir tik pagrįstais atvejais turi teisę nesutikti su subtiekėjo pakeitimu kitais nei šiame sutarties skyriuje nustatytais pagrindais.

36. Paslaugos teikėjas yra atsakingas už subteikėjų/subtiekėjų vykdomą sutarties dalį, lyg ją vykdytų pats ir privalo užtikrinti, kad subteikėjai/subtiekėjai laikytųsi sutarties nuostatų.

IX. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

37. Sutartis įsigalioja kai sutartį pasirašo abi sutarties šalys (antrosios šalies pasirašymo dieną) ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba sutarties nutraukimo.

38. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio nuostatomis.

39. Sutarties galiojimo laikotarpiu šalis, inicijuojanti sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai šaliai raštišką prašymą keisti sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą sutarties sąlygą kita šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims tarpusavyje susitarus dėl sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra sutarties neatskiriama dalis.

40. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį prieš 30 dienų raštu pranešęs apie tai paslaugos teikėjui, jeigu paslaugos teikėjas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis. Sutartinių reikalavimų nevykdymas ar netinkamas vykdymas laikomas esminiu sutarties sąlygų pažeidimu.

41. Paslaugos teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, prieš 30 dienų raštu pranešęs apie tai užsakovui, jeigu užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis.

42. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu:

42.1. sutartis buvo pakeista pažeidžiant Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnį;

42.2. paaiškėjo, kad paslaugos teikėjas, su kuriuo sudaryta sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;

42.3. paaiškėjo, kad su paslaugos teikėju neturėjo būti sudaryta sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;

42.4. paslaugos teikėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

42.5. paslaugos teikėjas iš esmės pažeidė sutartį.

43. Nutraukus sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti sutarties sąlygos, susijusios su ginčų nagrinėjimo tvarka, garantija bei atsiskaitymais tarp šalių pagal šią sutartį, taip pat visos kitos šios sutarties sąlygos, kurios pagal savo esmę lieka galioti po sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši sutartis.

44.  Sutarties esminiu pažeidimu bus laikoma:

44.1.  jeigu paslaugos teikėjas nesuteikia paslaugų per sutartyje nurodytus terminus ir papildomą nustatytą laiką, per kurį skaičiuojami delspinigiai už vėlavimą;

44.2. paslaugų teikimo įkainiai yra esminė sutarties sąlyga. Jei paslaugos teikėjas bandys juos didinti ar atsisakys vykdyti sutartį už sutartyje nurodytus paslaugų teikimo įkainius, tai bus laikoma esminiu sutarties pažeidimu.

45. Bus laikoma, kad paslaugos teikėjas vykdė sutartį su dideliais trūkumais, jeigu:

45.1. paslaugos teikėjas daugiau vėluoja suteikti paslaugas, t. y. suteikia jas tik per papildomai suteiktą terminą – paslaugos teikėjas moka sutarties 8 skyriuje „Sankcijos už sutarties nuostatų nesilaikymą“ nustatyto dydžio delspinigius;

45.2. paslaugos teikėjas naudoja informaciją apie sutarties vykdymą, užsakovą, užsakovo logotipą reklamoje ar leidiniuose;

45.3.  jeigu paslaugos teikėjas per užsakovo nustatytą terminą nepašalina nustatytų trūkumų arba atsisako juos pašalinti (išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nereikšmingi ir atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus).

45. Jei bet kuri sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų sutarties nuostatų galiojimui.

46. Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu.

X. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

47. Bet kokius ginčus, prieštaravimus ar pretenzijas, kylančias arba susijusias su šia sutartimi ar jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, šalys sprendžia derybų keliu. Jei ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo vienos šios šalies raštiško kreipimosi į kitą šios sutarties šalį dėl ginčo išsprendimo, sutarties šalys ginčo neišsprendžia derybų būdu, tai ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

48. Ši sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šios sutarties šaliai.

49. Bet kokie pranešimai ar prašymai, kurių reikalaujama ir kuriuos leidžiama pateikti pagal šią sutartį, pateikiami raštu. Laikoma, kad toks pranešimas ar prašymas yra tinkamai pateiktas, kai jis pristatomas šaliai asmeniškai pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu laišku su įteikimo patvirtinimu šioje sutartyje nurodytu šalies adresu.

50. Šalys, vykdydamos sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, norminiais dokumentais, šia sutartimi, pirkimo sąlygomis ir pateiktu pasiūlymu.

51. Šaliai pakeitus šioje sutartyje nurodytus adresus ar kitus rekvizitus, ji privalo ne vėliau kaip per penkias darbo dienas po tokio pakeitimo informuoti apie tai kitą šalį.

52. Visi šioje sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas. Esant prieštaravimų tarp šios sutarties ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taikomos pastarųjų nuostatos.

53. Už sutarties ir pakeitimų paskelbimą CVP IS atsakingas pirkėjas (nurodomas kontaktinis asmuo, tel. Nr., el. paštas).

XII. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

#### Užsakovas				 		Paslaugos teikėjas

#### UAB ,,Dzūkijos vandenys“

Pulko g. 75, 62128 Alytus

Tel. +370 315 73 470			 		Tel.

###### Įmonės kodas 149566841				Įmonės kodas

###### PVM mokėtojo kodas LT495668410	 		PVM mokėtojo kodas

a. s. LT877300010002208247			a. s.

„Swedbank“, AB

banko kodas 73000 					banko kodas

el. paštas

Direktorius						Direktorius

sutarties Nr. PIRK-

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pridedama pirkimo sąlygų 1 priede pateikta techninė specifikacija.

Techninėje specifikacijoje nurodytas perkantysis subjektas tampa užsakovu, o tiekėjas – paslaugos teikėju.

sutarties Nr. PIRK-

2 priedas

PASLAUGŲ TEIKIMO ĮKAINIAI

| Eil. Nr. | Teikiamos paslaugos | Mato vienetas | Prelimina rus kiekis | Vieneto kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Esamos/keičiamos įrangos išmontavimas (objektai pagal techninės specifikacijos priedą Nr. 2) | kompl. | 1 |  |
| 2. | Valdiklio sumontavimas | vnt. | 36 |  |
| 3. | RS485 Modulis sumontavimas | val. | 36 |  |
| 4. | RS485 Profibus sumontavimas | val. | 5 |  |
| 5. | Valdymo panelės sumontavimas | vnt. | 27 |  |
| 6. | Analoginių signalų modulio AI8 sumontavimas | vnt. | 7 |  |
| 7. | Modemo sumontavimas (objektuose pagal techninės specifikacijos priedą Nr. 2) | vnt. | 60 |  |
| 8. | Visos naujai sumontuotos įrangos, SCADA programavimas, derinimas, paleidimas (objektuose pagal techninės specifikacijos priedą Nr. 2 įranga pagal priedą Nr. 1) | kompl. | 1 |  |
| 9. | Papildomi programavimo darbai darbo dienomis, darbo valandomis, pagal atskirą užsakymą | val. | 20 |  |
| 10. | Papildomi programavimo darbai ne darbo valandomis ir šventinėmis dienomis, pagal atskirą užsakymą | val. | 5 |  |
| 11. | Papildomi įrangos montavimo darbai darbo dienomis, darbo valandomis, pagal atskirą užsakymą | val. | 20 |  |
| 12. | Papildomi įrangos montavimo darbai ne darbo valandomis ir šventinėmis dienomis, pagal atskirą užsakymą | val. | 8 |  |
| 13. | Atvykimas į objektą pagal atskirą iškvietimą darbo dienomis, darbo valandomis, pagal atskirą užsakymą | vnt. | 6 |  |
| 14. | Atvykimas į objektą pagal atskirą iškvietimą ne darbo valandomis ir šventinėmis dienomis, pagal atskirą užsakymą | vnt. | 4 |  |

#### UŽSAKOVAS				 			PASLAUGOS TEIKĖJAS

#### UAB ,,Dzūkijos vandenys“

Direktorius							Direktorius

Pirkimo sąlygų

4 priedas

KONFIDENCIALUMO SUTARTIS

2026-xx-xx

Alytus

UAB „Dzūkijos vandenys“, įmonės kodas 149566841, buveinės adresas Pulko g. 75, Alytus, atstovaujama direktoriaus Jurijaus Červiakovskio (toliau – užsakovas) ir [juridinio asmens pavadinimas], buveinės vieta yra [adresas], (toliau – tiekėjas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią konfidencialumo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“.

Sutarties dalykas

1. Šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Šalys susitaria dėl užsakovo konfidencialios informacijos apsaugos tarp užsakovo ir tiekėjo sudarytos paslaugų sutarties galiojimo metu, taip pat pasibaigus minėtai paslaugų sutarčiai.

Konfidencialios informacijos apsauga

2. Konfidencialia informacija pagal šią Sutartį yra laikoma informacija, susijusi su bendrovės fizine, informacine bei kibernetine sauga, ir bet kokia kita informacija, kurią sužinojo tiekėjas teikdamas paslaugas pagal paslaugų sutartį, sudarytą su užsakovu metu ir priklausanti užsakovui, jo klientams ar kitiems tretiesiems asmenims, kuri turi vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir negali būti laisvai jiems prieinama (toliau – „Konfidenciali informacija“).

3. Konfidenciali informacija taip pat laikoma šios Sutarties 2 punkte nurodyta informacija apie trečiuosius asmenis ar susijusi su trečiaisiais asmenimis, kurią tiekėjas sužinojo teikdamas paslaugas pagal paslaugų sutartį, sudarytą su užsakovu.

4. Konfidenciali informacija gali būti išsaugota dokumentuose, magnetinėse, kino ar fotojuostose, nuotraukose, kompiuterio diskuose, diskeliuose, kitose informacijos laikmenose, piešiniuose, brėžiniuose, schemose ir bet kokiose kitose informacijos (duomenų) kaupimo (saugojimo) priemonėse. Konfidenciali informacija taip pat gali būti ir žodinė, t. y., egzistuojanti žmogaus atmintyje ir neišsaugota (neišreikšta) jokia materialia forma.

5. Sutartyje nustatyti tiekėjo įsipareigojimai netaikomi tos Konfidencialios informacijos atžvilgiu, kuri: (a) tapo viešai žinoma ir laisvai prieinama; (b) yra atskleidžiama trečiajai šaliai turint užsakovo išankstinį sutikimą raštu; ir (c) yra atskleidžiama vykdant teisėtą teismo ar valdžios institucijos nurodymą.

6. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti visos jam žinomos ir (ar) patikėtos Konfidencialios informacijos slaptumą: be užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo nenaudoti Konfidencialios informacijos nei savo, nei bet kokių trečiųjų asmenų naudai, neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims.

7. Tiekėjas įsipareigoja imtis visų reikalingų priemonių, kad būtų išvengta neteisėto Konfidencialios informacijos panaudojimo ir atskleidimo, nedelsdamas informuoti užsakovą, jeigu sužino ar įtaria, kad Konfidenciali informacija buvo atskleista ar gali būti atskleista neturintiems teisės su ja susipažinti asmenims. Taip pat tiekėjas privalo informuoti užsakovą apie visas jam žinomas aplinkybes, keliančias grėsmę Konfidencialios informacijos saugumui bei slaptumui.

8. Tiekėjas, prieš atskleisdamas Konfidencialią informaciją tretiesiems asmenims pagal šios Sutarties reikalavimus, privalo informuoti tokius asmenis, kad ta informacija yra konfidenciali ir gali būti naudojama tik jos perdavimo tikslais, bei pareikalauti, jog būtų imtasi visų būtinų Konfidencialios informacijos apsaugos priemonių.

9. Tiekėjas, nepriklausomai nuo to, ar jam Konfidenciali informacija buvo patikėta vykdant jo darbines funkcijas ar tapo žinoma kitu būdu, įsipareigoja tokią Konfidencialią informaciją naudoti tik pagal paskirtį, t. y.: (a) naudoti pagal reikalavimus, numatytus tarp Šalių sudarytoje paslaugų sutartyje; (b) naudoti pagal užsakovo ir (ar) jo įgalioto asmens reikalavimus ir instrukcijas. Bet kokiu atveju tiekėjas įsipareigoja jokiu būdu ar forma nenaudoti Konfidencialios informacijos asmeniniais tikslais arba savo, savo šeimos, giminaičių ar trečiųjų asmenų interesais be aiškaus išankstinio raštiško užsakovo sutikimo.

10. Pasibaigus tarp užsakovo ir tiekėjo sudarytai paslaugų sutarčiai, Konfidenciali informacija negali būti atskleista ar platinama ir tiekėjas neturi teisės pasilikti ir (ar) platinti bet kokių Konfidencialios informacijos kopijų ar nuorašų. Šalys susitaria, kad pasibaigus paslaugų teikimo sutarčiai tiekėjo įsipareigojimai dėl Konfidencialios informacijos neatskleidimo, nenaudojimo ir neplatinimo galioja tol, kol Konfidenciali informacija netampa vieša, tačiau ne trumpiau negu vienerius metus. Tiekėjas taip pat privalo grąžinti užsakovui ar jo nurodytam asmeniui visus dokumentus ir medžiagą bei visas jų kopijas, nuorašus ir (ar) išrašus (įskaitant bet kokias informacijos laikmenas), kuriuose gali būti Konfidencialios informacijos, per vieną darbo dieną nuo atitinkamo reikalavimo gavimo, tačiau ne vėliau, kaip paslaugų teikimo sutarties pasibaigimo dieną. Šiuo atveju tiekėjas neturi teisės pasilikti sau jokia forma išsaugotos Konfidencialios informacijos.

Tiekėjo atsakomybė

11. Tiekėjas, pažeidęs šią Sutartį, gali būti traukiamas administracinėn atsakomybėn ir privalo atlyginti padarytus nuostolius.

12. Tuo atveju, jeigu užsakovui kyla įtarimų, kad tiekėjo veiksmai, pažeidžiantys šią Sutartį, gali turėti administracinio ar baudžiamojo nusižengimo ar nusikaltimo požymių, užsakovas turi teisę apie tai informuoti kompetentingas teisingumo vykdymo ar valstybinės valdžios institucijas.

Baigiamosios nuostatos

13. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento. Šalys susitaria, kad visi šioje Sutartyje esantys įsipareigojimai ir susitarimai lieka galioti ir pasibaigus paslaugų teikimo sutarčiai, sudarytai su užsakovu, nepriklausomai nuo sutarties pasibaigimo priežasčių.

14. Ši Sutartis pasirašoma 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, kiekvienai Šaliai įteikiant po vieną egzempliorių.

15. Šalys, pasirašydamos šią Sutartį, patvirtina, kad šios Sutarties sąlygų turinys Šalims yra suprantamas, aiškus ir atitinka Šalių išreikštą valią.

Užsakovas								Tiekėjas

UAB ,,Dzūkijos vandenys“

Direktorius

Jurijus Červiakovskis

Pirkimo sąlygų

5 priedas

(Tiekėjo  pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

_____________ Nr. ______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, _________________________________________________________________________, tvirtinu,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

kad mano atstovaujamo (-os) ____________________________________________________________,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) ___________________________________________________________________________,

(Perkančiojo subjekto pavadinimas)

atliekamame _________________________________________________________________________________,

(pirkimo objekto pavadinimas,  pirkimo numeris CVP IS, pirkimo būdas)

skelbtame ____________________________________________________________________________________

(paskelbimo data, nuoroda į CVP IS)

- Kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose numatytus kvalifikacinius reikalavimus.

- Šiame pirkime pasitelkiamų bei pasiūlyme nurodytų subteikėjų/subtiekėjų kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. (Jei subteikėjų/subtiekėjų nenumatoma pasitelkti ir pasiūlyme jie nenurodyti, punktą išbraukti).

- Perkančiajam subjektui raštu pareikalavus, per jo nurodytą terminą bus pateikti kvalifikacinius reikalavimus patvirtinantys pirkimo dokumentuose nurodyti dokumentai.

- Man yra žinoma, kad perkančiajam subjektui nustačius, kad mano pateikti kvalifikacijos duomenys neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, yra neteisingi ir (arba) pateikti vėliau negu per perkančiojo subjekto nurodytą terminą, mano pateiktas pasiūlymas bus atmestas ir ekonomiškai naudingiausiu tiekėju pagal pasiūlymo vertinimo rezultatus pripažintas kitas tiekėjas, kurio pasiūlymas pasiūlymų eilėje buvo įrašytas po mano pasiūlymo.

Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Subtiekėjai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, nelaikomi tiekėjų grupės nariais.