CVPIS priemonėmis 2026-04-09 gauti tiekėjo klausimai:

- please be so kind and clarify, if the methods used must be accredited or is there enough, that laboratory is 17025 accredited.

- please confirm, that transport of sampling bottles should be included in the offer.

- please let me know, if all parameters must be determined.

- būkite tokie malonūs ir paaiškinkite, ar naudojami metodai turi būti akredituoti, ar jų yra pakankamai, ta laboratorija yra akredituota 17025.

- patvirtinkite, kad į pasiūlymą turėtų būti įtrauktas mėginių ėmimo butelių vežimas.

- praneškite, jei reikia nustatyti visus parametrus.

Teikiame atsakymus:

- Taip, pakanka, kad laboratorija būtų akredituota 17025;

- Taip, į pasiūlymą turėtų būti įtrauktas mėginių ėmimo butelių vežimas.

- Turi būti nustatyti visi lentelėje nurodyti parametrai.

There are clarifications:

- Yes, there is enough that laboratory is 17025 accredited;

- Yes, the transport of sampling bottles should be included in the offer.

- All parameters listed in the table must be determined.