## Sheet1
STALIŲ CECHO PASTATO 5G1P IR ADMINISTRACINIO 4B2P PASTATO REKONSTRAVIMO Į SPORTO PASKIRTIES PASTATĄ IR GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO 3G1P REKONSTRAVIMO Į SPORTO PASKIRTIES INŽINERINĮ STATINĮ, S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. 29A KAUNE, PROJEKTAS
LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO (VN) KIEKIAI
Pozicija, eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | TS nuoroda | Mato vnt. | Kiekis | Kaina, Eur be PVM
[5 empty] | Vieneto kaina | Iš viso
BUITINIO VANDENTIEKIO V1 TINKLAS
1 | PE100 PN16 SDR17 D110mm vandentiekio vamzdžiai, su sujungimo detalėmis | TS.3.2.1 | m | 10
2 | PE100 PN16 SDR17 D200mm vandentiekio vamzdžiai, su sujungimo detalėmis | TS.3.2.1 | m | 336
3 | PE100 PN16 SDR 17 D110-200 fasoninės dalys ir montavimo darbai | TS.3.2.1 | kompl | 1
4 | G/B vandentiekio kameros DN2500xDN2000 įrengimas su užlaidomis, sienų hidroizoliacija, protarpiniais ir lipynėmis. Šulinio gylis H=2.35m:
4.1 | Šulinio dugnas ir sienos H=1.77mm | TS.3.3.1 | vnt | 1
4.2 | Šulinio perėjimas į 700, H=200mm | TS.3.3.1 | vnt | 1
4.3 | Šulinių žiedas su užlaida DN700, H=250mm | TS.3.3.1 | vnt | 1
4.4 | Šulinio dangtis pastatomas d785, H=125mm ap. kl. B125 | TS.3.3.1 | vnt | 1
4.5 | Flanšinė sklendė d300, trumpa, PN16 | TS.3.2.2 | vnt | 2
4.6 | Flanšinė sklendė d200, trumpa, PN16 | TS.3.2.2 | vnt | 1
4.7 | Kalaus ketaus flanšinis trišakis d300/d200, trumpas, PN16 | TS.3.2.2 | vnt | 1
4.8 | Elektrinė mova PE vamzdžiui d200 | TS.3.2.1 | vnt | 1
4.9 | PE atvamzdis flanšui ilgas, d200 – atraminis flanšas | TS.3.2.1 | vnt | 1
4.10 | PP flanšas d200 – laisvas flanšas | TS.3.2.1 | vnt | 1
4.11 | Tempimui atsparus adapteris ketaus, plieniniam vamzdžiui d300, PN16 | TS.3.2.2 | vnt | 2
5 | G/B šulinio DN2000 įrengimas iš elementų su užlaidomis, sienų hidroizoliacija, protarpiniais ir lipynėmis. Šulinio gylis H=2.26m:
5.1 | Šulinio dugnas d2500mm H=150mm | TS.3.3.1 | vnt | 1
5.2 | Šulinių žiedas su užlaida DN2000, H=1000mm | TS.3.3.1 | vnt | 2
5.3 | Šulinio perėjimas 2180/700, H=150mm | TS.3.3.1 | vnt | 1
5.4 | Šulinių žiedas su užlaida DN700, H=250mm | TS.3.3.1 | vnt | 1
5.5 | Šulinio dangtis pastatomas d785, H=125mm ap. kl. B125 | TS.3.3.1 | vnt | 1
5.6 | Flanšinė sklendė d100, trumpa, PN16 | TS.3.2.2 | vnt | 1
5.7 | Kalaus ketaus flanšinis trišakis d200/d100, PN16 | TS.3.2.2 | vnt | 1
5.8 | Kalaus ketaus flanšinė alkūnė d100, PN16 | TS.3.2.2 | vnt | 1
5.9 | Elektrinė mova PE vamzdžiui d200 | TS.3.2.1 | vnt | 2
5.10 | PE atvamzdis flanšui ilgas, d200 – atraminis flanšas | TS.3.2.1 | vnt | 2
5.11 | PP flanšas d200 – laisvas flanšas | TS.3.2.1 | vnt | 2
5.12 | Elektrinė mova PE vamzdžiui d110 | TS.3.2.1 | vnt | 1
5.13 | PE atvamzdis flanšui ilgas, d110 – atraminis flanšas | TS.3.2.1 | vnt | 1
5.14 | PP flanšas d110 – laisvas flanšas | TS.3.2.1 | vnt | 1
6 | G/B šulinio DN2000 įrengimas iš elementų su užlaidomis, sienų hidroizoliacija, protarpiniais ir lipynėmis. Šulinio gylis H=2.30m:
6.1 | Šulinio dugnas d2500mm H=150mm | TS.3.3.1 | vnt | 1
6.2 | Šulinių žiedas su užlaida DN2000, H=1000mm | TS.3.3.1 | vnt | 2
6.3 | Šulinio perėjimas 2180/700, H=150m | TS.3.3.1 | vnt | 1
6.4 | Šulinių žiedas su užlaida DN700, H=250mm | TS.3.3.1 | vnt | 1
6.5 | Šulinio dangtis pastatomas d785, H=125mm ap. kl. B125 | TS.3.3.1 | vnt | 1
6.6 | Flanšinė sklendė d100, trumpa, PN16 | TS.3.2.2 | vnt | 1
6.7 | Flanšinė sklendė d200, trumpa, PN16 | TS.3.2.2 | vnt | 2
6.8 | Kalaus ketaus flanšinis trišakis d200/d100, PN16 | TS.3.2.2 | vnt | 1
6.9 | Elektrinė mova PE vamzdžiui d200 | TS.3.2.1 | vnt | 2
6.10 | PE atvamzdis flanšui ilgas, d200 – atraminis flanšas | TS.3.2.1 | vnt | 2
6.11 | PP flanšas d200 – laisvas flanšas | TS.3.2.1 | vnt | 2
6.12 | Elektrinė mova PE vamzdžiui d110 | TS.3.2.1 | vnt | 1
6.13 | PE atvamzdis flanšui ilgas, d110 – atraminis flanšas | TS.3.2.1 | vnt | 1
6.14 | PP flanšas d110 – laisvas flanšas | TS.3.2.1 | vnt | 1
6.15 | Vandens skaitiklis DN100 su galimybe nuotoliniam nuskaitymui | TS.3.2.2 | vnt | 1
6.16 | Kalaus ketaus flanšinė alkūnė d100, 90° su atrama, PN16 | TS.3.2.2 | vnt | 1
6.17 | Gaisrinio hidranto viršutinė dalis | TS.3.3.7 | vnt | 1
6.18 | Gaisrinio hidranto nusidrenavimo ventilis | TS.3.3.7 | vnt | 1
6.19 | Drenažinis šulinėlis gofruotas PP d100 užpildomas skalda fr 16/32 | TS.3.3.7 | kompl | 1
7 | G/B šulinio DN2000 įrengimas iš elementų su užlaidomis, sienų hidroizoliacija, protarpiniais ir lipynėmis. Šulinio gylis H=2.60m:
7.1 | Šulinio dugnas d2500mm H=150mm | TS.3.3.1 | vnt | 1
7.2 | Šulinių žiedas su užlaida DN2000, H=1000mm | TS.3.3.1 | vnt | 2
7.3 | Šulinių žiedas su užlaida DN2000, H=500mm | TS.3.3.1 | vnt | 1
7.4 | Šulinio perėjimas 2180/700, H=150mm | TS.3.3.1 | vnt | 1
7.5 | Šulinių žiedas su užlaida DN700, H=250mm | TS.3.3.1 | vnt | 1
7.6 | Šulinio dangtis pastatomas d785, H=125mm ap. kl. B125 | TS.3.3.1 | vnt | 1
7.7 | Flanšinė sklendė d100, trumpa, PN16 | TS.3.2.2 | vnt | 1
7.8 | Flanšinė sklendė d200, trumpa, PN16 | TS.3.2.2 | vnt | 2
7.9 | Kalaus ketaus flanšinis trišakis d200/d200, PN16 | TS.3.2.2 | vnt | 1
7.10 | Kalaus ketaus flanšinė alkūnė d100, 90°, PN16 | TS.3.2.2 | vnt | 1
7.11 | Sagos tipo redukcinis flanšas d200/d100, PN16 | TS.3.2.2 | vnt | 1
7.12 | Elektrinė mova PE vamzdžiui d200 | TS.3.2.1 | vnt | 2
7.13 | PE atvamzdis flanšui ilgas, d200 – atraminis flanšas | TS.3.2.1 | vnt | 2
7.14 | PP flanšas d200 – laisvas flanšas | TS.3.2.1 | vnt | 2
7.15 | Vandens skaitiklis DN100 su galimybe nuotoliniam nuskaitymui | TS.3.2.2 | vnt | 1
7.16 | Gaisrinio hidranto viršutinė dalis | TS.3.3.7 | vnt | 1
7.17 | Gaisrinio hidranto nusidrenavimo ventilis | TS.3.3.7 | vnt | 1
7.18 | Gaisrinio hidranto atbulinis vožtuvas | TS.3.3.7 | vnt | 1
8 | G/B vandentiekio kameros DN2500xDN2000 įrengimas su užlaidomis, sienų hidroizoliacija, protarpiniais ir lipynėmis. Šulinio gylis H=2.81m:
8.1 | Šulinio dugnas ir sienos H=2.24mm | TS.3.3.1 | vnt | 1
8.2 | Šulinio perėjimas į 700, H=200mm | TS.3.3.1 | vnt | 1
8.3 | Šulinių žiedas su užlaida DN700, H=250mm | TS.3.3.1 | vnt | 1
8.4 | Šulinio dangtis pastatomas d785, H=125mm ap. kl. B125 | TS.3.3.3 | vnt | 1
8.5 | Flanšinė sklendė d300, trumpa, PN16 | TS.3.2.2 | vnt | 2
8.6 | Flanšinė sklendė d200, trumpa, PN16 | TS.3.2.2 | vnt | 1
8.7 | Flanšinis trišakis d300/d200, trumpas, PN16 | TS.3.2.2 | vnt | 1
8.8 | Elektrinė mova PE vamzdžiui d200 | TS.3.2.1 | vnt | 1
8.9 | PE atvamzdis flanšui ilgas, d200 – atraminis flanšas | TS.3.2.1 | vnt | 1
8.10 | PP flanšas d200 – laisvas flanšas | TS.3.2.1 | vnt | 1
8.11 | Tempimui atsparus adapteris ketaus, plieniniam vamzdžiui d300, PN16 | TS.3.2.2 | vnt | 2
9 | G/B vandentiekio kameros DN2500xDN1700 įrengimas su užlaidomis, sienų hidroizoliacija, protarpiniais ir lipynėmis. Šulinio gylis H=2.81m:
9.1 | Šulinio dugnas ir sienos H=2.24mm | TS.3.3.1 | vnt | 1
9.2 | Šulinio perėjimas į 700, H=200mm | TS.3.3.1 | vnt | 1
9.3 | Šulinių žiedas su užlaida DN700, H=250mm | TS.3.3.1 | vnt | 1
9.4 | Šulinio dangtis pastatomas d785, H=125mm ap. kl. B125 | TS.3.3.1 | vnt | 1
9.5 | Flanšinė sklendė d300, trumpa, PN16 | TS.3.2.2 | vnt | 2
9.6 | Flanšinė sklendė d100, trumpa, PN16 | TS.3.2.2 | vnt | 1
9.7 | Kalaus ketaus flanšinis trišakis d300/d100, trumpas, PN16 | TS.3.2.2 | vnt | 1
9.8 | Kalaus ketaus flanšinė alkūnė d100, 90° su atrama, PN16 | TS.3.2.2 | vnt | 1
9.9 | Tempimui atsparus adapteris ketaus, plieniniam vamzdžiui d300, PN16 | TS.3.2.2 | vnt | 2
9.10 | Vandens skaitiklis DN100 su galimybe nuotoliniam nuskaitymui | TS.3.2.2 | vnt | 1
9.11 | Gaisrinio hidranto viršutinė dalis | TS.3.3.7 | vnt | 1
9.12 | Gaisrinio hidranto nusidrenavimo ventilis | TS.3.3.7 | vnt | 1
9.13 | Gaisrinio hidranto atbulinis vožtuvas | TS.3.3.7 | vnt | 1
9.14 | Kapa | TS.3.2.2 | vnt | 1
9.15 | Sklendės prailginimo velenas | TS.3.2.2 | vnt | 1
9.16 | G/B atrama | TS.3.3.1 | kompl | 2
10 | Pagrindas (smėlis h~0,1m) PE vamzdžiams | TS.4.2 | m³ | 20
11 | Užpylimas PE vamzdžiams smėliu | TS.4.2 | m³ | 84
12 | Pagrindas (smėlis h~0,1m) šuliniams | TS.4.2 | m³ | 5
13 | Užpylimas šuliniams smėliu | TS.4.2 | m³ | 8
14 | Žemės darbai PE vamzdžiams pakloti, kai tranšėjos gylis nuo 1.7 iki 2.2m | TS.4.2 | m³ | 346
15 | Vamzdžių sistemos hidraulinis išbandymas, dezinfekavimas, praplovimas, kai bendras trasos ilgis l=346.0m | TS.4.6 | kompl. | 1
16 | Po montavimo darbų likusių statybinių šiukšlių išvežimas ir utilizavimas (apie 1,2t) | TS.4.2.13 | kompl. | 1
PRIEŠGAISRINIO VANDENTIEKIO ĮVADO TINKLAS V2
17 | PE100 PN16 SDR11 D110mm vandentiekio vamzdžiai, su sujungimo detalėmis | TS.3.2.1 | m | 7
18 | PE100 PN16 SDR11 D250mm vandentiekio vamzdžiai, su sujungimo detalėmis | TS.3.2.1 | m | 11
19 | Plieninis gofruotas rezervuaras Vnaud=180 m³, Vviso=192 m³, L=29m, D2900, su dangčiu A15 ap. kl., inkaravimu, 2xDN250 pasiurbimo atvamzdžiais, 1xDN100 testavimo atvamzdžiu, 2xd108 ventiliacijos/kabelių įvedimo atvamzdžio, 4 lygių vandens lygio signaliniai davikliai. Rezervuaro gabaritus, vamzdynų prijungimo vietas ir atlitudes tikslinti DP metu. | - | kompl | 1
20 | Pagrindas (smėlis h~0,1m) PE vamzdžiams | TS.4.2 | m³ | 1
21 | Užpylimas PE vamzdžiams smėliu | TS.4.2. | m³ | 4
22 | Žemės darbai PE vamzdžiams pakloti, kai tranšėjos gylis nuo 1.7 iki 2.2m | TS.4.2 | m³ | 41
23 | Vamzdžių sistemos hidraulinis išbandymas, praplovimas, kai bendras trasos ilgis l=18.0m | TS.4.6 | kompl. | 1
24 | Po montavimo darbų likusių statybinių šiukšlių išvežimas ir utilizavimas (apie 0,1t) | TS.4.2.13 | kompl. | 1
25 | Naikinami vandentiekio tinklai d32-d200. Šiukšlių išvežimas ir utilizavimas | TS.4.2.13 | m | 88
26 | Žemės darbai naikinamiems buitinių nuotekų tinklams pašalinti | TS.4.2 | m³ | 110
LAISTYMO VANDENTIEKIO V3 TINKLAS
27 | PE100 PN16 SDR17 D40mm vandentiekio vamzdžiai, su sujungimo detalėmis | TS.3.2.1 | m | 75
28 | PE100 PN16 SDR17 D50mm vandentiekio vamzdžiai, su sujungimo detalėmis | TS.3.2.1 | m | 136
29 | PE100 PN16 SDR17 D63mm vandentiekio vamzdžiai, su sujungimo detalėmis | TS.3.2.1 | m | 2
30 | PE100 PN16 SDR 17 D40-63 fasoninės dalys ir montavimo darbai | TS.3.2.1 | kompl | 1
31 | Apsauginis šarvas laistymo vandentiekio vamzdžiams d110 | TS.3.2.1 | m | 213
32 | G/B vandens išleidimo šulinio DN1000 įrengimas iš elementų su užlaidomis, sienų hidroizoliacija, protarpiniais ir lipynėmis. Šulinio gylis H=1.3m:
32.1 | Šulinio dugnas d1500mm H=150mm | TS.3.3.1 | vnt | 1
32.2 | Šulinių žiedas su užlaida DN1000, H=1000mm | TS.3.3.1 | vnt | 1
32.3 | Šulinio perėjimas 1180/700, H=150mm | TS.3.3.1 | vnt | 1
32.4 | Šulinio dangtis pastatomas d785, H=125mm ap. kl. B125 | TS.3.3.3 | vnt | 1
32.5 | Protarpinis d160 | TS.3.2.3 | vnt | 1
32.6 | Nerūdijančio plieno plokštė d1000 | TS.3.1.1 | vnt | 1
32.7 | El. virinamas PE trišakis d50/ srieginis DN32 | TS.3.2.1 | vnt | 1
32.8 | Srieg. perėjimas DN32/DN25 | TS.3.1.1 | vnt | 1
32.9 | Vandens išleidimo ventilis DN25 | TS.3.1.1 | vnt | 1
32.10 | El. virinamas perėjimas DN50/DN40 | TS.3.2.1 | vnt | 1
33 | Laistymo dežė, montuojama žalioje vejoje, su laistymo žarnos prijungimo ventiliu DN32 | TS.3.1.1 | kompl | 4
34 | Pagrindas (smėlis h~0,1m) PE vamzdžiams | TS.4.2 | m³ | 10
35 | Užpylimas PE vamzdžiams smėliu | TS.4.2. | m³ | 36
36 | Pagrindas (smėlis h~0,1m) šuliniams | TS.4.2 | m³ | 1
37 | Užpylimas šuliniams smėliu | TS.4.2 | m³ | 1
38 | Žemės darbai PE vamzdžiams pakloti, kai tranšėjos gylis nuo 1.7 iki 2.2m | TS.4.2 | m³ | 73
39 | Vamzdžių sistemos hidraulinis išbandymas, praplovimas, kai bendras trasos ilgis l=213.0m | TS.4.6 | kompl. | 1
40 | Po montavimo darbų likusių statybinių šiukšlių išvežimas ir utilizavimas (apie 0,3t) | TS.4.2.13 | kompl. | 1
BUITINIŲ NUOTEKŲ F1, F1S TINKLAS
41 | Modulinė PEHD siurblinė „EMUPORT“ su nešmenų atskyrimo sistema Ø1500, H6600 mm Komplekte: - Nešmenų atskyrimo sistema su nuotekų kaupimo rezervuaru ir dviem nuotekų siurbliais. Tipas: EMUport CORE 20.2-14/540 2.65 kW (P2), Q = 8.9 l/s; H = 6 m.v.st. - Ketinis dangtis; - Mova D200 savitakinės linijos pajungimui; - DN200 peilinė sklendė; - Permatomas įtekėjimo kameros dangtis; - Nuotekų kaupimo rezervuaro aptarnavimo anga, su greita beflanše juntimi; - Atbulinis vožtuvas DN 80 (2 vnt.); - Sklendė DN 80 (2vnt.); - Neinvazinis ultragarsinis debitomatis IP67 klasės su nuotoliniu nuskaitymu Fluxus WD + Variofix C - Perėjimas į D110 slėginį vamzdyną; - Perforuotos nerūdijančio plieno AISI316 kopėčios su neslystančiu paviršiumi; - Drenažinis siurblys; - Siurblinės ventiliacija; - Nuotekų kaupimo talpos ventiliacija; - Praplovimo sistema; - Aptarnavimo aikštelė; - Apšvietimas. | TS.3.4.1 | kompl | 1
42 | Siurblių valdymo skydas EC-L-2x12A-DOL-MT34-WM skirtas montavimui nuo atmosferos poveikio apsaugotoje vietoje, su lygio davikliu. | TS.3.4.1 | kompl | 1
43 | PE100 PN10 SDR17 D90mm slėginis nuotekų vamzdis, su sujungimo detalėmis | TS.3.2.1 | m | 16
44 | PVC lauko nuotekų moviniai vamzdžiai N klasės DN110x3,2mm, įskaitant fasonines dalis, žemės ir montavimo darbus | TS.3.2.3 | m | 20
45 | PVC lauko nuotekų moviniai vamzdžiai N klasės DN160x3,9mm, įskaitant fasonines dalis, žemės ir montavimo darbus | TS.3.2.3 | m | 109
46 | PVC lauko nuotekų moviniai vamzdžiai N klasės DN200x4,9mm, įskaitant fasonines dalis, žemės ir montavimo darbus | TS.3.2.3 | m | 9
47 | PP šulinio stovas DN425 su kinete aukštis iki 1 m | TS.3.3.2 | vnt | 2
48 | PP šulinio stovas DN425 su kinete aukštis nuo 1 iki 2 m | TS.3.3.2 | vnt | 6
49 | PP šulinio stovas DN425 su kinete aukštis nuo 2 iki 3 m | TS.3.3.2 | vnt | 1
50 | In situ jungtys d110-d200 PVC vamzdynams | TS.3.3.2 | kompl | 1
51 | Sandarinimo tarpinės DN425 gofruotam stovui | TS.3.3.2 | vnt | 9
52 | Šulinio dangtis DN425 stovui ap. kl. A15-D400 | TS.3.3.4 | vnt | 9
53 | G/B srauto gesinimo šulinio DN1000 įrengimas iš elementų su užlaidomis, sienų hidroizoliacija, protarpiniais ir lipynėmis. Šulinio gylis H=1.17m:
53.1 | Šulinio dugnas d1500mm H=150mm | TS.3.3.1 | vnt | 1
53.2 | Šulinių žiedas su užlaida DN1000, H=1000mm | TS.3.3.1 | vnt | 1
53.3 | Šulinio perėjimas 1180/700, H=150mm | TS.3.3.1 | vnt | 1
53.4 | Šulinių žiedas su užlaida DN700, H=250mm | TS.3.3.1 | vnt | 1
53.5 | Šulinio dangtis pastatomas d785, H=125mm ap. kl. B125 | TS.3.3.3 | vnt | 1
53.6 | Protarpinis d160 | TS.3.2.3 | vnt | 1
53.7 | Nerūdijančio plieno plokštė d1000 | TS.3.1.1 | vnt | 1
54 | Pagrindas (smėlis h~0,1m) PE, PVC vamzdžiams | TS.4.2 | m³ | 9
55 | Užpylimas PE, PVC vamzdžiams smėliu | TS.4.2. | m³ | 35
56 | Pagrindas (smėlis h~0,1m) šuliniams | TS.4.2 | m³ | 2
57 | Užpylimas šuliniams smėliu | TS.4.2 | m³ | 5
58 | Žemės darbai PE, PVC vamzdžiams pakloti, kai tranšėjos gylis nuo 0.8 iki 5.5m | TS.4.2 | m³ | 154
59 | Vamzdžių sistemos išbandymas, praplovimas, kai bendras trasos ilgis l=138.0m | TS.4.6 | kompl | 1
60 | Vamzdžių sistemos hidraulinis išbandymas, kai trasos ilgis 16.0m | TS.4.6 | kompl | 1
61 | Statybinių šiukšlių išvežimas ir utilizavimas (apie 1,2t) | TS.4.2.13 | kompl. | 1
62 | Naikinami buitinių nuotekų tinklai d100. Šiukšlių išvežimas ir utilizavimas | TS.4.2.13 | m | 23
63 | Naikinami buitinių nuotekų tinklai d150. Šiukšlių išvežimas ir utilizavimas | TS.4.2.13 | m | 188
64 | Žemės darbai naikinamiems buitinių nuotekų tinklams pašalinti | TS.4.2 | m³ | 240
LIETAUS NUOTEKŲ L1, L1S TINKLAS
65 | Panardinamas nuotekų siurblys kanalinio tipo darbo ratu Rexa PRO-C06-345A/21T025X540/O 2.5 kW (P2), 3f , 2848 aps/min, praeinamumas 45 mm. Siurblio komplektacija: su 10 m kabelio, atrama-alkūnė, viršutiniai kreipvamzdžių laikikliai, drėgmės elektrodas, termokontaktai. | TS.3.4.2 | kompl | 1
66 | HDPE siurblinė D = 1500mm, H = 7400 mm; HDPE šiltintas, rakinamas dangtis; PVC ventiliacijos vamzdžiai DN110-2vnt.; įtekėjimo vamzdis D160mm su peiline DN150 sklende – 1 vnt.; įtekėjimo vamzdis D110mm su peiline DN100 sklende – 2 vnt.; trumpa DN100 sklende – 2 vnt.; neinvazinis ultragarsinis debitomatis IP67 klasės su nuotoliniu nuskaitymu Fluxus WD + Variofix C; vidaus vamzdynas iš AISI304 ner.plieno DN80 su išmetimo laisvu galu PE D110 slėginei linijai; perforuotos nerūdijančio plienos kopėčios iš AISI316 ner.plieno iki siurblinės dugno su ištraukiamu teleskopiniu virš siurblinės dangčio porankiu; aptarnavimo aikštelė AISI304; flanšinė sklendė DN80 – 2vnt.; flanšinis atbulinis vožtuvas DN80 – 2vnt.; siurblių kreipiančiosios iš AISI304 ner.plieno; grandinės iš AISI316 ner.plieno siurblių ištraukimui iš siurblinės; siurblinės ankeravimo AISI316 ner.plieno ankerių komplektas | TS.3.4.2 | kompl | 1
67 | Siurblio valdymo skydas EC-L-2x12A-DOL-MT34-WM skirtas montavimui nuo atmosferos poveikio apsaugotoje spintoje, su lygio davikliu | TS.3.4.2 | kompl | 1
68 | Plieninis gofruotas rezervuaras Vnaud=70 m³, Vviso=40 m³, L=6,48m, D2900, su dangčiu A15 ap. kl., inkaravimu, 1xDN400 įtekėjimo atvamzdžiu, 1xDN250 ištekėjimo slėginiu atvamzdžiu, 1xDN300 persipylimo atvamzdžiu, 2xd108 ventiliacijos/kabelių įvedimo atvamzdžiais. Su perforuotomis nerūdijančio plieno AISI316 kopėčiomis neslystančiu paviršiumi. Viduje 2 panadrdinami lietaus nuotekų siurbliai prieduobėje Q=80 l/s, H=5.0m Neinvazinis ultragarsinis debitomatis IP68 klasės su nuotoliniu nuskaitymu Fluxus WD + Variofix C Rezervuaro gabaritus, vamzdynų prijungimo vietas ir atlitudes tikslinti DP metu. | - | kompl | 1
69 | PE100 PN10 SDR17 D110mm slėginis nuotekų vamzdis, su sujungimo detalėmis (įskaitant būtinus žemės darbus ir smėlio pagrindą H=0,10m) | TS.3.2.1 | m | 7
70 | Kalaus ketaus flanšinis tarpvamzdis DN250mm, L=0.8m, su sujungimo detalėmis (įskaitant būtinus žemės darbus ir smėlio pagrindą H=0,10m) | TS.3.2.2 | vnt | 2
71 | PVC lauko nuotekų moviniai vamzdžiai N klasės DN110x3,2mm, įskaitant fasonines dalis, žemės ir montavimo darbus | TS.3.2.3 | m | 16
72 | PVC lauko nuotekų moviniai vamzdžiai N klasės DN160x3,9mm, įskaitant fasonines dalis, žemės ir montavimo darbus | TS.3.2.3 | m | 90
73 | PVC lauko nuotekų moviniai vamzdžiai N klasės DN200x4,9mm, įskaitant fasonines dalis, žemės ir montavimo darbus | TS.3.2.3 | m | 260
74 | PVC lauko nuotekų moviniai vamzdžiai N klasės DN250x6,2mm, įskaitant fasonines dalis, žemės ir montavimo darbus | TS.3.2.3 | m | 138
75 | PVC lauko nuotekų moviniai vamzdžiai N klasės DN315x9,2mm, įskaitant fasonines dalis, žemės ir montavimo darbus | TS.3.2.3 | m | 87
76 | PVC lauko nuotekų moviniai vamzdžiai N klasės DN400x9,8mm, įskaitant fasonines dalis, žemės ir montavimo darbus | TS.3.2.3 | m | 58
77 | PP šulinio stovas DN315 su kinete aukštis nuo 1 iki 2 m | TS.3.3.2 | vnt | 3
78 | PP šulinio stovas DN425 su kinete aukštis nuo 1 iki 2 m | TS.3.3.2 | vnt | 17
79 | PP šulinio stovas DN425 su kinete aukštis nuo 2 iki 3 m | TS.3.3.2 | vnt | 2
80 | PP šulinio stovas DN600 su kinete aukštis nuo 1 iki 2 m | TS.3.3.2 | vnt | 9
81 | PP šulinio stovas DN600 su kinete aukštis nuo 2 iki 3 m | TS.3.3.2 | vnt | 6
82 | In-situ jungtis PP šulinio stovui d110-d200 | TS.3.3.2 | kompl | 1
83 | Sandarinimo tarpinės DN315 gofruotam stovui | TS.3.3.2 | vnt | 3
84 | Sandarinimo tarpinės DN425 gofruotam stovui | TS.3.3.2 | vnt | 19
85 | Sandarinimo tarpinės DN600 gofruotam stovui | TS.3.3.2 | vnt | 15
86 | Šulinio dangtis su grotelėmis DN315 stovui ap. kl. A15 | TS.3.3.4 | vnt | 3
87 | Šulinio dangtis DN425 stovui ap. kl. A15-D400 | TS.3.3.4 | vnt | 19
88 | Šulinio dangtis DN600 stovui ap. kl. A15-D400 | TS.3.3.4 | vnt | 15
89 | Nuotekų šulinys iš g/b žiedų D1.0, gylis nuo 2.7m iki 3.5m , montuojamas drėgname grunte, su šulinio dangčiu apkrovos klasės B125, plokšte šulinio dangčio įrengimui, sumontavimas | TS.3.3.1 | kompl | 2
90 | G/B srauto gesinimo šulinio DN1000 įrengimas iš elementų su užlaidomis, sienų hidroizoliacija, protarpiniais ir lipynėmis. Šulinio gylis H=3.50m:
90.1 | Šulinio dugnas d1500mm H=150mm | TS.3.3.1 | vnt | 1
90.2 | Šulinių žiedas su užlaida DN1000, H=1000mm | TS.3.3.1 | vnt | 3
90.3 | Šulinio perėjimas 1180/700, H=150mm | TS.3.3.1 | vnt | 1
90.4 | Šulinių žiedas su užlaida DN700, H=250mm | TS.3.3.1 | vnt | 1
90.5 | Šulinio dangtis pastatomas d785, H=125mm ap. kl. B125 | TS.3.3.3 | vnt | 1
90.6 | Protarpinis d160 | TS.3.2.3 | vnt | 1
90.7 | Nerūdijančio plieno plokštė d1000 | TS.3.1.1 | vnt | 1
91 | G/B srauto gesinimo šulinio DN1000 įrengimas iš elementų su užlaidomis, sienų hidroizoliacija, protarpiniais ir lipynėmis. Šulinio gylis H=1.82m:
91.1 | Šulinio dugnas d1500mm H=150mm | TS.3.3.1 | vnt | 1
91.2 | Šulinių žiedas su užlaida DN1000, H=1000mm | TS.3.3.1 | vnt | 1
91.3 | Šulinių žiedas su užlaida DN1000, H=500mm | TS.3.3.1 | vnt | 1
91.4 | Šulinio perėjimas 1180/700, H=150mm | TS.3.3.1 | vnt | 1
91.5 | Šulinių žiedas su užlaida DN700, H=250mm | TS.3.3.1 | vnt | 1
91.6 | Šulinio dangtis pastatomas d785, H=125mm ap. kl. B125 | TS.3.3.3 | vnt | 1
91.7 | Protarpinis d160 | TS.3.2.3 | vnt | 1
91.8 | Nerūdijančio plieno plokštė d1000 | TS.3.1.1 | vnt | 1
92 | Polimerbetoninis latakas su ketaus grotelėmis. Ap. kl. B125. L=24.0m, išvedimas per įtekėjimo dėžę DN150 x 2 vnt | TS.3.3.8 | kompl | 1
93 | Polimerbetoninis latakas su ketaus grotelėmis. Ap. kl. B125. L=26.3m, išvedimas per įtekėjimo dėžę DN150 x 2 vnt | TS.3.3.8 | kompl | 1
94 | Polimerbetoninis latakas su ketaus grotelėmis. Ap. kl. B125. L=45.0m, išvedimas per įtekėjimo dėžę DN150 x 2 vnt | TS.3.3.8 | kompl | 1
95 | Polimerbetoninis latakas su ketaus grotelėmis. Ap. kl. B125. L=5.5m, išvedimas per įtekėjimo dėžę DN150 x 1 vnt | TS.3.3.8 | kompl | 1
96 | Polimerbetoninis latakas su ketaus grotelėmis. Ap. kl. B125. L=10.3m, išvedimas per įtekėjimo dėžę DN150 x 1 vnt | TS.3.3.8 | kompl | 1
97 | Polimerbetoninis latakas su ketaus grotelėmis. Ap. kl. B125. L=7.5m, išvedimas per įtekėjimo dėžę DN150 x 1 vnt | TS.3.3.8 | kompl | 1
98 | Lietvamzdžio trapas – iš skardinio d100 į PVC d110 su apžiūros dangteliu | TS.3.3.9 | kompl | 4
99 | PTK atbulinis vožtuvas skirtas savitakinėms sistemoms | TS.3.1.1 | vnt | 1
100 | Pagrindas (smėlis h~0,1m) PE, PVC vamzdžiams | TS.4.2 | m³ | 42
101 | Užpylimas PE, PVC vamzdžiams smėliu | TS.4.2. | m³ | 215
102 | Pagrindas (smėlis h~0,1m) šuliniams | TS.4.2 | m³ | 7
103 | Užpylimas šuliniams smėliu | TS.4.2 | m³ | 24
104 | Žemės darbai PE, PVC vamzdžiams pakloti, kai tranšėjos gylis nuo 0.8 iki 3.4 m | TS.4.2 | m³ | 1006
105 | Vamzdžių sistemos išbandymas, dezinfekavimas, praplovimas, kai bendras trasos ilgis l=649.0m | TS.4.6 | kompl | 1
106 | Vamzdžių sistemos hidraulinis išbandymas, kai trasos ilgis 9.0m | TS.4.6 | kompl | 1
107 | Statybinių šiukšlių išvežimas ir utilizavimas (apie 2,20t) | TS.4.2.13 | kompl | 1
108 | Naikinami lietaus nuotekų tinklai d200. Šiukšlių išvežimas ir utilizavimas | TS.4.2.13 | m | 40
109 | Naikinami lietaus nuotekų tinklai d250. Šiukšlių išvežimas ir utilizavimas | TS.4.2.13 | m | 126
110 | Naikinami lietaus nuotekų tinklai d400. Šiukšlių išvežimas ir utilizavimas | TS.4.2.13 | m | 82
111 | Naikinami lietaus nuotekų tinklai d500. Šiukšlių išvežimas ir utilizavimas | TS.4.2.13 | m | 121
112 | Žemės darbai naikinamiems buitinių nuotekų tinklams pašalinti | TS.4.2 | m³ | 794
PAMATŲ DRENAŽO LD1 TINKLAS
113 | PVC drenažo vamzdis Dišor 128mm, Dvid 113mm, perforacijos plotas 77 cm²/m su geotekstilės filtru | TS.3.2.4 | m | 640
114 | PP šulinio stovas DN315 su dugnu aukštis nuo 1 iki 2 m | TS.3.3.2 | vnt | 7
115 | PP šulinio stovas DN315 su dugnu aukštis nuo 4 iki 5 m | TS.3.3.2 | vnt | 4
116 | PP šulinio stovas DN315 su dugnu aukštis nuo 5 iki 6 m | TS.3.3.2 | vnt | 1
117 | Sandarinimo tarpinės DN315 gorfuotam stovui | TS.3.3.2 | vnt | 12
118 | Šulinio dangtis DN315 stovui ap. kl. A15 | TS.3.3.2 | vnt | 12
119 | Geotekstilė 200 g/m² 3m pločio rulonais | TS.3.1.1 | m | 640
120 | Plautas žvirgždas 16/32 frakcijos | TS.4.2 | m³ | 185
121 | Vamzdynų išbandymas, savitakos patikrinimas | TS.4.6 | kompl | 1
122 | Statybinių šiukšlių išvežimas ir utilizacimas (apie 0,30t) | TS.4.2.13 | kompl. | 1
123 | Naikinami drenažo tinklai d150-d250. Šiukšlių išvežimas ir utilizavimas | TS.4.2.13 | m | 152
124 | Žemės darbai naikinamiems buitinių nuotekų tinklams pašalinti | TS.4.2 | m³ | 175
Iš viso žiniaraštyje be PVM
Pridėtinės vertės mokestis, 21 proc.
Iš viso žiniaraštyje su PVM
4. Rangovas turi įvertinti (įkainoti) visus reikalingus mechanizmus ir įrenginius, reikalingus numatytiems darbams atlikti, montavimas, rangovo personalo darbas, medžiagos, montažinės tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, rangovo mokami mokesčiai, pelnas, su galimai numatoma rangovo rizika. 5. Rangovo numatytos kainos turi būti taikytinos ir žiemos metu, jei taip pasitaikytų.
PASTABOS:
1. | Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – pasitikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.
2. | Visų medžiagų samnaudos turi būti vertinamos su pilnų darbų / įgyvendinimo / atlikimo įkainiu. Atskiras darbų kiekių žiniaraštis nebus pateikiamas.
3. | *Tikslinti DP metu