## Bendrieji reikalavimai
DIAGNOSTINIAI REAGENTAI, PRIEMONĖS, EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS GASTROENTEROLOGINIŲ LIGŲ SEROLOGINEI DIAGNOSTIKAI AUTOMATIZUOTU BŪDU, ĮSIGYJANT AUTOMATINĮ ANALIZATORIŲ PANAUDAI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Modelis ___________________
Gamintojas _________________
Kilmės šalis ______________________
1.BENDRIEJI REIKALAVIMAI
Eil.Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūloma reikšmė (pažymima Taip jei siūloma/Ne (jei nesiūloma) | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.1 | Automatinio analizatoriaus paskirtis | Būtina. Analizatorius turi būti skirtas gastroenetrologinių ligų serologinei diagnosikai.
1.2 | Tyrimo metodas | Būtina. Chemiliuminiscentinis arba lygiavertis.
1.3 | Jei yra siūlomas lygiavertis tyrimo metodas automatiniam analizatoriui greitai serologiniai deignostikai | Jei yra siūlomas lygiavertis tyrimo metodas, tai automatinis analizatorius turi pilnai atitikti visus techninius parametrus, pajėgus atlikti visus išvardintus tyrimus ir atitinkantis jiems nurodytus reikalavimus. Tiekėjai, teikiantys lygiavertį pasiūlymą privalo numatyti ir pasirūpinti visomis papildomomis priemonėmis, kad būtų galima užtikrinti nepertraukiamą tyrimų atlikimą tuo pačiu tyrimo metodu.
1.4 | Analizatoriaus techninė būklė | Būtina.Analizatorius turi būti techniškai tvarkingas, gebantis atlikti visus techninėje specifikacijoje nurodytus tyrimus. Pagaminimo metai ne ankstesni nei 2020 m. Pateikti įrangos įgalioto serviso inžinieriaus techninės priežiūros protokolus (pagal gamintojo rekomendacijas)
1.5 | Automatinio analizatoriaus komplektacija | Būtina. Kartu su automatiniu analizatoriumi turi būti pateiktas kompiuteris su programine įranga, klaviatūra, pele, spausdintuvu (ar lygiavertė analizatoriaus valdymo įranga, integruota analizatoriuje) ir nepertraukiamas maitinimo šaltinis (srovės/įtampos stabilizatorius).
1.6 | Veikimo principas | Būtina.Pavienių tyrimų atlikimas.
1.7 | IN VITRO diagnostinis naudojimas | Būtina.Siūlomas automatinis analizatorius turi būti sertifikuotas naudojimui Europos Sąjungoje, ženklintas CE žyme. Pateikti su pasiūlymu gamintojo atitikties sertifikatų ir deklaracijų kopijas (CE ženklinimas pagal in vitro diagnostikos medicinos priemonės reglamento IVDR 2017/746 reikalavimus ar pagal in vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC, vadovaujantis pereinamojo laikotarpio nuostatomis).
1.8 | Analizatoriaus moduliojami perspėjimo/pranešimo signalai (aliarmai) | Būtina.Analizatorius turi moduliuoti perspėjimo/pranešimo signalus (aliarmus), esant įvairiems trikdžiams/klaidoms tyrimo atlikimo metu.
1.9 | Integracija į Ligoninės/ Laboratorijos informacinę sistemą | Būtina.Automatinis analizatorius turi integruotis į ligoninės turimą laboratorijos informacinę sistemą (LIS). Tyrimų rezultatus nusiųsti į LIS turi palaikyti ASTM arba HL7 v2 standartus.Jei tiekėjo siūlomas analizatorius nepalaiko ASTM arba HL7 v2 standartų, tiekėjas turi pateikti reikalingas ir tinkamas priemones (jungtį/konverterį ir kitą) integracijai į LIS.
1.10 | Programinės įrangos versijos | Būtina. Tiekėjas privalo kuo skubiau informuoti vartotoją dėl programinės įrangos versijos atnaujinimo ar pakeitimo ir kuo skubiau atlikti gamintojo nurodytus veiksmus.
1.11 | Aprašymai, naudojimo instrukcijos, saugos duomenų lapai | Būtina. Naudojimo instrukcijų, saugos duomenų lapų pateikimas kartu su pasiūlymu.
1.12 | Darbo/vartotojo vadovas | Būtina. Kartu su prekėmis turi būti pateiktas išsamus, patogus naudojimui darbo/vartotojo vadovas anglų ir lietuvių kalbomis (elektroninėje erdvėje arba el.paštu): išsamus klaidų, perspėjimų paaiškinimas ir būtinų veiksmų atlikimas.
1.13 | Personalo mokymas | Būtina. Turi būti pravestas detalus personalo mokymas darbui su analizatoriumi, suteikiant tai įrodančius pažymėjimus.
1.14 | Analizatoriaus priežiūra | Būtina. Turi būti pateiktas detalus, laboratorijos personalui priskirtas atlikti, automatinio analizatoriaus priežiūros planas, atliekamos procedūros (pagal gamintojo instrukcijas).
1.15 | Nuotolinis pagalbos teikimo centras, konsultavimas | Būtina.Turi būti ryšis su nuotoliniu pagalbos centru. Teikiamos konsultacijos turi būti teikiamos gamintojo įgalioto serviso inžinieriaus, valstybine kalba. Nuotolinė konsultacija su gamintojo įgaliotu serviso inžinieriumi turi būti užtikrinta darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.
1.16 | Analizatoriaus techninė priežiūra | Būtina.Tiekėjas turi garantuoti kvalifikuotą techninį įrangos aptarnavimą pagal įrangos gamintojo rekomendacijas.Techninį aptarnavimą turi atlikti gamintojo įgaliotas serviso inžinierius, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymais bei kitais galiojančiais teisės aktais.
1.17 | Garantiniai įsipareigojimai, remontas | Būtina.Tiekėjas turi įsipareigoti savo sąskaita užtikrinti perduoto automatinio analizatoriaus techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Turi būti pradedamas automatinio analizatoriaus galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų nustatymas nedelsiant nuotoliniu būdu po pranešimo gavimo apie iškilusius nesklandumus. Jei nepavykus nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežasties nuotoliniu būdu - gamintojo įgaliotas serviso inžinierius per 24 po oficialaus gavėjo pranešimo yra įsipareigojęs nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežastis ir pagal galimybes atlikti šalinimo veiksmus (remontą) darbo vietoje. Tiekėjas turi įsipareigoti sutaisyti analizatorių ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.
1.18 | Reagentai | Būtina. Reagentai turi būti skirti gastroenterologinių ligų diagnostikai iš kraujo (serumo), išmatų ėminių. Reagentai turi būti vieno gamintojo, analizatoriaus (įrangos) gamintojo arba analizatoriaus (įrangos) gamintojo adaptuoti, atitinkantys tyrimo metodą (pateikti įrangos gamintojo patvirtinančius dokumentus).Reagentų galiojimo laikas (neatidarius) turi būti ne trumpesnis nei 6 mėn.
1.19 | Priemonės, eksploatacinės medžiagos | Būtina. Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimui atlikti būtinos priemonės bei eksploatacinės medžiagos pagal numatytas įrangos gamintojo rekomendacijas.
1.20 | CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC | Būtina. Visi reagentai ir eksploatacinės medžiagos turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE-IVD.
1.21 | Prekių tiekimo sistema | Būtina.Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
1.22 | Atitikimas standartams | Būtina.Siūlomų produktų gamintojas ir/arba Tiekėjas turi būti akredituotas pagal šiuos standartus: ISO 9001 ir/arba ISO 9002 „Kokybės sistemos standartą“, ir /arba pagal EN 46001/EN 46002 „Medicininių gaminių kokybės sistemos standartą
Ekonominio vertinimo kriterijai:
1.23 | T1 kriterijus | Automatinio analizatoriaus pagaminimo metai ir techninė būklė: Naujas, nenaudotas, pagaminimo metai ne ankstesni nei 2024 m | [Įrašyti Taip/Ne]
1.24 | T2 kriterijus | Analizatoriaus atliekamų tyrimų našumas: Galimybė ištirti 40 mėginių vienu metu (vieno darbo ciklo) metu | [Įrašyti Taip/Ne]
1.25 | T3 kriterijus | Nepertraukiamas analizatoriaus darbo ciklas: Yra galimybė analizatoriaus darbo eigoje nuolat papildomai užsakyti ir atlikti naujus tyrimus, nepertraukiant analizatoriaus darbo ciklo | [Įrašyti Taip/Ne]

## Reagentų techninė specifikacija
DIAGNOSTINIAI REAGENTAI, PRIEMONĖS, EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS GASTROENTEROLOGINIŲ LIGŲ SEROLOGINEI DIAGNOSTIKAI AUTOMATIZUOTU BŪDU, ĮSIGYJANT AUTOMATINĮ ANALIZATORIŲ PANAUDAI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamas parametras | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Siūloma fasuotė (nurodant, kiek tyrimų galima atlikti iš siūlomos fasuotės) | Reagentų ir priemonių kiekis nurodytam tyrimų skaičiui atlikti per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių, reikalingų vienam tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | Siūlomos fasuotės kaina EUR be PVM | Siūlomos fasuotės kaina EUR su PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | PVM tarifas % | Suma, EUR su PVM 36 mėn. | Gamintojas, komercinis siūlomos prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1.1 | Kalprotektino koncentracijos nustatymas | Kalprotektino koncentracijos nustatymas išmatose kiekybiniu metodu | 3000
1.1.1 | ................... Reagentai, priemonės ir eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.2 | Kasos elastazės nustatymas | Kasos elastazės nustatymas išmatose kiekybiniu metodu | 3000
1.2.1 | ................... Reagentai, priemonės ir eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.3 | H.pylori antigeno nustatymas | H.pylori antigeno nustatymas išmatose kiekybiniu metodu | 360
1.3.1 | ................... Reagentai, priemonės ir eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.4 | Clostridium difficile antigeno (GDH) nustatymas | Clostridium difficile antigeno (GDH) nustatymas išmatose kiekybiniu metodu | 360
1.4.1 | ................... Reagentai, priemonės ir eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.5 | Clostridium difficile A ir B toksinų nustatymas | Clostridium difficile A ir B toksinų nustatymas išmatose kiekybiniu metodu | 360
1.5.1 | ................... Reagentai, priemonės ir eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.6 | Giardia lamblia antigeno nustatymas | Giardia lamblia antigeno nustatymas išmatose kiekybiniu metodu | 720
1.6.1 | ................... Reagentai, priemonės ir eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.7 | Cryptosporidium parvum antigeno nustatymas | Cryptosporidium parvum antigeno nustatymas išmatose kiekybiniu metodu | 300
1.7.1 | ................... Reagentai, priemonės ir eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.8 | Slapto kraujavimo išmatose (iFOBt) nustatymas | Slapto kraujavimo išmatose (iFOBt) nustatymas kiekybiniu metodu | 150
3.8.1 | ................... Reagentai, priemonės ir eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.9 | Gastrino -17 nustatymas kraujo serume | Gastrino -17 nustatymas kraujo serume kiekybiniu metodu | 300
1.9.1 | ................... Reagentai, priemonės ir eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.10 | Specifinis skrandžio baltymo Pepsinogeno I nustatymas | Specifinis skrandžio baltymo Pepsinogeno I nustatymas kraujo serume kiekybiniu metodu | 300
1.10.1 | ................... Reagentai, priemonės ir eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.11 | Specifinis skrandžio baltymo Pepsinogeno I I nustatymas | Specifinis skrandžio baltymo Pepsinogeno I I nustatymas kraujo serume kiekybiniu metodu | 300
1.11.1 | ................... Reagentai, priemonės ir eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.12 | Anti miulerinio hormono (AMH) nustatymas | Antimiulerinio hormono (AMH) nustatymas kraujo serume kiekybiniu metodu | 1000
1.12.1 | ................... Reagentai, priemonės ir eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.13 | Citokeratino 19 fragmento (CYFRA21-1) nustatymas | Citokeratino 19 fragmento (CYFRA21-1) nustatymas kraujo serume kiekybiniu metodu | 300
1.13.1 | ................... Reagentai, priemonės ir eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.14 | Progastriną atpalaiduojančio baltymo nustatymas | Progastriną atpalaiduojančio baltymo nustatymas kraujo serume kiekybiniu metodu | 300
1.14.1 | ................... Reagentai, priemonės ir eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.15 | Vėžio žymėns CA 72-4 nustatymas | Vėžio žymėns CA 72-4 nustatymas kraujo serume kiekybiniu metodu | 1100
1.15.1 | ................... Reagentai, priemonės ir eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.16 | Vėžio žymėns Ca 50 nustatymas | Vėžio žymėns Ca 50 nustatymas kraujo serume kiekybiniu metodu | 1000
1.16.1 | ................... Reagentai, priemonės ir eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.17 | Vėžio žymėns Ca 242 nustatymas | Vėžio žymėns Ca 242 nustatymas kraujo serume kiekybiniu metodu | 1000
1.17.1 | ................... Reagentai, priemonės ir eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
Viso pasiūlymo kaina Eur be PVM
PVM suma eurais
Viso pasiūlymo kaina Eur su PVM