TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Prekės – veikiančio plieninio dujotiekio atkarpos atjungimo įrangos priedai.

  - Paslaugos – veikiančio plieninio dujotiekio DN350-DN400 atkarpos atjungimo įrangos profilaktinis aptarnavimas.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių ir/ar Paslaugų kiekiai, Prekių pristatymo ir/ar Paslaugų suteikimo adresas ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Veikiančio plieninio dujotiekio DN350-DN400 atkarpos atjungimo įrangos priedai ir atjungimo įrangos profilaktinis aptarnavimas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Preliminarūs Prekių ir Paslaugų kiekiai pateikiami Priede Nr. 1.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės turės būti pristatomos adresu: Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Martinavos k., Martinavos g. 8.

  - Paslaugos teikiamos šiais adresais:

    - Vilnius, Motorų g. 2;

    - Kaunas, Chemijos g. 4;

    - Klaipėda, Liepų g. 80;

    - Panevėžys, Senamiesčio g. 102B.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas:

5.1.1 Turimas veikiančio nuo DN350 iki DN400 diametro dujotiekio atkarpos atjungimo įrangos įtaisų komplektas Fastra STOPL-S2-F1, kuris yra skirtas įsipjovimo (įsigręžimo) įtaisų montavimui naudojimui, valdymui ir užaklinimui. Norint užtikrinti turimos įrangos nepertraukiamą funkcionavimą ir saugų naudojimą arba pastebėjus įrangos gedimą, reikia įrangą patikrinti ir pakeisti susidėvėjusias dalis ir mazgus.

    - Pirkimo objektas apima:

      - Veikiančio plieninio dujotiekio nuo DN350 iki DN400 atkarpos atjungimo įtaisų profilaktinis patikrinimas;

      - Pavaros su srovės maitinimo šaltiniu įsipjovimo (įsigręžimo) įtaisams profilaktinis patikrinimas;

      - Veikiančio nuo DN350 iki DN400 diametro dujotiekio atjungimo ir įsipjovimo (įsigręžimo) įrangos atsarginės susidėvinčios dalys;

      - Plieniniai atvamzdžiai (steel fittings) su sriegine vidine akle ir sriegine/flanšine išorine akle, naudojami atjungimo įtaisų įrengimui, pašalinimui, ir prapūtimo atvamzdžiai (vent fittings).

    - Techniniai reikalavimai  Paslaugoms

      - Įrangos profilaktinio aptarnavimo reikalavimai:

a) Įrangos nuo DN350 iki DN400 diametro profilaktinis aptarnavimas apima vienos pusės patikrinimą, testavimą  visų sistemos sandarinimo žiedų keitimą, medžiagų bei kelionės arba įrangos siuntimo išlaidos.

      - DN350 iki DN400 diametro Įrangos atsarginės susidėvinčios dalys. Reikalavimai:

a) dalys turi būti pritaikytos prie Pirkėjo šiuo metu eksploatuojamos įrangos Fastra STOPL-S2-F1 ;

b) dalys turi būti pritaikytos GOST ir DIN standartų plieninių dujotiekių vamzdynų atjungimui, įsipjovimui (įsigręžimui);

c) dalys turi būti pritaikytos iki 16,0 bar slėgio veikiančio dujotiekio atkarpos atjungimui;

d) dalys turi būti pritaikytos įsigręžimui į iki 16,0 bar slėgio veikiantį dujotiekį;

e) dalys turi užtikrinti sandarų ir saugų dujotiekio atkarpos atjungimą nepriklausomai nuo vamzdyno gamyklinių nelygumų, išilginės suvirinimo siūlės;

f) Tiekėjas turi sudaryti sąlygas įsigyti reikiamą kiekį atsarginių susidėvinčių dalių;

g) pavaros keičiami mazgai turi būti pritaikyti darbui kartu su esama įsipjovimo (įsigręžimo) įranga.

      - DN350 iki DN400 įrangos papildomos detalės. Reikalavimai:

a) plieniniai atvamzdžiai su sriegine vidine akle ir sriegine/flanšine išorine akle, naudojami atjungimo įtaisų įrengimui, pašalinimui, ir prapūtimo atvamzdžiai;

b) atvamzdžiai turi būti pritaikyti prie Pirkėjo šiuo metu eksploatuojamos įrangos Fastra STOPL-S2-F1;

c) atvamzdžiai turi būti pritaikyti iki 16,0 bar darbinio slėgio dujotiekiui;

d) atvamzdžiai turi turėti nuožulnus kraštus paruoštus suvirinimui pagal LST EN ISO 15609-1 arba lygiavertį standartą;

e)Tiekėjas turi nurodyti atvamzdžių maksimalų darbinį slėgį;

f) Tiekėjas turi nurodyti siūlomų detalių plieno markę.

- PREKIŲ PRISTATYMO IR PASLAUGŲ SUTEIKIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti pristatytos ir/ar Paslaugos suteiktos ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes ir/ar suteikti Paslaugas Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytais adresais Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.). Konkrečią Paslaugų suteikimo vietą Pirkėjas nurodo Užsakyme (įrangos paėmimu Paslaugai suteikti ir grąžinimu po Paslaugos suteikimo rūpinasi pats Tiekėjas ir tai įturi būti įtraukta į Paslaugų kainą).

  - Prekės ir/ar Paslaugos bus perkamos ir tiekiamos/suteikiamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus visu Sutarties galiojimo metu.

  - Kiekvienu atveju suteikiant Paslaugas Tiekėjas privalo informuoti Pirkėją ir pateikti šią informaciją: keičiamų detalių sąrašą bei kainą.

  - Pirkėjui pateikus Užsakymą ir išreiškus mokymų poreikį, Tiekėjas turi suorganizuoti mokymus per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos. Mokymai turės būti organizuojami Lietuvos Respublikos teritorijoje, tikslus adresas ir Pirkėjo darbuotojų sąrašas (ne daugiau kaip 7 darbuotojai) bus nurodomas Užsakyme. Mokymai turės būti organizuojami lietuvių arba anglų kalba.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas), tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių/Paslaugų perdavimo - priėmimo ar garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes/Paslaugas. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes ir/ar suteiktas Paslaugas, šalims pasirašius Prekių ir/ar Paslaugų perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS IR SUTEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Kartu su pristatytomis Prekėmis pateikiami šie dokumentai: Prekių pristatymo važtaraštis su nurodytais Prekių kiekiais lietuvių arba anglų kalba, Prekių naudojimo instrukcijos ir atvamzdžių sertifikatai, perdavimo-priėmimo aktai lietuvių arba anglų kalba.

  - Kartu su suteiktomis Paslaugomis pateikiami šie dokumentai: suteiktų Paslaugų aktai lietuvių arba anglų kalba, įrangos profilaktinio patikrinimo sertifikatas lietuvių arba anglų kalba.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1 – Paslaugų ir Prekių preliminarūs kiekiai.