                                                               Pirkimo sąlygų 4 priedas „Endoskopų plovimo mašina“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
ENDOSKOPŲ PLOVIMO MAŠINA – 1 VNT.
	Eil. Nr.
	Parametrai
	Reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės su nuoroda į gamintojo dokumentaciją , žymėjimas "taip", "atitinka" yra netinkamas

	1. 
	Paskirtis
	Lanksčių endoskopų plovimas ir dezinfekavimas
	

	2. 
	Tipas
	Automatinė plovimo - dezinfekavimo sistema
	

	3. 
	Vienu metu apruošiamų endoskopų kiekis 
	Ne mažiau 2 endoskopų
	

	4. 
	Dezinfekavimo metodas
	Išorinio paviršiaus mirkymas 

bei vidinių kanalų skalavimas dezinfektantu
	

	5. 
	Valdymo ekranas 
	Lietimui jautrus
	

	6. 
	Proceso eigos spausdintuvas
	Būtinas
	

	7. 
	Endoskopų hermetiškumo testas
	Būtinas
	

	8. 
	Kiekvieno plovimo – dezinfekavimo proceso etapo trukmės pasirinkimas ir protokolų išsaugojimas
	Būtinas
	

	9. 
	Iš anksto suvestos endoskopų apruošimo programos su keičiamais parametrais
	Ne mažiau 10 programų
	

	10. 
	Mašinos dangtis su skaidriu langu
	Būtinas dangčio užrakinimas proceso metu
	

	11. 
	Mašina pritaikyta dezinfekciniams tirpalams:
- paruoštiems naudoti;

- koncentratams
	Būtina 
Būtina
	

	12. 
	Dezinfektanto rezervuaras daugkartiniam panaudojimui
	Ne mažiau 2 rezervuarų po 15±2 litrų talpos, su galimybe naudoti skirtingus dezinfekcinius tirpalus
	

	13. 
	Ploviklio rezervuaro talpa
	5 litrai ± 0,2 l
	

	14. 
	Alkoholio rezervuaro talpa
	5 litrai ± 0,2 l
	

	15. 
	Į endoskopo kanalus pučiamo oro filtravimas
	Būtinas HEPA filtras 
	

	16. 
	Mašinos matmenys (aukštis x plotis x gylis)
	120±10 x 50±10 x 100±10cm

(AxPxG)
	

	17. 
	Mašina sumontuota ant ratukų
	Ne mažiau du ratukai su stabdžiais
	

	18. 
	Elektros instaliacija
	Viena fazė, 220V±10%
	

	19. 
	Vandens sterilizavimas 
	Būtinas

	

	20. 
	Suderinamumas su endoskopais
	Turi būti suderinta su ligoninėje naudojamais endoskopais EG29-i10c ir EC38-i10cL
	

	21. 
	Komplekte yra:

· plovimo – dezinfekavimo mašina

· vandens minkštinimo sistema

· vandens filtravimo sistema

· jungčių komplektas ligoninėje

eksploatuojamiems lankstiems endoskopams
	- 1 vnt.

- 1 vnt.

- 1 vnt.

- 2 kompl.


	

	22. 
	Garantinis laikotarpis
	Ne mažiau 12 mėnesių
	

	23. 
	Sertifikatas CE
	Būtinas
	

	22.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
	Būtina
	


______________________________________
