ROTACINIS SIŪLĖTUVAS

Specialieji reikalavimai:

1. Prekė turi atitikti Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.

2. Pristatant prekę būtina pateikti:

2.1. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

2.2. įrangos priežiūros ir valymo dokumentaciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

2.3. Dokumentus, įrodančius, kad tiekėjas užtikrina, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių (pateikiama tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai - pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).

3. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo prekės priėmimo–perdavimo ir instaliavimo akto pasirašymo dienos.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 3 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo prekės gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė arba konkreti internetinė nuoroda į viešai prieinamą prekės gamintojo puslapį, kurioje yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Modelis, gamintojas |  |  |  |
| 1. | Siūlėtuvo korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos | Būtina |  |  |
| 2. | Siūlėtuvo kraštai | Užapvalinti |  |  |
| 3. | Valdymas | Mikroprocesoriumi arba lygiaverte technologija |  |  |
| 4. | Skaitmeninis ekranas | Būtina |  |  |
| 5. | Ekrane atvaizduojama | - Klaidų pranešimai - Siūlėtuvo temperatūra |  |  |
| 6. | Naudotojo valdymas | Liečiamas ekranas arba mygtukais |  |  |
| 7. | Siūlės plotis | - Rievėta siūlė ≤ 20 mm - Plokščia siūlė ≤ 15 mm |  |  |
| 8. | Slėgio/prispaudimo valdymas | Automatinis |  |  |
| 9. | Reguliuojama temperatūra | - Minimali riba ≤50 ºC - Maksimali temperatūra ≥ 195 ºC |  |  |
| 10. | Apsauga nuo perkaitimo | Būtina |  |  |
| 11. | Juostų laikiklis su pjaustykle | Integruotas arba atskiras |  |  |