Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

_______________________

Šilalės rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

Modulinių namelių PIRKIMUI

_____________ Nr. ______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas/Ūkio subjektų grupės nariai |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas: |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas |  |

- Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą:

| Pasiūlymo kaina be PVM | ................................................ Eur |
| --- | --- |
| PVM suma (21 %)* | ................................................ Eur |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM** | ................................................ Eur |

Pastabos:

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis informacijos, susijusios su PVM, nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas ir pateikia tikslias nuorodas į tai patvirtinančius teisės aktus ir jų nuostatas: .......................

** Bendra pasiūlymo kaina su PVM bus naudojama pasiūlymų palyginimui. Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

- Siūlomos prekės techniniai parametrai:

| Parametro/ reikalavimo pavadinimas | Parametro dydis/ reikalavimo apibūdinimas | Mūsų siūlomos prekės parametrai |
| --- | --- | --- |
| Vieno namelio ilgis | Ne mažiau 7000 mm |  |
| Vieno namelio plotis | Ne mažiau 3000 mm |  |
| Vieno namelio aukštis | Ne mažiau 3100 mm |  |
| Stogo dangai naudojamos skardos storis | ≥0,45 |  |
| Stogo OSB plokštės storis | Ne mažiau 10 mm |  |
| Apšiltinimui naudojamos medžiagos šilumos laidumas (stogo ir grindų) | Ne daugiau 0,035 W/mk 150 mm |  |
| Garo izoliacinės plėvelės storis | Ne mažiau 200 mk |  |
| Lubų apdailos plokštės storis | Ne mažiau 10 mm |  |
| Stogo leistina apkrova | Ne mažiau 150 kg/m2 |  |
| Grindų PVC dangos storis/dėvimasis sluoksnis | Ne mažiau 2,2 mm/ ne mažiau 0,5 mm |  |
| Grindų plokštės storis | Ne mažiau 22 mm |  |
| Grindų leistina apkrova | Ne mažiau 200 kg/m2 |  |
| Sienų lauko apdailos skardos storis | Ne mažiau ≥0,5 mm |  |
| Apšiltinimui naudojamos medžiagos šilumos laidumas (sienų) | Ne daugiau 0,035 W/mk 200 mm |  |
| Sienų vidaus apdailos plokštės storis | Ne mažiau 10 mm |  |
| Apšiltinimui naudojamos medžiagos šilumos laidumas (vidaus pertvara) | Ne daugiau 0,035 W/mk 100 mm |  |
| 3 padėčių lango išmatavimai | Plotis ne mažiau 920 mm, aukštis ne mažiau 1240 mm |  |
| Į tris dalis sudalinto lango išmatavimai | Ne daugiau 5710 mm x 2460 |  |
| Vidaus durų išmatavimai | Ne mažiau 900 mm x 2100 mm |  |
| Lauko durų išmatavimai 1 | Ne mažiau 1000*2100 mm |  |
| Lauko durų išmatavimai 2 | Ne mažiau 900 mm * 2100 mm |  |
| Šilumos siurblys oras - oras | Nurodyti pavadinimą |  |
| Moduliniams nameliams ir juose sumontuotai įrangai taikoma garantija | Ne trumpesnė kaip 12 mėn. |  |

Patvirtiname, kad siūloma prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

3. Ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas, adresas | Perduodama veikla | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) |
| --- | --- | --- | --- |

4. Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams, kurių pajėgumais nesiremiama, numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas, adresas | Perduodama veikla | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) |
| --- | --- | --- | --- |

5. Informacija apie specialistus (kvazisubtiekėjus) ****:

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė |
| --- | --- | --- |

**** Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.

6. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

| Eil. Nr. | Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai | Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- |

Pastabos:

1. Dalyvis, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies nuostatomis bei Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimais, paskelbtais informaciniame leidinyje „Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ (http://www.vpt.lrv.lt/).

2. Dalyvis pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija.

3. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasirašydami šį pasiūlymą, tvirtiname, kad:

- Esame susipažinę su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- Sutinkame su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;

- Tuo atveju, jei mūsų pasiūlymas laimės šį viešąjį pirkimą, įsipareigojame pirkimo sutartyje numatytus darbus ir su darbais susijusias paslaugas atlikti per šiose pirkimo sąlygose nurodytą terminą;

- Pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

- Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos;

- Patvirtiname, kad neturime pašalinimo pagrindų, numatytų specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

| Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame |  |
| --- | --- |
| (Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus) |  |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |