SĄNAUDOS IR EKSPLOATACIJOS KAŠTAI

Duomenys apie paskaičiuotas sąnaudas turi būti paimti iš detalių skaičiavimų pateikiamų kartu su rangovo techniniu pasiūlymu ir turi būti skirti techninėse specifikacijose / užsakovo reikalavimuose nurodyto laikotarpio sąlygomis.

1 lentelė. Elektros energija

| Punkto pavadinimas | Kaina | Vienetai |
| --- | --- | --- |
| Skaičiuotinas metinis vidutinis elektros energijos suvartojimas [a] | [a] | kWh/ metus |
| Projektinė DSPp reikšmė (DSPp) | 13,3 | DSPp |
| Skaičiuotinas specifinis elektros energijos suvartojimas vienam DSPp vienetui [b] = [a]/ DSPp | [b] = [a]/ DSPp | kWh/DSPp |
| Dalyvio garantuojamas didžiausias specifinis elektros energijos suvartojimas [c] | [c] | kWh/DSPp |
| Atitinkamas bendras elektros energijos suvartojimas esant garantuotam specifiniam elektros energijos suvartojimui ir projektiniam DSPp [d] = [c]x DSPp | [d] = [c]x DSP | kWh |
| Elektros energijos vieneto kaina1 [e] | 0,205 | Eur/kWh |
| Metiniai energijos kaštai esant garantuotam specifiniam elektros energijos suvartojimui [f] = [d] x [e] | [f] | Eur/metus |

2 lentelė. Reagentų sąnaudos:

| Punkto pavadinimas | Kiekis | Vieneto kaina, eur | Bendra kaina, eur |
| --- | --- | --- | --- |
| Skaičiuotinas metinis aliuminio sulfato 25% tirpalo sunaudojimas, tonomis |  | 370,0 Eur/t |  |
| Skaičiuotinas metinis geležies sulfato 40% tirpalo sunaudojimas, tonomis |  | 320,0 Eur/t |  |
| Skaičiuotinas metinis metanolio 99.5% sunaudojimas, tonomis |  | 240,38 Eur/t |  |
| Skaičiuotinas metinis etanolio 99.5% sunaudojimas, tonomis |  | 579,24 Eur/t |  |
| Skaičiuotinas metinis polielektrolito sunaudojimas dumblo tankinimui, kg |  | 4,92 eur/kg |  |
| Skaičiuotinas metinis polielektrolito sunaudojimas dumblo sausinimui, kg |  | 3,48 eur/kg |  |
| Skaičiuotinas metinis kitų negu nurodyta aukščiau reagentų sunaudojimas, kg |  | turi nurodyti dalyvis |  |
| Viso skaičiuotina reagentų kaina, Eur [g] |  |  |  |
| Skaičiuotina specifinė reagentų kaina, Eur / DSPp vienetui [h] = [g]/ DSPp |  |  |  |
| Dalyvio garantuojama didžiausia specifinė reagentų kaina Eur/DSPp vienetui [j] |  |  |  |
| Metiniai reagentų kaštai esant garantuotai specifinei kainai [k] = [g] x [j]/[h] |  |  |  |

3 lentelė. Eksploatavimo išlaidos, taikant dalyvio garantuotus parametrus:

| Punkto pavadinimas | Suma, Eur |
| --- | --- |
| Garantuoti maksimalūs metiniai elektros energijos kaštai [f] |  |
| Garantuoti maksimalūs metiniai reagentų kaštai [k] |  |
| Bendros metinės eksploatavimo išlaidos, taikant dalyvio garantuotus didžiausius parametrus [s] = [f] + [k] |  |
| Kapitalizacijos koeficientas (KK) | 12.0 |
| Kapitalizuotos eksploatavimo išlaidos T = KK x [s] |  |

Jeigu siūlomi naudoti kiti reagentai, kurių kainos nėra pirkimo dokumentuose, dalyvis privalo pateikti jo nurodyto tiekėjo kainą statomam objektui, kai perkama didmeniniais kiekiais, atsižvelgiant į dalyvio pasiūlytų reagentų saugojimo talpų tūrius. Perkančioji organizacija turi teisę kreiptis į nurodytus ir kitus reagentų tiekėjus, kad įsitikintų ar pasiūlyta kaina yra palyginama su nurodytomis.

Skaičiuojant sąnaudas ir eksploatacijos kaštus konstanta nekeičiama