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	1 KLAUSIMAS:

	2026-03-26 atsakyme į paklausimą Nr.15 nurodyta: „Kabeliavimas: tiekėjas turi užtikrinti visus būtinus prijungimo darbus nuo įrenginio iki artimiausių numatytų jungčių, o tikslūs atstumai priklausys nuo siūlomos įrangos išdėstymo.“. Apžiūrėjus objektą matome, kad kabeliai jau dabar yra privesti iki reikiamų įrangos montavimo vietų. 
a. Ar galėsime jungti įrangą prie šiuo metu išvedžiotų kabelių?

	ATSAKYMAS:

	Taip, įrangą galėsite jungti prie šiuo metu išvedžiotų kabelių.


	2 KLAUSIMAS:

	2026-03-26 atsakyme į paklausimą Nr.15 nurodyta: „Kabeliavimas: tiekėjas turi užtikrinti visus būtinus prijungimo darbus nuo įrenginio iki artimiausių numatytų jungčių, o tikslūs atstumai priklausys nuo siūlomos įrangos išdėstymo.“. Apžiūrėjus objektą matome, kad kabeliai jau dabar yra privesti iki reikiamų įrangos montavimo vietų. 
b. Ar įrangos montavimo vietos gali skirtis, nei dabar privesti kabeliai?

	ATSAKYMAS:

	Ne, įrangos montavimo vietos neturėtų skirtis.


	3 KLAUSIMAS (unikalus klausimo nr.: 3):

	pasiūlymo formoje 1.20.16 punkte nurodyta „Eilių valdymo sistema turi būti suderinama su Ligoninės informacine sistema (HIS) ir užtikrinta galimybė keistis duomenimis.“ 1. Jūsų 2026-03-26 atsakyme į paklausimą Nr.6 nurodyta „konkretūs techniniai integracijos aspektai bus derinami diegimo etape pagal HIS tiekėjo ir įstaigos galimybes“. Tai iš atsakymo suprantame, kad reikalinga ne galimybė, o konkretus sprendimas sistemų integracijai. Galimybės dažniausiai yra, bet tų galimybių įgyvendinimo sąnaudos gali smarkiai įtakoti viso pasiūlymo kainą. Kad nebūtų dviprasmybių, ateities ginčų ir galėtume optimaliai įsivertinti sąnaudas prašytume pateikti tokią informaciją:
a. Kokie galimi HIS ir eilių valdymo sistemos integravimo galimybės, protokolai (pvz. HL7, Rest Api, Web Service), kuriuos palaiko ligoninės naudojama HIS?
b. Kokia informacija (duomenų laukai) turi būti apsikeičiama?
c. Ar apsikeitimas vienkryptis (eilių valdymas perduoda HIS) ar dvikryptis?
d. Ar už esamos HIS sistemos konfigūravimą ir paruošimą integracijai yra atsakinga perkančioji organizacija (arba jos HIS tiekėjas), ar šie darbai turi būti įtraukti į tiekėjo pasiūlymo kainą?

	ATSAKYMAS:

	a)  KUL HIS palaiko Rest API. Pridedamas API aprašymas.
b)  Pridedamas API aprašymas.
c)  Dvikryptis. Pridedamas API aprašymas.
d)  Atsakinga PO ir pagal poreikį bus pasitelktas HIS tiekėjas.
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