## VIEŠOJI ĮSTAIGA

### DRUSKININKŲ LIGONINĖ

Sveikatos g. 30, LT-66251 Druskininkai, tel. 0 313 59 130, el. p. ligonine@druskligonine.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 152114650

Tiekėjams                                                                      2026-04   Nr.

Pirkimo Nr. 7100200

| (Siunčiama CVP IS priemonėmis) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TIKSLINIMO IR PIRKIMO PROCEDŪRŲ NUKĖLIMO Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, informuojame, kad tikslinama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) skelbto atviro konkurso (tarptautinio pirkimo) „Diagnostiniai reagentai su analizatoriaus panauda (pirkimo ID 7100200) techninė specifikacija ketvirtoje pirkimo objekto dalyje “Laboratoriniai reagentai bei papildomos priemonės prokalcitonino tyrimų sistemos analizatoriui“, koreguojant 14 punktą ir išdėstant jį taip: „Analizatorius turi būti integruojamas į LIS (OPEN LIMS) laboratorinę informacinę sistemą, užtikrinant automatinį rezultatų perdavimą vienkrypčiu arba dvikrypčiu ryšiu. Sistema turi palaikyti ASTM arba HL7,USB, RS232, Ethernet sąsajas.“ Dėl šios priežasties nukeliamas pasiūlymų pateikimo terminas. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2026 m. gegužės 7 d. 10.00 val. CVP IS priemonėmis. Susipažinimo su pasiūlymais posėdis įvyks 2026 m. gegužės 7 d. 10:30 val. PRIDEDAMA:Atnaujinta techninė specifikacija. |  |  |  |  |

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė                                                           Aušra Bagdonavičienė

Aušra Bagdonavičienė, tel. +370 630 10862 , el. p. ausra.bagdonaviciene@druskligonine.lt