Pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

DEZINFEKCIJOS PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I dalis – Priemonės paviršių dezinfekcijai

(Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)

| Eil. Nr. | Priemonės paskirtis | Specifikacija | Įpaka vimas | Pakuočių preliminarus poreikis | Prekės firminis pavadinimas, gamintojas | Vienos pakuotės kaina Eur be PVM | Vienos pakuotės kaina Eur su PVM | Suma, Eur be PVM | Suma, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Priemonė med. ir kitų paviršių dezinfekcijai | Veikliosios medžiagos ketvirtiniai amonio junginiai 5-25 %, aminai 5 -25%, poliglikolio eteris 5-25%, guanidinas 5-10%. Pateikti tai patvirtinančius tyrimų protokolus. Priemonė turi turėti apsaugą nuo su apvalkalu/be apvalkalo turinčių virusų susidarymo (tarp jų hepatito B, (hepatito C) HCV, ŽIV, Herpes Simplex, Vaccinia), noro- ir papovavirusų. Taip pat pasižymi baktericidiniu (įskaitant Mycobacterium terrae, MRSA, P. aeruginosa, E. coli ir pan.) bei fungicidiniu poveikiu. Koncentratas. Priemonė turi būti skirta įvairių medžiagų vandeniui atsparių paviršių (durys, palangės, spintos, grindys, sienos, lovų kraštai, virtuvinė įranga, jungikliai, ligoninės patalpos (operacinės, intensyvios terapijospatalpos pan.) ir įrangos valymui ir dezinfekcijai. Panaudojus priemonę, neturi likti lipnumo, paviršių nebūtina nuvalyti prieš/ po priemonės naudojimo, išskyrus paviršius, kurie liesis su maistu. Dezinfekcinio darbinio tirpalo koncentracija užterštiems biologiniais kūno skysčiais paviršiams valyti ir dezinfekuoti turi būti ne daugiau 1,25 %, o tirpalo ekspozicijos laikas ne ilgesnis nei 15 min. Priemonė turi | 1 l 5 l Darbinio tirpalo 0,25% 1l kaina Pateikti Darbinio tirpalo 1,25% 1l kaina | 40 2 nepildyti nepildyti | nepildyti nepildyti | ------------- (įrašyti darbinio tirpalo 0,25% 1ltr kainą be PVM) 0,025 ------------- (įrašyti darbinio tirpalo 1,25% 1ltr kainą be PVM) 0,125 | ------------- (įrašyti darbinio tirpalo 0,25% 1ltr kainą su PVM) 0,026 ------------- (įrašyti darbinio tirpalo 1,25% 1ltr kainą su PVM) 0,13 | nepildyti nepildyti | nepildyti nepildyti |
|  |  | pasižymėti sporicidiniu poveikiu. Pateikti tai įrodančius dokumentus. Pateikti biocido pažymėjimą, CE sertifikatą, skiedimo instrukcijas. Vertinant pasiūlymą bus atsižvelgiama į pateiktą veikiančio tuberkuliocidiškai darbinio tirpalo kainą. Pakuotė 1ltr. (±10%) ir 5 ltr. (±10%) *Kartu pateikti... žr. lentelių pabaigoje |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Servetėlės greitai med. ir kitų paviršių dezinfekcijai | Servetėlės impregnuotos dezinfekciniu skysčiu skirtos alkoholiui atsparių paviršių dezinfekcijai. Veikliosios medžiagos tik alkoholiai (ne mažiau 75%), kurių sudėtyje neturi būti Propanolis1. Priemonė pasižymi baktericidiniu, fungicidiniu, mielicidiniu (EN 16615, EN 13727, EN 13624), tuberkuliocidiniu (EN 14348) ir virucidiniu (EN 14476) poveikiu. Pateikti atitiktį nurodytiems standartams. Ekspozicijos laikas prieš bakterijas (įsk. MRSA, mykobakterijas), inkapsuliuotus virusus (įsk. ŽIV, HBV, HCV), Roto ir Noro virusus yra ne ilgesnis kaip 1 min. Servetėlės valymo metu ant paviršiaus nepalieka pūkų ir neplyšta. Servetėlės negali būti pagamintos iš neaustinės medžiagos ar popieriaus. Servetėlė, išimta iš pakuotės privalo likti drėgna ir užtektų dezinfekuoti ne mažesnį kaip 1m2 plotą. Servetėlės paruoštos naudojimui, supakuotos originaliose dėžutėse-dozatoriuose su sandariais dangteliais. Servetėlių skaičius pakuotėje ne mažiau kaip 150 vnt, o kitoje pakuotėje ne mažiau kaip 600 vnt., servetėlės dydis ne mažiau kaip 18cm x 20cm. ± 2 cm. Pateikti biocido pažymėjimą, CE sertifikatą. *Kartu pateikti... žr. lentelių pabaigoje | 150 vnt. įpaka vime 600 vnt. įpaka vime | 250 60 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Priemonė vandenilio peroksido pagrindu, greitai med. ir kitų paviršių dezinfekcijai, be alkoholio | Pagrindinės veiklioji medžiaga- vandenilio peroksidas, ketvirtiniai amonio junginiai. Servetėlės turi būti skirtos greitai aplinkos ir medicinos priemonių paviršių dezinfekcijai, bei suterštiems krauju paviršiams dezinfekuoti ir valyti. Priemonė turi tikti monitorių, klaviatūrų valymui ir dezinfekcijai. Sporicidinio veikimo spektro, veikia visus sveikatos įstaigose svarbius mikroorganizmus įsk. bakterijų sporas. Veiksmingumas pagal EN standartus ir ekspozicija: baktericidinis sut. su EN13727 iki 1 min, EN16615 iki 1 min;jesticidinis sut. su EN13624 iki 1 min, EN16615 iki 1 min., fungicidinis sut. su EN13624 iki 1 min, EN16615 iki 1 min; tuberkuliocidinis/mikobaktericidinis sut. su EN14348 iki 1 min, EN16615 iki 1 min; virucidinis sut. su EN14476 (Adeno), iki 1 sek; virucidinis sut. su EN14476 (Noro), iki 1 min., sporicidinis sut. su EN13704 (B. subtillis), iki 1 min, EN16615 iki 1 min., sporicidinis sut. su EN13704 (C. difficille), iki 1 min, EN16615 iki 1 min. Valo ir dezinfekuoja vienu metu. Nepaliekančios pukų ant paviršių. Tinka naudoti medicininės paskirties priemonių bei aparatūros dezinfekcijai bei bendrų patalpų greitai dezinfekcijai. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti atitikties 93/42/EEC direktyvai /2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamentui 2017/745 CE sertifikatą, gamintojo naudojimo instrukciją, Biocido liudijimą, saugos duomenų lapą. Pakuotė: ne daugiau kaip 1L butelis su purkštuku. Purkštuku turi būti galimybė purkšti priemonę dulksna arba putomis. Pateikti saugos duomenų lapą ir naudojimo instrukciją. *Kartu pateikti... žr. lentelių pabaigoje | 1l | 60 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Servetėlės greitai med. ir kitų paviršių dezinfekcijai vandenilio peroksido pagrindu | Pagrindinės veiklioji medžiaga- vandenilio peroksidas, ketvirtiniai amonio junginiai. Servetėlės turi būti skirtos greitai aplinkos ir medicinos priemonių paviršių dezinfekcijai, bei suterštiems krauju paviršiams dezinfekuoti ir valyti. Priemonė turi tikti monitorių, klaviatūrų valymui ir dezinfekcijai. Sporicidinio veikimo spektro, veikia visus sveikatos įstaigose svarbius mikroorganizmus įsk. bakterijų sporas. Veiksmingumas pagal EN standartus ir ekspozicija: baktericidinis sut. su EN13727 iki 1 min, EN16615 iki 1 min;jesticidinis sut. su EN13624 iki 1 min, EN16615 iki 1 min., fungicidinis sut. su EN13624 iki 1 min, EN16615 iki 1 min; tuberkuliocidinis/mikobaktericidinis sut. su EN14348 iki 1 min, EN16615 iki 1 min; virucidinis sut. su EN14476 (Adeno), iki 1 sek; virucidinis sut. su EN14476 (Noro), iki 1 min., sporicidinis sut. su EN13704 (B. subtillis), iki 1 min, EN16615 iki 1 min., sporicidinis sut. su EN13704 (C. difficille), iki 1 min, EN16615 iki 1 min. Valo ir dezinfekuoja vienu metu. Nepaliekančios pukų ant paviršių. Tinka naudoti medicininės paskirties priemonių bei aparatūros dezinfekcijai bei bendrų patalpų greitai dezinfekcijai. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti atitikties 93/42/EEC direktyvai /2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamentui 2017/745 CE sertifikatą, gamintojo naudojimo instrukciją, ir biocido autorizacijos liudijimą, saugos duomenų lapą. Pakuotė: pakuotėje ne mažiau kaip 200 vnt. servetėlių. Servetėlės dydis ne mažiau 20x20 cm. Servetėlės supakuotos į minkštą vienkartinę pakuotę su dozatoriumi ar plastikinę dėžutę su dozatoriumi ir yra paruoštos naudoti. Pateikti saugos duomenų lapą ir naudojimo instrukciją. *Kartu pateikti... žr. lentelių pabaigoje | 200 vnt. įpaka vime | 250 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Priemonė greitai medicinos prietaisų paviršių dezinfekcijai, su alkoholiu | Priemonė greitai paviršių dezinfekcijai. Veikliosios medžiagos tik alkoholiai (ne mažiau 75%) iš kurių, izopropanolis (50 – 65%) ir etanolis (10 – 20%). Sudėtyje neturi būti Propanolis1. Paruoštas naudojimui, skaidrus bespalvis skystis. Pasižymi baktericidiniu, virucidiniu, fungicidiniu poveikiu, MRSA. Ekspozicijos laikai: baktericidinis (pagal EN 13727)- ne daugiau 30 s.; tuberkuliocidinis (pagal EN 14348)– ne daugiau 30s.; fungicidinis (pagal EN 13624) ne daugiau 30 s.; virucidinis (virusai su ir be apvalkalu) – ne daugiau 30 sek.; Roto, adeno virususa (pagal EN 14476) – ne daugiau 60 sek. Turi tikti greitai paviršių, medicinos prietaisų, įrangos ir medicininių instrumentų valymui ir dezinfekcijai. Gali būti naudojamas esant pacientams patalpoje. Po panaudojimo nepalieka likutinių medžiagų, paviršių nereikia perplauti. Pakuotė 1ltr., kartu su purkštuku (±10%), pakuotė 5ltr. (±10%) Pateikti biocido pažymėjimą, CE sertifikatą. *Kartu pateikti... žr. lentelių pabaigoje | 1 l 5 l | 300 5 |  |  |  |  |  |
| Bendra I dalies kaina Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

II dalis – Priemonės rankų higienai ir dezinfekcijai

(Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)

| Eil. Nr. | Priemonės paskirtis | Specifikacija | Įpaka vimas | Pakuočių poreikis 2 metams | Prekės firminis pavadinimas , gamintojas | Vienos pakuotės kaina Eur be PVM | Vienos pakuotės kaina Eur su PVM | Suma, Eur be PVM | Suma, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Priemonė rankų plovimui | Priemonė rankų plovimui turi būti bekvapė, be dažiklių ir skirta dažnam rankų plovimui. Turi greitai ir veiksmingai pašalinti nešvarumus. Turi būti tinkamas plauti rankas ir visą kūną. Muilo sudėtyje turi būti odą drėkinančių, minkštinančių ir lipidinį sluoksnį atkuriančių medžiagų, vitamino A ir E, bei odą apsaugančių komponentų. PH 5,5. Pakuotę būtina pateikti kartu su sieniniais laikikliais ir pompa. Pakuotė turi tvirtintis prie sieninio laikiklio esančio įstaigoje. Pakuotės talpa 1 ltr (± 10%) Pateikti kartu su dozatoriumi. *Kartu pateikti... žr. lentelių pabaigoje | 1 l su dozatori umi | 200 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Priemonė rankų ir odos higieniniai dezinfekcijai | Priemonė rankų dezinfekcijai turi būti skirta higieniniai ir chirurginiai rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose. Higieniniai rankų antiseptikai turi pakakti 3 ml gaminio. Veikimo laikas 30 s. Sudėtis – Etanolis (90-100 %) ir ketvirtiniai amonio junginiai (iki 0,1 %) ir rankų priežiūros priemonės. Turi pasižymėti plačiu veikimo spektru prieš bakterijas (E.coli, Salmonella spp, Staphylococcus aureus, MRSA, Stretptococus haemolytus, Streptococcus pneumoniae, Listeria monocytogenes, Pseudomonas, Eeruginosa, Enterobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae ir kt.) , virusus (hepatito B (HBV), hepatito C (HCV) ,HIV (ŽIV), Rota, Adeno, Influenaza, kiaulių gripas veikimo laikas 15s), Poliovirusas- neilgiau kaip per 60s ir grybelius (trichophyton, mentgrophytes, Aspergillus niger, Candida albicans.) Bespalvis. PH 6-7. Be dažiklių, koncervantų. Neturi sausinti rankų. Turi atitikti EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 14348 bei EN 14476 standartų reikalavimus (Pateikti tai patvirtinančius dokumentus). Pakuotę būtina pateikti kartu su sieniniais laikikliais ir pompa. Pakuotė turi tvirtintis prie sieninio laikiklio, esančio įstaigoje. Pakuotės talpa 1 ltr (± 10%) Pateikti kartu su dozatoriumi. Pakuotės talpa 5 ltr (± 10%). *Kartu pateikti... žr. lentelių pabaigoje | 1 l su dozatori umi 5 l | 150 2 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Priemonė kasdieninei rankų priežiūrai | Pasižyminti nedideliu antiseptiniu poveikiu. Turi suteikti odai švelnumo ir tamprumo, apsaugoti nuo neigiamo aplinkos poveikio. Turi tikti kasdieniam naudojimui ir odos priežiūrai, net esant odos įtrūkimams, įbrėžimams, nudegimams, kitiems odos sudirgimams. Turi būti švelnus ir prireikus, galimas naudoti kūdikiams. Produkte negali būti jokių dirbtinių dažiklių ar kvapniųjų medžiagų. Produkto pH 6. Pakuotės talpa 400 ml (± 10%) *Kartu pateikti... žr. lentelių pabaigoje | 400 ml. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Priemonė kasdieninei rankų priežiūrai | Rankų odą tausojantis kremas. Priemonė yra aliejinė emulsija, skirta naudoti gydymo įstaigoje. Kremas kasdieniniam naudojimui, lengvai įsigeriantis ir maitinantis, bei apsaugantis rankų odą. Turi būti tinkantis normaliai, sausai ir pažeistai odai, pasižymėti antiseptinėm savybėm. Nepaliekantis riebalinio apnašo ir lipnumo. Sudėtyje neturi parabenų, metilizotiazolono, formaldehidą atpalaiduojančių medžiagų. Produktas turi būti ekologiškai Saugus, sudedamosios medžiagos turi būti biologiškai skaidžios. Prireikus, gali būti šalinamas nuplaunant vandeniu į kanalizaciją. Pakuotė su dozavimo pompa, turi būti tvirtinama į sieninius alkūninius laikiklius arba stabiliai pastatoma ir patogiai dozuojama. Fasuojamas ne mažiau nei po 200 ml arba 500ml. Atidaryta priemonė turi galioti ne trumpiau nei 24mėn. Siūlomų priemonių pakuotės turi būti ženklintos etikete lietuvių kalba. Etiketėje turi būti nurodoma: priemonės pavadinimas, paskirtis, sudėtis bei kita svarbi informacija. Pateikti aprašą. *Kartu pateikti... žr. lentelių pabaigoje | 200 ml. 500 ml. | 5 10 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Kišeninė priemonė rankų dezinfekcijai | Priemonė rankų dezinfekcijai turi būti skirta higieniniai ir chirurginiai rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose. Higieniniai rankų antiseptikai turi pakakti 3 ml gaminio. Veikimo laikas 30 s. Sudėtis – Etanolis (90-100 %) , ketvirtiniai amonio junginiai (<1 %) ir rankų priežiūros priemonės. Turi pasižymėti plačiu veikimo spektru prieš bakterijas (E.coli, Salmonella spp, Staphylococcus aureus, MRSA, Stretptococus haemolytus, Streptococcus pneumoniae, Listeria monocytogenes, Pseudomonas, Eeruginosa, Enterobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae ir kt.) , virusus (hepatito B (HBV), hepatito C (HCV), HIV (ŽIV), Rota, Adeno, Influenaza, kiaulių gripas veikimo laikas 15 s) ir grybelius (trichophyton, mentgrophytes, Aspergillus niger, Candida albicans.) Bespalvis. PH 6-7. Be dažiklių, koncervantų. Neturi sausinti rankų. Turi atitikti EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 14348 bei EN 14476 standartų reikalavimus (Pateikti tai patvirtinančius dokumentus). Pakuotė turi būti patogi nešiotis kišenėje. Pakuotė gali būti 50-100ml ribose. Pageidaujama pakuotės talpa 100 ml. (± 5 ml.) *Kartu pateikti... žr. lentelių pabaigoje | 100 ml. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Sieninis alkūninis laikiklis | Laikikliai turi būti patvarūs, atsparūs dezinfekcijos priemonėms, turi būti galimybė tvirtinti negręžiant sienos, pageidaujama laikiklio medžiaga plastiko ir stiklo pluošto mišinys. Alkūninės rankenos dėka, nėra jokio sąlyčio su dozavimo sistema. Laikiklio rankena turi būti sukonstruota iš viršaus, o dozavimo sistema viršuje. Laikiklis turi būti lengvai valomas, dezinfekuojamas ir kompaktiškas. | vnt. | 30 |  |  |  |  |  |
| Bendra II dalies kaina Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

III dalis – Priemonės odos dezinfekcijai

(Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)

| Eil. Nr. | Priemonės paskirtis | Specifikacija | Įpaka vimas | Pakuočių poreikis 2 metams | Prekės firminis pavadinimas , gamintojas | Vienos pakuotės kaina Eur be PVM | Vienos pakuotės kaina Eur su PVM | Suma, Eur be PVM | Suma, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Bespalvė priemonė odos dezinfekcijai | Bespalvis dezinfektantas. Veikliosios medžiagos alkoholiai ne mažiau 75%, iš kurių: izopropanolis 50 - 65 %, etanolis 10- 20 %, ketvirtiniai amonio junginiai iki 1 %. Sudėtyje neturi būti triklozano, chlorheksidino, butandiolio. Pasižymi Baktericidiniu ( E. coli, Salmonella, Staphylococcus aureus ( taip pat ir MRSA), Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae ; Tuberkuliocidiniu: Mycobacterium terrae; Virucidiniu: HBV, HCV, HIV, adenovirusas, rotavirusas, Influenza virusas, ir aktyvus prieš grybelių sukėlėjus Candida albicans. Pakuotė ne didesnė kaip 150 ml su purkštuku. ir pakuotės talpa 1 ltr (± 10%) *Kartu pateikti... žr. lentelių pabaigoje | 250 ml 1 l | 50 250 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Priemonė odos dezinfekcijai spalvota | Dažytas dezinfektantas operacinio lauko apruošimui. Veikliosios medžiagos alkoholiai ne mažiau 75% iš kurių: Izopropanolis 50 - 65 %, etanolis 10-20 %, ketvirtiniai amonio junginiai iki 1 %. Neutrali dažomoji medžiaga. Sudėtyje neturi būti triklozano, chlorheksidino, butandiolio, jodo. Pasižymi Baktericidiniu ( E. coli, Salmonella, Staphylococcus aureus ( taip pat ir MRSA), Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae ; Tuberkuliocidiniu: Mycobacterium terrae; Virusidiniu: HBV, HCV, HIV, adenovirusas, rotavirusas, Influenza virusas, ir aktyvus prieš grybelių sukėlėjus Candida albicans. Pageidaujama 1 ltr pakuotė (± 10%). *Kartu pateikti... žr. lentelių pabaigoje | 250 ml 1 l | 10 150 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Priemonė odos dezinfekcijai prieš atliekant injekcijas | Veikliosios medžiagos alkoholiai ne mažiau 75%, iš kurių izopropanolis (50 – 65%) ir etanolis (10 – 20%), ketvirtiniai amonio junginiai; Pasižymi baktericidiniu (įsk. TBC ir MRSA), fungicidiniu aktyvimu, inaktyvuoja virusus (HBV, ŽIV); Priemonė turi turėti biocido autorizacijos liudijimą; Priemonės pakuotė: su dvigubu kamšteliu ir spaudžiama dozavimo sistema. Atidarius kamštelį yra servetėlės drėkinimo pompa, kurią paspaudus su servetėle, ši sudrėkinama norimu kiekiu dezinfektanto. Dezinfekavimo pompa turi specialų vožtuvą, neleidžiantį dezinfektantui sugrįžti atgal į talpą. Pageidaujama 500 ml. pakuotė (± 10%). | 500 ml. | 150 |  |  |  |  |  |
| Bendra III dalies kaina Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

IV dalis – Priemonės žaizdų antiseptikai ir drėkinimui

(Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)

| Eil. Nr. | Priemonės paskirtis | Specifikacija | Įpaka vimas | Pakuočių poreikis 2 metams | Prekės firminis pavadinimas , gamintojas | Vienos pakuotės kaina Eur be PVM | Vienos pakuotės kaina Eur su PVM | Suma, Eur be PVM | Suma, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Priemonė žaizdų praplovimui ir drėkinimui | Bespalvis, nesukeliantis perštėjimo ir nedirginantis žaizdos audinių, tinkantis tiek pirmai pagalbai, tiek ūmių ir lėtinių žaizdų priežiūrai, drėkinantis, valantis žaizdos audinius, naikinantis bioplėvelę. Produkto sudėtis: išgrynintas vanduo, poliaminopropilo biguanidas (poliheksanidas) 0,1% Produktas turi būti CE ženklintas pagal medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEB. Pageidaujama pakuotė ne daugiau kaip 100ml (± 10%). buteliukas su purkštuku. *Kartu pateikti... žr. lentelių pabaigoje | 100 ml | 50 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Priemonė žaizdų praplovimui ir drėkinimui | Bespalvis, nesukeliantis perštėjimo ir nedirginantis žaizdos audinių, tinkantis tiek pirmai pagalbai, tiek ūmių ir lėtinių žaizdų priežiūrai, drėkinantis, valantis žaizdos audinius, naikinantis bioplėvelę. Produkto sudėtis: išgrynintas vanduo, poliaminopropilo biguanidas (poliheksanidas) 0,1% Produktas turi būti CE ženklintas pagal medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEB. Pageidaujama pakuotė ne daugiau kaip 400ml (± 10%). sandariame butelyje. *Kartu pateikti... žr. lentelių pabaigoje | 400 ml | 30 |  |  |  |  |  |
| Bendra IV dalies kaina Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

V dalis - Rankų higienos priemonės –  įstaigoje turimiems alkūniniams laikikliams

(Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)

| Eil.Nr. | Priemonės paskirtis | Specifikacija | Įpakavimas | Pakuočių poreikis 2 metams | Prekės firminis pavadinimas , gamintojas | Vienos pakuotės kaina Eur be PVM | Vienos pakuotės kaina Eur su PVM | Suma, Eur be PVM | Suma, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Priemonė rankų ir odos higieninei dezinfekcijai | Veikliosios sudėtinės medžiagos alkoholiai (ne mažiau 70 %), ketvirtiniai amonio junginiai (ne daugiau 1 %), vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga, su minkštikliu, nedirgina, nedžiovina odos, turi odos apsaugos komponentų, pasižymi ilgalaikiu veikimu. Pakuotė turi tikti įstaigos turimiems sieniniams alkūniniams metaliniams laikikliams. Pakuotė 1ltr. (±10%) su dozatoriumi (pompa) *Kartu pateikti... žr. lentelių pabaigoje | 1ltr | 400 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Priemonė rankų plovimui | pH 5,5 (neutralus odai, sudėtyje - odos apsaugos ir priežiūros komponentai, tinka dažnam odos plovimui, gerai nuskalaujama, neturi muilų ir šarmų. Tinka naudojimui medicinos įstaigose. Turi tikti įstaigos turimiems sieniniams metaliniams alkūniniams laikikliams - prašome talpos pavyzdžių. Pakuotė 1ltr. (±10%). Su dozatoriumi (pompa). *Kartu pateikti... žr. lentelių pabaigoje | 1ltr | 300 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Nerūdijančio plieno dozatorius (komplektas). | Tvirtinamas prie sienos, su rankena, skirtas 1 ltr. talpai. | Vnt. | 8 |  |  |  |  |  |
| Bendra V dalies kaina Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VI dalis – Paviršiaus plovimo priemonės - plovimo-dezinfekavimo mašinai

(Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)

| Eil.Nr. | Priemonės paskirtis | Specifikacija | Įpakavimas | Pakuočių poreikis 2 metams | Prekės firminis pavadinimas , gamintojas | Vienos pakuotės kaina Eur be PVM | Vienos pakuotės kaina Eur su PVM | Suma, Eur be PVM | Suma, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Putojimą mažinanti priemonė | Valymo priemonė naudojama siekiant mažinti putas. Tiršta emulsija, pH 7; neturinti fosforo. Pakuotė ne didesnė kaip 1 kg. (± 10%). *Kartu pateikti... žr. lentelių pabaigoje | 1 kg pakuotė | 10 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Paviršių valymo priemonė putomis | Nejoninė, katijoninė emulsija, pH <13; nėra fosforo. Sudėtis: <3% 2-butoksietanolio, <3% nejoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų, <1% natrio hidroksido, <1% kalio hidroksido. Pakuotė ne mažesnė kaip 5 kg. (± 10%). *Kartu pateikti... žr. lentelių pabaigoje | 5 kg pakuotė | 20 |  |  |  |  |  |
| Bendra VI dalies kaina Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VII dalis – Sterilizuotų paketų gabenimo ir laikymo talpos

(Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)

| Eil.Nr. | Priemonės paskirtis | Specifikacija | Įpakavimas | Pakuočių poreikis 2 metams | Prekės firminis pavadinimas , gamintojas | Vienos pakuotės kaina Eur be PVM | Vienos pakuotės kaina Eur su PVM | Suma, Eur be PVM | Suma, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Sterilizuotų paketų talpos atsparios valymui ir dezinfekcijai, lengvos, patvarios, sandariai užsidarančiu, užsifiksuojančiu dangčiu, skirtos saugiam sterilizuotų paketų gabenimui | Talpos su rankenėle: ≥ 6 l, išmatavimai: 30 x 23 x 14cm (+/-2cm) Talpos su rankenėle: ≥ 10 l, išmatavimai: 30 x 23 x 14cm (+/-2cm) Talpos: ≥ 9 l, išmatavimai: 37 x 27 x 16cm (+/-2cm) Talpos: ≥ 30 l, išmatavimai: 54 x40 x 39cm (+/-5cm) | Vnt. Vnt. Vnt. Vnt. | 4 10 10 6 |  |  |  |  |  |
| Bendra VII dalies kaina Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VIII dalis – Dezinfekcijos priemonės sporicidinio poveikio

(Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)

| Eil.Nr. | Priemonės paskirtis | Specifikacija | Įpakavimas | Pakuočių poreikis 2 metams | Prekės firminis pavadinimas , gamintojas | Vieno vnt. kaina Eur be PVM | Vienos pakuotės kaina Eur su PVM | Suma, Eur be PVM | Suma, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Nealkoholinės dezinfekcinės putos sporicidinio poveikio | Paskirtis – medicinos priemonių paviršiams valyti ir dezinfekuoti, turi būti ženklinta CE (pagal medicinos priemonių reglamentą), turi pasižymėti geru valymo ir dezinfekcijos efektu (veikti virusus (EN 14476, EN 14476, EN 14476 (Rota virus)); bakterijas (EN 13727, EN 13697, EN 1276, EN 14561); mieles (EN 13624, EN 13697, EN 1650, EN 14562); grybelius (EN 13624, EN 13697, EN 1650); M. terrae (EN 14478); Clostridium difficile (EN 13704, EN 17126) Ekspozicijos laikas: M. terrae – iki 10 min.; Clostridium difficile – iki 15 min. Turi tikti valyti ir dezinfekuoti medicinos priemonėms, pagamintoms iš įvairių madžiagų, nesukeliant jų pažeidimų ir korozijos, nublukimo. Po apruošimo paviršių nereikia nuplauti. Paruoštas naudojimui skystis inde su putas formuojančiu purškikliu. Sudėtyje neturi būti chloridų, fosfatų, EDTA, kvapiųjų ir dažančių medžiagų. Sudėtyje turi būti plovikliai, dezinfekcinės medžiagos (chorheksidinas), sekvestrantai, kt. Priemonė turi būti neėsdinanti, nedegi, nekelianti korozijos, nedirginanti akių, kvėpavimo takų, nepavojingą personalui, pH: 6-7 Pakuotėje 750-1 L. Pakuotė pateikiama su putas formuojančiu purškikliu. *Kartu pateikti... žr. lentelių pabaigoje | 750 ml. pakuotė | 50 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Dezinfekcinės servetėlės sporicidinio poveikio | Paskirtis – medicinos priemonių paviršiams valyti ir dezinfekuoti. Priemonė turi būti ženklinama CE (pagal medicinos priemonių reglamentą), biocidas 2 ir 4 tipo; turi pasižymėti geru valymo ir dezinfekcijos efektu (veikti virusus (EN 14476); bakterijas (EN 16615, EN 13727, EN 1276, EN 13697, EN 14561; mieles EN 16615, EN 13624, EN 1650, EN 13697, EN 14562); M. terrae (EN 14348); Clostridium difficile (EN 13704) Ekspozicijos laikas: M. terrae – iki 10 min.; Clostridium difficile – iki 15 min. Turi tikti valyti ir dezinfekuoti medicinos priemonėms, pagamintoms iš įvairių madžiagų, nesukeliant jų pažeidimų ir korozijos, nublukimo. Po apruošimo paviršių nereikia nuplauti, priemonė turi būti galima kontaktui su maisto produktais. Forma – impregnuotos servetėlės (ne mažesnės kaip 20x13cm) Sudėtyje turi būti plovikliai, dezinfekcinės medžiagos (Dodecilaminai, Etanolis, Izopropanolis), kt. priemonė turi būti neėsdinanti, nedegi, nekelianti korozijos, nedirginanti akių, kvėpavimo takų, nepavojingą personalui, pH: 6-7 Pakuotėje ne mažiau 150 servetėlių. *Kartu pateikti... žr. lentelių pabaigoje | Ne mažiau 150 vnt. pakuotėjė | 150 |  |  |  |  |  |
| Bendra VIII dalies kaina Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

IX dalis – Priemonės odontologijai

(Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)

| Eil.Nr. | Priemonės paskirtis | Specifikacija | Įpakavimas | Pakuočių poreikis 2 metams | Prekės firminis pavadinimas , gamintojas | Vienos pakuotės kaina Eur be PVM | Vienos pakuotės kaina Eur su PVM | Suma, Eur be PVM | Suma, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Priemonė dantų protezų atspaudų dezinfekcijai | Dantų protezų ir atspaudų dezinfekcijos priemonė, paruošta naudoti, ekspozicija ne ilgiau kaip 5 min. Turi pasižymėti virusidiniu, baktericidiniu (įskaitant TBC, MRSA) ir fungicidiniu poveikiu. Pateikti kartu: CE atitikties deklaraciją (pagal 93/42 EEC); saugos duomenų lapai. Pakuotė ne mažiau kaip 5l *Kartu pateikti... žr. lentelių pabaigoje | 5l pakuotė | 20 |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Priemonės odontologijos prietaisų dezinfekcijai, koncentratas | Šarminė stomatologinių prietaisų, siurbimo sistemų praplovimo ir dezinfekavimo priemonė. Produktas turi turėti priešvirusidinių, priešbakterinių ir grybelinių savybių. Priemonė turi būti skirta siurbimo sistemų, spjaudyklių ir amalgamos separatorių priežiūrai, valymui ir dezinfekcijai. Pašalinti iš sistemos net įsisenėjusius nešvarumus ir korozinių savybių turinčius gelius. Veikliosios medžiagos: aminai, ketvirtiniai amonio junginiai, izopropanolis. Sudėtyje negali būti aldehidų, fenolių. Darbiniam tirpalui gamintis užtenka 3% koncentrato ir veikimo laikas ne ilgiau 10 min. Turi pasižymėti virusidiniu, baktericidiniu (įskaitant TBC) ir fungicidiniu poveikiu. Koncentratas. Paruoštas tirpalas turi vienu metu plauti, valyti, dezinfekuoti. Priemonė negali putoti. Turi atitikti CE (pateikti tai įrodančius dokumentus). Pirkimo laimėtojas turės pateikti: 1. CE atitikties deklaraciją (pagal 93/42 EEC); 2. Saugos duomenų lapus; 3. Laminuotas tirpalo paruošimo instrukcijas-atmintines. Pakuotė ne mažiau kaip 5L su dozavimo sistema. *Kartu pateikti... žr. lentelių pabaigoje | 5l pakuotė | 10 |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Priemonės stomatologijos prietaisų nukalkinimui, koncentratas | Rūgštinė stomatologinių prietaisų, atsiurbimo sistemų dezinfekcijos ir nukalkinimo priemonė. Sudėtyje negali būti aldehidų, fenolių. Darbiniam tirpalui gamintis užtenka 2% koncentrato ir veikimo laikas ne ilgiau 10 min. Turi pasižymėti virusidiniu, baktericidiniu ir fungicidiniu poveikiu. Koncentratas. Paruoštas tirpalas turi vienu metu plauti, valyti, dezinfekuoti. Priemonė negali putoti. Turi atitikti CE (pateikti tai įrodančius dokumentus). Pirkimo laimėtojas turės pateikti: 1. CE atitikties deklaraciją (pagal 93/42 EEC); 2. Saugos duomenų lapus; 3. Laminuotas tirpalo paruošimo instrukcijas-atmintines. Pakuotė ne mažiau kaip 1l su dozavimo sistema. *Kartu pateikti... žr. lentelių pabaigoje | 1l pakuotė | 20 |  |  |  |  |  |
| Bendra IX dalies kaina Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

X dalis – Dezinfekcijos priemonės

(Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)

| Eil.Nr. | Priemonės paskirtis | Specifikacija | Įpakavimas | Pakuočių poreikis 2 metams | Prekės firminis pavadinimas , gamintojas | Vienos pakuotės kaina Eur be PVM | Vienos pakuotės kaina Eur su PVM | Suma, Eur be PVM | Suma, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Aukšto lygio dezinfekcijos priemonė endoskopų ir kitų medicinos prietaisų dezinfekcijai | Tinka įvairiems medicinos priemonių paviršiams, instrumentams, endoskopams plauti ir dezinfekuoti vienu metu. Veiklioji medžiaga – aktyvus deguonis; nedirginančio kvapo arba bekvapis; Poveikis-veikia bakterijas (įsk. m. terrae, m. avium), virusus (įsk. adeno, noro, polio, polioma SV40, vaccinia), grybelius (įsk. a. brasiliensis), bakterijų sporas (b. subtilis, c.difficile), turi atitikti EN 13727, EN 14561, EN13624, EN14562, EN14348, EN 14563,EN 13624, EN 13704 arba lygiaverčius standartus Koncentracijos: 0,5-2 % darbiniai tirpalai Ekspozicijos – TBC, bakterijų sporos (c. difficile) ne ilgiau kaip 5 min. Forma – koncentratas granulėse. Kiekis pakuotėje: 1-2 kg. komplekte turi būti dozavimo šaukštelis. Medicinos prietaisas (ženklinta CE ženklu ir atitikti (ES) 2017/745 (MDR) *Kartu pateikti... žr. lentelių pabaigoje | kg. | 20 |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Enziminis ploviklis automatiniam/ rankiniam apruošimui | Paskirtis: automatiniams plautuvams, ultragarsiniams plautuvams, priemonė taip pat turi būti tinkama instrumentų plovimui rankiniu būdu (mirkymui), turi pasižymėti geru plovimo, sekvestracijos efektu; turi tikti medicinos priemonėms (instrumentams, visų tipų endoskopams), pagamintus iš įvairių medžiagų plauti, sunkiai pašalinamiems teršalams šalinti; Forma – skystas koncentratas. Sudėtyje turi būti plovikliai, enzimai (ne mažiau kaip 5 skirtingų rūšių), sekvestrantai; Darbinių tirpalų koncentracijos: automatiniame plautuve 0,3-0,5%; ultragarso valytuve ir mirkimui rankiniu būdu 0,2-1%, pH: 8-9, pagamintas darbinis tirpalas turi galioti ne mažiau 7 paras, turi būti ženklinta CE (pagal medicinos priemonių reglamentą) Pakuotėje 1- 5L. *Kartu pateikti... žr. lentelių pabaigoje | litras | 40 |  |  |  |  |  |
| Bendra X dalies kaina Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

XI dalis – Priemonės pacientų slaugai

(Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)

| Eil.Nr. | Priemonės paskirtis | Specifikacija | Įpakavimas | Pakuočių poreikis 2 metams | Prekės firminis pavadinimas , gamintojas | Vienos pakuotės kaina Eur be PVM | Vienos pakuotės kaina Eur su PVM | Suma, Eur be PVM | Suma, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Pirštinės antiseptiniam kūno prausimui | Prausimo pirštinės, impregnuotos antiseptinėmis priemonėmis. Veikia baktericidiškai (MRSA/ORSA/VRE). Turi atitikti šiuos Europos standartus EN1276, EN14476, EN1650, EN13624, EN13727. Nereikia nuplauti, pH5.5-6.5, puoselėja odą. Sudėtyje neturi būti alkoholio ir parabenų. Be kvapų, be dažų, gerai toleruojamos. Pirštinės išmatavimai ~ 15x23 cm +/-5mm. Pištinės supakuotos specialioje polietileno pakuotėje su lipniu pakuotės atidarymu.Pakuotę turi būti galima prieš naudojant, pašildyti karšto vandens vonelėje arba mikrobangėje. Originalioje pakuotėje 8-10 vnt. Darbo instrukcijos ir saugos duomenų lapai būtini. *Kartu pateikti... žr. lentelių pabaigoje | pakuotė | 200 |  |  |  |  |  |
| Bendra XI dalies kaina Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

XII dalis – Endoskopų valymo ir dezinfekcijos priemonės

(Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)

| Eil.Nr. | Priemonės paskirtis | Specifikacija | Įpakavimas | Pakuočių poreikis 2 metams | Prekės firminis pavadinimas , gamintojas | Vienos pakuotės kaina Eur be PVM | Vienos pakuotės kaina Eur su PVM | Suma, Eur be PVM | Suma, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Priemonė aukšto lygio endoskopų dezinfekcijai | Be fenolių, aldehidų ir fosfatų. Naikina bakterijas (tame tarpe Mycobacterium terrae), virusus (tame tarpe HBV, HIV) ir grybelius. Nuo instrumentų pašalina kraują, baltymus, išskyras ir riebalus. Darbinio skiedinio poveikio trukmė: 3% darbinis tirpalas – poveikio trukmė 15 minučių; 2% darbinis tirpalas – poveikio trukmė 30 minučių; 1% darbinis tirpalas – poveikio trukmė 60 minučių. Tinka naudoti tiek ultragarso voniose, tiek endoskopų plovimo mašinose. Gaminys atitinka EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 13727 reikalavimus. Pažymėtas CE ženklu, remiantis medicinos įrangos direktyva. SUDĖTIS : ketvirtiniai amonio junginiai, piperazinas, dodecildiaminas, tirpikliai, nejoniniai tenzidai, korozijos inhibitoriai, kompleksinės medžiagos, putų reguliatoriai koncentrato pH 10–11 Pakuotė 5ltr. (±10%). ir 1ltr. (±10%). *Kartu pateikti... žr. lentelių pabaigoje | 5 l. | 10 |  |  |  |  |  |
| Bendra XII dalies kaina Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Kartu su pasiūlymu pateikti:     SIŪLOMŲ PREKIŲ CE ATITIKTIES DEKLARACIJAS, BIOCIDŲ AUTORIZACIJOS LIUDIJIMUS, MSDL (medžiagos saugos duomenų lapai), NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS, SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS ATITIKIMĄ ĮRODANČIUS GAMINTOJO DOKUMENTUS ORIGINALO KALBA BEI VERTIMUS.

Perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turės pateikti siūlomų prekių pavyzdžius per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Tiekėjui nepateikus prašomo nurodytai pirkimo daliai prekės pavyzdžio, jo pasiūlymas tai pirkimo daliai bus atmestas.