- Prašome pateikti pasijungimo vietų šulinių korteles (ir vandentiekiui, ir nuotekoms).

Atsakymas: šulinių kortelių pateikti negalime, nes šuliniai neįrengti, juos turės įrengti rangovas (žr. 2 Priedo „Techninė specifikacija“ 4.1 p.).

- Prašome patikslinti ar reikia vertinti hidrantų įrengimą.

Atsakymas: hidrantų įrengimo poreikis nustatomas projektavimo metu, atsižvelgiant į priešgaisrinius reikalavimus.

- Prašome patikslinti, koks įrenginys bus naudojamas nuotekų perkėlimui  slėginiais tinklais iš namo Mokyklos g. 47 į Mokyklos g. tinklus.

Atsakymas: Įrengiamas plastikinis šulinyje ne mažiau d600, kuriame gyventojas susimontuos siurblį ir išpumpuos nuotekas.