VIEŠASIS PIRKIMAS „ TELEKOMUNIKACINIŲ SISTEMŲ ĮRENGIMO DARBAI” (TOLIAU – PIRKIMAS) ID. 540801

ATSAKYMAI Į PAKLAUSIMUS

# Viešoji įstaiga CPO LT, vadovaudamasi Bendrųjų sąlygų 5.2. punktu, siunčia atsakymus į tiekėjo paklausimą:

| Eil. Nr. | Klausimas (pateikiamas neredaguojamas tekstas) | Atsakymas | Atsakymo pateikimo data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Perkančioji organizacija su montavimo darbais perka reikšmingą kiekį projektavimo paslaugų (2 priedo 5.1 punktas, 3 priedo 1.11 punktas). Prašome atsakant į šį klausimą patikslinti laukiamą projektavimo paslaugų kokybės lygį: - Ar projektai turės būti rengiami įforminant pagal LST 1516 reikalavimus? 2. Jei taip, ar projekto sudėtyje turės būti šie tekstiniai dokumentai: 2.1 Aiškinamasis raštas? 2.2 Techninė specifikacija? 2.3 Sąnaudų kiekių žiniaraštis? 3. Ar projekto sudėtyje turės būti parengiami šie grafiniai dokumentai (brėžiniai): 3.1 Aukštų planai su numatomų įrengti spintos vietomis ir kabelių trasomis? 3.2 Numatomų įrengti tinklų fragmentų ir prijungimų schemos? 4. Tuo atveju jei bus reikalingi aukštų planai – ar perkančioji organizacija pateiks informaciją su aukštų/patalpų planais tokio formato, kuris yra tinkamas paruošti brėžinį pagal reikalavimus (*.dwg ir pan.) ? Ar tiekėjas savo pasiūlyme turi įsivertinti patalpų apmatavimus ir patalpų brėžinių reikiamu formatu parengimą? 5. Ar projektavimo paslaugoms atlikti perkančioji organizacija taikys žaliųjų pirkimų reikalavimus ir tiekėjas turės pateikti aplinkos apsaugos vadybos standartų sertifikatą projektavimui? | - Taip, dalis užsakymų turės būti įforminti pagal LST1516 standartus, bet ne daugiau nei 10% nuo visų numatytų užsakymų kiekio. - Rengiant projektus pagal LST1516, projekto sudėtyje turės būti pateikti dokumentai: Aiškinamasis raštas, Techninė specifikacija, Sąnaudų kiekių žiniaraštis. - Projektų sudėtyje turės būti parengti aukštų planai su numatomų įrengti spintos vietomis ir kabelių trasomis bei numatomų įrengti tinklų fragmentų ir prijungimų schemos. - Galimi abu variantai, t.y. dalyje darbų Užsakovas pateiks informaciją su patalpų planais, dalyje darbų Rangovas turės surinkti reikiamą informaciją. Užsakymai kiekvienu atveju bus sprendžiami individualiai. Kontaktinius asmenis ir leidimus į patalpas pateiks Užsakovas. Brėžinius, jei sudaromas naujas patalpų apmatavimas, kabeliai ir spintos, Tiekėjai turės pateikti .dwg formatu. Atskirai suderinus su Užsakovu, galimi ir kiti brėžinių formatai (.pdf,.MS Visio). - Vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtintu Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu, tiekėjų nereikalaujama turėti aplinkos apsaugos vadybos standartų sertifikato projektavimo paslaugoms. | 2025-01-09 |