Teikiame atsakymus į gautus tiekėjų klausimus:

1. Klausimas: Prašau paaiškinti, kokie turi būti alkūnių, trišakių ir izoliuotų įvirinamų sklendžių plieninio vamzdžio sienelių storiai. Techniniuose reikalavimuose sienelių storis nurodytas tik tiesiems plieniniams vamzdžiams. Pasiūlymo priede bei specifikacijoje pateiktas sienelių storis galioja tik tiesiems vamzdžiams, o kitų fasoninių dalių (alkūnių, trišakių, ventinių ir izoliuotų sklendžių) sienelių storis nėra nurodytas. Ar tiesaus vamzdžio ir kitų fasoninių dalių sienelių storiai turi būti vienodi?

Atsakymas: Reikalavimai tiesių vamzdžių ir jų fasoninių dalių sienelių storiams yra vienodi.

2. Klausimas: Jeigu galima, prašome pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą iki 04-23 12:00.

Atsakymas: Tiekėjo prašymu pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2026-04-23 12.00 val. CVPIS paskelbtas pranešimas apie pakeitimus.