## Sheet1
TVIRTINU:
Šalčininkų S. Moniuškos menų mokyklos direktorė
Liudmila Bandalevič
ŠALČININKŲ S. MONIUŠKOS MENŲ MOKYKLOS LANGŲ IR DURŲ KEITIMO DARBŲ APRAŠAS/ŽINIARAŠTIS
Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis
Langų ir durų keitimas mediniais langų blokais
1.1. | Esamų langų ir durų demontavimas
1.1.1. | Esamų langų (su palangėmis) demontavimas | m² | 54.78
1.1.2. | Esamų lauko durų (su staktomis) demontavimas | m² | 11.37
1.2. | Naujų medinių langų ir durų gamyba, pristatymas ir montavimas
1.2.1. | L1 tipo langas, 430 x 920 mm (plotas 0.40 m²/vnt.). Pagal techninę specifikaciją. | vnt. | 2
1.2.2. | L2 tipo langas, 1990 x 1240 mm (plotas 2.48 m²/vnt.). Pagal techninę specifikaciją. | vnt. | 11
1.2.3. | L3 tipo langas, 2150 x 1240 mm (plotas 2.67 m²/vnt.). Pagal techninę specifikaciją. | vnt. | 10
1.2.4. | LD-3 tipo lauko durys, 2880 x 1540 mm (plotas 4.40 m²/vnt.). Pagal tech. spec. | vnt. | 1
1.2.5. | LD-3/1 tipo lauko durys, 2160 x 1540 mm (plotas 3.17 m²/vnt.). Pagal tech. spec. | vnt. | 1
1.2.6. | LD-5 tipo lauko durys, 3060 x 1240 mm (plotas 3.80 m²/vnt.). Pagal tech. spec. | vnt. | 1
1.3. | Lauko angokraščių valymas, tinkavimas, gruntavimas, dekoratyvinis tinkas, dažymas. | m² | 5.15
1.4. | Sienų ir įstatyto lango sandūrų hermetizavimas (apytikslis, skaičiuojamas pagal angų perimetrus). | m | 32
1.5. | Išorinių palangių iš skardos (Pural danga) demontavimas ir naujų 350 mm pločio palangių įrengimas. | m | 6.5
1.6. | Vidaus palangių iš klijuotos medienos įrengimas. | m | 6.5
1.7. | Vidaus angokraščių tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas. | m² | 18
Pastaba: Rangovas privalo užtikrinti vaikų ir darbuotojų saugumą atliekant remonto darbus bei užtikrinti įstaigos funkcionalumą. Jeigu techninėse specifikacijose yra nurodytas pateiktų prekių modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, tuo atveju galima pateikti lygiaverčią prekę.