Pirkimo sąlygų 1.1. priedas

TECHNINIŲ DUJŲ VIEŠOJO PIRKIMO techninė specifikacija

1 PIRKIMO DALIS

Pirkimo objektas – Techninės dujos (toliau – Prekės).

Perkančioji organizacija – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas).

Perkamas Prekių kiekis – reikalingas preliminarus Prekių kiekis nurodytas 1.1 lentelėje.

Prekių tiekimo trukmė – 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Šalių abipusiu rašytiniu Susitarimu prekių pristatymo terminas tomis pačiomis sąlygomis gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą 12 (dvylikai) mėnesių.

Prekių tiekimo vieta: Vilnius, Kaunas, Šiauliai (detalesnė informacija apie Prekių pristatymą pateikta kitų sąlygų 2 punkte ir prie Prekių techninių ir funkcinių  reikalavimų, 1.2 – 1.5 lentelėse).

Kitos sąlygos:

- Tiekiamos Prekės turi atitikti visus šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

- Į pasiūlyme pateikiamą Prekių kainą turi būti įskaičiuota dujų balionų nuomos, atjungimo ir prijungimo,  pristatymo (nurodytais adresais, į nurodytą aukštą prie Prekių techninių ir funkcinių reikalavimų, 1.2 – 1.5 lentelėse) kaina. Tiekėjas pristato dujų balionus į užsakyme nurodytą aukštą tuo atveju, jeigu Pirkėjas suteikia galimybę naudotis liftu, tinkamu transportuoti dujų balionus.

- Tiekėjas, dalyvaudamas viešajame pirkime ir siūlydamas dujų balionus su kitokio tipo pajungimais, turi pridėti dokumentą įrodantį jo galimybes keisti veržles ar reduktorių į sertifikuotą ir atitinkantį Lietuvos Respublikoje galiojančioms Slėginių indų naudojimo taisyklėms (pagal PED2014/68/EU). Tiekėjas, pakeitęs ir/ar prijungęs dujų balioną patikrina ar nėra dujų nuotėkio, o esant poreikiui pakeičia veržles, tarpines, reduktorių, aukšto slėgio dujų žarneles be papildomo mokesčio.

- Prekių techninėje specifikacijoje nurodytas Prekių kiekis yra preliminarus. Prekių kiekis gali būti didesnis arba mažesnis, atsižvelgiant į Pirkėjo poreikius. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso preliminaraus Prekių kiekio.

- Pirkėjas, vadovaudamasis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, 13 p. (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13, 19 p.), esant poreikiui, gali įsigyti nenurodytų techninėje specifikacijoje, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių. Šių prekių Pirkėjas pirks ne daugiau kaip 10 procentų pradinės sutarties vertės. Už sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes bus apmokėta ne didesniais nei užsakymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytais galiojančiais šių prekių įkainiais arba, jei tokie įkainiai neskelbiami, tiekėjo pasiūlytais, konkurencingais ir rinką atitinkančiais įkainiais.

- Prekių pristatymo terminai nurodyti žemiau pateiktose lentelėse (1.2 – 1.5 lentelės). Esant galimybei Tiekėjas Prekes gali pristatyti ir anksčiau. Iškilus būtinybei pateikti Prekes nedelsiant, šią galimybę Pirkėjas derina su Tiekėju kiekvienu konkrečiu atveju.

- Pasibaigus sutarčiai išsinuomoti dujų balionai grąžinami, jeigu Pirkėjas su Tiekėju nesusitaria kitaip. Tiekėjui priklausančių dujų balionų nuoma įskaičiuota į tiekiamų dujų kainą.

1.1 lentelė. Perkamų Prekių sąrašas:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Preliminarus kiekis 12 mėnesių, vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Argonas techninis 4.6 (balionas - ne mažiau kaip 50 L) | 90 |
| 2. | Azotas techninis 4.6 (balionas - ne mažiau kaip 50 L) | 5 |
| 3. | Sintetinis oras techninis (balionas - ne mažiau kaip 50 L) | 20 |
| 4. | Techninės propano dujos (balionas - ne mažiau kaip 27 L) | 3 |

# 1.2 lentelė. Argonas techninis 4.6 (balionas - ne mažiau kaip 50 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dujos | Argonas (Ar) |
| 2 | Sudėtis, grynumas | Ne mažiau 99,996 % (4.6) Ar |
| 3 | Dujų tiekimas | Tiekiamos EURO ne mažesniame kaip 50 litrų talpos balione |
| 4 | Dujų kiekis balione | Ne mažiau 10,7 m3 |
| 5 | Dujų baliono sriegių išmatavimai pagal DIN 477 | G 3/4 (Nr. 9) |
| 6 | Kita | Pirkėjas užtikrina galimybę naudotis liftu, tinkamu dujų balionų transportavimui. |
| 7 | Pristatymo terminas | Ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, užsakymą pateikus iki 12 val. |
| 8 | Pristatymo adresas | A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius |

1.3 lentelė. Azotas techninis 4.6 (balionas - ne mažiau kaip 50 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dujos | Azotas (N2) |
| 2 | Sudėtis, grynumas | Ne mažiau 99,996 % (4.6) N2 |
| 3 | Dujų tiekimas | Tiekiamos EURO ne mažesniame kaip 50 litrų talpos balione |
| 4 | Dujų kiekis balione | Ne mažiau 9,5 m3 |
| 5 | Dujų baliono sriegių išmatavimai pagal DIN 477 | G 3/4 (Nr. 9) |
| 6 | Kita | Dujų baliono nuoma, pristatymas, užnešimas į 3 aukštus, atjungimas ir prijungimas. Pirkėjas užtikrina galimybę naudotis liftu, tinkamu dujų balionų transportavimui. |
| 7 | Pristatymo terminas | Ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, užsakymą pateikus iki 12 val. |
| 8 | Pristatymo adresas | A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius (3 ir 4 aukštai) |

# 1.4 lentelė. Sintetinis oras techninis (balionas - ne mažiau kaip 50 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dujos | Sintetinis oras (deguonies (O2) ir azoto (N2) mišinys) |
| 2 | Sudėtis, grynumas | O2 2,7 (arba grynesnės) ne mažiau 20,5 % N2 4.6 (arba grynesnės) ne mažiau 79,5 % Sausas oras [extra-dry air], kurio rasos taško temperatūra < -50°C |
| 3 | Dujų tiekimas | Tiekiamos EURO ne mažesniame kaip 50 litrų talpos balione |
| 4 | Dujų kiekis balione | Ne mažiau 9,7 m3 |
| 5 | Dujų baliono sriegių išmatavimai pagal DIN 477 | G 3/4 (Nr. 9) |
| 6 | Kita | Dujų baliono nuoma, pristatymas, užnešimas į 3 aukštą, atjungimas ir prijungimas. Pirkėjas užtikrina galimybę naudotis liftu, tinkamu dujų balionų transportavimui. |
| 7 | Pristatymo terminas | Ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, užsakymą pateikus iki 12 val. |
| 8 | Pristatymo adresas | A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius (3 aukštas) |

1.5 lentelė. Techninės propano dujos (balionas - ne mažiau kaip 27 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dujos | Propano dujos (C3H8) |
| 2 | Sudėtis, grynumas | Propanas ne mažiau 90 %, butanas ne daugiau 10 %, odorantas |
| 3 | Dujų garavimo intensyvumas esant 0 ˚C | ≤ 2,5 kg/h |
| 4 | Dujų tiekimas | Tiekiamos ne mažesniame kaip 27 litrų talpos balione, kuris turi apsauginį vožtuvą |
| 5 | Dujų kiekis balione | Ne mažiau 11 kg |
| 6 | Dujų baliono sriegių išmatavimai pagal DIN 477 | W 21,80 x 1/14“ (Nr. 1) |
| 7 | Pajungimo galimybės | Turi tikti Pirkėjo turimam reduktoriui |
| 8 | Kita | Dujų baliono nuoma, pristatymas, užnešimas į aukštą nurodytą 1.5 lentelėje, atjungimas ir prijungimas. Pirkėjas užtikrina galimybę naudotis liftu, tinkamu dujų balionų transportavimui. |
| 9 | Pristatymo terminas | Ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, užsakymą pateikus iki 12 val. (Kaunas). Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo dienos (Šiauliai). |
| 10 | Pristatymo adresas | Aušros al. 29a, Šiauliai (7 aukštas – yra liftas) 1 vnt. Rotušės a. 12, Kaunas (1 aukštas) 2 vnt. |

1.6 lentelė. Dujų baliono atjungimo ir prijungimo techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tiekėjas pristatęs užsakytą dujų balioną, atjungia prie įrangos ar dujų tiekimo sistemos prijungtą tuščią balioną (jeigu toks yra prijungtas) ir prijungia naujai pristatytą. Tiekėjas prijungus naujai pristatytą dujų balioną, patikrina sistemos sandarumą. | Būtina |
| 2 | Jeigu atjungimo/prijungimo metu Tiekėjas sugadina reduktorių, veržlę ir kt., Tiekėjas savo lėšomis pakeičia sugadintą detalę ar mazgą. | Būtina |
| 3 | Tiekėjas privalo turėti reikiamus įrankius reikalingus dujų balionų atjungimui/prijungimui, tarpinių pakeitimui bei dujų nuotėkio patikrinimui. | Būtina |