Pirkimo sąlygų 2 priedas /

Sutarties 1 priedas

ŠALDYMO ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas: šaldymo įranga (toliau – prekės), įskaitant jos pristatymą, sunešimą ir sumontavimą virtuvės patalpose, Vijūkų g. 78, Kaunas.

- Bendrieji reikalavimai prekėms

  - Visos įsigyjamos prekės turi būti naujos, nenaudotos, be paslėptų trūkumų ir defektų, atitikti teisės aktų ir įprastai tokios rūšies prekėms keliamus reikalavimus.

  - Prekių pristatymo ir montavimo vieta – Vijūkų g. 78, Kaunas. Prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Jei prekės negali būti pristatytos ir sumontuotos per nurodytą 60 kalendorinių dienų terminą dėl ne nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių (priežasčių), ir Tiekėjas pateikia tai pagrindžiančius įrodymus, prekių pristatymo ir sumontavimo terminas rašytiniu šalių susitarimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip dar 20 kalendorinių dienų.

  - Prekės turi būti sukomplektuotos su visais tinkamam jų veikimui reikalingais ir numatytą prekių funkcionalumą užtikrinančiais priedais – medžiagomis, priedais, kabeliais ir pan. ir pateikiamos su visais prekių techniniais dokumentais, instrukcijomis (pateikta dokumentacija turi būti lietuvių kalba).

  - Tiekėjas, montuojant prekes, turi vadovautis gamintojo instrukcijomis, laikytis saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir darbo higienos reikalavimų. Prekės turi būti montuojamos taip, kad patalpose esanti kita įranga, įrenginiai bei kitas turtas nebūtų sugadinti, priešingu atveju – atlyginti padarytus nuostolius.

  - Tiekėjas, sumontavęs prekes, turi sutvarkyti prekių įrengimo vietą, išvežti ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sutvarkyti susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro).

3. Prekėms taikomi aplinkos apsaugos kriterijai

3.1. Vadovaujantis aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 4.4.4.3 papunkčiu, perkančioji organizacija techninės specifikacijos 4 punkto 2 lentelės 1 – 4 eilutėse nurodytoms prekėms (šaldymo įrangai) savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, t. y. perkamos Prekės (šaldymo įranga), kurioms pagaminti nenaudojama pavojingų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2024/573 IV priedu.

3.1.1. Atitiktį įrodantys dokumentai (pateikiami su pasiūlymu (dokumentų kopijos) ir prekių perdavimo ir priėmimo metu):

Prekių informacijos lapai, techniniai pasai, gamintojo techninė dokumentacija ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantis, kad siūlomose prekėse naudojamas aplinkai nekenksmingas šaldymo agentas (pvz., R290, R600a ar lygiavertis), kurio visuotinio atšilimo potencialas (VAP (GWP)) yra ne didesnis kaip 150;

3.2. Techninės specifikacijos 4 punkto 2 lentelės 1-5 eilutėse nurodytos prekės (šaldymo įranga) privalo atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.1. punkte nustatytus  ir aplinkos ministro patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus tvarkos aprašo 2 priedo III skyriuje (buitinei technikai taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus):

1 lentelė

| Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Prekės turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. | Dėl prekės energinio efektyvumo klasės: a) Siūlomo gaminio galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, suteikta pagal ES energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos reglamentą (ES) 2017/1369, arba b) gaminio informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. Jeigu prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus: a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. |

4. Techniniai reikalavimai prekėms

Būtina užpildyti lentelės 3-4 stulpeliuose reikalaujamas reikšmes, nurodant konkrečius kiekvienos siūlomos prekės duomenis (gamintoją, modelį, modifikaciją (jei yra), prekės kodą (jei yra), konkrečias charakteristikas ir kitą reikalaujamą informaciją) ir gamintojo dokumentų, kurie teikiami, siekiant įrodyti siūlomos prekės atitiktį nustatytiems reikalavimams, pavadinimus ar failų pavadinimus ir konkrečias jų vietas, kuriose yra reikalaujamas charakteristikas patvirtinantys duomenys (nurodant puslapį, pastraipą, punktą arba jas pažymint dokumente).

Įrodant siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo dokumentai (pvz., gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo parengti techniniai aprašai, katalogai, brošiūros, vartotojo vadovai, momentinės ekrano kopijos (Print-Screen) iš gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo tinklalapio (tokiu atveju, teikiamame dokumente turi matytis, kad kopija padaryta iš gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo tinklalapio) ir pan.). Tuo atveju, jeigu siūlomos prekės oficialaus/įgalioto atstovo internetiniame puslapyje nėra informacijos, kad jis yra oficialus/įgaliotas siūlomos prekės gamintojo atstovas, tuomet reikalinga pateikti gamintojo įgaliojimą suteikiantį teisę jį atstovauti.

Tuo atveju, jeigu gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo  dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančių duomenų, įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami gamintojo arba jo oficialaus/įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiški patvirtinimai (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaracija ar pan.) ar kiti atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai.

Visi atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams įrodantys dokumentai turi būti teikiami lietuvių arba anglų kalba arba teikiami originalo kalba, pridedant jų vertimą į lietuvių kalbą.

Pastabos:

1) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris įrenginio modelis ir modifikacija yra siūlomas (nurodant konkretų įrenginio modelį, kodą ar pan.).

2) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomos prekės duomenys (gamintojas, modelis, modifikacija, prekės kodas, konkrečios techninės charakteristikos ir kita reikalaujama informacija) (būtina įrašyti visas reikalaujamas reikšmes) (PILDO TIEKĖJAS) | Teikiamo gamintojo dokumento pavadinimas ar failo pavadinimas ir konkreti jo vieta, kurioje yra reikalaujamos charakteristikos atitiktį patvirtinantys duomenys (nurodant puslapį, pastraipą, punktą arba ją pažymint dokumente) (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pramoninis šaldytuvas (durys dešininės) (4 vnt.) | Gamintojas (nurodyti): ............................... Modelis (nurodyti), modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jei yra): ........................................... |  |
| 1.1. | Laisvai pastatomas, vertikalus Korpusas nerūdijančio plieno | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | Užpildyti |
| 1.2. | Šaldytuvo matmenys (±60 mm): plotis – 690 mm; gylis – 820 mm; aukštis – 2090 mm (nuo grindų iki šaldytuvo viršaus) | Šaldytuvo matmenys: plotis: atitinka (įrašyti taip / ne): ……………… ; gylis: atitinka (įrašyti taip / ne): ………………. ; aukštis: atitinka (įrašyti taip / ne): …………… . | Siūlomos prekės atitiktis nurodytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu. Pirkėjas, kilus abejonių dėl prekės atitikties nurodytiems reikalavimams, turi teisę reikalauti papildomų įrodymų (dokumentų), kurie leistų patikrinti prekių atitikimą techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams pasiūlymo pateikimo metu. |
| 1.3. | Automatinis atitirpinimas / kondensato išgarinimas / nesikaupimas | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | Užpildyti |
| 1.4. | Temperatūra nuo -2 iki +8°C (±2°C) | Temperatūra (įrašyti konkrečias reikšmes): nuo …... iki .... °C | Užpildyti |
| 1.5. | Darbinė įtampa 230 V (±10 V) | Darbinė įtampa (įrašyti konkrečią reikšmę): ….. V | Užpildyti |
| 1.6. | Aplinkai nekenksmingas šaldymo agentas (pvz., R290, R600a ar lygiavertis), kurio visuotinio atšilimo potencialas (VAP) yra ne didesnis kaip 150 | Šaldymo agentas (įrašyti konkrečią reikšmę): ……... | Užpildyti |
| 1.7. | Energijos vartojimo efektyvumo klasė ne žemesnė nei A | Energijos vartojimo efektyvumo klasė (įrašyti konkrečią reikšmę): ............................................... | Užpildyti (įrodomieji dokumentai nurodyti 1 lentelėje): .................. |
| 2. | Pramoninis šaldiklis (durys kairinės) (2 vnt.) | Gamintojas (nurodyti): ............................... Modelis (nurodyti), modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jei yra): ........................................... |  |
| 2.1. | Laisvai pastatomas, vertikalus Korpusas nerūdijančio plieno | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | Užpildyti |
| 2.2. | Šaldiklio matmenys (±60 mm): plotis – 690 mm; gylis – 820 mm; aukštis – 2090 mm (nuo grindų iki šaldytuvo viršaus) | Šaldiklio matmenys: plotis: atitinka (įrašyti taip / ne): ……………… ; gylis: atitinka (įrašyti taip / ne): ………………. ; aukštis: atitinka (įrašyti taip / ne): …………… . | Siūlomos prekės atitiktis nurodytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu. Pirkėjas, kilus abejonių dėl prekės atitikties nurodytiems reikalavimams, turi teisę reikalauti papildomų įrodymų (dokumentų), kurie leistų patikrinti prekių atitikimą techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams pasiūlymo pateikimo metu. |
| 2.3. | Temperatūra ne aukštesnė kaip minus 15°C | Temperatūra (įrašyti konkrečią reikšmę): .... °C | Užpildyti |
| 2.4. | Automatinis atitirpinimas ir kondensato išgarinimas / nesikaupimas | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | Užpildyti |
| 2.5. | Darbinė įtampa 230 V (±10 V) | Darbinė įtampa (įrašyti konkrečią reikšmę): ….. V | Užpildyti |
| 2.6. | Aplinkai nekenksmingas šaldymo agentas (pvz., R290, R600a ar lygiavertis), kurio visuotinio atšilimo potencialas (VAP) yra ne didesnis kaip 150 | Šaldymo agentas (įrašyti konkrečią reikšmę): ……... | Užpildyti |
| 2.7. | Energijos vartojimo efektyvumo klasė ne žemesnė nei D | Energijos vartojimo efektyvumo klasė (įrašyti konkrečią reikšmę): ............................................... | Užpildyti (įrodomieji dokumentai nurodyti 1 lentelėje): .................. |
| 3. | Pramoninis šaldiklis (durys dešininės) (1 vnt.) | Gamintojas (nurodyti): ............................... Modelis (nurodyti), modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jei yra): ........................................... |  |
| 3.1. | Laisvai pastatomas, vertikalus Korpusas nerūdijančio plieno | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | Užpildyti |
| 3.2. | Šaldiklio matmenys (±60 mm): plotis – 690 mm; gylis – 820 mm; aukštis – 2090 mm | Šaldytuvo matmenys: plotis: atitinka (įrašyti taip / ne): ……………… ; gylis: atitinka (įrašyti taip / ne): ………………. ; aukštis: atitinka (įrašyti taip / ne): …………… . | Siūlomos prekės atitiktis nurodytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu. Pirkėjas, kilus abejonių dėl prekės atitikties nurodytiems reikalavimams, turi teisę reikalauti papildomų įrodymų (dokumentų), kurie leistų patikrinti prekių atitikimą techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams pasiūlymo pateikimo metu. |
| 3.3. | Temperatūra ne aukštesnė kaip minus 15°C | Temperatūra (įrašyti konkrečią reikšmę): .... °C | Užpildyti |
| 3.4. | Automatinis atitirpinimas ir kondensato išgarinimas / nesikaupimas | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | Užpildyti |
| 3.5. | Darbinė įtampa 230 V (±10 V) | Darbinė įtampa (įrašyti konkrečią reikšmę): ….. V | Užpildyti |
| 3.6. | Aplinkai nekenksmingas šaldymo agentas (pvz., R290, R600a ar lygiavertis), kurio visuotinio atšilimo potencialas (VAP) yra ne didesnis kaip 150 | Šaldymo agentas (įrašyti konkrečią reikšmę): ……... | Užpildyti |
| 3.7. | Energijos vartojimo efektyvumo klasė ne žemesnė nei D | Energijos vartojimo efektyvumo klasė (įrašyti konkrečią reikšmę): ............................................... | Užpildyti (įrodomieji dokumentai nurodyti 1 lentelėje): .................. |
| 4. | Buitinis šaldytuvas (2 vnt.) |  |  |
| 4.1. | Laisvai pastatomas, vertikalus Korpusas nerūdijančio plieno, sidabrinės ar baltos spalvos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Korpuso spalva (įrašyti konkrečią reikšmę): ……... | Užpildyti |
| 4.2. | Šaldytuvo matmenys (±60 mm): plotis – 600 mm; gylis – 620 mm; aukštis – 1820 mm (nuo grindų iki šaldytuvo viršaus) | Šaldytuvo : plotis: atitinka (įrašyti taip / ne): ……………… ; gylis: atitinka (įrašyti taip / ne): ………………. ; aukštis: atitinka (įrašyti taip / ne): …………… . | Siūlomos prekės atitiktis nurodytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu. Pirkėjas, kilus abejonių dėl prekės atitikties nurodytiems reikalavimams, turi teisę reikalauti papildomų įrodymų (dokumentų), kurie leistų patikrinti prekių atitikimą techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams pasiūlymo pateikimo metu. |
| 4.3. | Darbinė įtampa 230 V (±10 V) | Darbinė įtampa (įrašyti konkrečią reikšmę): …….. V | Užpildyti |
| 4.4. | Šaldytuvo šaldymo sistema „bešerkšnė“ | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | Užpildyti |
| 4.5. | Aplinkai nekenksmingas šaldymo agentas (pvz., R290, R600a ar lygiavertis), kurio visuotinio atšilimo potencialas (VAP) yra ne didesnis kaip 150 | Šaldymo agentas (įrašyti konkrečią reikšmę): ……... | Užpildyti |
| 4.6. | Energijos vartojimo efektyvumo klasė ne žemesnė nei A | Energijos vartojimo efektyvumo klasė (įrašyti konkrečią reikšmę): ................................................ | Užpildyti (įrodomieji dokumentai nurodyti 1 lentelėje): .................. |
| 5. | Buitinis šaldiklis (1 vnt.) |  |  |
| 5.1. | Laisvai pastatomas, vertikalus Korpusas nerūdijančio plieno, sidabrinės ar baltos spalvos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Korpuso spalva (įrašyti konkrečią reikšmę): ……... | Užpildyti |
| 5.2. | Šaldiklio matmenys (±60 mm): plotis – 600 mm; gylis – 620 mm; aukštis – 1820 mm | Šaldiklio matmenys: plotis: atitinka (įrašyti taip / ne): ……………… ; gylis: atitinka (įrašyti taip / ne): ………………. ; aukštis: atitinka (įrašyti taip / ne): …………… . | Siūlomos prekės atitiktis nurodytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu. Pirkėjas, kilus abejonių dėl prekės atitikties nurodytiems reikalavimams, turi teisę reikalauti papildomų įrodymų (dokumentų), kurie leistų patikrinti prekių atitikimą techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams pasiūlymo pateikimo metu. |
| 5.3. | Darbinė įtampa 230 V (±10 V) | Darbinė įtampa (įrašyti konkrečią reikšmę): …….. V | Užpildyti |
| 5.4. | Temperatūra ne aukštesnė kaip minus 15°C | Temperatūra (įrašyti konkrečią reikšmę): .... °C | Užpildyti |
| 5.5. | Šaldiklio šaldymo sistema „bešerkšnė“ | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | Užpildyti |
| 5.6. | Aplinkai nekenksmingas šaldymo agentas (pvz., R290, R600a ar lygiavertis), kurio visuotinio atšilimo potencialas (VAP) yra ne didesnis kaip 150 | Šaldymo agentas (įrašyti konkrečią reikšmę): ……... | Užpildyti |
| 5.7. | Energijos vartojimo efektyvumo klasė ne žemesnė nei D | Energijos vartojimo efektyvumo klasė (įrašyti konkrečią reikšmę): ................................................ | Užpildyti (įrodomieji dokumentai nurodyti 1 lentelėje): .................. |

5. Prekių garantinis terminas

5.1. Visoms techninės specifikacijos 4 punkto 2 lentelėje nurodytoms prekėms turi būti suteikiamas 2 metų gamintojo ar tiekėjo garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

5.2. Tiekėjas, siekdamas gauti papildomus kokybės balus, techninės specifikacijos 4 punkto lentelės 1 – 5 eilutėse nurodytoms prekėms gali siūlyti papildomą, t. y. viršijantį prekėms reikalaujamą privalomą 2 metų garantinį terminą. Tokiu atveju būtina užpildyti 3 lentelės 3 stulpelį jame nurodant konkrečią reikšmę ir pateikti gamintojo (-ų) ar tiekėjo išduotą suteikiamą papildomą garantinį terminą patvirtinančius dokumentus bei pateiktų dokumentų pavadinimus nurodyti, 3 lentelės 4 stulpelyje. Jei papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo (-ų), o tiekėjo, turi būti pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y. kad per garantinį terminą, kuris prasideda po prekių perdavimo Pirkėjui dienos, išaiškėjus prekių defektams, prekių defektai bus pašalinti arba prekės bus pakeistos tinkamos kokybės prekėmis.

3 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Tiekėjo siūloma reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) | Teikiamo (-ų) dokumento (-ų) failo (-ų) pavadinimas (-ai), kuriame (kuriuose) yra reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Techninės specifikacijos 4 punkto lentelės 1 – 5 eilutėse nurodytoms prekėms gamintojo ar tiekėjo suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 2 metų garantinį terminą) garantinis terminas (jei siūlomas) | Suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 2 metų garantinį terminą) garantinis terminas (įrašyti konkretų tik papildomą garantinį terminą, tuo atveju jei jis siūlomas): ..... metai | Užpildyti |

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją tiekėjas patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos prekės atitinka joje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas patvirtina, kad siūlomos prekės bus pristatytos, suneštos, sumontuotos pagal techninės specifikacijos ir pasiūlymo reikalavimus, bei deklaruoja, kad techninėje specifikacijoje nurodyta informacija yra teisinga.