## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA ir techninė specifikacija"
DEZINFEKCINĖS PRIEMONĖS (MED. PRIETAISŲ)
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | PUTOS, SKIRTOS APLINKOS PAVIRŠIŲ IR MEDICINOS PRIETAISŲ VALYMUI IR DEZINFEKCIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis ir (ar) prekės kodas (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1. | Putos, skirtos aplinkos paviršių ir medicinos prietaisų valymui ir dezinfekcijai
1.1. | Putos, skirtos aplinkos paviršių ir medicinos prietaisų valymui ir dezinfekcijai įpakavimas po 750 ml (±50ml) flakonai su putų dozatoriumi, ribojančiu aerozolinių komponentų susidarymą. | 270 | ltr
1.1.1. | priemonė-putos paruoštos naudojimui;
1.1.2. | veikliosios medžiagos: didecildimetilamonio chloridas, paviršinio aktyvumo medžiagos;
1.1.3. | sudėtyje nėra alkoholio, aromatinių medžiagų, kancerogeninių reagentų CMR, dažiklių.
1.1.4. | priemonė tinkanti valyti, dezinfekuoti įvairius paviršius: metalinius, nerūdijančio plieno, plastikinius-polikarbonatus, organinį stiklą. Pateikti suderinamumą įrodančius dokumentus;
1.1.5. | valymo dezinfekavimo putos skirtos įrangos (respiratorių, hemodializės aparatų, inkubatorių) ir nenardinamų, neinvazininių medicinos prietaisų paviršių ir konstrukcijų valymui ir dezinfekavimui;
1.1.6. | nuvalius, paviršius džiūsta greitai, nepalieka dėmių;
1.1.7. | pateikti biocido autorizacijos ir registracijos pažymėjimą bei saugos duomenų lapus ir naudojimo instrukcijas lietuvių ir originalo kalba;
1.1.8. | pasižymi poveikiu: baktericidiniu ( EN 13727) (veikia MRSA), tuberkuliocidiniu (EN 14348), fungicidiniu (EN 13624), virucidiniu (EN 14476) aktyvumu, veikia ŽIV, HBV, HCV, Polyoma, Herpes, Rota virusus. Kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo įrodymus (EN standartams arba lygiaverčius dokumentus)
1.1.9. | pateikti dokumentus, kad atitinka medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEB.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | PRIEMONĖ INSTRUMENTŲ PLOVIMUI PRIEŠ AUKŠTO LYGIO DEZINFEKCIJĄ, PLATAUS VEIKIMO SPEKTRO AKTYVAUS DEGUONIES PAGRINDU TURI BŪTI SUDERINTA SU LIGONINĖJE NAUDOJAMA AUKŠTO LYGIO INSTRUMENTŲ DEZINFEKCIJOS PRIEMONE SEKUSEPT AKTIV
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis ir (ar) prekės kodas (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
2. | Priemonė instrumentų plovimui prieš aukšto lygio dezinfekciją, plataus veikimo spektro aktyvaus deguonies pagrindu turi būti suderinta su ligoninėje naudojama aukšto lygio instrumentų dezinfekcijos priemone Sekusept Aktiv
2.1. | Priemonė instrumentų plovimui prieš aukšto lygio dezinfekciją Įpakavimas: 2 ltr | 3000 | ltr
2.1.1. | enzimų pagrindu;
2.1.2. | mažos koncentracijos (0,3-2,0%)
2.1.3. | visiškai neputojanti;
2.1.4. | suderinamas su aukšto lygio dezinfektantu aktyvaus deguonies pagrindu;
2.1.5. | darbinio tirpalo pH neutralus;
2.1.6. | santykinis tankis 1,06;
2.1.7. | sertifikuotas pagal 93/42/EEC;
2.1.8. | tinka naudoti ultragarsinėse voniose.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | NEUTRALUS DEZINFEKANTAS SU VALOMUOJU POVEIKIU MEICINOS PRIETAISŲ DEZINFEKCIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis ir (ar) prekės kodas (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
3. | Neutralus dezinfekantas su valomuoju poveikiu meicinos prietaisų dezinfekcijai
3.1. | Talpa 0,9 - 1 litro su dozavimo sistema; | 5000 | ltr
3.1.1. | Veiklioji medžiaga – ketvirtiniai amonio junginiai, nejoninės paviršinio aktyvumo medžiagos, kvapikliai ir kt. priedai neleidžiantys susidaryti kalkių ir mineralų apnašoms ant instrumentų paviršių. Neturi būti chloro junginių, aldehidų, peracto rūgščių;
3.1.2. | Chirurginėms (tame tarpe mikrochirurgijos, oftalmologijos, kontaktologijos), endoskopinėms medicinos priemonėms valyti, dezinfekuoti;
3.1.3. | Poveikio ekspozicijos laikas – TBC 60 min., 2% ). Ekspozicija nuo 0,5% ne ilgiau 15 min (bakterijos, mielės, virusai).
3.1.4. | Forma – skystas koncentratas.
3.1.5. | Veikia bakterijas, TB (įsk. M. Terrae), virusus su apvalkalu, grybelius/mieles, Candida albicans ir kt. Turi atitikti EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562, EN 14348 ir EN 14563
3.1.6. | Ženklinta CE (pagal medicinos prietaisų reglamentą MDR 2017/745/EC).
3.1.7. | Pateikti nepriklausomų laboratorijų poveikį patvirtinančius dokumentus (Test Report), gamintojo naudojimo instrukciją lietuvių ir anglų kalbomis bei Saugos duomenų lapą;
3.1.8. | Talpa: fiksuotu užsukimu su apsauginiu žiedu.
3.1.9. | Darbiniai tirpalai lieka stabiliais: ne trumpiau kaip 14 (keturiolika) dienų.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | SERVETĖLĖS PAVIRŠIŲ VALYMUI IR DEZINFEKCIJAI ( NAUJAGIMIŲ SK.)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis ir (ar) prekės kodas (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
4. | Servetėlės paviršių valymui ir dezinfekcijai ( naujagimių sk.)
4.1. | Servetėlės greitai jautrių paviršių dezinfekcijai ir valymui; | 11520 | vnt.
4.1.1. | Veikliosios medžiagos yra natūralios (ne mažiau kaip 95% ): organinė rūgštis (vynuogių ar lygiavertė), natūralus konservantas (sodos benzoatas ar lygiavertis);
4.1.2. | Pagamintosi š neaustinio pluošto, kurio sudėtyje nėra plastiko;
4.1.3. | Servetėlės dydis ne mažiau kaip 18x18cm, viena servetėle galima nuvalyti ne mažiau kaip 1m² paviršiaus plotą (pateikti tai patvirtinantį gamintojo raštą);
4.1.4. | Poveikis: baktericidinis, mielicidinis (EN13727, EN13624, EN16615), pilnas virusidinis (EN14476), mikobaktericidinis (EN14348). Baktericidinis ir pilnas virusidinis poveikio laikas ne ilgiau kaip 3 min.
4.1.5. | Servetėlės supakuotos į minkštą vienkartinę pakuotę, pakuotėje ne daugiau 160 servetėlių;
4.1.6. | Servetėles galima naudoti nemūvint apsauginių pirštinių;
4.1.7. | Priemonė yra biocidinis produktas ir medicinos prietaisas (MDR);
4.1.8. | Pateikti atitiktį standartams patvirtinančius testų dokumentus, išduotus nepriklausomos laboratorijos.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | ENDOSKOPŲ PLOVIMO IR DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ, NAUDOJAMA ENDOSKOPŲ PLOVIMO MAŠINOSE ETD 3 BASIC GA, ETD 4 BASIC GA, ETD PREMIUM GA (PAGAL OLYMPUS ENDOSKOPŲ GAMINTOJO REIKALAVIMUS)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis ir (ar) prekės kodas (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
5. | Endoskopų plovimo ir dezinfekavimo priemonė, naudojama endoskopų plovimo mašinose ETD 3 Basic GA, ETD 4 Basic GA, ETD Premium GA (pagal OLYMPUS endoskopų gamintojo reikalavimus)
5.1. | Endoskopų plovimo ir dezinfekavimo priemonė, naudojama endoskopų plovimo mašinose ETD 3 Basic GA, ETD 4 Basic GA, ETD Premium GA pakavimas: 5 ltr bakelis | 1200 | ltr
5.1.1. | Priemonė skirta endoskopų plovimo mašinoms medicinos įstaigose.
5.1.2. | Tinkamas naudoti Ligoninės turimoms ETD 3 Basic GA, ETD 4 Basic GA, ETD Premium GA plovimo - dezinfekavimo mašinoms (pateikti endoskopų plovimo mašinų gamintojo patvirtinimą)
5.1.3. | Veikliosios medžiagos: glutaro aldehidas 20-25%, etanolis 5-10%, alkoholiai <3%.
5.1.4. | Kontakto trukmė 5 min
5.1.5. | Preparato išeiga iki 12ml/l;
5.1.6. | Skirtas cheminei - terminei dezinfekcijai, plovimo temperatūra 58-59 laipsn. C
5.1.7. | Talpa: fiksuotu užsukimu su apsauginiu žiedu.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | ENDOSKOPŲ PLOVIMO PRIEMONĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis ir (ar) prekės kodas (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
6. | Endoskopų plovimo priemonė
6.1. | Endoskopų plovimo priemonė Įpakavimas: 5 ltr bakelis | 700 | ltr
6.1.1. | Endoskopų plovimo priemonė, skirta endoskopų plovimo mašinoms medicinos įstaigose
6.1.2. | Tinkamas naudoti Ligoninės turimoms ETD 3 Basic GA, ETD 4 Basic GA plovimo - dezinfakavimo mašinoms.
6.1.3. | Veiklioji medžiaga: propilenglikolis 30-50%, riebalų alkoholių etoksilatas 5-10%, natrio kumensulfonatas 2.5-5%.
6.1.4. | Kontakto trukmė 3 min
6.1.5. | Preparato išeiga iki 6ml/l;
6.1.6. | Plovimo ciklo temperatūra 45-46 laipsn. C
6.1.7. | Talpa: fiksuotu užsukimu su apsauginiu žiedu.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4657 2026-04-09 15:27:43