PROJEKTO PAVADINIMAS

RADVILIŠKIO RAJONO GRINKIŠKIO JONO PODERIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

GRINKIŠKIO JONO PODERIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

STATYBOS VIETA:

TILTO G. 32, GRINKIŠKIO MIESTELIS,RADVILIŠKIO R. SAV.

STATINIO PAVADINIMAS:

PASTATAS - BENDRABUTIS, UNIKALUS NR. 7197-9008-4016, PAŽYMĖJIMAS PLANE 1N2/P, VITRUVĖS IR PAGALBINIŲ PATALPŲ NR. 3-11, 3-10. 312, 3-13, 3-14, 3-15, 3-16,, 3-17, 3-18, 3-19, 3-20, 3-21, 3-22,     BENDRAS PLOTAS 152 m²

STATINIO KATEGORIJA:

YPATINGAS STATINYS

STATYBOS RŪŠIS:

PAPRASTASIS REMONTAS

PROJEKTO ETAPAS:

VIENO ETAPO APRAŠAS

PROJEKTO PARENGIMO METAI:

2026

PROJEKTO RENGĖJAS:

GRINKIŠKIO JONO PODERIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

PRIEDAI

| DOKUMENTO ŽYMUO | FAILŲ SK. | PAVADINIMAS |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | Techninė specifikacija |
|  | 1 | Darbų kiekių žiniaraščiai |
|  | 1 | Virtuvės ir pagalbinių patalpų planas planasplanas(pdfformatu) |
|  | 1 | NT registro išrašas |

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. PAGRINDINIAI PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Statybos darbų organizavimas.

Darbuotojai privalo būti apsaugoti nuo krentančių daiktų kolektyvinėmis saugos priemonėmis, taip pat darbuotojams privalo būti išduotos reikiamos asmeninės apsauginės priemonės. Medžiagos ir įrenginiai privalo būti išdėstyti arba sudėti į krūvas taip, kad negalėtų nuslysti arba nuvirsti. Prireikus privalo būti uždengtos perėjos arba į pavojingas zonas neprivalo būti įėjimo.

Statybinių atliekų tvarkymas.

Vykdant   remonto   darbus   numatomas   statybinių   šiukšlių   išvežimas,   kaip   numato   LR patvirtintos „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“. Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į: tinkamas perdirbti atliekas (pristatomas į perdirbimo gamyklas); netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (užteršta tara ir pakuotė, išvežamas į sąvartas).

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą.

2. BENDROSIOS PASTABOS

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai atliekami iki galo – „pilnas įrengimas“, statinys – tinkamas tolimesnei eksploatacijai. Po remonto darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacijos savybės, jie paliekami tokioje pat būklėje, kurioje buvo iki darbų pradžios. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus,    nurodytus techninėse specifikacijose, brėžiniuose, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui.

Žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Rangovas prieš pradėdamas darbus Užsakovui pateikia įkainuotus žiniaraščius.

Statinio remonto metu naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines specifikacijas (standartuose, techniniuose liudijimuose) pateiktus statybos produktų degumo, atsparumo ugniai bei techninius reikalavimus. Taip pat visi statybos metu naudojamos medžiagos, gaminiai bei įrengimai – sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra – medžiagoms atvežtoms iš kitų šalių – užsienio šalių sertifikatai, vietinėms – įmonės paruošti standartai. Projekto sprendimai yra tausojantys esamas laikančias konstrukcijas ir nepažeidžiantys jų mechaninio stiprumo bei stabilumo, užtikrina gaisrinę saugą ir saugią eksploataciją, pagerina higienos sąlygas. Įgyvendinant projektą Rangovas privalo laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų. Statybos darbai vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka paslėptų darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti. Rangovas teikdamas pasiūlymą privalo įvertinti ir kitus tarpinius darbus, reikalingus galutiniam visų darbų užbaigimui. Visi projekto papildymai, patikslinimai derinami projekto vykdymo priežiūros metu. Prieš atliekant, bet kokius nukrypimus nuo projekto sprendinių, juos privaloma suderinti su Užsakovu.