Nacionalinio saugomų teritorijų lankytojų centro pastato, Antakalnio g. 25, Vilniuje, vertikalaus neįgaliųjų keltuvo remontas, pakeičiant nauju keltuvu

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRIEJI DUOMENYS

- Užsakovas – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Užsakovas).

- Objekto pavadinimas – Nacionalinio saugomų teritorijų lankytojų centro pastato (Kultūros vertybių registro kodas 17355) vertikalaus neįgaliųjų keltuvo remontas, pakeičiant nauju keltuvu.

- Objekto adresas: Antakalnio g. 25, Vilnius

- ESAMA SITUACIJA

- Nacionalinio saugomų teritorijų lankytojų centro pastate yra UAB ,,Paradis“ 2014 m. pagamintas ir sumontuotas vertikalus neįgaliųjų keltuvas PSK 400, ser. Nr. 1332.

- Atlikus eksploatuojamo keltuvo techninę patikrą nustatyta kad būtina stabdyti keltuvo eksploataciją. Esamą keltuvą bei jo mechanizmus reikia demontuoti. Keltuvą bei visus mechanizmus reikia keisti naujais, lygiaverčių techninių parametrų mechanizmais.

- Esamo vertikalaus neįgaliųjų keltuvo techninės charakteristikos:

| Įrenginio pavadinimas | Sraigtinis keltuvas |
| --- | --- |
| Tipas | PSK 400 |
| Pagaminimo metai | 2014 |
| Gamyklinis numeris | 1332 |
| Įrenginio masė | 360 |
| Didžiausia keliamoji galia, kg | 400 |
| Didžiausias kėlimo aukštis. mm | 9900 |
| Sustojimų skaičius | 4 |
| Kilimo, leidimosi greitis ≤ m/s | 0,15 |
| Platformos ilgis, mm | 1400 |
| Platformos plotis, mm | 1100 |
| El. variklio tipas | MSB 90L 2-4 |
| Pavara | Sraigtas |

- NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PASIŪLYMUI IR DARBAMS

- Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą:

- Nacionalinio lankytojų centro pastato, Antakalnio g. 25, Vilniuje, vertikalaus sraigtinio keltuvo PSK 400 bei jo keliamųjų mechanizmų išardymo ir utilizavimo darbams;

- šachtos pritaikymo naujam keltuvui statybiniams darbams;

- naujo lygiaverčių techninių parametrų keltuvo ir jo mechanizmų montavimo;

- apdailos darbams.

- Naujas neįgaliųjų keltuvas turi būti sertifikuotas, atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės standartus, pagamintas pagal Mašinų Direktyvą 2006/42/EC.

- Tiekėjas pasiūlymą turi parengti taip, kad visi siūlomi sprendiniai ir su jais susijusios paslaugos būtų technologiškai įgyvendinami. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos rangovo išlaidos taip, kad Objektas būtų tinkamai užbaigtas ir paruoštas eksploatacijai be jokių papildomų išlaidų.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos vertikalaus sraigtinio keltuvo PSK 400 bei jo keliamųjų mechanizmų išardymo ir utilizavimo išlaidos, šachtos pritaikymo naujam keltuvui statybiniai darbai, naujo lygiaverčių techninių parametrų keltuvo ir jo mechanizmų montavimo, visų montavimui reikalingų medžiagų ir elementų, apdailos darbų aukštuose išlaidos.

- Pasiūlyme turi būti įvertintos pristatymo į objektą, montavimo-derinimo, pridavimo įgaliotai potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigai išlaidos.

- Pasiūlymo kainoje turi būti numatytos visos montavimui reikalingos medžiagos ir detalės, įvertinti keltuvo gamyklinių brėžinių parengimas ir pateikimas užsakovui.

- Pasiūlyme turi būti numatyta nauja elektros spinta bei instaliacija, numatytas prisijungimas prie pastato priešgaisrinės sistemos.

- Prieš darbų vykdymą turi būti parengtas ir su užsakovu suderintas darbų atlikimo grafikas.

- Tiekėjas turi atlikti darbus teisinga seka, naudodamas įprastus darbo būdus ir patyrusią darbo jėgą.

- Darbai turi būti vykdomi laikantis statybos techninių reglamentų ir kitų galiojančių LR teisės aktų reikalavimų. Visi naudojami statybiniai gaminiai ir medžiagos bei įrenginiai turi atitikti LR standartą – LST reikalavimus ir šias technines specifikacijas.

- Saugos darbe priemonės turi atitikti LR teisės aktų norminius reikalavimus.

- Tiekėjas atsako už darbų saugą objekte.

- Tiekėjas įsipareigoja vykdant sutartį laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, darbų perdavimo-priėmimo aktas turi būti pateiktas tik elektroniniu formatu ir pasirašomas el. parašu.

- Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 ,,Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 4.4.4. punktu (-ais): pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikydamas bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose:

4.4.4.3. darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai;

Atliekant  darbus būtina laikytis nurodytų aplinkosaugos reikalavimų: draudžiamas bet koks mechanizmų kuro ar tepalų nutekėjimas, vandens teršimas ir šiukšlinimas. Baigus darbus būtina sutvarkyti aplinką.

- DARBŲ UŽBAIGIMAS

- Pabaigus montavimo darbus, Tiekėjas prieš eksploataciją naują keltuvą savo sąskaita priduoda Akredituotai įstaigai ir nemokamai užregistruoja Valstybinės darbo inspekcijos Potencialiai pavojingų įrenginių registre.

- Sudarius naują keltuvo nuolatinės priežiūros sutartį, nemokamai įrengiamas dispečerinis ryšys.

- Perdavimo Užsakovui metu objektas turi būti pilnai paruošta eksploatacijai, švarus ir tvarkingas, sutvarkyta aplinka, išvežtos darbų metu susikaupusios atliekos.

- Keltuvui, keltuvo mechanizmams, taip pat keltuvo montavimo-derinimo darbams suteikiama penkerių metų garantija.

- Tiekėjas, gavęs informaciją apie keltuvo, jo mechanizmų, automatikos gedimus, reaguoti/pateikti atsakymą privalo per 1 darbo dieną nuo informacijos apie gedimus gavimo dienos. Pašalinti defektus tiekėjas privalo per protingą terminą, bet ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų.

- Tiekėjas privalo parengti visą reikalingą dokumentaciją: senojo keltuvo utilizavimo pažymą, naujo sumontuoto keltuvo priėmimo-perdavimo aktą, sertifikatus, keltuvo pasą, naudojimosi juo instrukcijas, kitą reikalingą dokumentaciją.

__________________