VIEŠOJI ĮSTAIGA

RASEINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

Viešoji įstaiga, Žemaitės g. 2, 60127 Raseiniai, tel. (0  428)  57  913, el. p. raseiniai@rpspc.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 272416130

RINKOS KONSULTACIJA

ULTRAGARSINIS APARATAS (1 kompl.)

| Perkančioji organizacija | Viešoji įstaiga Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras |
| --- | --- |
| Pirkimo objektas | Viešoji įstaiga Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras numato įsigyti ultragarsinį aparatą (1 kompl.) Rinkos konsultacija skelbiama siekiant gauti rinkos dalyvių pastabas ir pasiūlymus bei galimas kainas dėl numatomo įsigyti ultragarsinio aparato. Planuojamam įsigyti aparatui keliami reikalavimai nustatyti žemiau pateiktoje techninėje specifikacijoje. Dalyvavimas rinkos konsultacijoje yra neatlygintinis ir neturi įtakos bei nesuteikia dalyviams pirmenybės teisių dalyvaujant viešajame pirkime. |
| Rinkos konsultacijos paskirtis | Rinkos konsultacijos paskirtis – iki pirkimo pradžios informuoti rinkos dalyvius bei kitus suinteresuotus asmenis apie galimą būsimą pirkimą ir sudaryti sąlygas rinkos dalyviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl būsimo pirkimo objektų ar kitų pirkimo vykdymo klausimų iki pirkimo pradžios. Tai nėra skelbimas apie pirkimą ar išankstinis skelbimas apie pirkimą. |
| Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas: | Ne vėliau kaip iki termino, nurodyto CVP IS. |
| Pastabų ir pasiūlymų pateikimo tvarka: | Pastabos ir pasiūlymai nurodytu terminu turi būti pateikti: pranešimu Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. |
| Rinkos konsultacijos kalba | Tiekėjai savo siūlymus pateikia lietuvių kalba. |
| Rinkos konsultacijos metu gautų pastabų ir pasiūlymų nagrinėjimo tvarka: | - Perkančioji organizacija, gavusi pastabas ir pasiūlymus, juos išnagrinės bei įvertins pateiktų pastabų ir pasiūlymų svarbą bei atitiktį perkančiosios organizacijos poreikiams. - Perkančioji organizacija neįsipareigoja skelbiant pirkimą atsižvelgti į visas pateiktas pastabas ar pasiūlymus. |
| Konfidencialumas | Rinkos konsultacijos metu gaunamos konsultacijos, siūlomi technologiniai sprendimai ir kita iš dalyvių gaunama informacija gali būti skelbiama tik nuasmeninta. Dalyvis turi teisę iš anksto, pateikdamas informaciją, nurodyti kuri jo pateiktos informacijos dalis yra konfidenciali. Atlikus rinkos konsultacijos procedūrą, perkančioji organizacija gali skelbti rinkos konsultacijos apibendrintas išvadas. Dalyvis neturi teisės drausti ar kitaip apriboti perkančiosios organizacijos teisės dėl išvadų viešo skelbimo ar skelbiamos informacijos turinio. Išvadose bus pateikta nuasmeninta iš dalyvių rinkos konsultacijos metu gauta ir apibendrinta informacija. Rinkos konsultacijos metu gauta informacija bus naudojama formuojant pirkimo dokumentus ir pirkimo techninius reikalavimus. Rinkos dalyvis visą konsultacijos metu perduotą informaciją perduoda perkančiajai organizacijai neatlygintinai, be teisės reikšti bet kokias pretenzijas dėl informacijos naudojimo būdo/turinio ar teisių į šią informaciją ateityje. |
| Tiekėjams: | 1) Prašome užpildyti pateikiamą klausimyną. 2) Prašome užpildyti žemiau esančią techninę specifikaciją, nurodydami galimos pasiūlyti įrangos techninius duomenis pagal perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus. 3) Taip pat galite pateikti pastabas /siūlymus laisva forma. |

RINKOS KONSULTACIJOS KLAUSIMYNAS

Prašome atsakyti į šiuos klausimus (atsakymai nelaikytini pasiūlymu ir bus naudojami tik rinkos tyrimo tikslais, siekiant tinkamai pasirengti būsimam pirkimui):

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ar dalyvautumėte pirkime, planuojamame vykdyti pagal pateiktą techninę specifikaciją? |  |
| 2. | Ar turite pastabų, klausimų dėl techninės specifikacijos projekto? (prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečių techninės specifikacijos punktų pakeitimus/patikslinimus, kurie suteiktų galimybę Jūsų įmonei pasiūlyti techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitinkančias prekes) |  |
| 3. | Pakomentuokite ar, Jūsų vertinimu, pateikiama techninė specifikacija yra pakankamai aiški ir korektiška. Jeigu manote, kad reikalavimai nepakankamai aiškūs ir/ar korektiški, pateikite konkrečius siūlymus kaip juos patobulinti. |  |
| 4. | Prašome įvertinti techninėje specifikacijoje nurodytą reikalavimą sisteminiam dinaminiam diapazonui (≥ 370 dB). Jei šis reikalavimas riboja Jūsų dalyvavimą pirkime, prašome nurodyti Jūsų siūlomos įrangos maksimalų parametrą bei pagrįsti, ar mažesnė reikšmė užtikrina lygiavertę diagnostinę vaizdo kokybę. |  |
| 5. | Ar nurodytas endokavitalinio daviklio vaizdavimo laukas (≥ 160 laipsnių) yra pagrįstas ir neriboja Jūsų dalyvavimo pirkime? Jei siūlote mažesnį kampą, prašome nurodyti, koks jis yra ir kaip tai įtakoja tyrimo kokybę. |  |
| 6. | Kokio gamintojo bei modelio prekę, atitinkančią techninės specifikacijos reikalavimus (esamos redakcijos arba atlikus Jūsų pasiūlytus reikalavimų pakeitimus), galėtumėte pasiūlyti? (pageidautina, kad nurodytumėt preliminarią pasiūlymo kainą į kurią būtų įskaičiuotos visos susijusios išlaidos). |  |
| 7. | Kokia yra standartinė gamintojo suteikiama garantija prekei (jos komplektuojamoms dalims)? Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai, garantijos pratęsimo galimybės ir jos kaina, kt.)? |  |
| 8. | Koks realus įrangos užsakymo įvykdymo laikas? |  |
| 9. | Kuriuos aplinkos apsaugos kriterijus, iš nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 (įskaitant šio įsakymo pakeitimus) patvirtintame „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše“ (žr. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr​), atitinka Jūsų įmonė ir/arba Jūsų įmonės siūloma prekė, kokius aplinkos apsaugos kriterijų (žaliojo pirkimo reikalavimų) atitiktį patvirtinančius dokumentus galėtumėte pateikti pirkimo metu? |  |
| 10. | Ar Jūsų siūloma prekė turi galiojančius atitikties dokumentus pagal Reglamentą (ES) 2017/745 (MDR) arba Direktyvai 93/42EEB? Prašome nurodyti pagal kurį teisės aktą. Ar su preke galėsite pateikti atitinkamus sertifikatus ir jų vertimus į lietuvių kalbą? |  |
| 11. | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? (jei turite, prašome pateikti) |  |

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

ULTRAGARSINIS APARATAS (1 kompl.)

- Jei techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius. Jei apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, tokiu atveju tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

- Tiekėjo siūlomų prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinių standartų reikalavimus. Kartu su prekėmis pateikiami CE sertifikatai (CE ženklas ir, jei taikoma, notifikuotos įstaigos identifikacinis numeris) arba jam lygiaverčiai dokumentai, jei prekė privalo būti sertifikuojama notifikuojančios institucijos, arba EB atitikties deklaracija (tinkamai patvirtintos kopijos ir jų vertimai į lietuvių kalbą), patvirtinanti atitiktį Reglamentui (ES) 2017/745 (MDR) arba Direktyvai 93/42EEB.

- Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotu atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su pasiūlymu.

4. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu pateikiama: gamintojų techniniai dokumentai ar kiti lygiaverčiai duomenys, patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams ir atitinkantys šiuos patikimumo kriterijus: pateiktuose dokumentuose turi būti Perkančiosios organizacijos reikalaujami duomenys apie siūlomų objektų technines savybes (reikalaujama grafiškai nurodyti (t. y., pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės);

5. Įrangos pristatymas ir personalo apmokymas darbo su įranga bei jos kasdienės priežiūros klausimais. Apmokymų vieta – Pirkėjo patalpose (Žemaitės g. 2, Raseiniai). Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas (ne mažiau kaip  po vieną darbuotoją) turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

6.  Kartu su Prekėmis turės būti pateikti šie dokumentai:

6.1. Prekių perdavimo-priėmimo aktas;

6.2. Prekių vartotojo instrukcija (originalo ir lietuvių kalbomis), instrukcija gali būti pateikta elektroniniu formatu;

6.3. Medicinos prietaiso pasas.

| Eil. Nr. | Techniniai parametras | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Numatomas kiekis, vnt. | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ultragarsinis aparatas |  | 1 kompl. |  |
| 1. | Bendri reikalavimai ultragarso aparato konstrukcijos ypatybėms | 1.Mobilus, su ratukais; 2.Pilnai skaitmeninė sistema; 3.Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 8 000 000 |  |  |
| 2. | Atliekami tyrimai | 1.Abdominaliniai; 2.Smulkių kūno dalių; 3. Ginekologiniai tyrimai; 4. Akušeriniai tyrimai |  |  |
| 3. | Sistemos valdymas | 1.Lietimui jautrus ekranas sistemos funkcijų valdymui; 2.Lietimui jautraus ekrano įstrižainė ≥ 12 colių; 3.Skaitinė raidinė klaviatūra |  |  |
| 4. | Monitorius | 1.Aukštos raiškos LED, LCD, OLED arba lygiavertis; 2.Monitoriaus įstrižainė ≥ 21,5 colių; 3.Skiriamoji geba ≥ 1920×1080 taškų; 4.Vaizdo monitorius kilnojamas aukštyn ir žemyn, pasukamas į šonus. |  |  |
| 5. | Pagrindinės techninės charakteristikos | 1.Maksimalus vaizduojamas gylis ≥ 40 cm; 2. Palaikomų daviklių dažnių diapazonas ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 MHz iki 21 MHz; 3. Aktyvių jungčių davikliams skaičius ≥ 4; 4.Maksimalus sistemos dinaminis diapazonas ≥ 370 dB |  |  |
| 6. | Vaizdavimo režimai | 1.2D režimas; 2.Vienmatis režimas M; 3.Spalvinio doplerio režimas; 4.Pulsinės bangos doplerio režimas; 5.Galios doplerio režimas; 6.Audinių doplerio režimas; 7.Mikrokraujagyslių vizualizacija. 8.Vaizdų sumavimo režimas, kuriame vaizdas sudaromas susumavus keletą vaizdų, gautų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais. 9.Tripleksinis režimas |  |  |
| 7. | PW dopleris | 1.Kraujotakos greitis PW režime ≥ 15 m/s. 2. PRF pulsinio doplerio režime ≥ 1.5 ~ 30.96 KHz |  |  |
| 8. | Spalvinis dopleris | 1.PRF spalvinio doplerio režime ≥ 0.5~ 12.00 KHz 2. Maksimalus kadrų dažnis spalvinio doplerio režime ≥ 500 kadrų/s |  |  |
| 9. | Tyrimo automatizavimo funkcijos | 1.Automatinė vaizdo parametrų optimizacija vieno mygtuko paspaudimu; 2.Automatinis spektrinių kreivių matavimas; 3.Automatinė kraujotakos krypties, greičio skalės ir kampo korekcijos nustatymo funkcija |  |  |
| 10. | Tikslaus matavimo funkcija, rodanti matavimo žymės padidinimą, leidžianti atlikti labai tikslius matavimus, nenaudojant padidinimo (angl. Zoom) įrankio | Privalumas |  |  |
| 11. | Automatinio vaisiaus biometrijos matavimo funkcija, leidžianti automatiškai atpažinti ir išmatuoti pagrindinius vaisiaus parametrus su galimybe gydytojui atlikti rankinę matavimo korekciją | Privalumas |  |  |
| 12. | Konveksinis daviklis | 1.Darbinis dažnių diapazonas - nuo ne daugiau 2 MHz iki ne mažiau 5 MHz; 2. Maksimalus vaizduojamas kampas ≥ 70º; 3.Elementų skaičius ≥ 128 |  |  |
| 13. | Linijinis daviklis | 1.Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnėse ribose kaip nuo 4 MHz iki 14 MHz; 2.Matymo laukas ≥ 37 mm; 3.Elementų skaičius ≥ 128 |  |  |
| 14. | Endokavitalinis daviklis | 1.Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnėse ribose kaip nuo 5 MHz iki 9 MHz; 2. Maksimalus vaizdavimo laukas ≥ 160 laipsnių; 3.Elementų skaičius ≥ 128 |  |  |
| 15. | Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas | 1.Informacijos perdavimo DICOM Store/Send; 2.Vaizdų spausdinimo DICOM Print; 3.Atliktinų tyrimų (paskyrimų/pacientų) sąrašo perdavimo DICOM Worklist; 4.Užklausų pateikimo/duomenų atsisiuntimo DICOM Query /Retrieve |  |  |
| 16. | Galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas 5 JPEG, AVI (ar lygiaverčius) formatus ir juos išsaugoti | Būtina |  |  |
| 17. | Aparato vidinė atmintis | ≥ 500 GB |  |  |
| 18. | Išorinės jungtys | 13.1. USB arba lygiavertė; 13.2. LAN arba lygiavertė; 13.3. HDMI arba lygiavertė |  |  |
| 19. | Ultragarso aparato maitinimo šaltinis | 230 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas |  |  |
| 20. | Papildomi reikalavimai | 1. Ultragarsinio gelio šildytuvas; 2. Nespalvoto vaizdo spausdintuvas nuotraukoms spausdinti |  |  |
| 21. | Garantija | Visam perkamam Ultragarsinio aparato komplektui taikoma garantija – ne trumpesnė nei 24 mėnesiai |  |  |
| 22. | Garantiniu laikotarpiu tiekėjas įsipareigoja nemokamai diegti gamintojo išleidžiamus programinės įrangos atnaujinimus | Pageidautina |  |  |