SPS priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Klientas – AB „Ignitis gamyba”.

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos – liftų techninės priežiūros, aptarnavimo, remonto bei gedimų šalinimo paslaugos.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, paslaugų atlikimo adresai ir terminas.

  - Prekės - liftų gedimų šalinimui ir atliekamiems remontams reikalingos detalės ir medžiagos.

  - DTP – dalinė techninė patikra.

  - PTP – pilna techninė patikra.

  - EK – Elektrėnų kompleksas.

1.10.   KHE - Kauno hidroelektrinė.

1.11.   KHAE - Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė.

1.12.   TE-3  -  Vilniaus 3-ioji termofikacinė elektrinė.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Liftų techninės priežiūros, aptarnavimo, remonto bei gedimų šalinimo paslaugos.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Paslaugų kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lifto LF-02-01023 techninis aptarnavimas | mėn. | 36 |
| 2. | Lifto LF-02-01029 techninis aptarnavimas | mėn. | 36 |
| 3. | Lifto LF-02-01030 techninis aptarnavimas | mėn. | 36 |
| 4. | Lifto 901302 techninis aptarnavimas | mėn. | 36 |
| 5. | Lifto 901303 techninis aptarnavimas | mėn. | 36 |
| 6. | Lifto LF-02-00478 techninis aptarnavimas | mėn. | 36 |
| 7. | Lifto LF-01-01319 techninis aptarnavimas | mėn. | 36 |
| 8. | Lifto LF-01-01320 techninis aptarnavimas | mėn. | 36 |
| 9. | Lifto LF-01-01321 techninis aptarnavimas | mėn. | 36 |
| 10. | Lifto KL-772834 techninis aptarnavimas | mėn. | 36 |
| 11. | Lifto LF-02-00323 techninis aptarnavimas | mėn. | 36 |
| 12. | Lifto LF-01-08538 techninis aptarnavimas | mėn. | 36 |
| 13. | Lifto LF-01-01593 techninis aptarnavimas | mėn. | 36 |
| 14. | Lifto LF-01-07896 techninis aptarnavimas | mėn. | 36 |
| 15. | Lifto LF-02-00410 techninis aptarnavimas | mėn. | 36 |
| 16. | Lifto LF-02-00411 techninis aptarnavimas | mėn. | 36 |
| 17. | Lifto LF-01-01592 techninis aptarnavimas | mėn. | 36 |
| 18. | Liftų remonto paslaugos | val. | 300 |

  - Jeigu teikiant Paslaugas bus reikalinga pirkti atsargines dalis, medžiagas  Klientas sumokės Paslaugų teikėjui už faktiškai Paslaugų suteikimui sunaudotas atsargines dalis ir/ar medžiagas, pagal Paslaugų teikėjo pateiktas sąskaitas. Į šias išlaidas negali būti įtrauktas pelnas Paslaugų teikėjui. Paslaugų teikėjas, tiekdamas Prekes, neturi teisės keisti jo perkamų ir Klientui tiekiamų Prekių kainos, t. y. Prekės turi būti tiekiamos tokiomis pačiomis kainomis, kuriomis Paslaugų teikėjas jas įsigijo. Paslaugų teikėjas turės pateikti faktiškai patirtas išlaidas pagrindžiančius trečiųjų šalių dokumentus.

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA

  - Paslaugos bus teikiamos:

4.1.1. Elektrinės g. 21, Elektrėnai (Elektrėnų kompleksas);

4.1.2. Kaišiadorių sav., Kruonis (Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė);

4.1.3. T. Masiulio g. 22A, Kaunas (Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinė);

4.1.4. Paneriškių g. 13, Vilnius (Vilniaus 3-ioji termofikacinė elektrinė).

4.2.    Konkretus (-ūs) Paslaugų teikimo adresas (-ai) bus nurodytas (-i) konkrečiame Užsakyme.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Esamos situacijos aprašymas

  - Liftų, kuriems reikalinga atlikti mėnesinę priežiūrą, techninį aptarnavimą, šalinti gedimus bei teikti remonto paslaugas ir esant reikalui pakeisti detales bei medžiagas, sąrašas pateiktas Lentelėje Nr. 2.

Lentelė Nr.2

| Eil. Nr. | Įrenginio pavadinimas | Identifikavimo kodas | Kėlimo galia, kg / gamin. metai | Sustojimų skaičius | Objektas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krovininis liftas | LF-02-01023 | 500/1991 | 6 | EK |
| 2 | Krovininis liftas | LF-02-01029 | 1000/1971 | 8 | EK |
| 3 | Krovininis liftas | LF-02-01030 | 1000/1971 | 8 | EK |
| 4 | Krovininis liftas | 901302 | 150/1969 | 2 | EK |
| 5 | Krovininis liftas | 901303 | 100/1973 | 2 | EK |
| 6 | Krovininis liftas | LF-02-00478 | 1200/2004 | 7 | KHE |
| 7 | Keleivinis liftas | LF-01-01319 | 400/1998 | 8 | KHAE |
| 8 | Keleivinis liftas | LF-01-01320 | 500/1989 | 6 | KHAE |
| 9 | Keleivinis liftas | LF-01-01321 | 500/1989 | 6 | KHAE |
| 10 | Keleivinis liftas | KL-772834 | 1050/2026 | 6 | KHAE |
| 11 | Krovininis liftas | LF-02-00323 | 1000/1989 | 5 | KHAE |
| 12 | Keleivinis liftas | LF-01-08538 | 900/2013 | 6 | TE-3 |
| 13 | Keleivinis liftas | LF-01-01593 | 320/1983 | 3 | TE-3 |
| 14 | Keleivinis liftas | LF-01-07896 | 480/2010 | 9 | TE-3 |
| 15 | Krovininis liftas | LF-02-00410 | 2000/1983 | 7 | TE-3 |
| 16 | Krovininis liftas | LF-02-00411 | 2000/1983 | 8 | TE-3 |
| 17 | Keleivinis liftas | LF-01-01592 | 320/1986 | 6 | TE-3 |

Pirkimo objekto aprašymas

  - Paslaugos turės būti teikiamos Techninės specifikacijos 5.1. punkte nurodytiems liftams.

    - Paslaugų teikėjas privalės teikti Paslaugas, vadovaujantis šia Technine specifikacija, Liftų naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis 2012 m. vasario 8 d.  LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-65 (toliau – Liftų naudojimo taisyklės) (aktuali redakcija), 1996 m. gegužės 2 d. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu Nr. I-1324 ir kitais galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais Paslaugų teikimą.

    - Techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugos apima: liftų apžiūrą vieną kartą per mėnesį, liftų paruošimą DTP ir PTP, žurnalų pildymą, avarinės tarnybos paslaugų teikimą ir kitus veiksmus nurodytus liftų naudojimo taisyklėse.

    - Paslaugų teikėjas privalės Kliento darbo laiku nuo I- IV 7.30 val. iki 16.30 val., V 7.30 val. iki  15.15 val. vykdyti planines technines apžiūras, kurių metu privalės:

      - Patikrinti ir suderinti mechanizmų patalpoje esančių įtampos komutavimo ir valdymo aparatų funkcionavimą, taip pat lifto šachtoje esančių aparatų veikimą bei nuvalyti dulkes;

      - Patikrinti liftų šachtoje ir duobėje esančių elektros prietaisų veikimą, esant reikalui atlikti jų reguliavimą ir atlikti liftų saugios eksploatacijos užtikrinimui būtiną smulkų remontą;

      - Patikrinti kabinos sustojimo tikslumą, šachtos ir kabinų durų spynas, esant reikalui jas sureguliuoti ir atlikti liftų saugios eksploatacijos užtikrinimui būtiną smulkų remontą;

      - Patikrinti lifto valdymo ir signalizacijos aparatų veikimą esant reikalui sureguliuoti ir atlikti liftų saugios eksploatacijos užtikrinimui būtiną smulkų remontą;

      - Patikrinti lynus, suktuvą, skridinius, patikrinti tepalų lygį reduktoriuose, tepalinėse ir esant reikalui papildyti;

      - Išvalyti šiukšles iš duobės, mechanizmų patalpos, nuo kabinos stogo;

      - Suteikti kitas Paslaugas, užtikrinant saugų liftų naudojimą (eksploatavimą);

      - Paruošti liftus DTP ir PTP bei dalyvauti atliekant šiuos patikrinimus. Pagal Kliento pateiktus metinius grafikus, DTP atliekamas ne rečiau kaip 1 kartą į metus, PTP – ne rečiau kai 1 kartą per tris metus.

    - Remonto, gedimų šalinimo paslaugos privalės būti teikiamos pagal poreikį ir tik pagal atskirus Kliento Užsakymus sutarties galiojimo laikotarpiu, Techninės specifikacijos 6 dalyje nurodytais terminais.

    - Prieš pradedant teikti remonto paslaugas ir/ar keičiant detales ir/ar medžiagas, Paslaugų teikėjas privalės: pateikti defektinį aktą dėl remonto būtinumo, suderinti su Klientu Paslaugų apimtis ir kainą, t.y. pateikti Paslaugų teikimo ir detalių bei medžiagų keitimo preliminarią sąmatą, gauti Kliento rašytinį sutikimą ir po remonto atlikimo pateikti Paslaugų suteikimo aktą pagal faktiškai suteiktų Paslaugų kiekį.

    - Esant gamybiniam reikalingumui, Klientas pasilieka teisę bet kada sumažinti ar atstatyti prižiūrimų liftų kiekį apie tokį sprendimą raštu informuodamas Paslaugų teikėją ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki artimiausio einamojo mėnesio pradžios.

    - Visi darbuotojai, vykdantys darbus pagal Sutartį, privalo būti išklausę darbuotojų saugos ir sveikatos bei pirmosios pagalbos mokymus.

- PASLAUGŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

6.1. Techninės priežiūros, aptarnavimo paslaugos kiekvienam liftui privalo būti teikiamos vieną kartą per mėnesį, mėnesio eigoje.

6.2. Paslaugų tiekėjas privalės tinkamai ir laiku pagal Kliento pateiktus metinius grafikus paruošti liftus DTP ir PTP bei dalyvauti priduodant inspektoriui.

6.3.   Paslaugų teikėjas turi turėti veikiančią avarinę tarnybą ir privalo visą parą garantuoti  avarinės tarnybos paslaugas, išlaisvinant keleivius ir/ar krovinius, esant techninėms galimybėms pašalinti gedimus.  Paslaugų teikėjo avarinė tarnyba privalo atvykti  ne vėliau kaip per 60 minučių nuo Kliento pranešimo telefonu gavimo momento, pranešime nurodytu adresu ir išlaisvinti keleivius ir/ar krovinius.

6.4. Kitais atvejais nei numatyta Techninės specifikacijos 6. 3. punkte, Paslaugų teikėjo reagavimo į iškvietimą trukmė darbo dienomis – per 24 valandas nuo pranešimo telefonu apie gedimą gavimo. Paslaugų teikėjas nedelsiant privalo patvirtinti apie pranešimo gavimą Klientui elektroniniu paštu.

6.5.   Paslaugų teikėjas privalo pašalinti lifto gedimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo elektroniniu paštu apie gedimą gavimo, jei Klientas ir Paslaugų teikėjas nesutaria kitaip.

6.6. Nustatomas 3 (trijų) darbo dienų terminas, per kurį Klientas turi priimti suteiktas Paslaugas (t.y. pasirašyti Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą).

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS

  - Atliktoms kasmėnesinės priežiūros paslaugoms turi būti suteikta garantija iki kito paslaugų teikimo termino, o smulkaus ir stambaus remonto paslaugoms turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija.

  - Per garantinį laikotarpį išaiškėjus gedimams, Paslaugų teikėjas privalo savo sąskaita juos pašalinti ne ilgiau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Kliento kreipimosi dienos. Šis terminas Paslaugų teikėjo ir Kliento rašytiniu susitarimu gali būti pratęstas iki 7 kalendorinių dienų.

  - Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Techninės specifikacijos 7.2. punkte nustatytą terminą Paslaugų teikėjas, Klientui pareikalavus, moka Klientui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Paslaugų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 50,00 EUR (penkiasdešimt eurų 00 ct) už vieną vėlavimo laikotarpį.

- KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Paslaugų teikėjas kiekvieną mėnesį privalės pateikti Klientui išsamią ataskaitą raštu, apie suteiktas Paslaugas, kurioje turi būti nurodyta lifto numeris, suteiktos Paslaugos, išvada apie tinkamumą liftą naudoti.

  - Paslaugų priėmimas įforminamas suteiktų Paslaugų perdavimo- priėmimo aktu, surašytu dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, kurį Paslaugų teikėjas, suteikęs Paslaugas, pateikia Klientui ir kurį pasirašo abiejų šalių atstovai.

  - Paslaugų teikėjas privalės daryti įrašus liftų techniniuose pasuose apie atliktus DTP ir PTP bei suteiktas remonto paslaugas.

10. KITI REIKALAVIMAI

10.1. Klientas įsipareigoja Paslaugų teikėjui pateikti  turimus dokumentus, kurie reikalingi Paslaugoms teikti.

10.2. Klientas įsipareigoja sudaryti galimybę Paslaugų teikėjui Paslaugų teikimo metu neatlygintinai naudotis suspaustu oru, techniniu vandeniu, tiltinių kranų (su kranistu) paslaugomis, elektra.

10.3. Per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo / įsigaliojimo Klientas įsipareigoja išduoti Paslaugų teikėjo paskirtiems darbuotojams leidimus patekti į saugomą teritoriją.

11. PASLAUGŲ TEIKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

11.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja liftų techninei priežiūrai skirti techninės priežiūros personalą bei nustatytais terminais vykdyti liftų techninį aptarnavimą ir priežiūrą, remontą, gedimų šalinimą pagal liftų gamintojo instrukcijose rekomenduojamą apimtį, atsižvelgiant į lifto apkrovimą.

11.2. Garantuoti visą parą galinčios reaguoti avarinės tarnybos paslaugas, išlaisvinant įstrigusius keleivius ir/ar krovinius.

11.3. Kartu su kitomis institucijomis dalyvauti tiriant avarijas ir nelaimingus atsitikimus, įvykusius aptarnaujant ar naudojant liftą.

11.4. Paslaugų teikimui turi būti naudojamos naujos, nenaudotos, Lietuvos Respublikoje ir/ar ES šalyse sertifikuotos medžiagos, detalės, gaminiai. Keičiamoms detalėms, gaminiams turi būti taikomas jų gamintojų suteiktas garantinis, ne trumpesnis kaip 12 mėnesių, laikotarpis.

Nurodytas preliminarus Paslaugų kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Klientas neįsipareigoja išpirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies