Pirkimo sąlygų 2 priedas

Autobusų stovėjimo aikštelės remonto darbų

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Darbai atliekami pagal Statybos įstatymo KTR 1.01:2008 “Automobilių keliai”, Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, techninių reglamentų, statybos normų, taisyklių reikalavimus. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos.

1. Perkamų paprastojo remonto darbų apibūdinimas:

1.1. Tiekėjas privalo parengti aikštelės paprastojo remonto darbų aprašą.

1.2. Atlikti Autobusų stovėjimo aikštelės remonto darbus.

1.3.Parengti atliktų darbų išpildomąją nuotrauką ir aikštelės paprastojo remonto darbų aprašą.

2. Perkami darbai ir jų kiekiai:

2.1. Bendras aikštelės plotas apie 2300 m2.

X- 637429; Y- 6112131  ;

2.2. Numatoma atstatyti aikštelės profilį, vietomis pridedant naujų medžiagų.

3. Pirkimo kaina grindžiama Tiekėjo užpildytu pridedamu orientaciniu   darbų kiekių  žiniaraščiu. Užpildytas orientacinis darbų kiekių žiniaraštis pateikiamas rangovo kartu su pirkimo pasiūlymu.

4. Darbų kaina pateikiama eurais. Į darbų kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos

išlaidos.

5. Vykdydamas darbus, rangovas atsako už eismo saugumą darbų vykdymo zonoje. Siekiant užtikrinti eismo saugumą, būtina naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitvėrimus, įrengtus pagal automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12 reikalavimus. Automašinos kelyje privalo dirbti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbininkai privalo vilkėti spec. rūbus, skirtus dirbti keliuose. Automašinos, darbininkų apranga, atitvėrimai turi būti paženklinti rangovo atributais.

6.Statybos atliekas rangovas utilizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų ir norminių

dokumentų nustatyta tvarka.

7.Visi technologiniai, kelių remonto (statybinių) medžiagų ir gaminių pakeitimai turi būti

suderinti su užsakovu raštiškai.

- 8.Garantiniu laiku išryškėję defektai šalinami vadovaujantis Civilinio kodekso ir Statybos

- įstatymo nuostatomis.

- Orientacinis darbų kiekių žiniaraštis

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato Vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM | Viso Eur be PVM (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Autobusų stovėjimo aikštelės remonto darbų. X- 637429; Y- 6112131 |  |  |  |  |
| 1. | Asfaltbetonio ir betono 50 mm storio dangos duobių asfaltavimas | m2 | 170 |  |  |
| 2. | Asfalto dangų frezavimas | m2 | 400 |  |  |
| 3. | Asfaltbetonio dangų valymas | 1000m2 | 2,253 |  |  |
| 4. | Statybinių šiukšlių išvežimas | t | 10 |  |  |
| 5. | Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumo emulsija | t. M2 | 2,253 |  |  |
| 6. | Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinių įrengimas asfalto klotuvu | t | 120 |  |  |
| 7. | AC 11 VN asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas. sluoksnis 4 cm storio | 100m2 | 22,53 |  |  |
| 8. | Liuko pakeitimas į sunkaus tipo | vnt. | 2 |  |  |
| 9. | Kelkraščių dangos įrengimas 8 cm storio | 100m2 | 0,38 |  |  |
| 10. | Paprastojo remonto darbų aprašas | vnt. | 1 |  |  |
| 11. | Išpildomosios dokumentacijos parengimas | vnt. | 1 |  |  |
|  | Iš viso Eur be PVM: |  |  |  |  |
|  | PVM *%, Eur |  |  |  |  |
|  | Iš viso Eur su PVM: |  |  |  |  |

Pastabos: * - nurodyti pasiūlymo pateikimo dienai galiojantį PVM tarifą.

___________________