Pirkimo sąlygų

2 priedas „Techninė specifikacija  (II pirkimo dalis)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MEDICININĖS ĮRANGOS PIRKIMAS

2 pirkimo dalis – GLIUKOZĖS MATUOKLIAI ( 150 vnt.)

1. Įstaiga planuoja įsigyti  gliukozės matuoklių 150  (vienas šimtas penkiasdešimt) vienetų (toliau- Prekė (-ių)), vykdant projektą „Sveikatos centrų veiklos modelio diegimas Šiaulių miesto savivaldybėje, Nr. 09-023-P-0003“. Finansavimo šaltinis – Europos Sąjungos fondų lėšos.

2. Prekės turi būti naujos, nenaudotos, be defektų, supakuota ir paženklinta pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius valstybinius standartus ir kokybės bei sanitarijos reikalavimus. Perkančioji organizacija turi teisę pareikšti pretenzijas tiekėjui dėl Prekių kokybės. Prekių grąžinimas įforminamas pagal galiojančius LR norminių dokumentų reikalavimus.

3. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti dokumentus: Kartu su Prekėmis pateikiami šie dokumentai:  Sąskaita, kuri bus laikoma Prekių perdavimo-priėmimo aktu, Prekių naudojimo instrukcijos lietuvių kalba.

4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

4.1. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.

4.2. Tiekėjas turi pateikti pasiūlyme nurodytų parametrų teisingumą įrodančius Prekės gamintojo (toliau – gamintojo) dokumentus (katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas) originalo, o reikalaujamų parametrų – ir lietuvių kalbomis (tais atvejais, kai parametrų teisingumą įrodančių gamintojo dokumentų originalo kalba yra anglų kalba, pateikti vertimus į lietuvių kalbą kartu su pasiūlymu nėra privaloma, tačiau tokie vertimai  turės būti pateikti viešojo pirkimo komisijai pareikalavus per 5 darbo dienas). Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras, o šių pirkimo dokumentų 6 priedo „Pasiūlymo forma“  4.7 lentelės grafoje „Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją“ turi būti nurodytas puslapis, kuriame yra atžyma. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra visos reikalaujamos Prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (Prekės gamintojo atitikties deklaraciją/eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos Prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

5. Pristatymo metu Prekės turi galioti ne mažiau kaip 6 (šeši) mėnesiai.

6. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, aktualios redakcijos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.5. p.  - prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

Prekės pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Tiekėjas iš Pirkimo vykdytojo priima atgal bet kokias su pirkimo sutarties vykdymu susijusias Prekių pakuotes tam, kad jos būtų tinkamai sutvarkytos, pakartotinai panaudotos arba perdirbtos ir užtikrina tinkamą šių pakuočių rūšiavimą ir (ar) pakartotinį panaudojimą, ir (ar) antrinį jų perdirbimą, bendradarbiauja su įgaliotais atliekų tvarkytojais. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją arba galiojančią sutartį (kopiją) su pakuočių tvarkymo organizacija (yra registruota GPAIS sistemoje ir moka už pakuočių sutvarkymą).

Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

7. Prekėms suteikiama ne trumpesnė kaip 12 mėn. garantija.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MEDICININĖS ĮRANGOS PIRKIMAS

- pirkimo dalis - GLIUKOZĖS MATUOKLIS (nuolatinio gliukozės kiekio stebėjimo sistema) – 150 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Gliukozės matuoklis (jutiklis), skirtas nuolat matuoti gliukozės kiekį tarpląsteliniame skystyje |
| 2. | Veikimo būdas | Įvedamas po oda |
| 3. | Veikimo laikas | Ne mažiau 10 dienų |
| 4. | Atidėjimas | Ne mažiau kaip 12 valandų atidėjimo laikotarpio galimybė kiekvieno naudojimo pabaigoje |
| 5. | Atsparus vandeniui | Būtinas |
| 6. | Gliukozės matuoklio veikimo (apšilimo laikotarpis) pradžia nuo įvedimo po oda momento | Ne ilgesnis nei 30 min. |
| 7. | Ryšio galimybės | Bluetooth |
| 8. | Suderinamumas su iOS ir Android operacinėmis sistemomis | Būtinas |
| 9. | Programėlė mobiliajam telefonui (app) | Turi pateikti ne mažiau kaip 4 rodmenis iš jutiklio: - jutiklio rodmuo; - tendencijų informacija; - trumpalaikių (iki 24 val.) tendencijų kreivė; - ilgalaikių (ne mažiau kaip 14 dienų) tendencijų kreivė. Turi būti galimybė sietis su kitomis sveikatos priežiūros programėlėmis. |
| 10. | Kalibravimas | Gamyklinis |
| 11. | Prekės turi būti sertifikuotos CE ženklu kaip medicinos priemonės pagal Reglamentą ES 2017/745 arba lygiavertį | Būtina (pateikiama su pasiūlymu) |
| 12. | Gliukozės matuoklio galiojimo terminas | ≥ 6 mėn. |
| 13. | Garantinis terminas | ≥ 12 mėn. |

________