Pirkimo sąlygų

3 priedas „Techninė specifikacija  (III pirkimo dalis)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MEDICININĖS ĮRANGOS PIRKIMAS

- Pirkimo dalis -  HOLTERIS SU NUOTOLINIU EKG STEBĖJIMO MODULIU (3 vnt.)

1. Įstaiga planuoja įsigyti holterius su nuotoliniu EKG stebėjimo moduliu 3 (tris) vienetus (toliau- Prekė (-ių)), vykdant projektą „Sveikatos centrų veiklos modelio diegimas Šiaulių miesto savivaldybėje, Nr. 09-023-P-0003“. Finansavimo šaltinis – Europos Sąjungos fondų lėšos.

2. Prekės turi būti naujos, nenaudotos. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini.  Prekė širdies monotoringui turi būti komplektuojama visa apimtimi, jeigu reikalingos papildomos techninės ar programinės priemonės, jų pateikimas turi būti įskaičiuotas į kainą.

3. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti dokumentus: Prekių perdavimo-priėmimo aktas, įrangos naudojimo ir/ar priežiūros instrukcija lietuvių kalba, kad būtų užtikrintas tinkamas Prekių naudojimas, atitinkantis technines charakteristikas, nurodytas Prekių gamintojo dokumentacijoje ir kituose tiekėjo pateiktuose dokumentuose.

4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

4.1. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.

4.2. Tiekėjas turi pateikti pasiūlyme nurodytų parametrų teisingumą įrodančius Prekės gamintojo (toliau – gamintojo) dokumentus (katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas) originalo, o reikalaujamų parametrų – ir lietuvių kalbomis (tais atvejais, kai parametrų teisingumą įrodančių gamintojo dokumentų originalo kalba yra anglų kalba, pateikti vertimus į lietuvių kalbą kartu su pasiūlymu nėra privaloma, tačiau tokie vertimai  turės būti pateikti viešojo pirkimo komisijai pareikalavus per 5 darbo dienas). Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras, o šių pirkimo dokumentų 7 priedo „Pasiūlymo forma“  4.7 lentelės grafoje „Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją“ turi būti nurodytas puslapis, kuriame yra atžyma. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra visos reikalaujamos Prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (Prekės gamintojo atitikties deklaraciją/eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos Prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

5. Prekėms suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija:

5.1. Tiekėjas garantinio laikotarpio metu atlieka nemokamą Prekių remontą, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atlieka techninę priežiūrą (jei numatyta), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus.

5.2. Garantiniame laikotarpyje Tiekėjui gavus iškvietimą dėl naudojamos Prekės gedimo, Tiekėjo reakcijos į iškvietimą (iškvietimo gavimo patvirtinimo) laikas turi būti ne ilgesnis kaip 3 (trys) darbo dienos, o gedimas turi būti pašalintas per ne ilgesnį kaip 5 (penkių) darbo dienų terminą, skaičiuojant nuo rašytinės pretenzijos (pranešimo) gavimo dienos pašalinti Prekių trūkumus. Jei dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių priežasčių neįmanoma pašalinti gedimo per šiame Sutarties punkte nustatytą terminą (Tiekėjas turi pateikti Pirkėjui nurodytą aplinkybę pagrindžiančius dokumentus) gedimas turi būti pašalintas per Pirkėjo ir Tiekėjo suderintą protingą terminą. Taip pat Tiekėjas teikia Pirkėjui  konsultacijas ir paaiškinimus telefonu.

6. Perkamoms prekėms yra taikomas reikalavimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. p. -  prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 3 (tris) metus (nurodyti konkrečią trukmę)  nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai, tiekėjas privalo tai pagrįsti gamintojo dokumentais. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MEDICININĖS ĮRANGOS PIRKIMAS

- pirkimo dalis  - HOLTERIS SU NUOTOLINIU EKG STEBĖJIMO MODULIU – 3 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Nešiojamas išmanus įrenginys, nepertraukiamai registruojantis širdies veiklos duomenis |
| 2. | Nustatomos patologijos | Bradikardija ir tachikardija, skilvelinės ekstrasistolės (SV), prieširdinės ekstrasistolės (PV), kompleksai, pauzės, prieširdžių virpėjimas, QTc (koreguotas QT intervalas) |
| 3. | Galimybė stebėti širdies parametrų duomenis artimu realiam laikui (near real time) 24 val. per parą visur, kur yra galimybė prisijungti prie interneto ryšio | Būtina |
| 4. | Ataskaitų už nurodytą laikotarpį su nurodytomis patologijomis generavimas pagal ISO EN 60601-2-25 standarto reikalavimus arba lygiavertį | Būtina |
| 5. | Vienos derivacijos EKG signalas | Būtina |
| 6. | Triukšmo ir artefaktų pašalinimas | Būtina |
| 7. | Signalo normalizavimas | Būtina |
| 8. | Daugkartinio naudojimo | Būtina |
| 9. | Baterijos veikimo trukmė | Ne mažiau 7 paros |
| 10. | Ryšio galimybės | Bluetooth |
| 11. | Sąsaja, nereikalaujanti specialaus mokymo, pasiekiama per naršyklę gydytojui (pateikiami ekrano vaizdai) ir per mobiliąją aplikaciją (pacientui) | Būtina |
| 12. | Mobili aplikacija (Google Android ir Apple iOS) turi būti pasiekiama per oficialiosiose aplikacijų parduotuvėse – pateikiamos nuorodos | Būtina |
| 13. | Komplekte keičiamos holterio juostos tvirtinimui ant krūtinės | Ne mažiau 10 vnt. |
| 14. | Siūloma įranga turi atitikti ES 2017/745 reglamento arba lygiaverčio reikalavimus medicinos prietaisams | Būtina (pateikiama su pasiūlymu) |

_________________________