## Lapas1
TS Priedas Nr. 7
Darbų kainų žiniaraštis
Eil. Nr. | Pozicijos | Mato vnt. | Pagal sutartį
|  |  | Kiekis | Mato vnt. kaina be PVM*, Eur | Suma, Eur
1. | Bendroji dalis
1.1. | Statybos projekto parengimas (vandens gręžinio įrengimo / pergręžimo Pečiukų vandenvietėje) | kompl. | 1 |  | 0
1.2. | Statybos projekto parengimas (vandentiekio tinklų Pečiukų vandenvietėje) su statybą leidžiančiu dokumentu | kompl. | 1 |  | 0
1.3. | Statybos projekto parengimas (vandens gręžinio įrengimo / pergręžimo Tuputiškių vandenvietėje) | kompl. | 1 |  | 0
1.4. | Statybos projekto parengimas (vandentiekio tinklų Tuputiškių vandenvietėje) su statybą leidžiančiu dokumentu | kompl. | 1 |  | 0
1.5. | Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai, gręžinio registracija žemės gelmių registre (Pečiukų vandenvietėje) | kompl. | 1 |  | 0
1.6. | Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai, gręžinio registracija žemės gelmių registre (Tuputiškių vandenvietėje) | kompl. | 1 |  | 0
| Viso: Bendroji dalis |  |  |  | 0
2. | Pečiukų v-tėje esančio gręžinio Nr. 22/1915/8694 pergręžimas
2.1. | Gręžinio įrengimas, įskaitant visus gręžimo, montavimo darbus, gręžinio kolonos ir filtro įrengimą, užvamzdinę hermetizaciją, vandens išpumpavimą, hidrogeologinių parametrų nustatymą, vandens cheminės sudėties tyrimus ir kitus darbus**. | m | 45 |  | 0
2.2. | G/b vandentiekio pirmo kėlimo siurblinės įrengimas, įskaitant g/b konstrukcijas, uždengiamą prieduobę, ketinius dangčius, visus žemės darbus, dangų išardymą, dangų atstatymą, gerbūvio atstatymą, gręžinio galvutės aprišimą įskaitant uždaromąją ir apsauginę armatūrą ir kitą armatūrą, fasonines dalis, komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimą, privažiavimo įrengimą ir kitus darbus | kompl. | 1 |  | 0
2.3. | Vandentiekio tinklų statyba atviru ir (arba) uždaru būdu naudojant tai technologijai tinkančius vamzdžius, įskaitant visas reikiamas sujungimo detales, fasonines dalis, visą reguliuojamają, uždaromają, apsauginę ir kitą tinklui priklausančią armatūrą bei reikiamas atramas po jomis, prisijungimą prie esamų vandentiekio tinklų, dangų išardymą, dangų atstatymą, gerbūvio atstatymą, visus žemės darbus, tranšėjų išramstymą, gruntinio vandens pažeminimą, esamų komunikacijų pakabinimą, apsauginių dėklų įrengimą tam reikalingose vietose, smėlinio grunto pagrindo po vamzdžiais įrengim, grunto sutankinimą, tinklų išbandymą, plovimą, dezinfekavimą ir kitus darbus. | kompl. | 1 |  | 0
2.4. | Lauko elektros ir kontrolinio kabelio įrengimas, įskaitant visas reikalingas medžiagas, apsauginius dėklus, visus žemės darbus, pajungimus prie esamų įrenginių, bandymus ir kitus darbus. | kompl. | 1 |  | 0
2.5. | Esamo gręžinio Nr. 22/1915/8694 likvidavimas | kompl. | 1 |  | 0
| Viso: Pečiukų v-tėje esančio gręžinio Nr. 22/1915/8694 pergręžimas |  |  |  | 0
3. | Tuputiškių v-tėjė esančio gręžinio Nr. 59/2886/1954 pergręžimas
3.1. | Gręžinio įrengimas, įskaitant visus gręžimo, montavimo darbus, gręžinio kolonos ir filtro įrengimą, užvamzdinę hermetizaciją, vandens išpumpavimą, hidrogeologinių parametrų nustatymą, vandens cheminės sudėties tyrimus ir kitus darbus**. | m | 65 |  | 0
3.2. | G/b vandentiekio pirmo kėlimo siurblinės įrengimas, įskaitant g/b konstrukcijas, uždengiamą prieduobę, ketinius dangčius, visus žemės darbus, dangų išardymą, dangų atstatymą, gerbūvio atstatymą, gręžinio galvutės aprišimą įskaitant uždaromąją ir apsauginę armatūrą ir kitą armatūrą, fasonines dalis, komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimą, privažiavimo įrengimą ir kitus darbus. | kompl. | 1 |  | 0
3.3. | Vandentiekio tinklų statyba atviru ir (arba) uždaru būdu naudojant tai technologijai tinkančius vamzdžius, įskaitant visas reikiamas sujungimo detales, fasonines dalis, visą reguliuojamają, uždaromają, apsauginę ir kitą tinklui priklausančią armatūrą bei reikiamas atramas po jomis, prisijungimą prie esamų vandentiekio tinklų, dangų išardymą, dangų atstatymą, gerbūvio atstatymą, visus žemės darbus, tranšėjų išramstymą, gruntinio vandens pažeminimą, esamų komunikacijų pakabinimą, apsauginių dėklų įrengimą tam reikalingose vietose, smėlinio grunto pagrindo po vamzdžiais įrengim, grunto sutankinimą, tinklų išbandymą, plovimą, dezinfekavimą ir kitus darbus. | kompl. | 1 |  | 0
3.4. | Lauko elektros ir kontrolinio kabelio įrengimas, įskaitant visas reikalingas medžiagas, apsauginius dėklus, visus žemės darbus, pajungimus prie esamų įrenginių, bandymus ir kitus darbus. | kompl. | 1 |  | 0
3.5. | Esamo gręžinio Nr. 59/2886/1954 likvidavimas | kompl. | 1 |  | 0
| Viso: Tuputiškių v-tėjė esančio gręžinio Nr. 59/2886/1954 pergręžimas |  |  |  | 0
4. | Trakų vokė – I (Kazbiejų) v-tėjė esančio gręžinio Nr. 6/2181/2256 regeneracijos darbai
4.1. | Gręžinių regeneracija, įskaitant visus žemės darbus, dangų išardymą ir atstatymą, siurblio išmontavimą, gręžinio konstrukcijos parametrų nustatymą, gręžinio išvalymą, išpumpavimą, hidrogeologinių parametrų nustatymą ir kitus darbus. | kompl. | 1 |  | 0
| Viso: Trakų vokė – I (Kazbėjų) v-tėjė esančio gręžinio Nr. 6/2181/2256 regeneracijos darbai |  |  |  | 0
5. | Vilniaus (Nemenčinės) v-tėjė esančio gręžinio Nr. 17/2691/4268 konservavimas
5.1. | Požeminio vandens gavybos gręžinio konservavimas pagal LR aplinkos ministro įsakymo „Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas“ (LAND 4-99)“ reikalavimus. | kompl. | 1 |  | 0
| Viso: Vilniaus (Nemenčinės) v-tėjė esančio gręžinio Nr. 17/2691/4268 konservavimas |  |  |  | 0
| VISO, EUR be PVM* |  |  |  | 0
| PVM |  |  |  | 0
| VISO, EUR su PVM |  |  |  | 0
Pastabos: - * kaina turi būti nurodoma ne daugiau kaip du skaičiai po kablelio; - ** kiekis nurodytas preliminarus ir bus atsiskaitoma už faktiškai atliktus gręžinio įrengimo metrus; - bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą; - tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka; - rangovas privalo įsivertinti visas reikalingas medžiagas, įrangą ir darbus, kurie užtikrintų, kad visos pagal įkainotą darbų grupių žiniaraštį įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuotų, jas būtų galima naudoti pagal tikslinę jų paskirtį.