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Pranešimo tekstas suinteresuotiems tiekėjams                                                        
(Siunčiama CVP IS elektroninėmis priemonėmis)
	2026-04-10

DĖL ATSAKYMŲ Į PATEIKTUS KLAUSIMUS

AB „Miesto gijos“  (toliau – Perkantysis subjektas) vykdo supaprastintas skelbiamas derybas „Tinklo siurblių kompensatorių keitimas“  Centrinėje viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) pirkimo ID 7174910, (toliau  – Pirkimas).
Perkantysis subjektas, vadovaudamasis Pirkimo Bendrųjų sąlygų 3.1. punktu „Pirkimo dokumentai tiekėjų iniciatyva gali būti paaiškinami/patikslinami jiems CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į Perkantįjį subjektą.“, atsako į suinteresuotų tiekėjų 2026-04-08 ir 2026-04-09  CVP IS prašymuose pateiktus klausimus (pateiktus lentelėje):

	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1.
	Prašome patikslinti techninę informaciją, būtiną DN400 ašinių dviejų linzių kompensatorių parinkimui:
1.1. Pateikti projektinius vamzdyno poslinkius:
- maksimalų ašinį pailgėjimą ir susitraukimą (mm);
- informaciją apie galimus šoninius (lateralinius) ir/ar kampinius poslinkius, nurodant jų reikšmes.

1.2. Nurodyti vamzdynų tekančios terpės srauto parametrus:
- srauto greitį (m/s) arba debitą (m³/h).
	


1.1. AB „Miesto gijos“ tokių duomenų neturi ir pateikti negali.






1.2. Tekančios terpės debitas (pagal tinklo siurblių TS12-TS15 nominalų našumą) 1250 m³/h per kiekvieną vamzdyną.


	2. 
	Pirkimo spec. sąlygų 3.3 p. nurodoma, kad Perkantysis subjektas šio Pirkimo metu netaiko kvalifikacinės atrankos. Prašome paaiškinti, ar šio pirkimo metu bus prašoma pateikti dokumentus, atitinkančius spec. sąlygų 5 priedo 2 lentelėje ir kokioje pirkimo stadijoje?
	Skelbiamų supaprastintų derybų Specialiųjų sąlygų 3.2. nurodyta: „Visų tiekėjo kvalifikaciją įrodančių dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją. Detali nurodytų dokumentų pateikimo tvarka nustatyta Bendrųjų sąlygų 7 skyriuje“.
Pirkimo Specialiųjų sąlygų 7.1. ir 7.2. punktuos nurodyta kokius dokumentus tiekėjai privalo patiekti su pirminiu pasiūlymu ir su galutiniu pasiūlymu.


	3. 
	2026-04-08 pranešime nurodoma, kad pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2026-04-20 10 val, nors sistemoje iki šiol matomas pateikimo terminas yra 2026-04-14 10 val. Prašome patikslinti, koks yra pasiūlymų pateikimo terminas?
	Pasiūlymų pateikimo terminas Pirkimo dokumentuose bei CVP IS nurodytas vienodas: 2026-04-20, 10:00 val. 



Vadovaujantis skelbiamų supaprastintų derybų Bendrųjų sąlygų 3.2.2 punktu: „pirkimo dokumentų paaiškinimas/patikslinimas pateikiamas visiems tiekėjams ne vėliau kaip 4 (keturios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“ “ pirminių pasiūlymų pateikimo terminas nekeičiamas ir yra 2026-04-20,10:00 val.
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