Pranešimo tekstas suinteresuotiems tiekėjams

(Siunčiama CVP IS elektroninėmis priemonėmis)

2026-04-10

DĖL ATSAKYMŲ Į PATEIKTUS KLAUSIMUS

AB „Miesto gijos“  (toliau – Perkantysis subjektas) vykdo supaprastintas skelbiamas derybas „Tinklo siurblių kompensatorių keitimas“  Centrinėje viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) pirkimo ID 7174910, (toliau  – Pirkimas).

Perkantysis subjektas, vadovaudamasis Pirkimo Bendrųjų sąlygų 3.1. punktu „Pirkimo dokumentai tiekėjų iniciatyva gali būti paaiškinami/patikslinami jiems CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į Perkantįjį subjektą.“, atsako į suinteresuotų tiekėjų 2026-04-08 ir 2026-04-09  CVP IS prašymuose pateiktus klausimus (pateiktus lentelėje):

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prašome patikslinti techninę informaciją, būtiną DN400 ašinių dviejų linzių kompensatorių parinkimui: 1.1. Pateikti projektinius vamzdyno poslinkius: - maksimalų ašinį pailgėjimą ir susitraukimą (mm); - informaciją apie galimus šoninius (lateralinius) ir/ar kampinius poslinkius, nurodant jų reikšmes. 1.2. Nurodyti vamzdynų tekančios terpės srauto parametrus: - srauto greitį (m/s) arba debitą (m³/h). | - AB „Miesto gijos“ tokių duomenų neturi ir pateikti negali. 1.2. Tekančios terpės debitas (pagal tinklo siurblių TS12-TS15 nominalų našumą) 1250 m³/h per kiekvieną vamzdyną. |
|  | Pirkimo spec. sąlygų 3.3 p. nurodoma, kad Perkantysis subjektas šio Pirkimo metu netaiko kvalifikacinės atrankos. Prašome paaiškinti, ar šio pirkimo metu bus prašoma pateikti dokumentus, atitinkančius spec. sąlygų 5 priedo 2 lentelėje ir kokioje pirkimo stadijoje? | Skelbiamų supaprastintų derybų Specialiųjų sąlygų 3.2. nurodyta: „Visų tiekėjo kvalifikaciją įrodančių dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją. Detali nurodytų dokumentų pateikimo tvarka nustatyta Bendrųjų sąlygų 7 skyriuje“. Pirkimo Specialiųjų sąlygų 7.1. ir 7.2. punktuos nurodyta kokius dokumentus tiekėjai privalo patiekti su pirminiu pasiūlymu ir su galutiniu pasiūlymu. |
|  | 2026-04-08 pranešime nurodoma, kad pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2026-04-20 10 val, nors sistemoje iki šiol matomas pateikimo terminas yra 2026-04-14 10 val. Prašome patikslinti, koks yra pasiūlymų pateikimo terminas? | Pasiūlymų pateikimo terminas Pirkimo dokumentuose bei CVP IS nurodytas vienodas: 2026-04-20, 10:00 val. |

Vadovaujantis skelbiamų supaprastintų derybų Bendrųjų sąlygų 3.2.2 punktu: „pirkimo dokumentų paaiškinimas/patikslinimas pateikiamas visiems tiekėjams ne vėliau kaip 4 (keturios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“ “ pirminių pasiūlymų pateikimo terminas nekeičiamas ir yra 2026-04-20,10:00 val.

Pagarbiai

Pirkimo komisija