## Pasiūlymas
2 priedas
Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
Valstybės įmonei Turto bankui
PASIŪLYMAS
DĖL VP-3600-1 KONDICIONIERIŲ ĮRENGIMAS KLAIPĖDOS REGIONE
PIRKIMO
(Data)
(Vieta)
1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ*
Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai)
Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių adresas (-ai)
Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių telefonai, el. pašto adresai
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei paraišką teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai)
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas
*prašoma užpildyti visus laukus
2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS IR SUBRANGOVUS / SUBTIEKĖJUS
Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus:
Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Nuoroda į tikslų kvalifikacijos reikalavimą, kuriam atitikti remiamasi subjekto pajėgumais |  | Perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis (procentais) ir jos aprašymas |  | Pateikiamų įrodymų pavadinimas1
1Kai tiekėjas pageidauja remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jis privalo įrodyti, kad ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, ištekliai jam bus prieinami (pvz. sutartis, ketinimų protokolas ir kt.).
Informacija apie subtiekėjus2 , kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus:
Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Subtiekėjui perduodamos vykdyti pirkimo objekto dalies aprašymas3 |  | Subtiekėjui perduodama vykdyti pirkimo objekto dalis (procentais)
Kartu su pasiūlymu pateikiama kiekvieno subtiekėjo laisvos formos deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis sutikimą dalyvauti šiame pirkime.
2Nurodomas konkretus subtiekėjo pavadinimas, jei jis žinomas pasiūlymų pateikimo metu. Jei ketinama pasitelkti, tačiau konkretus pavadinimas nėra žinomas, nurodoma „nežinomas“.
3Toks perdavimas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti sutarties įvykdymo.
Informacija apie specialistus4, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo subtiekėjo darbuotojai, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:
Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė |  | Specialisto pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne)
4Pildoma, kai tiekėjas ketina siūlyti specialistus, kurie laimėjimo atveju bus tiekėjo ar subtiekėjo įdarbinti. Kai tiekėjas ketina siūlyti specialistus, kurie nėra jo arba jo subtiekėjo darbuotojai ir laimėjimo atveju nebus įdarbinami tiekėjo arba subtiekėjo, tie tretieji asmenys turėtų būti traktuojami kaip ūkio subjektai ir nurodomi ūkio subjektų lentelėje.
3. PASIŪLYMO KAINA
Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Mes siūlome šias paslaugas (kaina nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu):
1 lentelė
Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Preliminarus kiekis | Mato vnt. | Siūlomos įrangos gamintojas ir modelis | 1 mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Įkainių suma, Eur be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 3 * 6
1. | H. Manto g. 2-2, Klaipėdoje
1.1. | Kondicionavimo sistemos įranga - 1 komplektas
1.1.1 | Kondicionavimo sistemos įrengimo patalpose 2-35, 2-51, 3-28 darbai ir medžiagos | 1 | Kompl. | - |  | 0
1.1.2 | Kondicionierių įranga (išorinis blokas) patalpoms 2-35, 2-51, 3-28 | 1 | Vnt. |  |  | 0
1.1.3 | Kondicionierių įranga patalpose 2-35, 2-51, 3-28 (vidiniai blokai) (ne mažesnė, kaip 1,8 kW) | 3 | Vnt. |  |  | 0
2. | Galinio Pylimo g. 3, Klaipėdoje
2.1. | Kondicionavimo sistemos įranga - 1 komplektas
2.1.1 | Kondicionavimo sistemos įrengimo patalpoje 2-12 darbai ir medžiagos | 1 | Kompl. | - |  | 0
2.1.2 | Kondicionierių įranga (išorinis blokas) patalpai 2-12 | 1 | Vnt. |  |  | 0
2.1.3 | Kondicionierių įranga (vidinis blokas), patalpa 2-12 (ne mažesnis kaip 4,7 kW) | 1 | Vnt. |  |  | 0
3. | Smiltelės g. 12A, Klaipėdoje
3.1. | Kondicionavimo sistemos įranga - 1 komplektas
3.1.1 | Kondicionavimo sistemos įrengimo patalpose 1-4, 4-2, 4-3 darbai ir medžiagos | 1 | Kompl. | - |  | 0
3.1.2 | Kondicionierių įranga (išorinis blokas) patalpoms 1-4, 4-2, 4-3 | 1 | Vnt. |  |  | 0
3.1.3 | Kondicionierių įranga (vidinis blokas), patalpose 1-4 (ne mažesnis kaip 4,7 kW) | 1 | Vnt. |  |  | 0
3.1.4 | Kondicionierių įranga (vidiniai blokai), patalpose 4-2, 4-3 (ne mažesnis kaip 3,2 kW) | 2 | Vnt. |  |  | 0
4. | Taikos pr. 28, Klaipėdoje
4.1. | Kondicionavimo sistemos įranga - 1 komplektas
4.1.1 | Kondicionavimo sistemos įrengimo patalpose 12-40 darbai ir medžiagos | 1 | Kompl. | - |  | 0
4.1.2 | Kondicionierių įranga (išorinis blokas) patalpoms 12-40 | 1 | Vnt. |  |  | 0
4.1.3 | Kondicionierių įranga (vidiniai blokai), patalpose 12-40 (ne mažesnis kaip 1,8 kW) | 1 | Vnt. |  |  | 0
5. | Žalioji g. 10, Telšiai
5.1. | Kondicionavimo sistemos įranga - 1 komplektas
5.1.1 | Kondicionavimo sistemos įrengimo patalpose 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 darbai ir medžiagos | 1 | Kompl. | - |  | 0
5.1.2 | Kondicionierių įranga (išorinis blokas) patalpoms 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 | 1 | Vnt. |  |  | 0
5.1.3 | Kondicionierių įranga (vidiniai blokai), patalpose 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 (ne mažesnis kaip 2,3 kW) | 5 | Vnt. |  |  | 0
6. | Respublikos g. 43, Telšiai
6.1. | Kondicionavimo sistemos įranga - 1 komplektas
6.1.1 | Kondicionavimo sistemos įrengimo patalpose 2-4, 2-5, 2-9 darbai ir medžiagos | 1 | Kompl. | - |  | 0
6.1.2 | Kondicionierių įranga (išorinis blokas) patalpoms 2-4, 2-5, 2-9 | 1 | Vnt. |  |  | 0
6.1.3 | Kondicionierių įranga (vidiniai blokai), patalpose 2-4, 2-5, 2-9 (ne mažesnis kaip 1,8 kW) | 3 | Vnt. |  |  | 0
7. | S. Daukanto g. 64, Telšiai
7.1. | Kondicionavimo sistemos įranga - 1 komplektas
7.1.1 | Kondicionavimo sistemos įrengimo patalpose 3-14 darbai ir medžiagos | 1 | Kompl. | - |  | 0
7.1.2 | Kondicionierių įranga (išorinis blokas) patalpai 3-14 | 1 | Vnt. |  |  | 0
7.1.3 | Kondicionierių įranga (vidinis blokas), patalpose 3-14 (ne mažesnis kaip 2,3 kW) | 1 | Vnt. |  |  | 0
8. | Vasario 16-osios g. 4, Mažeikiai
8.1. | Kondicionavimo sistemos įranga - 1 komplektas
8.1.1 | Kondicionavimo sistemos įrengimo patalpose 2-19 darbai ir medžiagos | 1 | Kompl. | - |  | 0
8.1.2 | Kondicionierių įranga (išorinis blokas) patalpai 2-19 | 1 | Vnt. |  |  | 0
8.1.3 | Kondicionierių įranga (vidinis blokas), patalpose 2-19 (ne mažesnis kaip 2,3 kW) | 1 | Vnt. |  |  | 0
9. | Savanorių g. 25, Kretinga
9.1. | Kondicionavimo sistemos įranga - 1 komplektas
9.1.1 | Kondicionavimo sistemos įrengimo patalpose 2-17 darbai ir medžiagos | 1 | Kompl. | - |  | 0
9.1.2 | Kondicionierių įranga (išorinis blokas) patalpai 2-17 | 1 | Vnt. |  |  | 0
9.1.3 | Kondicionierių įranga (vidinis blokas), patalpose 2-17 (ne mažesnis kaip 2,3 kW) | 1 | Vnt. |  |  | 0
10. | Dariaus ir Girėno g. 98-5, Jurbarkas
10.1. | Kondicionavimo sistemos įranga - 2 komplektai
10.1.1 | Kondicionavimo sistemos įrengimo patalpose 3-24, 3-27, 3-30, 3-32 ir 3-4 darbai ir medžiagos | 2 | Kompl. | - |  | 0
10.1.2 | Kondicionierių įranga (išoriniai blokai) patalpoms 3-24, 3-27, 3-30, 3-32 ir 3-4 | 2 | Vnt. |  |  | 0
10.1.3 | Kondicionierių įranga (vidiniai blokai), patalpose 3-24, 3-30, 3-32 (ne mažesnis kaip 1,8 kW) | 3 | Vnt. |  |  | 0
10.1.4 | Kondicionierių įranga (vidinis blokas), patalpose 3-24 (ne mažesnis kaip 3,2 kW) | 1 | Vnt. |  |  | 0
10.1.5 | Kondicionierių įranga (vidinis blokas), patalpose 3-4 (ne mažesnis kaip 2,3 kW) | 1 | Vnt. |  |  | 0
11. | Kvietinių g. 9A, Gargždai
11.1. | Kondicionavimo sistemos įranga - 1 komplektas
11.1.1 | Kondicionavimo sistemos įrengimo patalpose 1-6, 1-9, 1-10, 1-16, 1-17, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-8, 2-9, 2-14, 2-15, 2-16 darbai ir medžiagos | 1 | Kompl. | - |  | 0
11.1.2 | Kondicionierių įranga (išorinis blokas) patalpoms 1-6, 1-9, 1-10, 1-16, 1-17, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-8, 2-9, 2-14, 2-15, 2-16 | 1 | Vnt. |  |  | 0
11.1.3 | Kondicionierių įranga (vidiniai blokai), patalpose 1-6, 1-16, 1-17 (ne mažesnis kaip 2,3 kW) | 3 | Vnt. |  |  | 0
11.1.4 | Kondicionierių įranga (vidinis blokas), patalpose 1-9 (ne mažesnis kaip 2,7 kW) | 1 | Vnt. |  |  | 0
11.1.5 | Kondicionierių įranga (vidiniai blokai), patalpose 1-10, 2-9 (ne mažesnis kaip 1,8 kW) | 2 | Vnt. |  |  | 0
11.1.6 | Kondicionierių įranga (vidiniai blokai), patalpose 2-2, 2-14, 2-15, 2-16 (ne mažesnis kaip 2,5 kW) | 4 | Vnt. |  |  | 0
11.1.7 | Kondicionierių įranga (vidiniai blokai), patalpose 2-3, 2-4, 2-5, 2-8 (ne mažesnis kaip 2,1 kW) | 4 | Vnt. |  |  | 0
12. | Bažnyčių g. 16, Tauragė
12.1. | Kondicionavimo sistemos įranga - 1 komplektas
12.1.1 | Kondicionavimo sistemos įrengimo patalpose 1-3, 1-6, 2-2, 2-9 darbai ir medžiagos | 1 | Kompl. | - |  | 0
12.1.2 | Kondicionierių įranga (išorinis blokas) patalpoms 1-3, 1-6, 2-2, 2-9 | 1 | Vnt. |  |  | 0
12.1.3 | Kondicionierių įranga (vidiniai blokai), patalpose 1-3 (ne mažesnis kaip 2,4 kW) | 2 | Vnt. |  |  | 0
12.1.4 | Kondicionierių įranga (vidiniai blokai), patalpose 1-6, 2-2, 2-9 (ne mažesnis kaip 1,8 kW) | 3 | Vnt. |  |  | 0
| Pasiūlymo kaina, Eur be PVM: |  |  |  |  | 0
| PVM (tarifas / jį šioje vietoje įrašo tiekėjas), bendra PVM suma** |  |  |  |  | 0
| Pasiūlymo kaina, Eur su PVM** |  |  |  |  | 0
**Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, šių lentelės skilčių tiekėjas nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:_____________________________________.
2 lentelė
Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametrai |  |  |  | Siūlomi parametrai (nurodomas įrangos gamintojas, modelis ir kt.- pildo tiekėjas)
1 | Įrangos pavadinimas, modelis |  |  |  |  | (pildo Tiekėjas)
Patalpos 2-35, 2-51, 3-28 (administracinis pastatas)
H. Manto g. 2-2, Klaipėdoje
1 | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2 | Technologija | Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai blokai ir 1 išorinis) – 1 kompl. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
3 | Kondicionuojamų patalpų plotai | Patalpos indeksas 2-35, plotas 14,26 kv. m Patalpos indeksas 2-51, plotas 19,44 kv. m Patalpos indeksas 3-28, plotas 11,74 kv. m
4 | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,8 m
5 | Komunikacija ir valdymas | MultiSplit sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6 | Bendri reikalavimai išoriniam blokui
6.1 | Vėsinimo galia, kW | Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.3 | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10 °C iki + 43 °C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.4 | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros | Ne mažiau kaip iki -15 °C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.5 | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant/šildant, dB | Ne daugiau kaip 65 |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.6 | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.7 | Energijos klasė | Ne mažiau, kaip A+ klasė |  |  |  | (pildo tiekėjas)
7. | Bendri reikalavimai vidiniam blokui
7.1 | Vėsinimo galia, kW | Patalpos indeksas 2-35, plotas 14,26 kv. m (1,8-2,7 kW); Patalpos indeksas 2-51, plotas 19,44 kv. m (1,8-2,7 kW); Patalpos indeksas 3-28, plotas 11,74 kv. m (1,8-2,7 kW). |  |  |  | (pildo tiekėjas)
7.2 | Šildymo galia, kW | Patalpos indeksas 2-35, plotas 14,26 kv. m (ne mažesnė, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 2-51, plotas 19,44 kv. m (ne mažesnė, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 3-28, plotas 11,74 kv. m (ne mažesnė, kaip 1,8 kW). |  |  |  | (pildo tiekėjas)
8 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
9 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2 | Įrangos pavadinimas, modelis |  |  |  |  | (pildo Tiekėjas)
Patalpos 2-12 (administracinis pastatas)
Galinio Pylimo g. 3, Klaipėdoje
1 | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2 | Technologija | Split Inverter (1 vidinis blokas ir 1 išorinis) – 1 kompl. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
3 | Kondicionuojamų patalpų plotai | Patalpos indeksas 2-12, plotas 46,37 kv. m
4 | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 3,0 m
5 | Komunikacija ir valdymas | Split sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6 | Bendri reikalavimai išoriniam blokui
6.1 | Vėsinimo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.3 | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10 °C iki + 43 °C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.4 | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros | Ne mažiau kaip iki -15 °C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.5 | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant/šildant, dB | Ne daugiau kaip 65 |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.6 | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.7 | Energijos klasė | Ne mažiau, kaip A+ klasė |  |  |  | (pildo tiekėjas)
7. | Bendri reikalavimai vidiniam blokui
7.1 | Vėsinimo galia, kW | Patalpos indeksas 2-12, plotas 46,37 kv. m (4,7 - 5,6 kW) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
7.2 | Šildymo galia, kW | Patalpos indeksas 2-12, plotas 46,37 kv. m (ne mažesnė, kaip 4,7 kW) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
8 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
9 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
3 | Įrangos pavadinimas, modelis |  |  |  |  | (pildo Tiekėjas)
Patalpos 1-4, 4-2, 4-3 (administracinis pastatas)
Smiltelės g. 12A, Klaipėdoje
1 | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2 | Technologija | Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai blokai ir 1 išorinis) – 1 kompl. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
3 | Kondicionuojamų patalpų plotai | Patalpos indeksas 1-4, plotas 43,36 kv. m Patalpos indeksas 4-2, plotas 32,64 kv. m Patalpos indeksas 4-3, plotas 36,70 kv. m
4 | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,8 m
5 | Komunikacija ir valdymas | MultiSplit sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6 | Bendri reikalavimai išoriniam blokui
6.1 | Vėsinimo galia, kW | Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.3 | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10 °C iki + 43 °C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.4 | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros | Ne mažiau kaip iki -15 °C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.5 | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant/šildant, dB | Ne daugiau kaip 65 |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.6 | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.7 | Energijos klasė | Ne mažiau, kaip A+ klasė |  |  |  | (pildo tiekėjas)
7. | Bendri reikalavimai vidiniam blokui
7.1 | Vėsinimo galia, kW | Patalpos indeksas 1-4, plotas 43,36 kv. m (4,7 - 5,6 kW); Patalpos indeksas 4-2, plotas 32,64 kv. m (4,7 - 5,6 kW); Patalpos indeksas 4-3, plotas 36,70 kv. m (4,7 - 5,6 kW). |  |  |  | (pildo tiekėjas)
7.2 | Šildymo galia, kW | Patalpos indeksas 1-4, plotas 43,36 kv. m (ne mažiau kaip 4,7 kW); Patalpos indeksas 4-2, plotas 32,64 kv. m (ne mažiau kaip 3,2 kW); Patalpos indeksas 4-3, plotas 36,70 kv. m (ne mažiau kaip 3,2 kW). |  |  |  | (pildo tiekėjas)
8 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
9 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
4 | Įrangos pavadinimas, modelis |  |  |  |  | (pildo Tiekėjas)
Patalpos 12-40 (administracinis pastatas)
Taikos pr. 28, Klaipėdoje
1 | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2 | Technologija | Split Inverter (1 vidinis sieninis blokas ir 1 išorinis) – 1 kompl. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
3 | Kondicionuojamų patalpų plotai | Patalpos indeksas 12-40, plotas 11,80 kv. m
4 | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,8 m
5 | Komunikacija ir valdymas | Split sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6 | Bendri reikalavimai išoriniam blokui
6.1 | Vėsinimo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.3 | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10 °C iki + 43 °C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.4 | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros | Ne mažiau kaip iki -15 °C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.5 | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant/šildant, dB | Ne daugiau kaip 65 |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.6 | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.7 | Energijos klasė | Ne mažiau, kaip A+ klasė |  |  |  | (pildo tiekėjas)
7. | Bendri reikalavimai vidiniams blokams
7.1 | Vėsinimo galia, kW | Patalpos indeksas 12-40, plotas 11,80 kv. m (2,3 - 3,2 kW) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
7.2 | Šildymo galia, kW | Patalpos indeksas 12-40, plotas 11,80 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
8 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
9 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
5 | Įrangos pavadinimas, modelis |  |  |  |  | (pildo Tiekėjas)
Patalpos 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 (administracinis pastatas)
Žalioji g. 10, Telšiai
1 | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2 | Technologija | Multi Split Inverter (5 vidiniai sieniniai blokai ir 1 išorinis) – 1 kompl. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
3 | Kondicionuojamų patalpų plotai | Patalpos indeksas 1-2, plotas 12,45 kv. m Patalpos indeksas 1-3, plotas 12,86 kv. m Patalpos indeksas 1-4, plotas 10,20 kv. m Patalpos indeksas 1-5, plotas 18,93 kv. m Patalpos indeksas 1-6, plotas 12,26 kv. m
4 | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 3,10 m
5 | Komunikacija ir valdymas | MultiSplit sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6 | Bendri reikalavimai išoriniam blokui
6.1 | Vėsinimo galia, kW | Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.3 | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10 °C iki + 43 °C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.4 | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros | Ne mažiau kaip iki -15 °C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.5 | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant/šildant, dB | Ne daugiau kaip 65 |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.6 | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.7 | Energijos klasė | Ne mažiau, kaip A+ klasė |  |  |  | (pildo tiekėjas)
7. | Bendri reikalavimai vidiniams blokams
7.1 | Vėsinimo galia, kW | Patalpos indeksas 1-2, plotas 12,45 kv. m (1,8 - 2,7 kW); Patalpos indeksas 1-3, plotas 12,86 kv. m. (1,8 - 2,7 kW); Patalpos indeksas 1-4, plotas 10,20 kv. m. (1,8 - 2,7 kW); Patalpos indeksas 1-5, plotas 18,93 kv. m. (1,8 - 2,7 kW); Patalpos indeksas 1-6, plotas 12,26 kv. m. (1,8 - 2,7 kW). |  |  |  | (pildo tiekėjas)
7.2 | Šildymo galia, kW | Patalpos indeksas 1-2, plotas 12,45 kv. m. (ne mažesnė, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 1-3, plotas 12,86 kv. m. (ne mažesnė, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 1-4, plotas 10,20 kv. m. (ne mažesnė, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 1-5, plotas 18,93 kv. m. (ne mažesnė, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 1-6, plotas 12,26 kv. m. (ne mažesnė, kaip 1,8 kW). |  |  |  | (pildo tiekėjas)
8 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
9 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6 | Įrangos pavadinimas, modelis |  |  |  |  | (pildo Tiekėjas)
Patalpos 2-4, 2-5, 2-9 (administracinis pastatas)
Respublikos g. 43, Telšiai
1 | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2 | Technologija | Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai blokai ir 1 išorinis) – 1 kompl. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
3 | Kondicionuojamų patalpų plotai | Patalpos indeksas 2-4, plotas 14,36 kv. m Patalpos indeksas 2-5, plotas 12,98 kv. m Patalpos indeksas 2-9, plotas 16,47 kv. m
4 | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,60 m
5 | Komunikacija ir valdymas | MultiSplit sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6 | Bendri reikalavimai išoriniam blokui
6.1 | Vėsinimo galia, kW | Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.3 | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10 °C iki + 43 °C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.4 | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros | Ne mažiau kaip iki -15 °C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.5 | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant/šildant, dB | Ne daugiau kaip 65 |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.6 | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.7 | Energijos klasė | Ne mažiau, kaip A+ klasė |  |  |  | (pildo tiekėjas)
7. | Bendri reikalavimai vidiniams blokams
7.1 | Vėsinimo galia, kW | Patalpos indeksas 2-4, plotas 14,36 kv. m (1,8 - 2,7 kW); Patalpos indeksas 2-5, plotas 12,98 kv. m (1,8 - 2,7 kW); Patalpos indeksas 2-9, plotas 16,47 kv. m (1,8 - 2,7 kW). |  |  |  | (pildo tiekėjas)
7.2 | Šildymo galia, kW | Patalpos indeksas 2-4, plotas 14,36 kv. m. (ne mažesnė, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 2-5, plotas 12,98 kv. m. (ne mažesnė, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 2-9, plotas 16,47 kv. m. (ne mažesnė, kaip 1,8 kW). |  |  |  | (pildo tiekėjas)
8 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
9 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
7 | Įrangos pavadinimas, modelis |  |  |  |  | (pildo Tiekėjas)
Patalpos 3-14 (administracinis pastatas)
S. Daukanto g. 64, Telšiai
1 | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2 | Technologija | Split Inverter (1 vidinis sieninis blokas ir 1 išorinis) – 1 kompl. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
3 | Kondicionuojamų patalpų plotai | Patalpos indeksas 3-14, plotas 10,97 kv. m
4 | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,80 m
5 | Komunikacija ir valdymas | Split sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6 | Bendri reikalavimai išoriniam blokui
6.1 | Vėsinimo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.3 | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10 °C iki + 43 °C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.4 | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros | Ne mažiau kaip iki -15 °C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.5 | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant/šildant, dB | Ne daugiau kaip 65 |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.6 | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.7 | Energijos klasė | Ne mažiau, kaip A+ klasė |  |  |  | (pildo tiekėjas)
7. | Bendri reikalavimai vidiniam blokui
7.1 | Vėsinimo galia, kW | Patalpos indeksas 3-14, plotas 10,97 kv. m (2,3 - 3,2 kW) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
7.2 | Šildymo galia, kW | Patalpos indeksas 3-14, plotas 10,97 kv. m (ne mažesnė kaip 2,3 kW) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
8 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
9 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
8 | Įrangos pavadinimas, modelis |  |  |  |  | (pildo Tiekėjas)
Patalpos 2-19 (administracinis pastatas)
Vasario 16-osios g. 4, Mažeikiai
1 | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2 | Technologija | Split Inverter (1 vidinis sieninis blokas ir 1 išorinis) – 1 kompl. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
3 | Kondicionuojamų patalpų plotai | Patalpos indeksas 2-19, plotas 15,81 kv. m
4 | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,80 m
5 | Komunikacija ir valdymas | Split sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6 | Bendri reikalavimai išoriniam blokui
6.1 | Vėsinimo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.3 | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10 °C iki + 43 °C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.4 | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros | Ne mažiau kaip iki -15 °C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.5 | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant/šildant, dB | Ne daugiau kaip 65 |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.6 | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.7 | Energijos klasė | Ne mažiau, kaip A+ klasė |  |  |  | (pildo tiekėjas)
7. | Bendri reikalavimai vidiniam blokui
7.1 | Vėsinimo galia, kW | Patalpos indeksas 2-19, plotas 15,81 kv. m. (2,3 - 3,2 kW) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
7.2 | Šildymo galia, kW | Patalpos indeksas 2-19, plotas 15,81 kv. m. (ne mažesnė kaip 2,3 kW) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
8 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
9 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
9 | Įrangos pavadinimas, modelis |  |  |  |  | (pildo Tiekėjas)
Patalpos 2-17 (administracinis pastatas)
Savanorių g. 25, Kretinga
1 | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2 | Technologija | Split Inverter (1 vidinis sieninis blokas ir 1 išorinis) – 1 kompl. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
3 | Kondicionuojamų patalpų plotai | Patalpos indeksas 2-17, plotas 15,38 kv. m
4 | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 3,0 m
5 | Komunikacija ir valdymas | Split sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6 | Bendri reikalavimai išoriniam blokui
6.1 | Vėsinimo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.3 | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10 °C iki + 43 °C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.4 | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros | Ne mažiau kaip iki -15 °C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.5 | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant/šildant, dB | Ne daugiau kaip 65 |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.6 | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.7 | Energijos klasė | Ne mažiau, kaip A+ klasė |  |  |  | (pildo tiekėjas)
7. | Bendri reikalavimai vidiniam blokui
7.1 | Vėsinimo galia, kW | Patalpos indeksas 2-17, plotas 15,38 kv. m (2,3 - 3,2 kW) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
7.2 | Šildymo galia, kW | Patalpos indeksas 2-17, plotas 15,38 kv. m (ne mažesnė kaip 2,3 kW) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
8 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
9 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
10 | Įrangos pavadinimas, modelis |  |  |  |  | (pildo Tiekėjas)
Patalpos 3-24, 3-27, 3-30, 3-32 ir 3-4 (administracinis pastatas)
Dariaus ir Girėno g. 98-5, Jurbarkas
1 | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2 | Technologija | Multi Split Inverter (4 vidiniai blokai ir 1 išorinis) – 1 kompl. Split Inverter (1 vidinis sieninis blokas ir 1 išorinis) – 1 kompl. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
3 | Kondicionuojamų patalpų plotai | Multi Split Inverter (4 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 3-24, plotas 9,48 kv. m Patalpos indeksas 3-27, plotas 29,77 kv. m Patalpos indeksas 3-30, plotas 18,39 kv. m Patalpos indeksas 3-32, plotas 9,12 kv. m Split Inverter (1 vidinis sieninis blokas): Patalpos indeksas 3-4, plotas 9,26 kv. m
4 | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,80 m
5 | Komunikacija ir valdymas | MultiSplit ir Split sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6 | Bendri reikalavimai išoriniam blokui
6.1 | Vėsinimo galia, kW | Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai. Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.3 | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10 °C iki + 43 °C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.4 | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros | Ne mažiau kaip iki -15 °C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.5 | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant/šildant, dB | Ne daugiau kaip 65 |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.6 | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.7 | Energijos klasė | Ne mažiau, kaip A+ klasė |  |  |  | (pildo tiekėjas)
7. | Bendri reikalavimai vidiniam blokui
7.1 | Vėsinimo galia, kW | Patalpos indeksas 3-24, plotas 9,48 kv. m (1,8 - 2,7 kW); Patalpos indeksas 3-27, plotas 29,77 kv. m (2,3 - 3,2 kW); Patalpos indeksas 3-30, plotas 18,39 kv. m (1,8 - 2,7 kW); Patalpos indeksas 3-32, plotas 9,12 kv. m (1,8 - 2,7 kW); Patalpos indeksas 3-4, plotas 9,26 kv. m (2,3 - 3,2 kW). |  |  |  | (pildo tiekėjas)
7.2 | Šildymo galia, kW | Patalpos indeksas 3-24, plotas 9,48 kv. m (ne mažesnė, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 3-27, plotas 29,77 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW); Patalpos indeksas 3-30, plotas 18,39 kv. m (ne mažesnė, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 3-32, plotas 9,12 kv. m (ne mažesnė, kaip 1,8 kW); Split Inverter (1 vidinis sieninis): Patalpos indeksas 3-4, plotas 9,26 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW). |  |  |  | (pildo tiekėjas)
8 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
9 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
11 | Įrangos pavadinimas, modelis |  |  |  |  | (pildo Tiekėjas)
Patalpos 1-6, 1-9, 1-10, 1-16, 1-17, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-8, 2-9, 2-14, 2-15, 2-16 (administracinis pastatas)
Kvietinių g. 9A, Gargždai
1 | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu)- 14 Vnt. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2 | Technologija | VRF (1 išorinis blokas ir 14 vidinių blokų) - 1 kompl. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
3 | Kondicionuojamų patalpų plotai | Patalpos indeksas 1-6, plotas 15,17 kv. m Patalpos indeksas 1-9, plotas 19,11 kv. m Patalpos indeksas 1-10, plotas 9,50 kv. m Patalpos indeksas 1-16, plotas 23,30 kv. m Patalpos indeksas 1-17, plotas 22,66 kv. m Patalpos indeksas 2-2, plotas 25,39 kv. m Patalpos indeksas 2-3, plotas 12,54 kv. m Patalpos indeksas 2-4, plotas 15,99 kv. m Patalpos indeksas 2-5, plotas 15,19 kv. m Patalpos indeksas 2-8, plotas 12,37 kv. m Patalpos indeksas 2-9, plotas 9,70 kv. m Patalpos indeksas 2-14, plotas 23,44 kv. m Patalpos indeksas 2-15, plotas 23,02 kv. m Patalpos indeksas 2-16, plotas 23,66 kv. m
4 | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,97 m
5 | Komunikacija ir valdymas | VRF/VRV sistemos turi turėti galimybę pajungti jas į bendrą pastatų valdymo sistemą ((pvz. Ethernet, Modbus), komunikacijos protokolus ir tipą derinti su užsakovu), turi turėti centrinį valdymo pultą su galimybe matyti ir valdyti kiekvieną vidinį bloką atskirai |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6 | Bendri reikalavimai išoriniam blokui
6.1 | Vėsinimo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus. VRF sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80 % prijungiamų vidinių blokų suminei galiai |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus. VRF sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80 % prijungiamų vidinių blokų suminei galiai |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.3 | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -5°C iki + 43°C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.4 | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros | Ne mažiau kaip iki -15 °C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.5 | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant/šildant, dB | Ne daugiau kaip 65 |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.6 | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.7 | Energijos klasė | Ne mažiau, kaip A+ klasė |  |  |  | (pildo tiekėjas)
7. | Bendri reikalavimai vidiniam blokui
7.1 | Vėsinimo galia, kW | Patalpos indeksas 1-6, plotas 15,17 kv. m (1,8 - 2,7 kW); Patalpos indeksas 1-9, plotas 19,11 kv. m (1,8-2,7 kW); Patalpos indeksas 1-10, plotas 9,50 kv. m (1,8-2,7 kW); Patalpos indeksas 1-16, plotas 23,30 kv. m (2,3- 3,2 kW); Patalpos indeksas 1-17, plotas 22,66 kv. m (2,3- 3,2 kW); Patalpos indeksas 2-2, plotas 25,39 kv. m (2,3- 3,2 kW); Patalpos indeksas 2-3, plotas 12,54 kv. m (1,8-2,7 kW); Patalpos indeksas 2-4, plotas 15,99 kv. m (1,8-2,7 kW); Patalpos indeksas 2-5, plotas 15,19 kv. m (1,8-2,7 kW); Patalpos indeksas 2-8, plotas 12,37 kv. m (1,8-2,7 kW); Patalpos indeksas 2-9, plotas 9,70 kv. m (1,8-2,7 kW); Patalpos indeksas 2-14, plotas 23,44 kv. m (2,3- 3,2 kW); Patalpos indeksas 2-15, plotas 23,02 kv. m (2,3- 3,2 kW); Patalpos indeksas 2-16, plotas 23,66 kv. m (2,3- 3,2 kW). |  |  |  | (pildo tiekėjas)
7.2 | Šildymo galia, kW | Patalpos indeksas 1-6, plotas 15,17 kv. m (ne mažesnė, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 1-9, plotas 19,11 kv. m (ne mažesnė, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 1-10, plotas 9,50 kv. m (ne mažesnė, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 1-16, plotas 23,30 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW); Patalpos indeksas 1-17, plotas 22,66 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW); Patalpos indeksas 2-2, plotas 25,39 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW); Patalpos indeksas 2-3, plotas 12,54 kv. m (ne mažesnė, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 2-4, plotas 15,99 kv. m (ne mažesnė, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 2-5, plotas 15,19 kv. m (ne mažesnė, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 2-8, plotas 12,37 kv. m (ne mažesnė, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 2-9, plotas 9,70 kv. m (ne mažesnė, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 2-14, plotas 23,44 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW); Patalpos indeksas 2-15, plotas 23,02 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW); Patalpos indeksas 2-16, plotas 23,66 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW). |  |  |  | (pildo tiekėjas)
8 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
9 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
12 | Įrangos pavadinimas, modelis |  |  |  |  | (pildo Tiekėjas)
Patalpos 1-3, 1-6, 2-2, 2-9 (administracinis pastatas)
Bažnyčių g. 16, Tauragė
1 | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) - 4 Vnt. Lubinis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) - 1 Vnt. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2 | Technologija | VRF (1 išorinis blokas ir 5 vidinių blokų) - 1 kompl. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
3 | Kondicionuojamų patalpų plotai | Patalpos indeksas 1-3, plotas 52,66 kv. m (įrengiami du vidiniai blokai) Patalpos indeksas 1-6, plotas 19,14 kv. m Patalpos indeksas 2-2, plotas 19,26 kv. m Patalpos indeksas 2-9, plotas 13,55 kv. m
4 | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,85 m
5 | Komunikacija ir valdymas | VRF/VRV sistemos turi turėti galimybę pajungti jas į bendrą pastatų valdymo sistemą ((pvz. Ethernet, Modbus), komunikacijos protokolus ir tipą derinti su užsakovu), turi turėti centrinį valdymo pultą su galimybe matyti ir valdyti kiekvieną vidinį bloką atskirai |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6 | Bendri reikalavimai išoriniam blokui
6.1 | Vėsinimo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus. VRF sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80 % prijungiamų vidinių blokų suminei galiai |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus. VRF sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80 % prijungiamų vidinių blokų suminei galiai |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.3 | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -5°C iki + 43°C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.4 | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros | Ne mažiau kaip iki -15 °C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.5 | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant/šildant, dB | Ne daugiau kaip 65 |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.6 | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.7 | Energijos klasė | Ne mažiau, kaip A+ klasė |  |  |  | (pildo tiekėjas)
7. | Bendri reikalavimai vidiniam blokui
7.1 | Vėsinimo galia, kW | Patalpos indeksas 1-3, plotas 52,66 kv. m (2,3-3,2 kW) (įrengiami 2 vnt. vidiniai blokai, iš jų 1 vnt. lubinis); Patalpos indeksas 1-6, plotas 19,14 kv. m. (1,8- 2,7 kW); Patalpos indeksas 2-2, plotas 19,26 kv. m. (1,8- 2,7 kW ); Patalpos indeksas 2-9, plotas 13,55 kv. m. (1,8- 2,7 kW ). |  |  |  | (pildo tiekėjas)
7.2 | Šildymo galia, kW | Patalpos indeksas 1-3, plotas 52,66 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,3 kW) (įrengiami 2 vnt. vidiniai blokai); Patalpos indeksas 1-6, plotas 19,14 kv. m. (ne mažesnė, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 2-2, plotas 19,26 kv. m. (ne mažesnė, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 2-9, plotas 13,55 kv. m. (ne mažesnė, kaip 1,8 kW). |  |  |  | (pildo tiekėjas)
8 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
9 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
*Nurodytam techniniam reikalavimui Tiekėjas gali teikti lygiavertį pasiūlymą.
4. KITA INFORMACIJA
4.1. Informacija dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 2¹ dalyje numatyto pašalinimo pagrindo:
Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai
1. | Tiekėjas turi VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalyje nurodytą pašalinimo pagrindą, t. y. tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama.
Taip, turi
Ne, neturi
4.2. Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:
Eil. Nr. | Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai | Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
Pildyti tuomet, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Viešųjų pirkimo įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, išskyrus informaciją kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, paskelbs CVP IS.
Pasirašydami šį pasiūlymą, tvirtiname, kad:
1. Sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose, jų papildymuose, paaiškinimuose;
2. Dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri;
3. Sutinkame, kad vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, laimėjimo atveju, CVP IS, būtų paskelbtas pasiūlymas, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei tokie bus);
4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;
5. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose;
6. Pasiūlymo galiojimo laikotarpiu atsisakius sudaryti viešojo pirkimo sutartį ar jos nepasirašius per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą, sutinkame sumokėti perkančiajai organizacijai 5 (penkių) proc. pasiūlymo kainos Eur be PVM dydžio baudą bei padengti perkančiosios organizacijos patirtus nuostolius, kiek jų nepadengia aukščiau nurodyta bauda;
7. Patvirtinu, kad jeigu vykdant Sutartį bus tvarkomi fizinių asmenų asmens duomenys, gebėsiu pakankamai užtikrinti, jog tinkamos techninės specifikacijos ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga;
8. Dalyvaudamas šiame Pirkime neriboju konkurencijos, žinau ir suprantu, kad VĮ Turto bankas, įvertinęs pasiūlymo duomenis, pasilieka teisę kreiptis į Tiekėją, Tiekėjų grupės narius, Subtiekėjus ir prašyti pateikti papildomus paaiškinimus, duomenis ar įrodymus dėl draudžiamų tiekėjų susitarimų nebuvimo. Žinau ir suprantu, kad jeigu mano nurodyta informacija yra melaginga, atsakomybė gali būti taikoma teisės aktų nustatyta tvarka, o tiekėjas, kuris su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama riboti, ribojama ar gali būti ribojama konkurencija Pirkime, ir VĮ Turto bankui dėl to turint įtikinamų duomenų, gali būti pašalinamas iš Pirkimo procedūros, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalies 1 punkto pagrindu;
9. Suprantu, kad jei mano nurodyta informacija yra melaginga, įskaitant duomenis apie kontroliuojančius asmenis, man taikytina atsakomybė teisės aktų nustatyta tvarka;
10. Esu susipažinęs ir vadovaujuosi VĮ Turto bankas Tiekėjų etikos kodeksu;
11. Neprieštarauju, kad laimėjimo atveju, prieš sudarant sutartį, Perkančioji organizacija inicijuotų procedūrą, siekiant nustatyti, ar numatomos sudaryti sutarties vykdymas neprieštaraus Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms privalomoms tarptautinėms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Tarptautinių sankcijų įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, taip pat, ar tiekėjai teisės aktų nustatyta tvarka nėra pripažinti keliančiais grėsmę nacionaliniam saugumui.
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  |  | (Parašas) |  | (Vardas Pavardė)
pažymėti tinkamą
pažymėti tinkamą