## Sheet1
Techninės specifikacijos ir Pasiūlymo formos priedas
PASIŪLYMO KAINA
Numeris | TVS kodas | TVS kodas* | Paslaugų ir medžiagų pavadinimas | Prekė/paslauga | Gamintojas | Tipas | Techniniai duomenys | Matavimo vnt. | Preliminarus kiekis** Sutarties galiojimo laikotarpiu | 1 mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Kaina, EUR be PVM
1. |  |  | Medžiagos | Medžiagos
1.01 |  | 1090100117 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 3x2.5 mm2, monolitas (RE). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 3x2.5 mm2, RE, B2ca, iki 1kV | m | 400 |  | 0
1.02 |  | 1090100118 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 3x4 mm2, monolitas (RE). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 3x4 mm2, RE, B2ca, iki 1kV | m | 200 |  | 0
1.03 |  | 1090100119 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 3x6 mm2, monolitas. CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 3x6 mm2, RE, B2ca, iki 1kV | m | 100 |  | 0
1.04 |  | 1090100120 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 3x10 mm2, monolitas (RE). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 3x10 mm2, RE, B2ca, iki 1kV | m | 200 |  | 0
1.05 |  | 1090100121 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 3x16 mm2, daugiagyslis (RM). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 3x16 mm2, RM, B2ca, iki 1kV | m | 200 |  | 0
1.06 |  | 1090100122 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 4x2.5 mm2, monolitas (RE). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 4x2.5 mm2, RE, B2ca, iki 1kV | m | 200 |  | 0
1.07 |  | 1090100123 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 4x4 mm2, monolitas (RE). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 4x4 mm2, RE, B2ca, iki 1kV | m | 200 |  | 0
1.08 |  | 1090100124 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 4x6 mm2, monolitas (RE). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 4x6 mm2, RE, B2ca, iki 1kV | m | 200 |  | 0
1.09 |  | 1090100125 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 4x10 mm2, daugiagyslis (RM). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 4x10 mm2, RM, B2ca, iki 1kV | m | 200 |  | 0
1.10 |  | 1090100126 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 4x16 mm2, daugiagyslis (RM). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 4x16 mm2, RM, B2ca, iki 1kV | m | 200 |  | 0
1.11 |  | 1090100127 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 4x25 mm2, daugiagyslis (RM). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 4x25 mm2, RM, B2ca, iki 1kV | m | 200 |  | 0
1.12 |  | 1090100128 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 4x35 mm2, daugiagyslis (RM). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 4x35 mm2, RM, B2ca, iki 1kV | m | 200 |  | 0
1.13 |  | 1090100129 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 4x50 mm2, daugiagyslis (RM). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 4x50 mm2, RM, B2ca, iki 1kV | m | 200 |  | 0
1.14 |  | 1090100130 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 4x70 mm2, daugiagyslis (RM). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 4x70 mm2, RM, B2ca, iki 1kV | m | 200 |  | 0
1.15 |  | 1090100131 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 4x95 mm2, daugiagyslis (RM). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 4x95 mm2, RM, B2ca, iki 1kV | m | 200 |  | 0
1.16 |  | 1090100132 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 4x120 mm2, daugiagyslis (RM). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 4x120 mm2, RM, B2ca, iki 1 kV | m | 200 |  | 0
1.17 |  | 1090100133 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 4x150 mm2, daugiagyslis (RM). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 4x150 mm2, RM, B2ca, iki 1kV | m | 200 |  | 0
1.18 |  | 1090100134 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 4x185 mm2, daugiagyslis (RM). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 4x185 mm2, RM, B2ca, iki 1kV | m | 200 |  | 0
1.19 |  | 1090100135 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 5x2.5 mm2, monolitas (RE). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 5x2.5 mm2, RE, B2ca, iki 1kV | m | 600 |  | 0
1.20 |  | 1090100136 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 5x4 mm2, monolitas (RE). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 5x4 mm2, RE, B2ca, iki 1kV | m | 200 |  | 0
1.21 |  | 1090100137 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 5x6 mm2, monolitas (RE). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 5x6 mm2, RE, B2ca, iki 1kV | m | 200 |  | 0
1.22 |  | 1090100138 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 5x10 mm2, daugiagyslis (RM). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 5x10 mm2, RM, B2ca, iki 1kV | m | 200 |  | 0
1.23 |  | 1090100139 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 5x16 mm2, daugiagyslis (RM). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 5x16 mm2, RM, B2ca, iki 1kV | m | 400 |  | 0
1.24 |  | 1090100140 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 5x25 mm2, daugiagyslis (RM). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 5x25 mm2, RM, B2ca, iki 1kV | m | 300 |  | 0
1.25 |  | 1090100141 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 5x35 mm2, daugiagyslis (RM). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 5x35 mm2, RM, B2ca, iki 1kV | m | 200 |  | 0
1.26 |  | 1090100142 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 5x50 mm2, daugiagyslis (RM). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 5x50 mm2, RM, B2ca, iki 1kV | m | 200 |  | 0
1.27 |  | 1090100143 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 5x70 mm2, daugiagyslis (RM). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 5x70 mm2, RM, B2ca, iki 1kV | m | 200 |  | 0
1.28 |  | 1090100144 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 5x95 mm2, daugiagyslis (RM). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 5x95 mm2, RM, B2ca, iki 1kV | m | 200 |  | 0
1.29 |  | 1090100145 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 6/10 (12)kV vardinės įtampos1x185/35, daugiagyslis (RM). Atsparumo ugniai klasė: Dca, dūmų išsiskyrimo klasė: s2, degančių ląšeslių susidarymo klasė: d2, rūgštingumas: a1 | Medžiagos | Prysmian arba lygiavertis | AXQJ-TT PureTSLI 1x185/35 12kV arba lygiavertis | laidininkas aliuminis, 1x185 mm2, ekranas varinis 35 mm2, daugiagyslis, Dca, s2, d2, iki 6/10 (12) kV | m | 200 |  | 0
1.30 |  | 1090100146 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 6/10 (12)kV vardinės įtampos1x240/35, daugiagyslis (RM). Atsparumo ugniai klasė: Dca, dūmų išsiskyrimo klasė: s2, degančių ląšeslių susidarymo klasė: d2, rūgštingumas: a2 | Medžiagos | Prysmian arba lygiavertis | AXQJ-TT PureTSLI 1X240/35 12kV arba lygiavertis | laidininkas aliuminis, 1x240 mm2, ekranas varinis 35 mm2, daugiagyslis, Dca, s2, d2, a2 iki 6/10 (12) kV | m | 200 |  | 0
1.31 |  | 10900400095 | Mova galinė 3x120-240mm2 12kV kabeliui vidaus su antgaliais | Medžiagos |  |  | su aliuminiais alavuotais varžtiniais antgaliais, šarvuotiems kabeliams su varinių juostų ekranu, izoliacija iki 12kV | vnt. | 48 |  | 0
1.32 |  | 10900400025 | Antgalis kilpinis 6x6 Cu balintas DIN 46235 | Medžiagos |  |  | varis, alavuotas, presuojamas, 6mm2 laidininkui, kilpos diametras 6mm | vnt. | 48 |  | 0
1.33 |  | 10900400082 | Antgalis kilpinis 10x6 Cu balintas DIN 46235 | Medžiagos |  |  | varis, alavuotas, presuojamas, 10mm2 laidininkui, kilpos diametras 6mm | vnt. | 48 |  | 0
1.34 |  | 10900400026 | Antgalis kilpinis 16x10 Cu balintas DIN 46235 | Medžiagos |  |  | varis, alavuotas, presuojamas, 16mm2 laidininkui, kilpos diametras 10mm | vnt. | 48 |  | 0
1.35 |  | 10900400090 | Antgalis kilpinis 25x10 Cu balintas DIN 46235 | Medžiagos |  |  | varis, alavuotas, presuojamas, 25mm2 laidininkui, kilpos diametras 10mm | vnt. | 48 |  | 0
1.36 |  | 10900400059 | Antgalis kilpinis 35x10 Cu balintas DIN 46235 | Medžiagos |  |  | varis, alavuotas, presuojamas, 35mm2 laidininkui, kilpos diametras 10mm | vnt. | 48 |  | 0
1.37 |  | 10900400060 | Antgalis kilpinis 50x10 Cu balintas DIN 46235 | Medžiagos |  |  | varis, alavuotas, presuojamas, 50mm2 laidininkui, kilpos diametras 10mm | vnt. | 48 |  | 0
1.38 |  | 10900400091 | Antgalis kilpinis 70x10 Cu balintas DIN 46235 | Medžiagos |  |  | varis, alavuotas, presuojamas, 70mm2 laidininkui, kilpos diametras 10mm | vnt. | 48 |  | 0
1.39 |  | 10900400092 | Antgalis kilpinis 95x12 Cu balintas DIN 46235 | Medžiagos |  |  | varis, alavuotas, presuojamas, 95mm2 laidininkui, kilpos diametras 12mm | vnt. | 48 |  | 0
1.40 |  | 10900400093 | Antgalis kilpinis 120x12 Cu balintas DIN 46235 | Medžiagos |  |  | varis, alavuotas, presuojamas, 120mm2 laidininkui, kilpos diametras 12mm | vnt. | 48 |  | 0
1.41 |  | 10900400094 | Antgalis kilpinis 185x12 Cu balintas DIN 46235 | Medžiagos |  |  | varis, alavuotas, presuojamas, 185mm2 laidininkui, kilpos diametras 12mm | vnt. | 48 |  | 0
1.42 |  | 1090100147 | Vamzdelis termosusitraukiantis su klijais 8.0-2.0mm, juodas, 0.6/1kV | Medžiagos |  |  | sienelės storis po susitraukimo >2mm, juodas, poliolefinas (PO-X), 0.6/1kV | m. | 16 |  | 0
1.43 |  | 1090100148 | Vamzdelis termosusitraukiantis su klijais 12.0-3.0mm, juodas, 0.6/1kV | Medžiagos |  |  | sienelės storis po susitraukimo >2mm, juodas, poliolefinas (PO-X), 0.6/1kV | m. | 16 |  | 0
1.44 |  | 1090100149 | Vamzdelis termosusitraukiantis su klijais 22.0-6.0mm, juodas, 0.6/1kV | Medžiagos |  |  | sienelės storis po susitraukimo >2mm, juodas, poliolefinas (PO-X), 0.6/1kV | m. | 16 |  | 0
1.45 |  | 1090100150 | Vamzdelis termosusitraukiantis su klijais 33.0-8.0mm, juodas, 0.6/1kV | Medžiagos |  |  | sienelės storis po susitraukimo >2mm, juodas, poliolefinas (PO-X), 0.6/1kV | m. | 16 |  | 0
1.46 |  | 1090100151 | Vamzdelis termosusitraukiantis su klijais 55.0-16.0mm, juodas, 0.6/1kV | Medžiagos |  |  | sienelės storis po susitraukimo >2mm, juodas, poliolefinas (PO-X), 0.6/1kV | m. | 16 |  | 0
1.47 |  | 1090100152 | Pirštinė termosusitraukianti su klijais 5 pirštų 50-15 [6-50mm2] 0.6/1kV | Medžiagos |  |  | sienelės storis po susitraukimo >2mm, juodas, poliolefinas (PO-X), 0.6/1kV | vnt. | 10 |  | 0
1.48 |  | 1090100153 | Pirštinė termosusitraukianti su klijais 5 pirštų 68-26 [25-120mm2] 1kV | Medžiagos |  |  | sienelės storis po susitraukimo >2mm, juodas, poliolefinas (PO-X), 0.6/1kV | vnt. | 10 |  | 0
1.49 |  | 1090100154 | Pirštinė termosusitraukianti su klijais 5 pirštų 80-33 [35-150mm2] 1kV | Medžiagos |  |  | sienelės storis po susitraukimo >2mm, juodas, poliolefinas (PO-X), 0.6/1kV | vnt. | 10 |  | 0
1.50 |  | 1090100155 | Pirštinė termosusitraukianti su klijais 4 pirštų 45-16.5 [4-35mm2] 1kV | Medžiagos |  |  | sienelės storis po susitraukimo >2mm, juodas, poliolefinas (PO-X), 0.6/1kV | vnt. | 10 |  | 0
1.51 |  | 1090100156 | Pirštinė termosusitraukianti su klijais 4 pirštų 48-19 [25-95mm2] 1kV | Medžiagos |  |  | sienelės storis po susitraukimo >2mm, juodas, poliolefinas (PO-X), 0.6/1kV | vnt. | 10 |  | 0
1.52 |  | 1090100157 | Pirštinė termosusitraukianti su klijais 4 pirštų 75-32 [50-185mm2] 1kV | Medžiagos |  |  | sienelės storis po susitraukimo >2mm, juodas, poliolefinas (PO-X), 0.6/1kV | vnt. | 10 |  | 0
1.53 |  | 1090100158 | Pirštinė termosusitraukianti su klijais 3 pirštų 38-17 [10-35mm2] 1kV | Medžiagos |  |  | sienelės storis po susitraukimo >2mm, juodas, poliolefinas (PO-X), 0.6/1kV | vnt. | 10 |  | 0
1.54 |  | 1090100159 | Pirštinė termosusitraukianti su klijais 3 pirštų 60-24 [35-150mm2] 1kV | Medžiagos |  |  | sienelės storis po susitraukimo >2mm, juodas, poliolefinas (PO-X), 0.6/1kV | vnt. | 10 |  | 0
1.55 | 10901000085 | 10901000085 | Metalinis kabelio lovelis su tvirtinimo elementais 100x60mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 100x60mm | m | 100 |  | 0
1.56 | 10901000086 | 10901000086 | Metalinis kabelio lovelis su tvirtinimo elementais 150x60mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 150x60mm | m | 100 |  | 0
1.57 | 10901000087 | 10901000087 | Metalinis kabelio lovelis su tvirtinimo elementais 200x60mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 200x60mm | m | 100 |  | 0
1.58 | 10901000088 | 10901000088 | Metalinis kabelio lovelis su tvirtinimo elementais 300x60mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 300x60mm | m | 100 |  | 0
1.59 | 10901000089 | 10901000089 | Metalinis kabelio lovelis su tvirtinimo elementais 300x85mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 300x85mm | m | 100 |  | 0
1.60 | 10901000090 | 10901000090 | Horizontalūs posukių kampai 100x60mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 100x60mm | vnt. | 10 |  | 0
1.61 | 10901000091 | 10901000091 | T sujungimas 100x60mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 100x60mm | vnt. | 10 |  | 0
1.62 | 10901000092 | 10901000092 | Kryžmė 100x60mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 100x60mm | vnt. | 10 |  | 0
1.63 | 10901000093 | 10901000093 | 90° vertikalus reguliuojamas posūkio kampas 100x60mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 100x60mm | vnt. | 10 |  | 0
1.64 | 10901000094 | 10901000094 | T kampas 100x60mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 100x60mm | vnt. | 10 |  | 0
1.65 | 10901000095 | 10901000095 | Horizontalūs posukių kampai 150x60mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 150x60mm | vnt. | 10 |  | 0
1.66 | 10901000096 | 10901000096 | T sujungimas 150x60mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 150x60mm | vnt. | 10 |  | 0
1.67 | 10901000097 | 10901000097 | Kryžmė 150x60mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 150x60mm | vnt. | 10 |  | 0
1.68 | 10901000098 | 10901000098 | 90° vertikalus reguliuojamas posūkio kampas 150x60mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 150x60mm | vnt. | 10 |  | 0
1.69 | 10901000099 | 10901000099 | T kampas 150x60mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 150x60mm | vnt. | 10 |  | 0
1.70 | 10901000100 | 10901000100 | Horizontalūs posukių kampai 200x60mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 200x60mm | vnt. | 10 |  | 0
1.71 | 10901000101 | 10901000101 | T sujungimas 200x60mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 200x60mm | vnt. | 10 |  | 0
1.72 | 10901000102 | 10901000102 | Kryžmė 200x60mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 200x60mm | vnt. | 10 |  | 0
1.73 | 10901000103 | 10901000103 | 90° vertikalus reguliuojamas posūkio kampas 200x60mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 200x60mm | vnt. | 10 |  | 0
1.74 | 10901000104 | 10901000104 | T kampas 200x60mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 200x60mm | vnt. | 10 |  | 0
1.75 | 10901000105 | 10901000105 | Horizontalūs posukių kampai 300x60mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 300x60mm | vnt. | 10 |  | 0
1.76 | 10901000106 | 10901000106 | T sujungimas 300x60mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 300x60mm | vnt. | 10 |  | 0
1.77 | 10901000107 | 10901000107 | Kryžmė 300x60mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 300x60mm | vnt. | 10 |  | 0
1.78 | 10901000108 | 10901000108 | 90° vertikalus reguliuojamas posūkio kampas 300x60mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 300x60mm | vnt. | 10 |  | 0
1.79 | 10901000109 | 10901000109 | T kampas 300x60mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 300x60mm | vnt. | 10 |  | 0
1.80 | 10901000110 | 10901000110 | Horizontalūs posukių kampai 300x85mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 300x85mm | vnt. | 10 |  | 0
1.81 | 10901000111 | 10901000111 | T sujungimas 300x85mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 300x85mm | vnt. | 10 |  | 0
1.82 | 10901000112 | 10901000112 | Kryžmė 300x85mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 300x85mm | vnt. | 10 |  | 0
1.83 | 10901000113 | 10901000113 | 90° vertikalus reguliuojamas posūkio kampas 300x85mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 300x85mm | vnt. | 10 |  | 0
1.84 | 10901000114 | 10901000114 | T kampas 300x85mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 300x85mm | vnt. | 10 |  | 0
2. |  |  | Darbai | Paslaugos
2.01 |  | 20002300652 | Elektros skydo (įtampa iki 1kV) techninės priežiūros darbai (patalpoje)** | Paslaugos |  |  |  | val. | 800 |  | 0
2.02 |  | 20002300653 | Elektros skydo (įtampa iki 1kV) techninės priežiūros darbai (lauke)** | Paslaugos |  |  |  | val. | 200 |  | 0
2.03 |  | 20002300654 | Elektros įrenginių (įtampa iki 1kV) techninės priežiūros, remonto ir montavimo darbai** | Paslaugos |  |  |  | val. | 600 |  | 0
2.04 |  | 20002300655 | Elektros įrenginių (įtampa iki 10kV) techninės priežiūros, remonto ir montavimo darbai** | Paslaugos |  |  |  | val. | 300 |  | 0
2.05 |  | 20002300656 | Kabelių klojimas esamais loveliais. Kabelio svoris iki 2kg/m. | Paslaugos |  |  |  | m | 1000 |  | 0
2.06 |  | 20002300657 | Kabelių klojimas esamais loveliais, darbai aukštyje. Kabelio svoris iki 2kg/m. | Paslaugos |  |  |  | m | 1000 |  | 0
2.07 |  | 20002300658 | Kabelių klojimas esamomis kabelinėmis trasomis, darbai aukštyje iki 12m naudojant bokštelį ar pastolius. Kabelio svoris iki 2kg/m. | Paslaugos |  |  |  | m | 1000 |  | 0
2.08 |  | 20002300659 | Kabelių klojimas esamomis kabelinėmis trasomis, darbai aukštyje iki 20m naudojant bokštelį ar pastolius. Kabelio svoris iki 2kg/m. | Paslaugos |  |  |  | m | 1000 |  | 0
2.09 |  | 20002300660 | Kabelių klojimas esamomis kabelinėmis trasomis, darbai aukštyje iki 34m naudojant bokštelį ar pastolius. Kabelio svoris iki 2kg/m. | Paslaugos |  |  |  | m | 1000 |  | 0
2.10 |  | 20002300661 | Kabelių klojimas esamomis kabelinėmis trasomis. Kabelio svoris nuo 2 kg/m iki 7 kg/m. | Paslaugos |  |  |  | m | 600 |  | 0
2.11 |  | 20002300662 | Kabelių klojimas esamomis kabelinėmis trasomis, darbai aukštyje. Kabelio svoris nuo 2 kg/m iki 7 kg/m. | Paslaugos |  |  |  | m | 600 |  | 0
2.12 |  | 20002300663 | Kabelių klojimas esamomis kabelinėmis trasomis, darbai aukštyje iki 12m naudojant bokštelį ar pastolius. Kabelio svoris nuo 2 kg/m iki 7 kg/m. | Paslaugos |  |  |  | m | 600 |  | 0
2.13 |  | 20002300664 | Kabelių klojimas esamomis kabelinėmis trasomis, darbai aukštyje iki 20m naudojant bokštelį ar pastolius. Kabelio svoris nuo 2 kg/m iki 7 kg/m. | Paslaugos |  |  |  | m | 600 |  | 0
2.14 |  | 20002300665 | Kabelių klojimas esamomis kabelinėmis trasomis, darbai aukštyje iki 34m naudojant bokštelį ar pastolius. Kabelio svoris nuo 2 kg/m iki 7 kg/m. | Paslaugos |  |  |  | m | 600 |  | 0
2.15 |  | 20002300666 | Angų sandarinimas priešgaisrinėmis putomis ar kitomis nedegiomis medžiagomis | Paslaugos |  |  |  | vnt. | 12 |  | 0
2.16 |  | 20002300667 | 1kV kabelio galinės movos montavimas [nuo 2.5mm² iki 50mm²] | Paslaugos |  |  |  | vnt. | 100 |  | 0
2.17 |  | 20002300668 | 1kV kabelio galinės movos montavimas (nuo 50 mm² iki 120mm²] | Paslaugos |  |  |  | vnt. | 20 |  | 0
2.18 |  | 20002300669 | 1kV kabelio galinės movos montavimas (nuo 120 mm² iki 185mm²] | Paslaugos |  |  |  | vnt. | 20 |  | 0
2.19 |  | 20002300670 | 1kV kabelio jungiamosios movos montavimas [nuo 2.5mm² iki 50mm²] | Paslaugos |  |  |  | vnt. | 16 |  | 0
2.20 |  | 20002300671 | 1kV kabelio jungiamosios movos montavimas (nuo 50 mm² iki 120mm²] | Paslaugos |  |  |  | vnt. | 16 |  | 0
2.21 |  | 20002300672 | 1kV kabelio jungiamosios movos montavimas (nuo 120 mm² iki 185mm²] | Paslaugos |  |  |  | vnt. | 16 |  | 0
2.22 |  | 20002300673 | 1kV kabelio galo apdirbimas (kabelinės pirštinės montavimas) [nuo 2.5mm² iki 50mm²] | Paslaugos |  |  |  | vnt. | 20 |  | 0
2.23 |  | 20002300674 | 1kV kabelio galo apdirbimas (kabelinės pirštinės montavimas) (nuo 50 mm² iki 120mm²] | Paslaugos |  |  |  | vnt. | 24 |  | 0
2.24 |  | 20002300675 | 1kV kabelio galo apdirbimas (kabelinės pirštinės montavimas) (nuo 120 mm² iki 185mm²] | Paslaugos |  |  |  | vnt. | 24 |  | 0
2.25 |  | 20002300676 | 10kV kabelio galinės movos montavimas 185mm² | Paslaugos |  |  |  | vnt. | 24 |  | 0
2.26 |  | 20002300677 | 10kV kabelio galinės movos montavimas 240mm² | Paslaugos |  |  |  | vnt. | 12 |  | 0
2.27 |  | 20002300678 | 10kV kabelio jungiamosios movos montavimas 185mm² | Paslaugos |  |  |  | vnt. | 8 |  | 0
2.28 |  | 20002300679 | 10kV kabelio jungiamosios movos montavimas 240mm² | Paslaugos |  |  |  | vnt. | 8 |  | 0
2.29 |  | 20002300680 | Esamų kabelinių lovelių dangčių demontavimas/sumontavimas | Paslaugos |  |  |  | m | 600 |  | 0
2.30 |  | 20002300681 | Kabelių lovelių montavimas | Paslaugos |  |  |  | m | 1200 |  | 0
2.31 |  | 20002300682 | Kabelių lovelių montavimas, darbai aukštyje | Paslaugos |  |  |  | m | 1200 |  | 0
2.32 |  | 20002300683 | Kabelių lovelių montavimas, darbai aukštyje iki 12m naudojant bokštelį ar pastolius | Paslaugos |  |  |  | m | 1200 |  | 0
2.33 |  | 20002300684 | Kabelių lovelių montavimas, darbai aukštyje iki 20m naudojant bokštelį ar pastolius | Paslaugos |  |  |  | m | 1200 |  | 0
2.34 |  | 20002300685 | Kabelių lovelių montavimas, darbai aukštyje iki 34m naudojant bokštelį ar pastolius | Paslaugos |  |  |  | m | 1200 |  | 0
2.35 |  | 20002300686 | AVARINIS IŠKVIETIMAS. Atvykimas į Užsakovo teritoriją atlikti papildomus remonto, priežiūros ar montavimo darbus, defektų nustatymo ar šalinimo darbus ar kitus susijusius darbus. Ne darbo dienomis arba po 16:30 darbo dienomis. Darbų vadovo turinčio AK ir aukštalipio darbų vadovo kvalifikacijas darbo valandinis įkainis** | Paslaugos |  |  |  | val. | 40 |  | 0
2.36 |  | 20002300687 | AVARINIS IŠKVIETIMAS. Atvykimas į Užsakovo teritoriją atlikti papildomus papildomus remonto, priežiūros ar montavimo darbus, defektų nustatymo ar šalinimo darbus ar kitus susijusius darbus. Ne darbo dienomis arba po 16:30 darbo dienomis. Inžinieriaus turinčio VK kategoriją ir aukštalipio kvalifikaciją darbo valandinis įkainis** | Paslaugos |  |  |  | val. | 160 |  | 0
2.37 |  | 20002300688 | AVARINIS IŠKVIETIMAS. Atvykimas į Užsakovo teritoriją atlikti papildomus papildomus remonto, priežiūros ar montavimo darbus, defektų nustatymo ar šalinimo darbus ar kitus susijusius darbus. Ne darbo dienomis arba po 16:30 darbo dienomis. Darbuotojo turinčio PK kategoriją ir aukštalipio kvalifikaciją darbo valandinis įkainis** | Paslaugos |  |  |  | val. | 160 |  | 0
3. |  |  | Matavimai ir patikros | Paslaugos
3.01 |  | 20002300689 | Elektros įrenginių termovizorinė patikra (iki 10kV vardinės įtampos įrenginiai)*** | Paslaugos |  |  |  | vnt. | 100 |  | 0
3.02 |  | 20002300690 | Elektros įrenginių izoliacijos varžos R60 ir absorbcijos koeficiento R60/R15 matavimas, matavimo įtampa iki 2500 V DC. (iki 10kV vardinės įtampos įrenginiai)*** | Paslaugos |  |  |  | vnt. | 100 |  | 0
3.03 |  | 20002300691 | Elektros įrenginių izoliacijos varžos matavimas 50 Hz dažnio bandomąja įtampa (arba LŽD, jei leidžiama), matavimo įtampa iki 32 kV AC. (iki 10kV vardinės įtampos įrenginiai)*** | Paslaugos |  |  |  | vnt. | 80 |  | 0
3.04 |  | 20002300692 | Galios transformatorių patikra (iki 10kV vardinės įtampos įrenginiai)*** | Paslaugos |  |  |  | vnt. | 300 |  | 0
3.05 |  | 20002300693 | Srovės matavimo transformatorių patikra (iki 10kV vardinės įtampos įrenginiai)*** | Paslaugos |  |  |  | vnt. | 150 |  | 0
3.06 |  | 20002300694 | Įtampos matavimo transformatorių patikra (iki 10kV vardinės įtampos įrenginiai)*** | Paslaugos |  |  |  | vnt. | 100 |  | 0
3.07 |  | 20002300695 | Vakuuminių jungtuvų patikra (iki 10kV vardinės įtampos įrenginiai)*** | Paslaugos |  |  |  | vnt. | 100 |  | 0
3.08 |  | 20002300696 | Magistralinių ir skirstomųjų šynų patikra (iki 10kV vardinės įtampos įrenginiai)*** | Paslaugos |  |  |  | vnt. | 8 |  | 0
3.09 |  | 20002300697 | Kondensatorių patikra (iki 10kV vardinės įtampos įrenginiai)*** | Paslaugos |  |  |  | vnt. | 50 |  | 0
3.10 |  | 20002300698 | Iškroviklių ir viršįtampių ribotuvų patikra (iki 10kV vardinės įtampos įrenginiai) | Paslaugos |  |  |  | vnt. | 100 |  | 0
3.11 |  | 20002300699 | Įrenginių, antrinių grandinių ir instaliacijos patikra (iki 10kV vardinės įtampos įrenginiai) | Paslaugos |  |  |  | vnt. | 50 |  | 0
3.12 |  | 20002300700 | Akumuliatorių baterijų patikra (iki 10kV vardinės įtampos įrenginiai) | Paslaugos |  |  |  | vnt. | 300 |  | 0
3.13 |  | 20002300701 | Įžeminimo įrenginių patikra (iki 10kV vardinės įtampos įrenginiai) | Paslaugos |  |  |  | vnt. | 150 |  | 0
3.14 |  | 20002300702 | Galios kabelių linijų patikra (iki 10kV vardinės įtampos įrenginiai) | Paslaugos |  |  |  | vnt. | 500 |  | 0
3.15 |  | 20002300703 | Laidų, trosų, šynų ir jungiamųjų šynų kontaktinių jungčių tikrinimas (iki 10kV vardinės įtampos įrenginiai) | Paslaugos |  |  |  | vnt. | 200 |  | 0
3.16 |  |  | Paruošiamieji darbai matavimamas | Paslaugos |  |  |  | val. | 400 |  | 0
|  |  | Pasiūlymo kaina EUR be PVM | [7 empty] | 0
|  |  | PVM [1] | [7 empty] | 0
|  |  | Pasiūlymo kaina EUR su PVM | [7 empty] | 0
PASTABOS:
* Kliento naudojamos Turto valdymo sistemos (TVS) suteiktas kodas, naudojamas pirkimo užsakymuose, pateikiamuose Paslaugų teikėjui
** Pateiktas prelimianrus Palaugų ir medžiagų kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies. Paslaugųir medžiagų kiekis gali būti keičiamas, neviršijant bendros Sutarties vertės.
*** Į darbo valandą turi būti įtrauktos visos rangovo išlaidos (komandiruotpinigiai, transporto išlaidos, apgyvendinimas, atvykimas į užsakovo teritoriją, darbams reikalingi įrankiai ir įranga) bei darbų atlikimui reikalingos medžiagos išskyrus atsargines dalis.
[1] Kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tada eilutė "PVM" nepildoma arba joje įrašoma „ne PVM mokėtojas“, arba „netaikoma“.