KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS

2026-04-13

Trakų rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisija, vykdydama viešąjį pirkimą „Projekto „Inžinerinių tinklų, nuotekų šalinimo tinklų (lietaus) Saulės g., Lentvario m., Trakų r. sav., supaprastintas statybos projektas“ rangos darbai“, skelbiamos apklausos būdu, gavo tiekėjo klausimą dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo/patikslinimo. Teikiame atsakymą į pateiktą klausimą:

1 Klausimas. Atsižvelgiant į Jūsų pateiktą paaiškinimą, kad leidžiama atkarpas LŠ1–L2–L3–L4 ir L6–IŠ įrengti uždaru būdu, vietoje PVC vamzdžių naudojant PE100-RC, pažymime, kad darbų kiekių žiniaraštis šiems pakeitimams nėra atnaujintas. Prašome pateikti patikslintą darbų kiekių žiniaraštį, pritaikytą uždaro būdo darbams.

Atsakymas. Teikiame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį, pritaikytą uždaro būdo darbams.

2 Klausimas. Prašome patikslinti, ar pasiūlyme reikia įtraukti išpildomosios nuotraukos ir kadastrinės bylos parengimo darbus.

Atsakymas. Reikia įtraukti išpildomosios nuotraukos ir kadastrinės bylos parengimo darbus (teikiame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį).

3 Klausimas. Prašome pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.

Atsakymas. Kadangi nespėta į pateiktus klausimus atsakyti laiku, pratęsiamas pasiūlymų pateikimo terminas iki 2026 m. balandžio 17 d. 9.00 val.