## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS UROLOGIJAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
4. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
5. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | VIENKARTINĖS PRIEMONĖS UROLOGIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1. | Vienkartinės priemonės urologijai
1.1. | Vienkartinio naudojimo lankstus skaitmeninis ureteroskopas su vaizdo perdavimo moduliu panaudai | 200 | vnt.
1.1.1. | Matymo laukas 120°± 5°
1.1.2. | Lauko gylis 3 - 100mm (ne siauresnės ribos už nurodytas)
1.1.3. | Distalinio galo diametras - ne daugiau 7.2 FR
1.1.4. | Išorinis įvedimo vamzdelio diametras - ne daugiau 7.5.FR
1.1.5. | Darbinis kanalas - ne mažiau 3.6 FR
1.1.6. | Distalinio galo lankstumo ribos: į viršų - ne mažiau 285°, žemyn - ne mažiau 285°
1.1.7. | Darbinis ilgis - 680+5mm
1.1.8. | Bendras ilgis - 990+5mm
1.1.9. | Ureteroskopo sudedamos dalys: Rankenoje integruotos jungtys (angos); Irigacijos (pjovimo); Priedų (instrumentų) įvedimo
1.1.10. | Maitinimas AC 100- 240 V; 50Hz
1.1.11. | Vaizdo nustatymai: Ryškumo reguliavimas (šviesos srauto didinimas ir mažinimas); Vaizdo artinimas/tolinimas; Vaizdo stabdymas ir nuotraukų išsaugojimas; Filmavimo funkcija ir jos išsaugojimas; Baltos šviesos balansas
1.1.12. | Vaizdo perdavimo jungtys: CVBS arba HDMI jungtis į monitorių; DVI jungtis, USB į kompiuterį
1.1.13. | Lankstaus skaitmeninio cistoskopo prijungimo galimybė
1.1.14. | Tiekėjas pagal panaudos sutartį turės pateikti vaizdo perdavimo modulį | 1 | vnt. | 0
1.2. | Akmenų ištraukimo krepšelis "N Gage" tipo | 60 | vnt.
1.2.1. | Vienkartinis, sterilus
1.2.2. | 1.7 arba 19 FR dydžio
1.2.3. | Ilgis ne mažiau 115 cm
1.2.4. | Krepšelis Ø8,00 mm ir Ø10,00 mm, pasirinktinai pagal ligoninės poreikį
1.2.5. | Specialios žnyplių formos, su galimybe akmenį suimti ir perkelti
1.3. | Akmenų ištraukimo krepšelis "NCircle" tipo ar lygiavertis | 30 | vnt.
1.3.1. | Vienkartinis, sterilus
1.3.2. | Nitinolinis
1.3.3. | Krepšelis 4 tiesių vielų, be galiuko ("tripless")
1.3.4. | Ilgis 115±5 cm
1.3.5. | Atidaryto krepšelio diametras - 1 cm (± 0,1cm)
1.3.6. | Diametras 1.5 FR, 2.2 FR, 3FR (±0,1 FR) (pasirenkama užsakymo metu pagal ligoninės poreikį)
1.4. | Punkcinė 2-jų dalių adata | 360 | vnt.
1.4.1. | Sterili, vienkartinio naudojimo punkcinė 2-jų adata
1.4.2. | Tinkama visoms perkutaninėms punkcijoms, su pravedėju
1.4.3. | Graduota cm
1.4.4. | Pagaminta iš nerūdijančio plieno
1.4.5. | Aštrus ultragarsinis galiukas
1.4.6. | Adatos diametras 18G
1.4.7. | Ilgis - 200 mm
1.4.8. | Pro adatą galima prastumti 0,038 colių nukreipiančiąją stygą
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | VIENKARTINĖS PRIEMONĖS UROLOGIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
2. | Vienkartinės priemonės urologijai
2.1. | Rezektoskopo pjovimo elektrodas | 200 | vnt.
2.1.1. | Bipolinis audinių pjovimo elektrodas, kilpos formos, kilpa lenkta
2.1.2. | Vielos storis 0,35 mm
2.1.3. | Grįžtamasis eletrodas bangelės formos kontakto ploto padidinimui
2.1.4. | Dvistiebis su stabilizatoriumi
2.1.5. | Sterilizuojamas garuose
2.1.6. | 24/26 FR
2.1.7. | Darbui su Karl Storz rezektoskopo darbiniais elementais 27040DB/EB ir teleskopais 27005BA/FA
2.1.8. | Pkuotėje 6 vnt.
2.2. | Rezektoskopo pjovimo kilpa | 90 | vnt.
2.2.1. | Monopolinė, dvistiebė
2.2.2. | Tinkama 24/28 FR movoms
2.2.3. | skersmuo 0,35mm
2.2.4. | autoklavuojama
2.2.5. | Pritaikyta Karl Storz monopoliniam rezektoskopui
2.3. | Koaguliacinis elektrodas | 90 | vnt.
2.3.1. | Monopolinei koaguliacijai, dvistiebis
2.3.2. | Tinkamas 24/26 FR movoms
2.3.3. | Autoklavuojamas
2.3.4. | Rutuliuko formos
2.3.5. | Tinka 24/26 FR tubusams
2.3.6. | Pakuotėje 6 vnt
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
5217 2026-04-13 10:03:46