## TSD
Reagentai ir papildomos laboratorinės priemonės
Pirkimo dalies. Nr. | BVPŽ | Pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Pageidaujama pakuotė
1 | 33696500-0 | Fosfatinis buferis | tabletės PBS pH-7,4±0,2 paruošti 500 ml buferio | 1 tab.
2 | 33190000-8 | Popieriniai kamščiai tinkantys 12 mm skersmens mėgintuvėlių diametrui | Turi būti tinkami 12 mm skersmens mėgintuvėlių diametrui. Popierinio kamščio apatinė dalis ne mažiau kaip 8,5 mm, o viršutinė ne daugiau 14 mm. | 1x800
3 | 33696500-0 | Aliejus | Aliejus skirtas naudoti limfocitotoksinėms reakcijoms mikroplokštelėse, mažo klampumo, nefluorescuojantis. | pakuotė (10x10 ml)
4 | 33696500-0 | Imersinis aliejus fluorescencinei mikroskopijai. | Tinkamas šviesinei ir fluorescentinei mikroskopijai. Tankis 1,09 ± 0,02 g/m3 | 50 ml
5 |  | Antibiotikų milteliai
5.1 | 33696500-0 | Izonikotininės rūgšties hidrazido laisvoji bazė (Isoniazid) | C6H7N3O | 5 g
5.2 | 33696500-0 | Etambutol dihidrochloridas (Ethambutol dihydrochloride) | C10H24N2O2·2HCL | 25 g
5.3 | 33696500-0 | Rifampicinas (Rifampicin) | C43H58N4O12 | 1 g
5.4 | 33696500-0 | Etionamidas (Ethionamide) | C8H10N2S | 5 g
5.5 | 33696500-0 | 4 amino salicilinė rūgštis | C7H7NO3 | 5 g
6 | 33696500-0 | Anaerobines sąlygas sudarantys paketai | Anaerobinių sąlygų sudarymui maišeliuose, talpinančiuose 1-4 90x15 mm Petrio lėkšteles. Paketai sudaryti iš neorganinio karbonato, askorbino rūgšties, aktyvuotos anglies, kuri reaguoja su oru, ir vandens. Pateikti kartu su maišeliais. | pakuotė (1x10)
7 | 33696500-0 | Sterilios transportinės sistemos skirtos pasėliams imti nuo dezinfekuotų paviršių | Tamponėlis iš viskožės su polistireniniu koteliu. Kotelis standžiai sujungtas su užsukamu mėgintuvėlio kamšteliu. Mėgintuvėlis pastatomu dugnu, su ne mažiau kaip 5 ml skystos transportinės terpės, neutraližuojančios dežinfektantų poveikį mikroorganizmams. Paėmėjai tinkami imti pasėliams nuo dežinfekuotų paviršių. Individualiai supakuoti. | 1x100
8 | 33190000-8 | Petri arba lygiavertės lėkštelės | Vienkartinės, sterilios, X-lėkštelės (4 dalių), 90x15±1 mm. | pakuotė (1x20)
9 | 33190000-8 | Spiritinė lemputė | Stiklinė spiritinė lemputė su knatu ir dangteliu, tūris 120±30 ml | vnt.
10 | 33696000-5 | Mineralinis aliejus | Specifinis tankis prie 25°C - 0,845-0,905 g/ml Klampumas prie 40°C - >20,5 mm2/s | 4x50 ml
11 | 33696500-0 | D-Cycloserine | Milteliai, tirpūs H2O. Grynumas ≥ 98%. C3H6N2O2 | 1 g
12 | 33696000-5 | Glycerine anhydrous | Bespalvis skystis. Tirpus vandenyje ir daugelyje organinių tirpikli. C3H8O3 | 1000 ml
13 | 33190000-8 | Mėgintuvėliai Falcon tipo 5 ml arba lygiaverčiai | Polistireniniai, 12x75 mm, apvaliu dugnu, su plastikiniais kamšteliais dviejų uždarymo pozicijų, sterilūs, nepirogeniniai. Tinkami centrifuguoti RCF=1400g. | pakuotė (1x500)
14 | 33190000-8 | Kriomėgintuvėliai, medžiagos laikymui iki (-196) °C temperatūroje | Pritaikyti medžiagos laikymui iki (-196) °C temperatūroje. Pastatomi, užsukami su išoriniu sriegiu. Nuo 1,8 iki 2 ml tūrio (aukštis 45±2 mm). | pakuotė (1x100)
15 | 33190000-8 | Kriomėgintuvėliai, medžiagos laikymui iki (-80) °C temperatūroje | Pritaikyti medžiagos laikymui iki (-80) °C temperatūroje. Pastatomi, užsukami su išoriniu sriegiu. Nuo 1,8 iki 2 ml tūrio (aukštis 45±2 mm). | pakuotė (1x100)
16 | 33790000-4 | Stikliniai mėgintuvėliai 16x150 mm | Stikliniai, lygiu kraštu. | pakuotė (1x1000)
17 | 33190000-8 | Tamponai vienkartiniai | Sterilūs, medvilnė, plastikinis kotelis. Individualioje pakuotėje. | 1 vnt.
18 | 33696500-0 | Kirminų kiaušinių ir pirmuonių nustatymo išmatose rinkinys | Rinkinys kirminų kiaušinių ir pirmuonių cistų nustatymui išmatose koncentravimo metodu. Rinkinio sudėtyje turi būti: naudojimui paruošti užsukami mėgintuvėliai su reagentu, skiriamasis filtras su šaukšteliu ir kūgio formos mėgintuvėlis gautoms nuosėdoms. | rinkinys (1x150 tyr.)
19 | 33696500-0 | Tankio gradientas limfocitų išskyrimui | Tinkamas mononuklearinių ląstelių išskyrimui, testuotas dėl endotoksino, tankis 1,076-1,078 g/ml, sterilus. | flakonas (500 ml)
20 | 33696500-0 | Kontrolė teigiama, anti ŽLA IgG | Limfocitotoksinis metodas | 0,5 ml
21 | 33696500-0 | Kontrolė neigiama, anti ŽLA | Limfocitotoksinis metodas | 0,5 ml
22 | 33696500-0 | Anaerobų indikatorius 1x100 | Juostelė (ar kita priemonė) anaerobinių sąlygų patikrinimui sandariuose induose. | pakuotė (1x100)
23 | 33696500-0 | Salmonella-Shigela agaras (modifikuotas) | Salmonelių-šigelių išskyrimui. Milteliai. | 500 g
24 | 33696500-0 | Miulerio-Hintono agaras | Dehidruoti sausi milteliai. | 500 g
25 | 33696500-0 | Levenšteino-Jenseno terpė | Išpilstytas į mėgintuvėlius 7 ± 1 ml | pakuotė (1x20)
26 | 33696500-0 | Sabūro buljonas | Milteliai. Ruošiama skysta terpė skirta mielinių ir pelėsinių grybų auginimui. Sudėtyje turi būti dekstrozės. | 500 g
27 | 33696500-0 | Selenito buljono terpė su priedu | Gausinimo terpė salmonelių išskyrimui. Į terpę įdėta cistino. Dehidratuoti sausi milteliai. pH 7,1 ±0,2 | 500 g
28 | 33696500-0 | Transportinės terpės virusams | Ėminių paėmimui ir transportavimui. Terpės ne mažiau kaip 3 ml, pridėtas paėmėjas. Terpė su paėmėju individualiai supakuota. Gamintojo nurodyta, kad virusai išlieka gyvybingi ne trumpiau 24 val. Terpė laikoma kambario temperatūroje. | pakuotė (1x100)
29 | 33696500-0 | Meropenemas/vaborbaktamas 20/10 | Antibiotikų diskai impregnuoti 20 µg meropenemu ir 10 µg vaborbaktamu. | pakuotė (5x50)
30 | 33696500-0 | Aztreonamas/avibaktamas 30/20 | Antibiotikų diskai impregnuoti 30 µg aztreonamu ir 20 µg avibaktamu. | pakuotė (5x50)
31 | 33696500-0 | Imipenemo E testas | 0,002-32 mg/L | pakuotė (10x10)
32 | 33696500-0 | Candida jautrumo priešgrybiniams vaistams nustatymo rinkinys | Tyrimo metodas - praskiedimų. Vertinama spalvinė reakcija. Turi būti galimybė nustatyti jautrumą nemažiau kaip penkiems išvardintiems priešgrybiniams vaistams: Amphotericinui B, Flucytosinui, Fluconazolui, Itraconazolui ir Voriconazolui. Sistemą turi sudaryti plokštelės su skirtingomis priešgrybinių vaistų koncentracijomis, teigiama ir neigiama kontrole, supakuotos individualioje pakuotėje ir tyrimui atlikti reikalingos terpės. | pakuotė (1x12)
33 | 33696500-0 | Parvo viruso DNR kokybinis nustatymas | Rinkinys skirtas Parvo viruso DNR kokybiniam nustatymui plazmos, serumo, periferinio kraujo, skysčio, kaulų čiulpų bei smegenų skysčio mėginiuose. Rinkinys skirtas in vitro diagnostiniam naudojimui. Rinkinio analitinis jautrumas ne mažesnisnei 360 IU/ml (95%), specifiškumas ≥99% (pateikti duomenis apie kryžmines reakcijas). Reagentų galiojimo laikas ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo pristatymo datos. Reagentų kokybė, žymėjimas, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus, (pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių reikalavimo atitikimą, kopijas). | rinkinys (1x25)
34 |  | Reagentų neutralizuojančių anti-CD38 rinkinys | Tinkami naudoti su Bio-Rad ID sistemos kortelėmis.
34.1 | 33696500-0 | Reagentas neutralizuojantis anti-CD38 | Privalo turėti CE-IVD ženklinimą | 1×300 µl
34.2 | 33696500-0 | Kontrolinis reagentas | Naudojamas proceso kontrolei. Gali būti RUO | 1×450 µl