UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

KALVARIJOS KOMUNALININKAS

Kodas 165717011 Šakių g. 11, 69210 Kalvarijos sav., Tel. 0 343 24 139,

PVM mokėtojo kodas LT 657170113

___________________________________________________________________

Tiekėjams								 2026-04-	   Nr.

DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

Kalvarijos savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) atviro (supaprastinto) konkurso būdu vykdo Vandentiekio tinklų (inžinerinių tinklų grupė) Taikos g., Kalvarijoje, statybos darbai pirkimą (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2026 m. balandžio 1 d. paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje https://viesiejipirkimai.lt/epps/home.do, Pirkimo ID 7210017.

Informuojame, kad 2026 m. balandžio 2 d. (pranešimo ID 595040), balandžio 3 d. (pranešimų ID 596416; 596458; 596820), balandžio 6 d. (pranešimo ID 597952), balandžio 7 d. (pranešimo ID 598890) ir balandžio 10 d. (pranešimų ID 603883; 604561) CVP IS priemonėmis gauti tiekėjų klausimai (klausimų tekstas neredaguotas).

Vadovaujantis Vandentiekio tinklų (inžinerinių tinklų grupė) Taikos g., Kalvarijoje, statybos darbų atviro (supaprastinto) konkurso sąlygų (toliau – Pirkimo sąlygos) 8.2 papunkčiu teikiame atsakymus į klausimus.

KLAUSIMAI:

1. Pateiktame sąnaudų kiekių žiniaraštyje numatyta apie 780 m² asfalto dangos ardymo ir atstatymo darbų. Atsižvelgiant į tai, kad Savivaldybė planuoja Taikos g. dangos atnaujinimą, prašome patikslinti: 
– ar dangų atstatymas bus vykdomas pagal atskirą projektą? 
– jei dangų atstatymas bus vykdomas atskirai, kokios apimties dangų atstatymą turi įsivertinti šio pirkimo rangovas? 
Prašome pateikti aiškų ir vienareikšmį atsakymą, nes dangų atstatymo apimtis turi esminę įtaką pasiūlymo kainai, o esant neatitikimams – atitinkamai pakoreguoti „Taikos vandentiekio žiniaraštį. 
2. Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad vandentiekio tinklai klojami atviru būdu, išskyrus atkarpą kertant Vytauto g., kur numatytas uždaras būdas. Prašome patikslinti: 
– ar rangovas gali keisti tinklų klojimo būdą iš atviro į uždarą pagrindinėje trasoje? 
– jei taip, prašome pakoreguoti „Taikos vandentiekio žiniaraštis“. 
3. Prašome pateikti vandentiekio šulinių detalizacijos brėžinius.“

ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS:

- Taip.

- Šio pirkimo metu tiekėjas įsivertiną pagal pateiktą projektą.

- Pridedama VT dalis.

KLAUSIMAS. Sąnaudų kiekių žiniaraštyje nurodyti brėžiniai (VT.B-4 – hidranto mazgas, VT.B-8 – dangų atstatymo sprendiniai), tačiau šių brėžinių pateiktoje projektinėje dokumentacijoje nerandame. Prašome: 
– pateikti minėtus brėžinius;

ATSAKYMAS. Pridedama VT dalis.

KLAUSIMAS. Projekto dokumentacijoje nėra pateikta detali medžiagų (vamzdžių, sklendžių, hidranto, fasoninių detalių ir kt.) techninė specifikacija (pvz., slėgio klasės, medžiagiškumas, standartai, konstrukciniai reikalavimai). Prašome patikslinti: 
– kokiais konkrečiais techniniais reikalavimais turi vadovautis rangovas parinkdamas medžiagas.

ATSAKYMAS. Detali medžiagų techninė specifikacija pateikiama VT dalyje.

KLAUSIMAI:

1. Pirkimų sąlygų 5.14.5. punkte rašoma „kartu su pasiūlymu pateikiami užpildyti sąnaudų kiekių žiniaraščiai (Excel formatu)“, bet prie pirkimo dokumentų pridėtas sąnaudų kiekių žiniaraštis pdf. formatu. Prašome pateikti sąnaudų kiekių žiniaraštį excel formatu.

2. Prie pirkimo dokumentų nėra pridėta LVN dalies projektas. Prašome pateikti LVN dalį.

3. Prašome patvirtinti, kad bus galima keisti klojimo būdą iš atviro į uždarą?

4. Prašome atsakyti ar šiuo pirkimu reikia įsivertinti dangų atstatymą į pradinę būklę?

5. Prašome atsakyti ar esamų vamzdynų išmontavimą galima keisti į esamų vamzdynų

injektavimą, o naują vamzdyną kloti šalia esamų vandentiekio tinklų?

ATSAKYMAI:

- Žiniaraštį tiekėjas gali pateikti ir PDF formatu arba susisteminti informaciją exel formatu.

- Pridedama.

- Bus galima.

- Taip.

- Vadovautis pateiktu projektu.

KLAUSIMAS. Kvalifikacijos reikalavimų 3.5.2 punkte prašote turėti neypatingo statinio statybos darbų vadovą statinių grupė: negyvenamieji pastatai; pogrupis: kitos paskirties. Prašome paaiškinti, kokiu pagrindu keliate tokį kvalifikacinį reikalavimą, kuris nėra visiškai susijęs su perkamu objektu. Perkate vandentiekio tinklų statybą, jie priskiriami inžinerinių tinklų grupei. Negyvenamieji pastatai šiuo pirkimu neperkami, prašoma pakoreguoti kvalifikacinį reikalavimą.

ATSAKYMAS. Kvalifikaciniai reikalavimai pakoreguoti:

„Tiekėjas sutarties vykdymui turi pasiūlyti bent 1 (vieną) už sutarties vykdymą atsakingą specialistą, turintį teisę eiti neypatingojo statinio statybos darbų vadovo pareigas ir vadovauti statybos darbams (statinių kategorija: neypatingas statinys; statinių grupė: inžinerinių tinklų)“.

KLAUSIMAI:

Laba diena 
1. Prašome patikslinti, ar vykdant darbus reikės užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą vartotojams, t. y. ar rangovas turi įsivertinti laikinos apvedimo linijos įrengimą. Jei taip, prašome nurodyti: 
– kokios apimties apvedimo liniją reikia įsivertinti; 
– ar šie darbai turi būti įtraukti į pasiūlymo kainą, ar bus apmokami papildomai; 
– ar bus tikslinamas sąnaudų kiekių žiniaraštis.

ATSAKYMAI:

- Apvedimo liniją reikia įsivertinti taip, kad užtikrintų vandens patekimą gyventojams;

- Papildoma apmokami nebus;

- Sąnaudų kiekių žiniaraštis tikslinamas nebus.

Taip pat informuojame, kad paraiškų dalyvauti pirkime pateikimo terminas pratęsiamas iki 2026 m. balandžio 22 d. 9.00 val.

PRIDEDAMA:

1. Vandentiekio tinklų (inžinerinių tinklų grupė) Taikos g., Kalvarijoje, statybos darbų konkurso sąlygos;

2. VT dalis.

Komisijos pirmininkas						                   	Linas Bruzbarta

Linas Bruzbarta, tel. 0 664 85 552, el.p. linas.bru@gmail.com