Priedas Nr. 1

Mūrinio dūmtraukio signalinių šviesų aikštelių alt.+35,0 m, alt.+50 m, alt.+65,0 m, alt.+80,0 m ir alt.+95,0 m remonto darbų apimtys

| Eil. Nr. | Darbo pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Darbų ir medžiagų vienam mato vienetui kaina Eur. (be PVM) | Kaina viso Eur. (be PVM) (4x5) |  | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Signalinių šviesų aikštelių gamybos brėžinių parengimas | Kompl. | 1 |  |  |  |  |
|  | Statybvietės paruošiamieji darbai ir remontinės įrangos (lopšių, pagalbinių remonto aikštelių ir kt.) sumontavimas, permontavimas, demontavimas | Kompl. | 1 |  |  |  |  |
|  | Signalinių šviesų aikštelės alt.+95,0 m demontavimas, naujos aikštelės pagaminimas ir sumontavimas | vnt. | 1 |  |  |  | Žiūrėti priedus Nr. 2 ir Nr. 3 |
|  | Signalinių šviesų aikštelėje alt.+80,0 m pakeisti sujungimo vietose esančias juostas į projektinius kampuočius bei sujungti ne mažesnės kaip 8.8 stiprumo klasės varžtais | sujung. | 28 |  |  |  | Žiūrėti priedus Nr. 2 ir Nr. 3 |
|  | Signalinių šviesų aikštelėse alt.+50,0 m ir alt.+65,0 m ištiesinti sulankstytus porankius ir apsaugines juostas | vnt. | 10 |  |  |  | Žiūrėti priedus Nr. 2 ir Nr. 3 |
|  | Signalinių šviesų aikštelėje alt.+35,0 m demontuoti senus ir privirinti naujus liuko vyrius | kompl. | 1 |  |  |  | Žiūrėti priedus Nr. 2 ir Nr. 3 |
|  | Tarp aikštelių alt.+80,0 m ir alt.+95,0 m lipynių aptvėrimų remontas | kompl. | 1 |  |  |  | Žiūrėti priedus Nr. 2 ir Nr. 3 |
|  | Signalinių šviesų aikštelėse alt.+50,0 m ir +65,0 m pakeisti signalinių šviestuvų OSM 100 gaubtus naujais | vnt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Lempų pakeitimas OSM 100 markės šviestuvuose. | vnt. | 20 |  |  |  | Šiuo metu sumontuotos gamintojo Philips 9W E27 LED lempos |
| Iš viso kaina, Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso kaina, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |