## Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

## „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Alytaus šilumos tinklai“

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL ARK MŪRINIO DŪMTRAUKIO (H=100 m) SIGNALINIŲ ŠVIESŲ AIKŠTELIŲ REMONTAS PIRKIMO

____________Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

| Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) |  |
| Įsipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti subtiekėjui (-ams) |  |
| Specialistai ir ekspertai (kvazisubtiekėjai), kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar pasitelkiamo(ų) subrangovo(ų), subtiekėjo(ų), subteikėjo(ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis CVP IS:

1) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2) pasirašydamas pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

Mes siūlome:

| Eil. Nr. | Darbo pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Darbų ir medžiagų vienam mato vienetui kaina Eur. (be PVM) | Kaina viso Eur. (be PVM) (4x5) |  | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Signalinių šviesų aikštelių gamybos brėžinių parengimas | Kompl. | 1 |  |  |  |  |
|  | Statybvietės paruošiamieji darbai ir remontinės įrangos (lopšių, pagalbinių remonto aikštelių ir kt.) sumontavimas, permontavimas, demontavimas | Kompl. | 1 |  |  |  |  |
|  | Signalinių šviesų aikštelės alt.+95,0 m demontavimas, naujos aikštelės pagaminimas ir sumontavimas | vnt. | 1 |  |  |  | Žiūrėti priedus Nr. 2 ir Nr. 3 |
|  | Signalinių šviesų aikštelėje alt.+80,0 m pakeisti sujungimo vietose esančias juostas į projektinius kampuočius bei sujungti ne mažesnės kaip 8.8 stiprumo klasės varžtais | sujung. | 28 |  |  |  | Žiūrėti priedus Nr. 2 ir Nr. 3 |
|  | Signalinių šviesų aikštelėse alt.+50,0 m ir alt.+65,0 m ištiesinti sulankstytus porankius ir apsaugines juostas | vnt. | 10 |  |  |  | Žiūrėti priedus Nr. 2 ir Nr. 3 |
|  | Signalinių šviesų aikštelėje alt.+35,0 m demontuoti senus ir privirinti naujus liuko vyrius | kompl. | 1 |  |  |  | Žiūrėti priedus Nr. 2 ir Nr. 3 |
|  | Tarp aikštelių alt.+80,0 m ir alt.+95,0 m lipynių aptvėrimų remontas | kompl. | 1 |  |  |  | Žiūrėti priedus Nr. 2 ir Nr. 3 |
|  | Signalinių šviesų aikštelėse alt.+50,0 m ir +65,0 m pakeisti signalinių šviestuvų OSM 100 gaubtus naujais | vnt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Lempų pakeitimas OSM 100 markės šviestuvuose. | vnt. | 20 |  |  |  | Šiuo metu sumontuotos gamintojo Philips 9W E27 LED lempos |
| Iš viso kaina, Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso kaina, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |

Mūsų bendra pasiūlymo kaina su PVM yra: ................................................ EUR [skaitmenimis] ,....ct[skaitmenimis] (...................................................................... eurų [žodžiais] ,....ct[skaitmenimis]).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _________________________Eur, (suma žodžiais __________________________________eurų).

Į kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos, būtinos sutarčiai tinkamai vykdyti. Tiekėjas turi nurodyti kainą Eur su PVM, kai tiekėjas yra PVM mokėtojas, arba Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas (nurodomas juridinis pagrindas, kuriuo vadovaujantis tiekėjas nėra PVM mokėtojas).

3. Ryšiams su perkančiąją organizacijai palaikyti skiriame ___________________ (nurodyti asmens vardą, pavardę, pareigas, kontaktinius telefonus).

4. Pasirašydami pasiūlymą parašu patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

5. Patvirtiname, kad tiekėjas ir jo pasitelkti ūkio subjektai, jungtinės veiklos partneriai, juridiniai asmenys, su kuriais kartu teikia pasiūlymą, neturi Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 21 dalyje nurodyto pašalinimo pagrindo „Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.“

6. Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus **:

| Eil.Nr. | Subrangovo pavadinimas | Kokiai daliai pasitelkiamas |
| --- | --- | --- |

** Pildyti tada, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai.

7. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija ***:

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapis |
| --- | --- | --- |

*** Pildyti tada, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

8. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pastabos:

1. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

2. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.  birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |