UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

KALVARIJOS KOMUNALININKAS

Kodas 165717011 Šakių g. 11, 69210 Kalvarijos sav., Tel. 0 343 24 139,

PVM mokėtojo kodas LT 657170113

___________________________________________________________________

Tiekėjams								 2026-04-	   Nr.

DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

Kalvarijos savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) atviro (supaprastinto) konkurso būdu vykdo Vandentiekio tinklų (inžinerinių tinklų grupė) Alyvų g., Kalvarijoje, statybos darbai pirkimą (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2026 m. balandžio 1 d. paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje https://viesiejipirkimai.lt/epps/home.do, Pirkimo ID 7177635.

Informuojame , kad 2026 m. balandžio 1 d. (pranešimo ID 594406), balandžio 3 d. (pranešimų ID 596721; 597231; 597323) ir balandžio 13 d. (Pranešimo ID 605219) CVP IS priemonėmis gauti tiekėjų klausimai (klausimų tekstas neredaguotas).

Vadovaujantis Vandentiekio tinklų (inžinerinių tinklų grupė) Alyvų g., Kalvarijoje, statybos darbų atviro (supaprastinto) konkurso sąlygų (toliau – Pirkimo sąlygos) 8.2 papunkčiu teikiame atsakymus į klausimus.

KLAUSIMAI:

- Projektinėje dokumentacijoje nurodyta, kad Alyvų g. yra parengtas atskiras gatvės kapitalinio remonto projektas (su dangomis, lietaus tinklais ir drenažu). 
Prašome patikslinti: 
– ar šio pirkimo rangovas turi pilnai atstatyti dangas iki pradinės būklės, ar dangų atstatymas bus vykdomas pagal atskirą projektą; 
– jei dangų atstatymas bus vykdomas atskirai, kokios apimties dangų atstatymą turi įsivertinti šio pirkimo rangovas. 
Prašome pateikti aiškų ir vienareikšmį atsakymą, nes dangų atstatymo apimtis turi tiesioginę įtaką pasiūlymo kainai. 
2. Techninėje dokumentacijoje nurodyta, kad esant objektyvioms aplinkybėms, suderinus su statytoju ir projekto vadovu, projekte numatytą atvirą tinklų klojimo būdą galima keisti betranšėjiniu būdu. 
Tačiau pateiktas sąnaudų kiekių žiniaraštis (darbų kiekiai pirkimui) yra sudarytas pagal atvirą klojimo būdą, todėl pasirinkus betranšėjinį būdą jo struktūra ir kiekiai neatitinka taikomos technologijos. 
Prašome patikslinti: 
– kaip tokiu atveju tiekėjai turi rengti pasiūlymą: ar leidžiama koreguoti kiekių žiniaraštį pagal pasirinktą technologiją, ar privaloma vadovautis pateiktais kiekiais. 
Prašome pateikti aiškų išaiškinimą, kad visi tiekėjai galėtų parengti palyginamus ir konkurencingus pasiūlymus.

ATSAKYMAI:

- Turi dangas atstatyti į pradinę būklę;

- Žiniaraštis pateikiamas užpildant jį pagal nustatytus reikalavimus, technologija galės būti keičiama.

KLAUSIMAI:

1. Pirkimų sąlygų 5.14.5. punkte rašoma „kartu su pasiūlymu pateikiami užpildyti sąnaudų

kiekių žiniaraščiai (Excel formatu)“, bet prie pirkimo dokumentų pridėta lokalinė sąmata.

Prašome atsakyti ar kartu su pasiūlymų reikia pateikti lokalinę sąmatą?. Jeigu ne, tuomet

prašome pateikti darbų kiekių žiniaraštį, kurį reikia pateikti kartu su pasiūlymu.

2. Prašome patvirtinti, kad bus galima keisti klojimo būdą iš atviro į uždarą?

3. Prašome atsakyti ar šiuo pirkimu reikia įsivertinti dangų atstatymą į pradinę būklę?

ATSAKYMAI:

- Pateikiama užpildyta lokalinė sąmata.

- Bus galima keisti.

- Taip.

KLAUSIMAS:

- Pagal brėžinius Nr. 25-263-TDP-KALV-LVN-B2 ir Nr. 25-263-TDP-KALV-LVN-B3 matyti, kad iš šulinio E-V1-1 numatytos dvi DN32 mm atšakos gyventojų prijungimui. Tačiau brėžinyje Nr. 25-263-TDP-KALV-LVN-B4 (šulinio detalizacija) šulinyje E-V1-1 pavaizduota tik viena DN32 mm atšaka. 
Prašome patikslinti: 
– kiek DN32 mm atšakų turi būti įrengiama šulinyje E-V1-1; 
– kaip turi būti numatytas vartotojo (Aušros g. 8) prijungimas; 
– ar dėl šio neatitikimo bus tikslinami projekto brėžiniai ir, jei reikia, sąnaudų kiekių žiniaraštis. 
Prašome pateikti aiškų išaiškinimą, kad pasiūlymai būtų rengiami pagal vienodus ir teisingus projektinius sprendinius.

ATSAKYMAS: Pridedamas brėžinys ir lokalinė sąmata.

Taip pat informuojame, kad paraiškų dalyvauti pirkime pateikimo terminas pratęsiamas iki 2026 m. balandžio 22 d. 9.00 val.

PRIDEDAMA:

Nr.1. ATNAUJINTAS sąnaudų kiekių žiniaraštis;

Nr. 2. Detalizacijos.

Komisijos pirmininkas						                   	Linas Bruzbarta

Linas Bruzbarta, tel. 0 664 85 552, el.p. linas.bru@gmail.com