Konkurso sąlygų aprašo 1 priedas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

KLAIPĖDOS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ (P. MAŠIOTO PROGIMNAZIJA) SANITARINIŲ PATALPŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMUI SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU

_____________ Nr.______

(Data)

____________________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

| Ūkio subjekto, kurio pajėgumais (t. y. kvalifikacija) remiamasi, pavadinimas (konkurso sąlygų aprašo 23 p.) |  |
| --- | --- |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi |  |
| Įsipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi |  |
| Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu (konkurso sąlygų aprašo 26 p.): |  |
| kvalifikuotas ypatingojo statinio statybos vadovas (pastatai: negyvenamieji pastatai: mokslo paskirties pastatai). |  |

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, kvazisubtiekėjus.

| Subrangovo pavadinimas (sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (konkurso sąlygų aprašo 24 p.)) |  |
| --- | --- |
| Subrangovui perduodamų vykdyti sutartinių prievolių dalis (procentais) |  |
| Subrangovui perduodamos vykdyti sutartinės prievolės |  |

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas sutartinėms prievolėms (ne kvalifikacijai) vykdyti pasitelkia subrangovus.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) pirkimo dokumentuose (taip pat jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Įkainis mato vienetui Eur be PVM | Įkainis mato vienetui Eur su PVM | Preliminarus kiekis* | Preliminari kaina Eur su PVM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 |  |
|  | Medinių durų išardymas | vnt. |  |  | 25 |  |  |
|  | Klozetų demontavimas | vnt. |  |  | 40 |  |  |
|  | Klozetų demontavimas išsaugant klozetus ir montavimas | vnt. |  |  | 2 |  |  |
|  | Praustuvų su maišytuvais demontavimas | vnt. |  |  | 28 |  |  |
|  | Praustuvų su maišytuvais demontavimas išsaugojant praustuvus ir montavimas su nauju maišytuvu ir sifonu | vnt. |  |  | 2 |  |  |
|  | Trapų demontavimas ir naujų montavimas | vnt. |  |  | 10 |  |  |
|  | Betono konstrukcijų ardymas | m3 |  |  | 9 |  |  |
|  | Keramikinių plytelių dangos išardymas | m2 |  |  | 162 |  |  |
|  | Kanalizacijos vamzdynų ardymas | m |  |  | 90 |  |  |
|  | Vidaus vandentiekio vamzdynų ardymas | m |  |  | 122 |  |  |
|  | Šviestuvų demontavimas | vnt. |  |  | 33 |  |  |
|  | Betono pasluoksnio įrengimas grindims | m2 |  |  | 164 |  |  |
|  | Grindų hidroizoliacija | m2 |  |  | 164 |  |  |
|  | Keraminių plytelių dangos klojimas | m2 |  |  | 164 |  |  |
|  | Sienų glazūruotų plytelių išardymas | m2 |  |  | 525 |  |  |
|  | Sienų tinko remontas | m2 |  |  | 525 |  |  |
|  | Sienų paviršių išlyginimas, gruntavimas | m2 |  |  | 525 |  |  |
|  | Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis | m2 |  |  | 490 |  |  |
|  | Anksčiau dažytų sienų nuvalymas, glaistymas, gruntavimas, dažymas | m2 |  |  | 245 |  |  |
|  | Pakabinamų „Armstrong“ lubų įrengimas | m2 |  |  | 164 |  |  |
|  | Vamzdynų aptaisymas gipso kartono plokštėmis įrengiant karkasą | m2 |  |  | 20 |  |  |
|  | Skylių vamzdynams konstrukcijose kirtimas | vnt. |  |  | 12 |  |  |
|  | Vagų pramušimas ir užtaisymas konstrukcijose | m |  |  | 59 |  |  |
|  | Vidaus metalinių durų montavimas | vnt. |  |  | 13 |  |  |
|  | Skydinės pertvaros san. mazgams | m2 |  |  | 155 |  |  |
|  | Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas | m |  |  | 122 |  |  |
|  | Movinių ventilių, čiaupų, kurių D iki 50 mm prijungimas | vnt. |  |  | 114 |  |  |
|  | Kanalizacijos vamzdžių tiesimas D50-100 mm | m |  |  | 90 |  |  |
|  | Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas | vnt. |  |  | 40 |  |  |
|  | Praustuvų su maišytuvu montavimas | vnt. |  |  | 28 |  |  |
|  | Bide dušelio montavimas | vnt. |  |  | 5 |  |  |
|  | Pisuarų montavimas | vnt. |  |  | 10 |  |  |
|  | Nuotekų ir vandentiekio vamzdynų prijungimas prie esamų tinklų | kompl. |  |  | 12 |  |  |
|  | Revizinių durelių montavimas | vnt. |  |  | 10 |  |  |
|  | Metalinių paviršių dažymas | m2 |  |  | 3 |  |  |
|  | Renovacinių palangių montavimas | m2 |  |  | 1 |  |  |
|  | Elektros instaliacijos (kabelių) pravedimas ir tvirtinimas | m |  |  | 120 |  |  |
|  | Šviestuvų montavimas | vnt. |  |  | 33 |  |  |
|  | Sieninio ištraukimo ventiliatoriaus montavimas | vnt. |  |  | 12 |  |  |
|  | Ventiliacijos grotelių montavimas | vnt. |  |  | 15 |  |  |
|  | Statybinių šiukšlių išvežimas | t |  |  | 70 |  |  |
| Bendra preliminari pasiūlymo kaina Eur su PVM: (eil. Nr. 1-41 suma) |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

- Tiekėjų pasiūlymų kainos negali viršyti 243 000 Eur su PVM (arba 200 826,45 Eur be PVM, jei tiekėjas nėra PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM), šią sumą viršijantys pasiūlymai bus laikomi nepriimtinais ir bus atmetami;

- įkainiai ir kainos pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti jos sudėtinių dalių sumą;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis kainas, įkainius nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- jei dėl tam tikrų priežasčių pasiūlyme yra nurodomi įkainiai be PVM (pvz. tiekėjas nėra PVM mokėtojas ir pan.), o Sutarties vykdymo metu tiekėjui atsiranda pareiga mokėti PVM (pvz. tiekėjas tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokius galimus pokyčius tiekėjas turi įsivertinti teikdamas pasiūlymą, nes vykdant Sutartį dėl šios priežasties Sutarties įkainiai nebus keičiami;

- * nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs. Perkančioji organizacija neįsipareigoja užsakyti viso nurodyto preliminaraus šių darbų kiekio, taip pat šie kiekiai nėra laikomi maksimaliais.

Mūsų siūloma ekonominio naudingumo vertinimo kokybinio kriterijaus reikšmė:

| Vertinimo kriterijus | Siūloma kriterijaus reikšmė |
| --- | --- |
| Papildoma objekto garantinio termino trukmė metais (G1) – tiekėjo suteikiamas papildomas terminas, viršijantis minimalų teisės aktais nustatytą garantinį terminą (5 metus). Galimi trys papildomos garantinio termino trukmės variantai – 0 metų, 1 metai, 2 metai. | (įrašyti) metai (nurodomas metų skaičius sveiku skaičiumi) |

Pastaba: nurodytas ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus yra kokybės kriterijus, todėl dėl šio kriterijaus vertinimo tiekėjo pateiktų dokumentų papildymas (naujos informacijos pateikimas) nėra galimas, vertinimas bus atliekamas pagal tiekėjų pasiūlymuose pateiktą informaciją.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomus įkainius įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo įkainius.

Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuoti įkainiai.

Ši teikiamame pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (detaliau sąlygų 33 p.): Eil. Nr.; Pateikto dokumento (ar jo dalies) pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs).

Pastabos:

- tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies nuostatomis bei Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimais, paskelbtais informaciniame leidinyje „Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ (http://www.vpt.lrv.lt/);

- tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija;

- jeigu Perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (detaliau sąlygų 37 p.):

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja Perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nurodytą terminą.

Pateikdamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Perkančioji organizacija nereikalauja, kad pasiūlymas būtų pasirašytas. Tiekėjui, pateikus pasirašytą pasiūlymą, jo pasirašymas nebus vertinamas.