| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sąvokos |  |  |
| - Užsakovas – Uždaroji akcinė bendrovė „Grinda“ (toliau – Grinda; Perkančioji organizacija). - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį. |  |  |  |
| 2. | Bendrosios nuostatos |  |  |
| 2.1. Šis dokumentas yra Užsakovo techninė specifikacija arba Užsakovo užduotis, kurioje pateikiami Užsakovo reikalavimai, nurodymai ir procedūros įgyvendinant Švietimo įstaigų vaikų žaidimų aikštelių atnaujinimą. Ši užduotis yra neatsiejama darbų viešojo pirkimo – pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) dalis. 2.2. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų. Perkančioji organizacija, vykdydama pirkimą, siekia racionaliai naudoti tam skirtas lėšas bei užtikrina, kad būtų laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų vykdant Sutartis. 2.3. Bet kokia informacija, apklausos sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Perkančiosios organizacijos ir dalyvio susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę dalyviai). 2.4. Rangovas atsako už visų pirkimo dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant konkurso sąlygų paaiškinimus ir papildymus. Sutarties vykdymo metu nebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, grindžiant klaidomis ar praleidimais. |  |  |  |
| 3. | Pirkimo objektas |  | Švietimo įstaigų vaikų žaidimų aikštelių atnaujinimas (9D) |
| 4. | Pirkimo objekto apimtys |  | Pagal techninės specifikacijos priedą Nr. 1 „Darbų kainų / įkainių žiniaraštis“. |
| 5. | Darbų atlikimo vieta |  | - Vilniaus darželis-mokykla „Dainorėliai“, Ankštoji g. 11; - Vilniaus Gerosios Vilties progimnazija, Skroblų g. 3A; - Vilniaus lopšelis-darželis „Ozas“, Gelvonų g. 24; - Vilniaus lopšelis-darželis „Rūta“, Žirmūnų g. 50; - Vilniaus lopšelis-darželis „Sadutė“, Z. Sierakausko g. 28; - Vilniaus lopšelis-darželis „Vėtrungė“, Gardino g. 8; - Vilniaus lopšelis-darželis „Žemyna“, Žemynos g. 13; - Vilniaus Žaliakalnio darželis-mokykla, Pergalės g. 22; - Vilniaus lopšelis-darželis „Vėrinėlis“, S. Stanevičiaus g. 68. |
| 6. | Darbų atlikimo terminas |  | - Darbai turi būti atlikti per 3 (tris) mėnesius nuo statybvietės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. - Įranga užsakoma ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos, Užsakovui pateikiant gamintojo patvirtinimą apie užsakymo gavimą. |
| 7. | Darbų atlikimo termino pratęsimas ir sąlygos |  | Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas iki 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų. Rangovui pateikus raštišką prašymą, pagrindžiantį žemiau nurodytas aplinkybes, ir suderinus su Užsakovu. Darbų atlikimo termino pratęsimo priežastys: 7.1. Susidaro neįprastai nepalankios klimato sąlygos, tai yra, tokios sąlygos, kurių profesionalus bei patyręs Rangovas negalėjo numatyti Pirkimo metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, įvertinęs Lietuvoje viešai skelbiamus klimato duomenis ir prognozes; 7.2. Darbų vėlavimą sąlygoja valdžios institucijų, energijos ar vandens tiekėjų sprendimai, veiksmai arba neveikimas, su sąlyga, kad Rangovas laikosi nustatytų Valdžios institucijų, energijos ir vandens tiekėjų nustatytų procedūrų ir terminų; 7.3. Darbų vėlavimą sąlygoja Užsakovo, Užsakovo personalo ar 7.2. punkte nenurodytų trečiųjų asmenų, už kuriuos Rangovas neatsako, sprendimai, veiksmai arba neveikimas; 7.4. Dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų, kurie turi įtakos sutartinių prievolių vykdymui, pasikeitimo, panaikinimo ir (ar) naujų teisės aktų įsigaliojimo; 7.5. Darbų atlikimo termino pratęsimo būtinybė atsirado dėl kitų nenumatytų aplinkybių, kurios įvyko ne dėl Rangovo kaltės, jei tokių aplinkybių kiekviena šalis, būdama protinga ir apdairi, negalėjo iš anksto numatyti. |
| 8. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui |  |  |
|  | - Bendrieji reikalavimai - Rangovas prieš teikdamas pasiūlymą pirkimui ir informavęs švietimo įstaigą gali apžiūrėti darbų zoną ir įsivertinti darbų atlikimo specifiką bei darbų apimtis. - Rangovas turi įsivertinti, kad darbai vykdomi švietimo įstaigose. Jeigu darbų atlikime įsiterpia Rugsėjo 1-osios šventė ar kitos visuotinai švenčiamos šventės, Rangovas turi įsivertinti darbų sustabdymą ± 3 (trijų) dienų laikotarpiui. Rangovas privalo užtikrinti, prieš objekto valdytojo nurodytas šventes, palikti tvarkingą ir saugią darbo aplinką. - Paslėpti ir atviri darbai fotografuojami Rangovo pajėgumais ir teikiami ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę į Užsakovo nurodytą platformą. - Visa įranga ir dangos turi būti saugūs, kokybiški, ilgaamžiai, atsparūs atmosferos poveikiui, tinkami eksploatuoti lauko sąlygomis, skirti naudoti viešose lauko erdvėse ir atitikti HN 131:2023 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ aktualios redakcijos reikalavimus. - Žaidimų aikštelės žaislai arba kiti įsigyjami žaislai turi turėti atitikties sertifikatą arba gamintojo deklaraciją, patvirtinančią jų atitiktį Lietuvos standartų LST EN 71 serijai „Žaislų sauga“ (LST EN 71-1 – LST EN 71-14) arba lygiaverčiams standartams. - Žaidimų aikštelės įranga ir šalia šios įrangos įrengta atsitrenkimą švelninanti danga turi turėti atitikties sertifikatą arba gamintojo deklaraciją, patvirtinančią jų atitiktį Lietuvos standartų LST EN 1176 serijai „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos“ (LST EN 1176-1 – LST EN 1176-6, LST EN 1176-10 – LST EN 1176-11), Lietuvos standartui LST EN 1177 „Atsitrenkimą švelninanti žaidimų aikštelės danga“ arba lygiaverčiams standartams, taip pat turi būti pateiktos surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijos valstybine kalba. Žaidimų aikštelės įranga ir atsitrenkimą švelninanti danga turi būti sumontuotos pagal gamintojo instrukcijas. - Rangovas privalo savo lėšomis atlikti prieš pradedant naudoti žaidimų aikštelę, kurioje įrengta žaidimų aikštelės įranga, turi būti patikrinta (įvertinta) jos atitiktis Lietuvos standartų LST EN 1176-1, LST EN 1176-2, LST EN 1176-3, LST EN 1176-4, LST EN 1176-5, LST EN 1176-6, LST EN 1176-10, LST EN 1176-11, LST EN 1177 reikalavimams. Patikrinimą (įvertinimą) turi atlikti įstaiga, akredituota Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai (ISO/IEC 17020)“ (toliau – Lietuvos standartas LST EN ISO/IEC 17020) atitikčiai kaip A tipo kontrolės įstaiga. - Vaikų žaidimų aikštelės įrangai ir dangai išduotuose sertifikatuose privalo būti nurodyti atitinkamoje švietimo įstaigoje pagal faktą sumontuotos įrangos kodai. - Reikalavimai esamų dangų ardymui ir utilizavimui - Rangovas įsipareigoja atlikti esamos dangos ardymo darbus laikydamasis visų privalomų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių statybos darbus, darbuotojų saugą ir sveikatą, aplinkos apsaugą bei atliekų tvarkymą. Ardymo metu susidariusios atliekos turi būti rūšiuojamos, surenkamos, laikinai saugomos ir perduodamos atliekų tvarkytojams, turintiems teisę vykdyti atitinkamų atliekų surinkimą, vežimą ir utilizavimą. - Rangovas privalo užtikrinti, kad visos atliekos būtų pašalintos ir sutvarkytos teisės aktų nustatyta tvarka, o atliekų perdavimą patvirtinantys dokumentai būtų pateikti Užsakovui. - Reikalavimai vaikų žaidimų aikštelių įrangos montavimui - Švietimo įstaigų vaikų žaidimų aikštelių įranga turi būti tvirti, ilgaamžiai, neprarandantys savo geometrijos garantijos metu, apsaugoti nuo vandalizmo. - Švietimo įstaigų vaikų žaidimų aikštelės įrangos vietas, elementų spalvas ir detales derinti su švietimo įstaiga prieš gamybą. - Įrangos konstrukcijos montuojamos tik pagal gamintojo nurodymus ir instrukcijas. Konstrukcija patikimai įbetonuojama ir įtvirtinama į žemę naudojant ne žemesnės kaip C20/25 klasės betoną. Konstrukcijos turi būti komplektuojamos su tvirtinimo elementais betonavimui žemėje. - Visos dažytos dalys turi būti dažytos sveikatai nepavojingais, atspariais ultravioletiniams spinduliams dažais. Įrangos konstrukcijų elementai turi būti be aštrių kampų ir briaunų. - Galima ± 5 (penkių) procentų arba gamintojo nurodyta įrangos matmenų paklaida. - Rangovas atlikdamas darbus privalo vadovautis HN 131:2023 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ aktualia redakcija. - Visi vaikų žaidimų aikštelėje sumontuoti žaislai privalo būti paženklinti „CE“ ženklu. - Techninės specifikacijos priede Nr. 2 „Katalogas“ naudojami įrangos pavyzdžiai pateikiami iš www.google.com skilties „vaizdai“ yra tik informacinio pobūdžio, todėl rekomenduojame vadovautis pateiktais aprašymais. - Rangovas garantijos laikotarpiu gavęs pranešimą apie garantinius trūkumus, privalo juos pašalinti ne ilgiau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo dienos. - Reikalavimai korėtai atsitrenkimą švelninančiai dangai - Korėta danga turi būti patvari, atspari ugniai ir ultravioletiniams (UV) spinduliams, apsauganti nuo slydimo ar nuo smūgių nukritus. - Dangos pagrindui naudoti apsauginis tinklelį, kuris neleidžiantis dangai susmigti į žemę. - Danga gali būti klojama ant žolės arba žemės. Prieš montuojant reikia gerai išlyginti paviršių, išrinkti akmenis ir pašalinti tai, kas trukdytų dangos lygumui. - Sumontuotos dangos ploto kraštai sutvirtinami nuolaidžiais borteliais. Paklota danga sutvirtinama plastikiniais vinimis, kalamais į žemę. - Montuojant ant žolės ar žemės – kritimo aukštis turi būti iki 3,0 m, o ant kieto pagrindo kaip betonas, asfaltas – kritimo aukštis turi būti iki 1,10 m. - Vaikų žaidimų aikštelių danga privalo atitikti šiuos standartus ir turi turėti tai patvirtinantį sertifikatą: LST EN ISO 11925-2:2020 užsidegamumo nustatymui, LST EN 1177:2018 „Atsitrenkimą švelninanti žaidimų aikštelės danga. Bandymo metodai atsitrenkimo švelninimui nustatyti“ ir HN 131:2023 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ aktualios redakcijos reikalavimus. - Reikalavimai EPDM liejamai atsitrenkimą švelninančiai dangai - EPDM liejama danga turi būti ilgaamžė, ekologiška, laidi vandeniui, besiūlė, atspari temperatūriniams pokyčiams, skirta susižeidimų rizikos mažinimui bei smūgių sugėrimui, lengvai prižiūrima. Ši danga turi būti skirta naudoti vaikų žaidimų aikštelių ir sporto aikštynų įrengimui. - EPDM liejama danga turi atitikti Europos standartą LST EN 1177:2018 „Atsitrenkimą švelninanti žaidimų aikštelės danga. Bandymo metodai atsitrenkimo švelninimui nustatyti“, LST EN 1176-1:2017 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 1 dalis. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ ir HN 131:2023 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ aktualios redakcijos reikalavimus. - Įrengiant EPDM dangą privaloma laikytis gamintojų nurodyto technologinio proceso: - Pagrindo paruošimas: nuimamas derlingas sluoksnis. Pagrindas turi būti sausas, negali būti jokių aliejinių ar riebalinių teršalų. Įrengiamas 150 mm sluoksnis dolomito skaldos (frakcija 0-45) ir 50 mm atsijų sluoksnis. Tada pagrindas suvibruojamas ir sutankinamas. - Pirmasis dangos sluoksnis. Prieš liejant dangą įrengimas betoninis vejos bortas (Matmenys – 50×200×1000 mm) ant betoninio pagrindo. Prieš liejant dangą bortas nugruntuojamas iš dangos liejimo pusės. Įrengiamas SBR juodų gumos granulių paklotas specialiu klotuvu. Dangos storis kinta priklausomai nuo kritimo aukščio (1 pav.). 1 pav. Rekomenduojamas EPDM dangos sluoksnio storis - Viršutinis dangos sluoksnis. Struktūrinis 1 cm storio dangos sluoksnis klojamas specialiu klotuvu, poliuretaninę dervą sumaišius su spalvotomis EPDM granulėmis. Pagal įstaigos poreikį parenkama spalva iš RAL paletės arba parenkamos skirtingos spalvos, formuojant iš jų geometrines figūras. Taip pat priklausomai nuo pasirinkimo galimas grafinis piešinių įterpimas. 1 – pasirinktos spalvos EPDM granulės 10 mm storis; 2 – SBR granulės 30 – 110 mm storis priklauso nuo kritimo aukščio; 3 – atsijų (2 – 3 mm) sluoksnio storis 50 mm; 4 – tankinta dolomito skalda (frakcija 0-45) sluoksnio storis 150 mm. 5 – filtruojantis sluoksnis (jeigu reikia) storis 100 – 150 mm. 6 – dirva. - Reikalavimai medinių pavėsinių montavimui - Pavėsinės konstrukcijai naudoti kokybišką, impregnuotą medieną. Konstrukcija turi būti tvirta ir apsaugota nuo drėgmės bei kenkėjų. Rangovas privalo užtikrinti galimas stogo apkrovas. - Pamatai. Medines pavėsines montuoti ant stabilių pamatų (polinių arba juostinių) pamatų, laikantis jų įrengimo technologijos. Rekomenduojamas 1,2 m gylis, kad konstrukcijos neiškilnotų įšalas. Pamatų betonavimui naudoti ne žemesnės kaip C20/25 klasės betoną. - Medienos paruošimas. Mediena turi būti kokybiška, be puvimo požymių. Būtinas impregnavimas apsauginiais, nekenksmingais tirpalais, kad apsaugotų nuo saulės, kritulių, kenkėjų bei drėgmės. - Konstrukcijos tvirtumas: Pavėsinė privalo būti stabili, tvirta ir atlaikyti numatytas apkrovas pagal Lietuvos statybos reglamentus. Medinės pavėsinės konstrukcijos turi būti komplektuojamos su tvirtinimo elementais tvirtinimui į betonuojamą pamatą. Medinės konstrukcijos besiliečiančios su pamatu turi būti apsaugotos nuo drėgmės sugėrimo. - Reikalavimai dangos atstatymui - Rangovas privalo po atliktų darbų užbaigimo iki galutinio darbų pridavimo atstatyti išardytą pagrindą bei dangą ir sutvarkyti aplinką. Žolė atsėjama buvusiose vietose pagal agrotechnikos reikalavimus ir užtikrinamas žolės sudygimas. - Rangovas įsipareigoja pateikti rašytinį garantinį įsipareigojimą, kuriuo patvirtina, kad žolės atsėjimo darbai, neįvykdyti rudenį, bus pilnai ir tinkamai atlikti pavasarį, kai tam susidarys tinkamos meteorologinės sąlygos, bet ne vėliau kaip iki balandžio 15 dienos. Rangovas privalo užtikrinti, kad atsėjimo darbai bus atlikti kokybiškai ir laikantis sutarties bei galiojančių teisės aktų reikalavimų. - Jeigu garantiniu laikotarpiu atstatyta danga deformuojasi dėl nepakankamo pagrindo sutankinimo ar nepakankamo pagrindo sluoksnių storio, Rangovas įsipareigoja savo lėšomis nedelsdamas atlikti pakartotinius dangos atstatymo darbus. Nepašalinus defektų per sutartyje nustatytą terminą, Užsakovas turi teisę pasinaudoti garantijos laidavimo raštu ir iš jo užtikrinamų lėšų organizuoti defektų pašalinimą. |  |  |
| 9. | Kokybė ir trūkumų pašalinimas | - Rangovas privalo pašalinti defektus ir jų sąlygotą žalą, sutaisydamas, perdarydamas Sutarties arba Įstatymų neatitinkančią Darbų ar Objekto dalį ar pakeisdamas ją nauja kokybiška dalimi. - Šalindamas defektus arba keisdamas defektų turinčius Statybos produktus ar Įrenginius, Rangovas privalo nustatyti ir pašalinti pirminę defekto priežastį, kad tokie defektai nepasikartotų. - Jeigu Rangovas atsisako pašalinti arba nepašalina defektų ir jų sąlygotos žalos per Užsakovo nustatytus protingus technologiškai pagrįstus terminus, Užsakovas turi teisę pašalinti defektus pats arba pasamdydamas trečiuosius asmenis, iš anksto apie tai informuodamas Rangovą, ir pareikalauti Rangovo atlyginti defektų ir žalos įvertinimo bei šalinimo išlaidas, taip pat atlyginti nepašalintą žalą. - Už vėlavimą pašalinti defektus, Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo sumokėti nustatyto dydžio baudą už kiekvieną dieną nuo termino pašalinti defektą pabaigos iki tokio defekto pašalinimo dienos. - Darbų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems darbų kokybę. - Užsakovas turi teisę kreiptis į Rangovą dėl Darbų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturių) mėnesių nuo suteiktų Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo / trūkumų užfiksavimo dienos. |  |
|  | Garantija | - Rangovas privalo pateikti įrangos gamintojų išduotas garantijas Užsakovo vardu. - Garantinis terminas turi būti toks, kaip nustatyta jos gamintojo išduodamuose dokumentuose, bet visais atvejais ne trumpesnis kaip 24 mėn. - Garantijos terminas įrangai turi būti pradedamas skaičiuoti nuo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. - Gamintojo išduotoje garantijoje turi būti nurodyta: - Užsakovo pavadinimas; - Objekto pavadinimas; - Garantijos terminas; - Gamintojo garantinės tarnybos kontaktiniai duomenys; - Kita svarbi informacija. - Visai kitai numatytai įrangai, medžiagoms ir darbams taikomos garantijos numatytos Lietuvos Respublikos teisės aktuose. |  |
|  | Žalieji reikalavimai | - Rangovas Sutarties vykdymo laikotarpiu, darbams atlikti, taikys aplinkos apsaugos vadybos priemones, susijusias su gamtos išteklių tausojimu, atliekų mažinimu ir/ar kitais neigiamo poveikio aplinkai mažinimo būdais. |  |
|  | Reikalavimai darbų vykdymui | - Vykdydamas Darbus Rangovas privalo tvarkingai laikyti ar sandėliuoti Statybos produktus, Įrenginius ir Priemones, o nereikalingus ar perteklinius jų kiekius nedelsdamas pašalinti iš statybvietės. Rangovas privalo kasdien valyti statybvietę ir kitas teritorijas, užterštas dėl rekonstrukcijos darbų vykdymo. Rangovas privalo iš statybvietės pašalinti statybines ir kitokias atliekas, teršalus ir kitokias aplinkai pavojingas medžiagas, kurios gali susidaryti vykdant Darbus, bei tinkamai pildyti tokių atliekų ir medžiagų apskaitos ir sutvarkymo dokumentaciją. - Rangovas privalo į statybvietę leisti patekti ir joje būti tik Rangovo personalui ir Užsakovo personalui. Rangovas atsako už statybvietės apsaugą nuo neteisėto pašalinių asmenų patekimo. - Rangovas privalo pasirūpinti visu reikiamu Rangovo personalu, visais Statybos produktais, Įrenginiais, Priemonėmis, paslaugomis ir kitais dalykais, kurių reikia tam, kad būtų galima tinkamai ir laiku vykdyti ir užbaigti Darbus, Objektą ir kitas Rangovo pareigas pagal Sutartį bei pašalinti defektus. - Rangovas atsako už tai, kad vykdant Darbus būtų tinkamai ir laiku pildomas statybos darbų žurnalas ir jame būtų fiksuojama Darbų eiga ir visi su Darbais susiję įvykiai. Statybos darbų žurnalas turi būti pildomas vadovaujantis Įstatymų nustatyta tvarka ir reikalavimais. Statybos darbų žurnalas turi būti pildomas nuo Statybos darbų pradžios iki pabaigos. - Rangovas prieš teikdamas pasiūlymą pirkimui ir informavęs Objekto valdytoją gali apsižiūrėti Darbų zoną ir įsivertinti Darbų specifiką bei Darbų apimtis. - Rangovas atsakingas už savo darbuotojų instruktavimą dėl darbų saugos. - Rangovas savo jėgomis užtikrina darbuotojų darbo saugos priemones ir saugumą darbų vykdymo metu. - Rangovas užtikrina, kad darbo metu darbuotojai bus atitinkamos kvalifikacijos, kuri privaloma pagal LR teisės aktus. - Atlikus Darbus, Rangovas savo lėšomis parengia išpildomąją geodezinę darbų atlikimo nuotrauką. - Darbai turi būti vykdomi, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra: - statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; - galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius ir gatves; - galimybė naudotis inžineriniais tinklais; - patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; - gaisrinę saugą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų saugos priemonių išsaugojimas; - apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdžių ir pavojingos spinduliuotės; - apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; - aplinkos apsaugos statinių ir priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; - gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; - vertingų želdinių išsaugojimas; - gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas. - Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. - Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, nuostatų ar standartų atžvilgiu. |  |
|  | Darbų vykdymo metu pateikiami dokumentai | - Elektroninė sąskaita – faktūra „SABIS“ sistemoje; - Atliktų darbų aktai ir Pažymos apie atliktų darbų vertę; - Elektroninis Statybos darbų žurnalas su lydinčiais dokumentais; - Medžiagų ir Įrengimų sertifikatai, atitikties deklaracijos; - Surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijos valstybine kalba; - Bandymų rezultatų protokolai, įrodančius teigiamus bandymų (jei buvo tokių bandymų poreikis); - Kadastriniai matavimai, išpildomoji dokumentacija; - Darbų perdavimo-priėmimo aktai; - Kita nenurodyta dokumentacija reikalinga darbų atlikimui; - Naudotojo instrukcijos (eksploatavimui). |  |
|  | Priedai | - Priedas Nr. 1 „Darbų kainų / įkainių žiniaraštis“; - Priedas Nr. 2 „Įrangos katalogas“. |  |