## Lapas1
TS Skyrius | Reikalavimas | Tiekėjo siūloma reikšmė Tiekėjas turi nurodyti konkrečią reikšmę skaičiais (kur keliamas toks reikalavimas) nurodyti „Taip“ arba „Patvirtinu“ (kur nekeliami reikalavimai skaičiais)
1. REIKALAVIMAI TELEMETRINIŲ POŽEMINIO VANDENS LYGIO MATAVIMO STOTIMS (TOLIAU – TELEMETRINĖ STOTIS) IR JŲ ĮRENGIMUI
Bendrieji reikalavimai | Įranga turi būti nauja ir nenaudota. | *
| Požeminio vandens lygio matuokliai, telemetriniai duomenų perdavimo įrenginiai ir jungimo kabeliai turi būti sukomplektuoti vieno gamintojo arba suderinami tarpusavyje. | *
| Vandens lygio ir temperatūros matavimo duomenys yra Tarnybos nuosavybė, todėl turi būti užtikrinta galimybė jais laisvai disponuoti, išsisaugoti, iškelti iš stotelių atminties. | **
Preliminarus ventiliuojamo kabelio ilgis visoms stotims – 230 m (+-30 m).
Ventiliuojamas požeminio vandens lygio matuoklis | Matuoklis turi matuoti vandens lygį ir temperatūrą (atmosferos slėgio kompensacija užtikrinama ventiliuojamu kabeliu). | *
| Matuoklis turi fiksuoti 4 m arba didesnės amplitudės vandens lygio svyravimus. | *
| Lygio matavimo tikslumas (paklaida): ne daugiau kaip ±2.5 mm arba ±0.05% PS. | *
| Lygio matavimo vienetai - m ir/arba cm; slėgio - psi arba kPa arba bar | *
| Temperatūros matavimo vienetai: °C. | *
| Temperatūros matavimo paklaida: ne daugiau kaip ±0.2°C. | *
| Temperatūros skiriamoji geba: daugiau 0.01°C. | *
| Matuoklio baterijos darbo laikas: ne mažiau kaip 10 metų, kai matavimai atliekami 4 kartus per parą | *
| Vidinio laikrodžio tikslumas: matavimo paklaida ne daugiau kaip ±1 min./metus (10±5 °C iki +60 ±10 °C ). Jeigu matuoklis sinchronizuojamas SNTP protokolu, tai matuokliui šis reikalavimas netaikomas. | *
| Maksimalus matavimų skaičius (vidinė atmintis): ne mažiau kaip 120 000. | *
| Matavimo dažnumas: turi būti galimybė nustatyti matavimų dažnį intervale nuo kas 1 sekundė iki kas 72 valandas. | *
| Dydis: turi tikti skirtingo skersmens gręžiniams, kurių diametras nuo 50 mm iki 170 mm. | *
| Matuoklio galvutė turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno ir padengta antikorozine danga arba pagaminta iš ne mažesnio atsparumo korozijai metalo (pvz. titano). | *
| Barometrinė kompensacija: automatinė. | *
| Ventiliuojamas kabelis: dengtas poliuretanu arba ne mažesnio lankstumo, ilgaamžiškumo, atsparumo cheminiam poveikiui ir drėgmei medžiaga (pvz. Hytrel), skersmuo ne daugiau kaip 8 mm, skersmuo ne daugiau kaip 8 mm. | *
| Matuoklis privalo turėti galimybę užprogramuoti jį linijinių duomenų kaupimui, pasirinkto lygio pokyčio fiksavimui, o taip pat darbui pagal nustatytą grafiką. | *
| Matuoklis privalo turėti galimybę paleisti ir sustabdyti jį nustatytu laiku ateityje, taip pat stebėti ir konkrečiu metu vykstančius matavimus. | *
| Matuoklis privalo turėti apsaugą nuo žaibo bei nuo šalia veikiančio vandens siurblio elektromagnetinio lauko. | *
| Garantija matuokliui: ne trumpesnė nei 2 metai nuo sistemos įdiegimo. | *
| Darbinė temperatūra: 10±5 °C iki +60 ±10 °C. | *
Telemetrinis duomenų surinkimo ir perdavimo įrenginys | Turi palaikyti GSM arba 4G arba LoRaWAN arba kitą lygiavertį ryšio protokolą duomenų perdavimui į Tarnybos duomenų bazę. Ryšio paslaugas užtikrina Tarnyba. | *
| Įrenginys privalo turėti galimybę nuskaityti matavimų duomenis pagal nustatytą grafiką, kintantį nuo 5 min iki 72 val. | *
| Įrenginys privalo turėti galimybę nuskaityti matavimų duomenis pagal nustatytą grafiką, kintantį nuo 5 min. iki 72 val. | *
| Įrenginys turi būti montuojamas į skirtingo skersmens (nuo 90 mm iki 170 mm) gręžinius, arba montuojamas ant gręžinio užtikrinant apsaugą nuo vandalizmo. | *
| Maitinimo šaltinis: keičiamos ličio baterijos, darbo laikas numatytu režimu (siuntimas 4 kartus per parą) ne mažiau, kaip 3 metai arba saulės energija varoma įkraunama sistema, kurios darbo laikas ne mažiau kaip 10 metų. | *
| Apsauga: ne mažiau kaip IP67. | *
| Sistema turi turėti baterijų įkrovos indikaciją. | *
| Darbinė temperatūra: -30±10 °C iki +60±10 °C. | *
| Garantija įrenginiui: ne trumpesnė nei 2 metai nuo sistemos įdiegimo. | *
| Duomenų perdavimas: ne mažiau nei 4 k. per parą, tai pat su galimybe gauti duomenis ne rečiau, kaip kas 5 min. | *
Programinė įranga ir duomenų integracija | ● Vandens lygio ir temperatūros matavimo duomenys yra Tarnybos nuosavybė, todėl turi būti užtikrinta galimybė jais laisvai disponuoti. | **
| ● Suderinamumas su Tarnybos naudojama Oracle SQL duomenų bazėmis (Oracle Database Server 12c Enterprise Edition 12.1.0.1.0, Oracle Database 11g Release 11.2.0.1.0 - pirkimo metu duomenų bazių versijų kitimas nėra numatomas). | **
| ● Internetinė prieiga prie duomenų per vartotojo sąsają su vizualizacijos įrankiais: | **
| o Telemetrinių stočių registravimas/išregistravimas, nuotolinis konfigūravimas, | **
| o Duomenų naudojimas: grafinis duomenų atvaizdavimas. | **
| o Matavimų ir stotelių gyvavimo duomenų peržiūrėjimas realiu ir istoriniu būdu. | **
| ● Turi būti galimybė duomenis išsieksportuoti rankiniu būdu į txt (eksportuojat stulpeliais) ar csv formato failus, kurie turi apimti visą kaupiamą informaciją, neapsiribojant nurodyta: | **
| o Stotelės ID numeris (pvz. 35945), | **
| o Vandens lygis (pvz. 244,7), | **
| o Parametro matavimo data (pvz. 2024-07-03), | **
| o Temperatūra (pvz. 8,0). | **
| Programinės įrangos gamintojas / kūrėjas | *
| Požeminio vandens lygio ir temperatūros matavimo stočių atvaizdavimo įrankis, programinė įranga, gali būti talpinama gamintojo serveriuose užtikrinant saugų duomenų perdavimą. | **
| Jei programinė įranga siūloma prenumeratos (subscription) principu, programinės įrangos kaina turi apimti visus kaštus reikalingus palaikyti programinei įrangai visu palaikymo laikotarpiu (5 metai). | **
Tarnybos duomenų bazės licenzijavimas | Tarnyba užtikrina reikalingą Oracle (SQL) duomenų bazės licencijavimą. Tarnyba rekomenduoja visoms stotims naudoti vieną bendrą techninį vartotoją (service account), kurio teisės bus ribotos pagal saugumo politiką. Tiekėjui nereikia rūpintis Geolis2 ar Oracle DB licencijų įsigijimu, tuo rūpinasi Tarnyba.
Duomenų perdavimo saugumo ir NIS2 atitikties reikalavimai | Siūlomas sprendimas privalo atitikti NIS2 direktyvos rizikomis grįstą saugumo modelį. | **
Minimalūs reikalavimai:
| Duomenų šifravimas perdavimo metu (TLS ar lygiavertė technologija), nepriklausomai nuo naudojamo ryšio tipo (4G, LTE-M, NB-IoT, LoRaWAN ar kt.); | **
| Stotelių autentifikacija prieš perduodant duomenis (sertifikatai, raktai ar kitas saugus mechanizmas); | **
| Ribota ir kontroliuojama prieiga prie Oracle DB (naudojant ribotų teisių vartotojus arba per tarpinę sistemą); | **
| Incidentų aptikimo ir registravimo mechanizmai (logų kaupimas); | **
| Atskiras ryšio tinklas šiame pirkime nereikalaujamas, tačiau sprendimas turi užtikrinti saugų veikimą viešuose mobiliojo ryšio tinkluose. | **
| Užsakovas Tarnyba nenustato konkretaus kriptografinio mechanizmo (pvz., simetrinių ar asimetrinių raktų), tačiau reikalauja, kad duomenų perdavimo kanalas būtų apsaugotas naudojant pramonėje pripažintus ir šiuo metu saugiais laikomus kriptografinius protokolus. | *
| Rekomenduojama naudoti transporto lygmens šifravimą, pvz.: TLS 1.2 arba naujesnę versiją, IPsec, VPN ar lygiaverčius saugius ryšio protokolus, LoRaWAN atveju – naudoti LoRaWAN standartinį AES-128 šifravimą su tinklo ir aplikacijos raktais. Sprendimas turi užtikrinti: duomenų konfidencialumą ir vientisumą perdavimo metu, stotelių autentifikaciją (pvz., naudojant sertifikatus, raktus ar kitus saugius mechanizmus), saugų kriptografinių raktų generavimą, saugojimą ir valdymą, apsaugą nuo neautorizuotos prieigos ir „man-in-the-middle“ atakų. | **
| NIS2 direktyva nustato rizikomis grįstą saugumo modelį, o ne reikalavimą naudoti konkrečias programinės įrangos versijas. Todėl: NIS2 nereikalauja automatiškai atsisakyti senesnių (End-of-Life) sistemų, jei jų keliamos rizikos yra tinkamai įvertintos ir valdomos; Perkančioji organizacija užtikrina, kad jos IT infrastruktūra, įskaitant duomenų bazes, yra valdoma pagal rizikos vertinimo principus; šiame pirkime reikalavimai Tiekėjui yra susiję tik su siūlomo sprendimo saugumu ir integracija, o ne su esamos infrastruktūros keitimu. Tiekėjas: neprivalo prisiimti atsakomybės už Perkančiosios organizacijos naudojamos Oracle infrastruktūros saugumo ar jos gyvavimo ciklo valdymą; privalo užtikrinti, kad siūlomas sprendimas: saugiai perduotų duomenis, naudotų saugius autentifikavimo mechanizmus, nepažeistų Tarnybos infrastruktūros saugumo. Integracija su esama sistema nelaikoma NIS2 pažeidimu, jei laikomasi saugaus integravimo principų. | **
Įrangos kalibravimas, metrologinė patikra | Telemetrinės stoties kalibravimui turi būti taikomas ne dažnesnis kaip kartą per metus reikalavimas. Paslaugų teikėjas neturėtų įsikainoti kalibravimo paslaugų į pasiūlymą. | **
Komplektacija | Komplekte su telemetrine stotimi turi būti ne mažiau kaip:
| 1. Nauja gręžinio galva, užrakinama apsauganti gręžinį ir pritaikyta telemetrinio įrenginio veikimui gręžinyje arba išoriniam įrenginio pritvirtinimui. | **
| 2. Kabeliai įrangos sujungimui ir trosai (jeigu reikia pagal komplektaciją) | **
| 3. Tvirtinimo detalės (pritaikytos telemetrinei stočiai). | **
| 4. Dokumentai, nurodantys matuoklių ir įrenginių naudojimo instrukciją anglų kalba ir jų vertimas į lietuvių kalbą. | **
Telemetrinių stočių įrengimo darbai | Senų telemetrinių stočių (20 vnt.) įranga turi būti išmontuota ir utilizuota. Esami gelžbetoniniai stulpų pamatai ir po žeme esantys kabeliai ir jų apsauginiai vamzdžiai turi būti pilnai demontuoti. Demontavimo darbus reikia suderinti su sklypo savininku arba naudotoju. Tarnyba pateiks papildomą informaciją apie esamų komunikacijų planus/schemas, žemės sklypo savininkus/ naudotojus sutarties vykdymo metu. Tiekėjas išmontuotą telemetrinių stočių įrangą, įskaitant baterijas ir kitus elektroninius komponentus, turi perduoti licencijuotam atliekų tvarkytojui, turinčiam teisę tvarkyti elektronikos ir pavojingas atliekas. Tiekėjas sutarties vykdymo metu privalo pateikti perkančiajai organizacijai atliekų sutvarkymo pažymas ar lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius tinkamą utilizavimą pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą ir Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos (GPAIS) reikalavimus. | **
| Tiekėjas privalo pateikti gamintojo techninius duomenų lapus ir (arba) atitikties deklaracijas, patvirtinančias, kad siūloma įranga pagaminta iš medžiagų, atsparių korozijai, drėgmei, cheminių medžiagų poveikiui ir nekeičiančių požeminio vandens cheminės sudėties. | *
| Keičiant veikiančias telemetrines stotis naujomis turi būti užtikrintas vandens lygio ir temperatūros matavimas vieną kartą per parą. Įrangos montavimo metu vienkartinė pertrauka tarp matavimų negali būti ilgesnė nei 7 d. o duomenų perdavimo pertrauka ne ilgesnė nei 2 mėnesiai. | **
Papildoma įranga | Portatyvinis vandens lygio ir temperatūros duomenų skaitytuvas, pritaikytas siūlomiems vandens lygio matuokliams – 2 vnt. | *
Telemetrinių stočių testavimas | Telemetrinių stočių testavimas turės būti vykdomas pagal Tiekėjo parengtus ir su Tarnyba suderintus testavimo scenarijus. Nustačius ir ištaisius telemetrinių stočių veikimo trūkumus - testavimas tūri būti pakartotas. Testavimo scenarijai turi apimti: • Stotelių veikimo testus, • funkcinius testus, • duomenų perdavimo ir vientisumo patikrinimą, • integracijos testus, • saugumo (bazinius) patikrinimus; • Testavimo apimtis ir kriterijai derinami prieš testavimo pradžią. | **
2. REIKALAVIMAI POŽEMINIO VANDENS LYGIO IR TEMPERATŪROS DUOMENŲ PERŽIŪROS ĮRANKIUI
Perkamas kiekis | 1 vnt.
2.1. REIKALAVIMAI POŽEMINIO VANDENS LYGIO IR TEMPERATŪROS MATAVIMO STOČIŲ ATVAIZDAVIMO FUNKCIJOMS
Reikalavimai duomenų valdymui | 1. Siūloma programinė įranga turi leisti peržiūrėti tinklo objektų atributinę informaciją. | **
| 2. Siūloma programinė įranga turi leisti filtruoti, ieškoti, keisti atributus. | **
| 3. Turi būti galimybė papildyti tinklo objektų struktūrą pagal vartotojo poreikį bei redaguoti šiuos naujus tinklo objektus. | **
| 4. Registruotų Žemės gelmių registre (ŽGR) gręžinių ir monitoringo stočių nurodyti atributai turėtų būti paimti iš Tarnybos duomenų bazes (DB). | **
| 5. Naujus, ŽGR neregistruojamus objektus, turi būti galimybė sukurti pagal tikslią koordinatę. | **
| 6. Tinklo objektus turi būti galima ištrinti tiek iš žemėlapio, tiek iš duomenų bazės. | **
| 7. Duomenys iš stotelių ir/ar programinės įrangos turi automatiškai būti importuojami į Tarnybos duomenų bazę automatiniu būdu pagal pasirinktą dažnumą. | **
| 8. Stotelių veiklos parametrai ir duomenys turi būti atvaizduojami žemėlapyje. | **
| 9. Programinė įranga turi turėti galimybę naudoti ir atvaizduoti matavimų duomenis grafikuose (paros, savaitės, mėnesio, metų laiko intervaluose). | **
Matavimų publikavimas ir saugojimas | Programinė įranga turi būti pasiekiama 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę. | **
| Programinės įrangos kaupiami duomenys turi būti kaupiami ir daromos atsarginės kopijos ne retesniu nei kas parą dažnumu. | **
Integracija su telemetrinių stotelių duomenų surinkimo ir perdavimo įrenginiu | Siūlomoje programinėje įrangoje turi būti galimybė priimti, analizuoti ir atvaizduoti skaitmeniniame žemėlapyje iš telemetrinių požeminio vandens lygio stočių duomenų surinkimo ir perdavimo įrenginio gautus duomenis. | **
Apmokymas dirbti su įrankiu | Atlikus įrankio diegimą, tiekėjas turi apmokyti naudotis naujomis sistemos funkcijomis bei konsultuoti įrankio naudotojus su įrankio naudojimu ir veikimu susijusiais klausimais kontaktiniu būdu pirkėjo patalpose arba nuotoliniu būdu, priklausomai nuo konsultavimo pobūdžio 5 (penkis) Tarnybos darbuotojus ne mažiau kaip 24 valandas. | **
Garantijos po diegimo | Programinės įrangos tiekėjas turi užtikrinti programinės įrangos palaikymo paslaugas - požeminio lygio vandens lygio ir temperatūros duomenų peržiūros įrankio, ir (jei sukuriama) duomenų integracijos į tarnybos duomenų bazės tarpinės (middlesare / backend) programinės įrangos (klaidų šalinimo, saugos sistemos, esamų funkcionalumų atnaujinimas, ir kt.) ir konsultacijas ne trumpiau, kaip 5 m. po diegimo. Į palaikymo paslaugas įeina: • klaidų (bug) taisymas; • saugumo spragų šalinimas; • esamo funkcionalumo palaikymas ir suderinamumas su: o operacinių sistemų atnaujinimais, o naudojamomis platformomis; • nedideli patobulinimai, kurie nekeičia sistemos logikos. Neįeina: • naujų funkcionalumų kūrimas; • esminiai sistemos pakeitimai ar plėtra; • naujų integracijų kūrimas. Tokie darbai vykdomi atskiru susitarimu. Į palaikymo paslaugas įtraukiamos konsultacijos iki 40 valandų per metus; Papildomos konsultacijos – pagal atskirą susitarimą. Duomenų bazių pokyčiai: • Suderinamumas su esamomis Oracle versijomis - privalomas; • Nedideli atnaujinimai (patch / minor upgrade) - įtraukti į palaikymą; • Esminiai pokyčiai (pvz., migracija į kitą DB - PostgreSQL ar pan.) – neįtraukti. | **
Garantinis terminas pirkimo objektui | Ne mažiau kaip 24 mėn. | **
*Tiekėjas turi aprašyti kaip jo prekė atitinka nustatytus reikalavimus ir pateikti tai pagrindžiančius dokumentus. Taip pat turi būti pateikta informacija, kokiame dokumente, jo puslapyje pateikta informacija pagrindžianti atitikimą nustatytam reikalavimui.
**Tiekėjas turi aprašyti kaip jo prekė atitinka nustatytus reikalavimus, bet neturi (bet gali) pateikti tai pagrindžiančių dokumentų.