PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Natrio šarmo (CAS  Nr. 1310-73-2) tirpalas, (toliau - Prekės).

  - Preliminarus kiekis, kurio Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti:

    - Kubinėmis talpomis –  30,5 tonos .

    - Gamyklinėje pakuotėje po 25kg – 4,8 tonos.

    - Autocisterna – 24 tonos.

  - Prekės perkamos pagal poreikį, teikiant užsakymus elektroniniu paštu. Užsakyme nurodomas užsakomos Prekės kiekis, pristatymo adresas.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Natrio šarmo tirpalas  naudojama gamybiniame procese, jonitinių filtrų regeneracijai. Kondensacinio ekonomaizerio pH korekcijai.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI

  - Techniniai reikalavimai:

| Eilės Nr. | Charakteristika | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | NaOH Koncentracija | 48,0-51 % |
| 2. | NaCl | ne daugiau 1,0 % |
| 3. | Na2CO3 | ne daugiau 0,2 % |
| 4. | Fe | ne daugiau 5 mg/kg |

  - Prekės turi būti kokybiškos, atitikti Prekės gamintojo sertifikatus, šios techninės specifikacijos reikalavimus.

  - Prekės turi būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, neturi būti paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Tiekiamų Prekių galiojimo terminai turi būti ne mažesni, kaip 6 (šeši) mėnesiai nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

- REIKALAVIMAI PAKUOTEI IR TRANSPORTAVIMUI

  - Prekės Pirkėjui turės būti pristatomos transportu, kurio klasė ne žemesnė nei Euro 6.

  - Užsakant natrio šarmą autocisterna – Tiekėjas natrio šarmą pateikia specializuotu autotransportu,
turinčiu iškrovimo įrenginius, galinčius pakelti tirpalą į 8 m aukštį.

  - Visi iškrovimo darbai atliekami Tiekėjo. Tiekėjo autotransporto iškrovimo įrenginio jungtis turi atitikti Pirkėjo jungtį (Pirkėjo sumontuotas žarnos prijungimas su 3 colių euromova). Neatitikimo atveju laikinas jungties permontavimas ir jos atstatymas atliekamas Tiekėjo jėgomis ir instrumentais.

  - Transportas turi turėti galiojančius sertifikatus vežti pavojingus krovinius.

  - Prekės bus užsakinėjamos:

- kubinėse talpose po 1000 l (1500-1525 kg); minimalus vienkartinis užsakymo kiekis ne mažiau kaip 2000 l.

- gamyklinėje pakuotėje ne didesnėje kaip 25 kg; minimalus užsakomas kiekis 600 kg.

- autocisterna po 23-24 tonas.

  - Tiekėjo tiekiamos Prekės pakuotės privalo būti paženklintos ir pakuojamos pagal 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 878/2020 (CLP reglamentas). Ženklinimo etiketėje turi būti nurodyta ši informacija: cheminės medžiagos (reagento) identifikatorius (pavadinimas, CAS numeris), piktogramos, signaliniai žodžiai, pavojingumo ir atsargumo frazės, tiekėjo informacija, medžiagos kiekis. Ženklinimas turi būti lietuvių kalba, papildomai gali būti ir kitomis kalbomis.

  - Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. sausio 1 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo tvarkos aprašo (toliau - Tvarkos aprašas) 4.4.4.1. papunkčiu – taikant perkamai Prekei nustatytą aplinkosauginį principą: prekei tiekti sunaudojama mažiau gamtos išteklių, t. y. Prekės turi būti teikiamos daugkartinio naudojimo talpose ir 4.4.4.3. papunkčiu - taikant perkamos Prekės pristatymo paslaugai aplinkosauginį principą – neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai, t. y. Prekės turi būti teikiamos autocisternoje, kurios klasė ne žemesnė nei Euro 6 (transporto priemonių išmetamų teršalų kiekio mažinimas).

- DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

  - Tiekėjas sutarties vykdymo metu turi pateikti:

    - Prekių partijos krovinio važtaraštį, Prekės sertifikatą, naujausios redakcijos Saugos duomenų lapą (SDL) (pateikiamas su pirma Prekių partija).

- ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

  - Įsipareigojimų vykdymo vieta ir terminai:

    - Prekės pristatomos adresu: Elektrinės g. 2, Vilnius; Jočionių g. 13, Vilnius, Pramonės g. 95, Vilnius; E. Andrė g. 27, Vilnius; Gamyklos g.10, Vilnius. Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 15.30 val.). Konkretus adresas, Prekių pristatymui, nurodomas teikiant užsakymą elektroniniu paštu.

    - Tiekėjas Prekes turi pristatyti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo elektroniniu paštu dienos.

  - Visi iškrovimo darbai atliekami Tiekėjo.

  - Pristatant Prekes Pirkėjui ir vykdant Prekių iškrovimo darbus Pirkėjo teritorijoje, Tiekėjas yra atsakingas už darbų saugos, gaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimų vykdymą.

  - Esant netvarkingiems iškrovimo įrenginiams, darbų saugos pažeidimams iškraunant Prekes, iškrovimas gali būti stabdomas, krovinys nepriimamas ir grąžinamas Tiekėjui.

  - Tiekėjas turi užtikrinti Prekių tiekimą be sutrikimų, taip pat ir šaltuoju metų laiku.

- PIRKIMO OBJEKTO PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA

  - Tiekėjas, perduodamas Prekes, kartu turi pateikti:

    - Prekių priėmimo – perdavimo aktą;

    - dokumentus nurodytus šios techninės specifikacijos 5.1.1 punkte.

    - Prekių perdavimo – priėmimo metu Pirkėjas pastebėjęs trūkumus turi teisę nepriimti Prekių ir nepasirašyti Prekių priėmimo – perdavimo akto.

    - Prekių perdavimo – priėmimo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 5 (penkių) kalendorinių dienų terminas.