Vykdant viešąjį pirkimą „Elektros generatorių su pristatymu centralizuotas viešasis pirkimas, taikant dinaminę pirkimo sistemą“ pirkimo Nr. 625922 (toliau – pirkimas), pirkimo komisija iš dalyvio gavo prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus.

KLAUSIMAS: „Dar galėtų būti patikslintas punktas techninėje specifikacijoje ar reikalingas ARĮ ar ne: "22. Generatoriaus komplektacija: - Akumuliatorius; - Automatinė baterijų pakrovimo sistema; - Eksploataciniai skysčiai (išskyrus kurą); - Pajungimo komplektas; - Pajungimo ir naudojimo instrukcija."

Koks tai pajungimo komplektas? Ar standartinis, laidai ir t.t., ar turima omenyje ARĮ(pajungimo į tinklą dėžė, kai generatorius pasileidžia dingus elektrai automatiškai)?“

ATSAKYMAS: Techninėje specifikacijoje prie generatoriaus komplektacijos numatyta formuluotė „pajungimo komplektas“ reiškia, kad kartu su generatoriumi turi būti pristatytas standartinis pajungimo komplektas (perjungiant jungikliu rankiniu būdu). Šiuo atveju automatinio rezervo įjungimo skydai pirkime nenumatyti.

Siekiant panaikinti šį neaiškumą, nutarta patikslinti generatoriaus komplektacijos reikalavimo punktą ir jį išdėstyti taip: „22. Generatoriaus komplektacija: - Akumuliatorius; - Automatinė baterijų pakrovimo sistema; - Eksploataciniai skysčiai (išskyrus kurą); - Pajungimo komplektas (perjungimui jungikliu rankiniu būdu); - Pajungimo ir naudojimo instrukcija.“

Taip pat nutarta patikslinti pirkimo dokumentų C dalies 1 priedą, numatant pareigą užsakovui atsakyti į šį klausimą: „Ar kartu su preke pristatoma ir automatinio rezervo įjungimo skydas, kurio parametrai parenkami pagal siūlomos prekės charakteristikas (1 prekei pridedamas 1 automatinio rezervo įjungimo skydas) [Taip/Ne];“.

Taigi, ar reikalingas automatinio rezervo įjungimo skydas užsakovas nurodys užsakymo lange, formuojant užsakymą.

Pridedame patikslintus pirkimo dokumentus.